## 工事用 (様式)
平成29年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務室
事業名 |  |  | 空調機整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市西丸町、田村町地内
工事名 |  |  | 亀山・中部中学校普通教室等空調機設置工事 |  |  |  |  | 設計 平成30年1月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 室長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成30年7月31日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
亀山中学校、中部中学校の普通教室等に空調機を設置する工事 亀山中学校 普通教室 15室 中部中学校 普通教室 13室、少人数教室 1室、音楽室 2室 付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 亀山・中部中学校普通教室等空調機設置工事 |  |  |  | 0
A | 直接工事費
1 | 亀山中学校
1-1 | 機械設備工事 | 1 | 1
式
1-2 | 電気設備工事 | 1 | 1
式
1-3 | 建築工事 | 1 | 1
式
2 | 中部中学校
2-1 | 機械設備工事 | 1 | 1
式
2-2 | 電気設備工事 | 1 | 1
式
2-3 | 建築工事 | 1 | 1
式
1
A | 直接工事費 |  | 式
1
B | 共通仮設費 |  | 式
1
B-2 | 共通仮設費（積上分） |  | 式
1
C | 現場管理費 |  | 式
小計
1
D | 一般管理費 |  | 式
合計
1
| 消費税相当額 |  | 式
合計
Note on F43: 上のセルに単位表対応の数字を入力して下さい

## 亀M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1-1 | 機械設備工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | 集中制御配線配管設備工事 |  | 式
1-1の計
-1 | 機器設備工事
| ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 15 | 4
| (冷/暖)能力：12.5/14.0kW |  | 組
1
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ架台(転倒防止金物とも) |  | 式
1
| 搬入搬出費（クレーン等） |  | 式
|  | 1 | 4
| 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 組
（１）の計
-2 | 配管設備工事
75
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm |  | m
75
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ管 15.9 保温厚20mm |  | m
15
| 保温付VP 25A |  | m
45
| ｶﾗｰVP 25A |  | m
1
| 冷媒ﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 式
1
| 配線工事 室内外渡り配線 |  | 式
（２）の計
-3 | 集中制御配線配管設備工事
161
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
76
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
2
| プルボックス 200x200x100 |  | 個
28
| プルボックス 200x200x100 SUS WP |  | 個
2
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙB型 |  | ｍ
1
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 |  | 式
316
| ケーブル CEE-S1.25sq-2C 管内 |  | ｍ
2
| ケーブル EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
33
| ケーブル CEE-S1.25sq-2C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
22
| ケーブル EEF2.0-3C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
12
| ケーブル CEE-S1.25sq-2C ラック |  | ｍ
1
| ハツリ補修費 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
（3）の計

## 亀E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1-2 | 電気設備工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 空調電源設備工事 |  | 式
1-2の計
-1 | 空調電源設備工事
149
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
115
| 電線管 G42 露出 |  | ｍ
86
| 電線管 G54 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
9
| プルボックス 200x200x100 SUS WP |  | 個
5
| プルボックス 300x300x200 SUS WP |  | 個
3
| プルボックス 400x400x300 SUS WP |  | 個
115
| 電線 IE5.5sq 接地用 |  | ｍ
149
| 電線 IE8sq 接地用 |  | ｍ
149
| ケーブル CE5.5sq-4C 管内 |  | ｍ
115
| ケーブル CET22sq 管内 |  | ｍ
86
| ケーブル CET38sq 管内 |  | ｍ
45
| ケーブル CET38sq PF管内 |  | ｍ
18
| ケーブル CET38sq 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
3
| 配線遮断器 MCCB 3P225/125A |  | 個
1
| 分電盤 1P-1 |  | 面
1
| 分電盤 1P-2 |  | 面
1
| 分電盤 2P-1 |  | 面
1
| 分電盤 2P-2 |  | 面
1
| 分電盤 3P-1 |  | 面
1
| 分電盤 3P-2 |  | 面
1
| 塗装費 |  | 式
（１）の計
Note on F8: １式 ２ヶ所 ３個 ４ｍ ５㎡ ６㎥ ７ｇ ８Kg ９ｔ 10ｃｍ 11台 12面 13基 14組 15set 16枚 17本 18文字 19畳 20回 21棟 22日 23月 24年

## 亀A明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1-3 | 建築工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
-2 | 内装工事 |  | 式
1-3の計
-1 | 直接仮設工事
|  | 1 | 4
| 外部足場（枠組本足場、脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 内部足場（脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 養生 |  | 式
|  | 1 | 4
| 清掃、後片付け |  | 式
（１）の計
-2 | 内装工事
1
| サッシ改修 |  | 式
1
| 天井点検口 |  | 式
（２）の計

## 中M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2-1 | 機械設備工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | 集中制御配線配管設備工事 |  | 式
2-1の計
-1 | 機器設備工事
| ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 2 | 4
| (冷/暖)能力：7.1/8.0kW 室外機防護ｶﾊﾞｰ |  | 組
| ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 1 | 4
| (冷/暖)能力：10.0/11.2kW |  | 組
| ACP-2' ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 1 | 4
| (冷/暖)能力：10.0/11.2kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ |  | 組
| ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 13 | 4
| (冷/暖)能力：12.5/14.0kW 室外機防護ｶﾊﾞｰ |  | 組
| ACP-3' ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天吊型 | 2 | 4
| (冷/暖)能力：12.5/14.0kW |  | 組
1
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ架台(転倒防止金物とも) |  | 式
1
| 搬入搬出費（クレーン等） |  | 式
1
| 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 組
（１）の計
-2 | 配管設備工事
194
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm |  | m
194
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ管 15.9 保温厚20mm |  | m
40
| 保温付VP 25A |  | m
68
| ｶﾗｰVP 25A |  | m
32
| ｶﾗｰVP 30A |  | m
1
| 冷媒ﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 式
1
| 配線工事 室内外渡り、制御配線 |  | 式
（２）の計
-3 | 集中制御配線配管設備工事
134
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
146
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
30
| プルボックス 200x200x100 SUS WP |  | 個
2
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型 |  | ｍ
2
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙB型 |  | ｍ
1
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 |  | 式
415
| ケーブル CEE-S1.25sq-2C 管内 |  | ｍ
3
| ケーブル EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
14
| ケーブル CEE-S1.25sq-2C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
8
| ケーブル EEF2.0-3C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
1
| 配線遮断器 MCCB 2P20A |  | 個
1
| ハツリ補修費 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
（3）の計

## 中E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2-2 | 電気設備工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 空調電源設備工事 |  | 式
2-2の計
-1 | 空調電源設備工事
25
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
55
| 電線管 G28 露出 |  | ｍ
30
| 電線管 G36 露出 |  | ｍ
29
| 電線管 G42 露出 |  | ｍ
141
| 電線管 G54 露出 |  | ｍ
176
| 電線管 G70 露出 |  | ｍ
4
| 電線管 FEP50 地中 |  | ｍ
8
| 電線管 FEP80 地中 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
27
| プルボックス 300x300x200 SUS WP |  | 個
5
| プルボックス 400x400x300 SUS WP |  | 個
61
| 電線 IE5.5sq 接地用 |  | ｍ
88
| 電線 IE8sq 接地用 |  | ｍ
69
| 電線 IE14sq 接地用 |  | ｍ
186
| 電線 IE22sq 接地用 |  | ｍ
25
| ケーブル CE3.5sq-4C 管内 |  | ｍ
55
| ケーブル CE5.5sq-4C 管内 |  | ｍ
30
| ケーブル CET14sq 管内 |  | ｍ
29
| ケーブル CET22sq 管内 |  | ｍ
88
| ケーブル CET38sq 管内 |  | ｍ
69
| ケーブル CET60sq 管内 |  | ｍ
182
| ケーブル CET100sq 管内 |  | ｍ
2
| ケーブル CET22sq 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
4
| ケーブル CET100sq 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
2
| ケーブル EEF1.6-3C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
4
| ケーブル CET22sq PF管内 |  | ｍ
8
| ケーブル CET100sq PF管内 |  | ｍ
1
| 分電盤 2P-1 |  | 面
2
| 手元開閉器 S-1 |  | 面
9
| 手元開閉器 S-2 |  | 面
1
| 手元開閉器 S-3 |  | 面
2
| カバープレート 丸型 |  | 個
1
| キュービクル改修工事 |  | 式
1
| 取外し再取付工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 土工費 |  | 式
（1）の計
Note on F8: １式 ２ヶ所 ３個 ４ｍ ５㎡ ６㎥ ７ｇ ８Kg ９ｔ 10ｃｍ 11台 12面 13基 14組 15set 16枚 17本 18文字 19畳 20回 21棟 22日 23月 24年

## 中A明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2-3 | 建築工事 |  |  |  | 0
1
-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
-2 | 内装工事 |  | 式
2-3の計
-1 | 直接仮設工事
|  | 1 | 4
| 外部足場（枠組本足場、脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 内部足場（脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 養生 |  | 式
|  | 1 | 4
| 清掃、後片付け |  | 式
（１）の計
-2 | 内装工事
1
| サッシ改修 |  | 式
1
| 天井点検口 |  | 式
（２）の計

## 亀・中-積上げ明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
0
B-2 | 共通仮設費積上げ分
1 | 亀山中学校
1
1-1 | 仮設仮囲い |  | 式
1
1-2 | 交通誘導員 |  | 式
2 | 中部中学校
1
2-1 | 仮設仮囲い |  | 式
1
2-2 | 交通誘導員 |  | 式
1
2-3 | 受変電設備 申請手続き立会検査費 |  | 式
C-小計