## 工事用 (様式)
令和元年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 子ども未来課
事業名 |  |  | 子育て環境づくり事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市天神三丁目地内
工事名 |  |  | 亀山南小学校区放課後児童クラブ建設工事 |  |  |  |  | 設計 令和元年8月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和2年3月10日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
亀山南小学校の敷地内に放課後児童クラブを建設する工事 亀山南小学校区放課後児童クラブ ・木造平屋建て ・延床面積144.90m2

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
亀山南小学校区放課後児童クラブ建設工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-2 | その他工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 明細書(建築)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 建築工事 | 1
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
A-1-計
A-1-1 | 建築工事
1 | 直接仮設工事 | 1
式
2 | 土工事 | 1
式
3 | 鉄筋工事 | 1
式
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
5 | 型枠工事 | 1
式
6 | 防水工事 | 1
式
7 | 石工事 | 1
式
8 | 木工事 | 1
式
9 | 屋根及び樋工事 | 1
式
10 | 金属工事 | 1
式
11 | 左官工事 | 1
式
12 | 金属製建具工事 | 1
式
13 | 木製建具工事 | 1
式
14 | ｶﾞﾗｽ工事 | 1
式
15 | 塗装工事 | 1
式
16 | 内外装工事 | 1
式
17 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
18 | 舗装復旧工事 | 1
式
A-1-1-計
1 | 直接仮設工事
| 遣り方 | 157
m2
| 墨出し | 145
| 躯体･仕上 |  | m2
| 養生 | 145
| 躯体･仕上 |  | m2
| 清掃片付 | 145
m2
| 竣工時清掃 | 145
m2
| くさび緊結式足場 | 242
| 建地幅600 |  | m2
| 脚立足場 | 157
| 並列 |  | m2
1-計
2 | 土工事
| 鋤取り | 41.1
| 深さ300mm程度 |  | m3
| 埋戻し | 23.3
| 発生土 |  | m3
| 床付け | 145
m2
| 砕石地業 | 18.1
| ﾍﾞﾀ基礎下 再生材 |  | m3
| 防湿 | 148
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15 |  | m2
| 重機運搬費 | 1
式
2-計
3 | 鉄筋工事
| 異形棒鋼 | 0.03
| SD295A D10 |  | t
| 異形棒鋼 | 3.4
| SD295A D13 |  | t
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.09
t
| 鉄筋運搬費 | 3.3
| 4t車 |  | t
| 鉄筋加工組立 | 3.3
t
3-計
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.6
| Fm-18*15*25 |  | m3
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4
| Fm-18*15*25 |  | m3
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 31
| Fm-24*15*25 |  | m3
| 立上ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.1
| Fm-24*15*25 |  | m3
1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 式
1
| 構造強度補正 |  | 式
4-計
5 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 18.6
| 基礎部 |  | m2
| 普通合板型枠 | 18.1
| 立上部 |  | m2
| 型枠運搬費 | 36.7
| 4t車 |  | m2
5-計
6 | 防水工事
(外部)
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 91.5
| MS-2 15*10 |  | m
6-計
7 | 石工事
(内部)
| ｽﾛｰﾌﾟ框 | 2.3
| 御影石110*50 |  | m
7-計
8 | 木工事
(構造材)
| 土台 | 19
| 米栂防腐注入 120*120 L4.0 |  | 本
| 化粧柱 | 6
| 桧KD 120φ L3.0 |  | 本
| 化粧柱 | 3
| 桧KD 120*120 L4.0 |  | 本
| 柱 | 21
| 桧KD 120*120 L4.0 |  | 本
| 柱 | 30
| 桧KD 120*120 L3.0 |  | 本
| 筋違 | 20
| 米松KD 45*90 L4.0 |  | 本
| 筋違 | 26
| 米松KD 45*90 L3.0 |  | 本
| 梁 | 19
| 米松KD 120*120 L4.0 |  | 本
| 梁 | 33
| 米松KD 120*180 L4.0 |  | 本
| 梁 | 12
| 米松KD 120*210 L4.0 |  | 本
| 梁 | 6
| 米松KD 120*240 L4.0 |  | 本
| 梁 | 12
| 米松KD 120*270 L4.0 |  | 本
| 梁 | 10
| 米松KD 120*300 L4.0 |  | 本
| 火打 | 7
| 米松KD 105*105 L4.0 |  | 本
| 母屋 | 22
| 米松KD 105*105 L4.0 |  | 本
| 垂木 | 68
| 杉KD 45*90 L4.0 |  | 本
| 通気垂木 | 68
| 杉KD 45*30 L4.0 |  | 本
| 間柱･ﾏｸﾞｻ | 132
| 杉KD 45*120 L3.0 |  | 本
(建材)
| 野地板 | 80.6
| 着色木毛ｾﾒﾝﾄ板t15 |  | m2
| 断熱材 | 80.6
| 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t50 |  | m2
| 野地板 | 80.6
| 構造用合板t12 |  | m2
| 床下地 | 128
| 構造用合板t9 |  | m2
| 床下地 | 128
| 構造用合板t12 |  | m2
| 壁下地 | 58.4
| GB-Ft12.5 |  | m2
| 壁下地 | 184
| GB-Rt12.5 |  | m2
| 天井下地 | 63.8
| GB-Rt9.5 |  | m2
| 天井断熱 | 63.8
| 10Kｸﾞﾗｽｳｰﾙt100 |  | m2
| 外壁断熱 | 156
| 10Kｸﾞﾗｽｳｰﾙt100 |  | m2
(下地材)
| 軒天 | 21.2
| 木製天井下地 |  | m2
| 外壁 | 165
| 木製胴縁下地 |  | m2
| 壁 | 242
| 木製胴縁下地 |  | m2
| 天井 | 63.8
| 木製天井下地 |  | m2
(大工手間)
| ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工 | 43.8
| 内外壁大壁造 |  | 坪
| 大工手間 | 145
| 平屋建 ﾌﾟﾚｶｯﾄ 中級 下ごしらえ～造作まで |  | m2
| 釘･金物･接着剤等 | 145
| 材料費 |  | m2
(木工事)
| 巾木 | 18.6
| 米栂H60 |  | m
| 廻縁 | 34.1
| 米栂H25 |  | m
| 額縁 | 6.2
| 米栂75*20 |  | m
| 額縁 | 82.5
| 米栂132*20 |  | m
| 建具枠 | 40.5
| 米栂200*25 |  | m
8-計
9 | 屋根及び樋工事
| 屋根 | 83
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4立馳葺 |  | m2
| 下葺 | 83
| ｺﾞﾑｱｽ防水ｼｰﾄt1.0 |  | m2
| 通気棟包 | 10.3
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | m
| 通気見切 | 36.7
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | m
| 唐草 | 36.7
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | m
| 屋根 | 81
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6折版葺H85 ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ裏張 |  | m2
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 75.9
| 折版 山高85用 |  | m
| 軒先面戸 | 27.6
| 折版 山高85用 |  | m
| 止面戸 | 27.6
| 折版 山高85用 |  | m
| 笠木 | 49.3
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲加工 |  | m
| 壁際水切 平行 | 27.6
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲加工 |  | m
| 壁際水切 流れ | 17.7
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲加工 |  | m
| 片棟包壁水切 | 2.3
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲加工 |  | m
| 内樋 | 27.6
| 耐酸被覆鋼板t1.2曲加工 |  | m
| 軒樋 | 20.5
| 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ138*101 |  | m
| 落口 | 9
| 硬質塩ﾋﾞ60A用 |  | ｹ所
| 横引ﾄﾞﾚﾝ | 6
| 硬質塩ﾋﾞ60A用 |  | ｹ所
| 竪樋 | 33.7
| 硬質塩ﾋﾞｶﾗｰ60A |  | m
| 下壁見切 | 14.2
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | m
| 壁見切 | 7.2
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | m
| 根巻 | 6
| 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4曲加工 |  | ｹ所
9-計
10 | 金属工事
(外部)
| 庇 ｱﾙﾐ押出形材既製品D900 | 1
| L3000 |  | ｹ所
| 庇 ｱﾙﾐ押出形材既製品D900 | 1
| L2000 |  | ｹ所
| 物干金物 | 2
| ｱﾙﾐ製 最大出幅450 |  | ｹ所
(内部)
| 壁見切 | 4.7
| ｱﾙﾐ突付 |  | m
10-計
11 | 左官工事
(外部)
| 巾木 | 13.5
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 |  | m2
| 床 | 9.2
| ﾓﾙﾀﾙ刷毛引仕上 |  | m2
| 床 | 21.2
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 |  | m2
| 踏面蹴上 | 1.6
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 |  | m2
| 天端 | 6.8
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 W160 |  | m
| 立上 | 6.4
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 |  | m2
| 立下 | 1.8
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 |  | m2
(内部)
| 床 | 3.1
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地 |  | m2
| 巾木 | 0.2
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ下地 |  | m2
| 立上天端 | 72.2
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ W120 |  | m
11-計
12 | 金属製建具工事
(ｱﾙﾐ建具)
| AD-1 | 1
| W1682*H2280 |  | ｹ所
| AD-2 | 1
| W780*H2023 |  | ｹ所
| AW-1 | 1
| W2845*H2023 |  | ｹ所
| AW-2 | 1
| W2845*H1340 |  | ｹ所
| AW-3 | 1
| W2845*H1140 |  | ｹ所
| AW-4 | 1
| W1800*H2023 |  | ｹ所
| AW-5 | 1
| W1800*H1340 |  | ｹ所
| AW-6 | 2
| W1845*H940 |  | ｹ所
| AW-7 | 2
| W640*H940 |  | ｹ所
| AW-8 | 1
| W1845*H940 |  | ｹ所
| AW-9 | 2
| W2845*H940 |  | ｹ所
| AW-10 | 1
| W2845*H540 |  | ｹ所
12-計
13 | 木製建具工事
(木製建具)
| WD-1 | 1
| W920*H1983 |  | ｹ所
| WD-2 | 1
| W1770*H1983 |  | ｹ所
| WD-3 | 2
| W870*H1998 |  | ｹ所
13-計
14 | ｶﾞﾗｽ工事
(ｱﾙﾐ建具)
| 強化ｶﾞﾗｽ | 3.3
| FL4 |  | m2
| 複層ｶﾞﾗｽ | 26.6
| 強化ｶﾞﾗｽFL4+A6+強化ｶﾞﾗｽFL4 |  | m2
| 複層ｶﾞﾗｽ | 1.9
| 型板ｶﾞﾗｽF4+A6+強化ｶﾞﾗｽFL4 |  | m2
| ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | 242
| ｼﾘｺﾝ系 5*5 |  | m
(木製建具)
| 強化ｶﾞﾗｽ | 0.8
| FL4 |  | m2
| 型板ｶﾞﾗｽ | 0.2
| F4 |  | m2
| ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | 22.6
| ｼﾘｺﾝ系 5*5 |  | m
14-計
15 | 塗装工事
(外部)
| 軒天 EP塗 | 21.2
| ｹｲｶﾙ板面 |  | m2
| 外壁 | 36.8
| 外装薄塗材Eｺﾃ塗 |  | m2
| 木部 | 4.5
| WP塗 |  | m2
(内部)
| 床 防塵塗料塗 | 3.1
| ﾓﾙﾀﾙ面 |  | m2
| 巾木 防塵塗料塗 | 0.2
| ﾓﾙﾀﾙ面 |  | m2
| 巾木 OS塗 | 18.6
| 木面 |  | m
| 壁見切縁 OS塗 | 11.6
| 木面 |  | m
| 廻縁 OS塗 | 34.1
| 木面 |  | m
| 額縁 OS塗 | 88.9
| 木面 |  | m
| 木製建具 OS塗 | 29.6
| 枠共 |  | m2
15-計
16 | 内外装工事
(外部)
| 軒天 ｹｲｶﾙ板t6 | 21.2
| 目透張 |  | m2
| 廻縁 | 21.4
| 塩ﾋﾞ突付 |  | m
| 外壁 | 36.8
| ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ薄塗 ｶﾞﾗｽ繊維ﾈｯﾄ張ﾓﾙﾀﾙ板t12 |  | m2
| 外壁 | 52.4
| 窯業系ﾗｯﾌﾟｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt14 |  | m2
| 外壁 | 75.5
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt16 横張 |  | m2
| 外壁 | 165
| 透湿防水ｼｰﾄ |  | m2
(内部)
| 床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱt1.8 | 128
| 合板面 |  | m2
| 床 ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑt65 | 128
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面 |  | m2
| 巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木H60 | 48.2
m
| 壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽAA級 | 238
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | m2
| 壁 掲示用ｸﾛｽ | 7.2
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | m2
| 壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t3 | 4.5
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | m2
| 壁見切縁 米栂H25 | 11.6
m
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付け | 4.3
m
| 天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽAA級 | 63.8
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | m2
| 廻縁 | 34
| 塩ﾋﾞ突付 |  | m
16-計
17 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
(外部)
| 手洗 | 1
| 再生木材+陶器ﾎﾞｳﾙ ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 |  | 式
(内部)
| 受付ｶｳﾝﾀｰ | 1
| W2275*D500*H700 |  | ｹ所
| 児童ﾛｯｶｰ | 1
| W6820*D450*H1083 |  | ｹ所
| 児童ﾛｯｶｰ | 1
| W4500*D450*H1083 |  | ｹ所
| ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ | 1
| L1500 吊戸棚､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共 |  | ｹ所
17-計
18 | 舗装復旧工事
| カッター入れ | 35
m
| 宅内給水管舗装復旧 | 7
m2
18-計

## 明細書(電気)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
1
1 | 電灯設備 |  | 式
1
2 | 構内情報通信網設備 |  | 式
1
3 | 構内交換設備 |  | 式
1
4 | 誘導支援設備 |  | 式
1
5 | テレビ共同受信設備 |  | 式
1
6 | 構内配電線路 |  | 式
A-1-2-計
1 | 電灯設備
1
イ | 電灯幹線 |  | 式
1
ロ | 電灯分岐 |  | 式
1
ハ | コンセント分岐 |  | 式
1-計
1-イ | 電灯幹線
| 電線管 | 1
| VE82 隠蔽 |  | ｍ
| エコケーブル | 6
| EM-CET22 ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 1
| EM-CET100 管内 |  | ｍ
| エコケーブル | 6
| EM-EEF1.6-3C ころがし |  | ｍ
| エコ絶縁電線 | 12
| EM-IE8 管内 |  | ｍ
| エコ絶縁電線 | 1
| EM-IE14 管内 |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| 電灯分電盤 | 1
| L-1 |  | 面
| 電灯分電盤 | 1
| L-2 |  | 面
| 電灯分電盤 | 1
| L-3 |  | 面
| 電灯分電盤 | 1
| L-4 |  | 面
1-イ-計
1-ロ | 電灯分岐
| エコケーブル | 29
| EM-EEF1.6-2C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 80
| EM-EEF1.6-3C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 15
| EM-EEF2.0-3C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 8
| EM-EEF1.6-2C ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| エコケーブル | 87
| EM-EEF1.6-3C ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| エコケーブル | 10
| EM-EEF2.0-3C ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| 照明器具 | 1
| A30 |  | 個
| 照明器具 | 9
| A48 |  | 個
| 照明器具 | 14
| A65 |  | 個
| 照明器具 | 4
| B17 |  | 個
| 照明器具 | 2
| B22 |  | 個
| 照明器具 | 4
| C |  | 個
| 照明器具 | 6
| D |  | 個
| タンブラスイッチ | 6
| 片切×1 |  | 個
| タンブラスイッチ | 1
| 片切×2 |  | 個
| タンブラスイッチ | 2
| 片切×1 + PLS×1 |  | 個
| タンブラスイッチ | 1
| 片切×3 + PLS×1(24H) |  | 個
| タンブラスイッチ | 1
| 片切×4 + PLS×2 |  | 個
| 埋込コンセント | 5
| 2P15A×1 ET付 |  | 個
| 自動点滅器 | 1
| 3A |  | 個
| 防火区画貫通処理 | 1
式
| 調速機取付 | 1
| 機械支給品 |  | 個
1-ロ-計
1-ハ | コンセント分岐
| エコケーブル | 147
| EM-EEF2.0-3C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 85
| EM-EEF2.0-3C ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| エコケーブル | 32
| EM-EEF2.6-3C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 15
| EM-EEF2.6-3C ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| 埋込コンセント | 13
| 2P15A×2 E付 |  | 個
| 埋込コンセント | 3
| 2P15A×1 ET付 |  | 個
| 埋込コンセント | 1
| 2P15A×2 ET付 |  | 個
| 埋込コンセント | 3
| 2P15A×2 E・ET付 |  | 個
| 防水コンセント | 2
| 2P15A×2 E・ET付 |  | 個
| フロアコン | 2
| ﾌﾗｯﾄ型 2P15A×2 E付 |  | 個
| 埋込コンセント | 2
| 2P15A×1 E付 200V |  | 個
| 埋込コンセント | 3
| 2P20A×1 E付 200V |  | 個
| 防火区画貫通処理 | 1
式
1-ハ-計
2 | 構内情報通信網設備
| 電線管 | 1
| PF22 隠蔽 |  | ｍ
| エコケーブル | 15
| EM-UTP0.5-4P CAT6 ころがし |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| モジュラジャック | 1
| 8極8芯 |  | 個
| フロアコン | 1
| ﾌﾗｯﾄ型 8極8芯 |  | 個
2-計
3 | 構内交換設備
| 電線管 | 4
| VE16 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 1
| VE16 地中 |  | ｍ
| 電線管 | 1
| PF22 隠蔽 |  | ｍ
| ケーブル | 14
| EBT0.4-2P ころがし |  | ｍ
| エコ絶縁電線 | 5
| EM-IE5.5 管内 |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| 端子盤 | 1
| T-1 |  | 面
| モジュラジャック | 1
| 6極4芯 |  | 個
| フロアコン | 1
| ﾌﾗｯﾄ型 6極4芯 |  | 個
| 接地工事 | 1
式
3-計
4 | 誘導支援設備
1
イ | インターホン |  | 式
1
ロ | トイレ呼出 |  | 式
5-計
4-イ | インターホン
| エコケーブル | 6
| EM-AE0.9-2C ころがし |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| テレビドアホン | 1
| 親機１台・子機１台 |  | 式
| 防火区画貫通処理 | 1
式
5-イ計
4-ロ | トイレ呼出
| エコケーブル | 13
| EM-AE0.9-2C ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 10
| EM-AE0.9-4C ころがし |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| コール親機 | 1
個
| コール副親機 | 1
個
| 呼出押ボタン | 2
| 引きひも付き |  | 個
| 防火区画貫通処理 | 1
式
4-ロ計
5 | テレビ共同受信設備
| 電線管 | 1
| PF22 隠蔽 |  | ｍ
| エコケーブル | 22
| EM-S-5C-FB ころがし |  | ｍ
| エコケーブル | 12
| EM-S-5C-FB ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め |  | ｍ
| ボックス類 | 1
式
| 直列ユニット | 2
| 中間 |  | 個
| 直列ユニット | 1
| 端末 |  | 個
| 試験調整費 | 1
式
| 防火区画貫通処理 | 1
式
5-計
6 | 構内配電線路
| 電線管 | 6
| VE16 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 7
| VE16 地中 |  | ｍ
| 電線管 | 11
| HI82 露出 |  | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | 2
| 76 ビニル被覆・防水 |  | ｍ
| エコケーブル | 13
| EM-CET100 管内 |  | ｍ
| エコケーブル | 27
| EM-CET100 メッセン吊り |  | ｍ
| エコ絶縁電線 | 13
| EM-IE14 管内 |  | ｍ
| メッセンジャーワイヤー | 27
| 55sq |  | ｍ
| 架空配線労務費 | 1
| メッセンジャーワイヤー 55 |  | 径間
| 引込開閉器盤 | 1
| L-M |  | 面
| コンクリート柱 | 1
| 10M-190φ-3.5kN 根かせ共 |  | 本
| 装柱材 | 1
| 低圧用・支線工事共 |  | 式
| 架空線支持金物 | 1
式
| 接地工事 | 1
式
| 土工事 | 1
式
6-計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 明細書(機械)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 機械設備工事
1
1 | 給排水衛生設備工事 |  | 式
1
2 | 空調設備工事 |  | 式
A-1-3-計
1 | 給排水衛生設備工事
1
1-1 | 屋外給水設備工事 |  | 式
1
1-2 | 屋内給水設備工事 |  | 式
1
1-3 | 屋外排水設備工事 |  | 式
1
1-4 | 屋内排水設備工事 |  | 式
1
1-5 | 衛生器具設備工事 |  | 式
1
1-6 | 給湯設備工事 |  | 式
1
1-7 | 消火設備工事 |  | 式
1
1-8 | 浄化槽設備工事 |  | 式
1の計
1-1 | 屋外給水設備工事
65
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP 20A 地中 |  | ｍ
2
| 塩ビライニング鋼管 VA 20A 屋外 |  | ｍ
2
| 仕切弁 JIS10Kコア 20A |  | 個
2
| 仕切弁BOX B-1 |  | 個
1
| 掘方埋め戻し費（敷地内部分） |  | 式
1
| 保温工事費 |  | 式
1
| 埋設標示費 |  | 式
1
| サドル分水栓φ75mm×φ20㎜ |  | 式
16
| ポリエチレン管φ20㎜ |  | ｍ
1
| 掘方埋め戻し費（道路内部分）既設舗装撤去含む |  | 式
3.9
| 舗装工 A-5-15 |  | m2
14
| カッター入れ |  | ｍ
1-1の計
1-2 | 屋内給水設備工事
7
| 耐衝撃塩化ビニール管 HIVP 20A 一般 |  | ｍ
2
| 塩ビライニング鋼管 VA 20A 一般 |  | ｍ
10
| 耐衝撃塩化ビニール管 HIVP 20A 便所 |  | ｍ
2
| 塩ビライニング鋼管 VA 20A 便所 |  | ｍ
1
| 掘方埋め戻し費 |  | 式
1
| 保温工事費 |  | 式
1
| スリーブ工事費 |  | 式
1-2の計
1-3 | 屋外排水設備工事
10
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 50A 地中 |  | ｍ
12
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 75A 地中 |  | ｍ
87
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 100A 地中 |  | ｍ
4
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 75A 屋外 |  | ｍ
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 300H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 320H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 330H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 360H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 310H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 380H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 200H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 220H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 290H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200－90Y 塩ビ 310H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 330H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 220H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 200H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 210H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 220H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-L 塩ビ 250H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 290H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 300H |  | 個
1
| 小口径汚水桝 100-200-90Y 塩ビ 340H |  | 個
1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 300×300 格子 200H |  | 個
1
| ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ 75A |  | 個
1
| 掘方埋め戻し費 |  | 式
1
| はつり補修費 |  | 式
1-3の計
1-4 | 屋内排水設備工事
6
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 50A 一般 |  | ｍ
3
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 40A 便所 |  | ｍ
3
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 75A 便所 |  | ｍ
9
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 100A 便所 |  | ｍ
2
| 床上掃除口 COA 100A |  | 個
2
| ドルゴ通気弁 |  | 個
1
| 掘方埋め戻し費 |  | 式
1
| 保温工事費 |  | 式
1
| スリーブ工事費 |  | 式
1-4の計
1-5 | 衛生器具設備工事
2
| 洋風便器 SH232BA(ﾛｰﾀﾝｸ）、TCF6542(ｳｫｼｭﾚｯﾄ） |  | 個
2
| 棚付2連紙巻器 |  | 個
2
| 手すり（L型） 固定金具共 |  | 個
2
| 手すり（跳ね上げ） 固定金具共 |  | 個
2
| 洗面器 自動水洗、その他一式共 |  | 個
2
| 化粧鏡 300X700 |  | 個
1
| 洗濯機パン |  | 個
1
| 洗濯水栓 |  | 個
1
| 立水栓 |  | 個
1
| ホーム水栓（キー式） |  | 個
1
| 散水栓 （キー式） |  | 個
1
| 散水栓ﾎﾞｯｸｽ B-3 |  | 個
1－5の計
1-6 | 給湯設備工事
1
EH-1 | 小型電気温水器 据置型 飲用可能 12L その他一式共 |  | 組
1-6の計
1-7 | 消火設備工事
1
| 消火器 ABC 10型 |  | 本
1
| 露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 個
1-7の計
1-8 | 浄化槽設備工事
1
| 浄化槽 材工共 |  | 式
1-8の計
2 | 空調設備工事
1
2-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
2-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
2-3 | 換気設備工事 |  | 式
２の計
2-1 | 機器設備工事
3
RAC-1 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛け形 冷 9.0kw/暖 10.6kw |  | 台
1
RAC-2 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛け形 冷 4.0kw/暖 5.0kw |  | 台
1
| 基礎工事費 |  | 式
2-1の計
2-2 | 配管設備工事
26
| 冷媒用被覆銅管 液 6.4φ |  | ｍ
5
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ 9.5φ |  | ｍ
21
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ 12.7φ |  | ｍ
28
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 25A 一般 |  | ｍ
1
| 掘方埋め戻し費 |  | 式
1
| 保温工事費 |  | 式
1
| 二次側配線工事費 |  | 式
1
| 区画貫通処理費 |  | 式
1
| スリーブ工事費 |  | 式
2-2の計
2-3 | 換気設備工事
| 壁換気扇 | 3
F-1 | 360m3/H ／7Pa SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、他一式共 |  | 組
2
PF-1 | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ 120m3/H ／5Pa 格子ﾀｲﾌﾟ、SUS深型ﾌｰﾄﾞ、他一式共 |  | 組
1
RF-1 | 深型ﾌｰﾄﾞ SUS |  | 個
4
OA-1 | 給気口 給気ｸﾞﾘﾙ、壁付形、ﾌｨﾙﾀｰ付,SUS深型ﾌｰﾄﾞ、他一式共 |  | 組
1
CF-1 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ 天井扇 90cm |  | 組
1
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ |  | ｍ
2-3の計

## 明細書(その他)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | その他工事
A-2-1 | 外構工事 | 1
A-2-計
A-2-1 | 外構工事
1 | 外構工事 | 1
2 | 撤去工事 | 1
A-2-1-計
1 | 外構工事
| 溶融区画線 | 30.2
| 実線 W100 |  | m
| ﾄﾗﾛｰﾌﾟ | 25
| 9mm |  | m
1-計
2 | 撤去工事
| 縁石 | 0.15
| 120x120 L1300～2300 |  | m3
| 溶融区画線 | 12.5
| W120 |  | m
| 低木 | 8
| H1.0 W1.0 伐採･伐根･積込共 |  | 本
| 中木 | 13
| H3.0 C0.3 W3.0 伐採･伐根･積込共 |  | 本
| 高木 | 3
| H5.0 C0.5 W5.0 伐採･伐根･積込共 |  | 本
| 高木 | 3
| H6.0 C0.6 W6.0 伐採･伐根･積込共 |  | 本
2-計

## 明細書(発生材処分)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 発生材処分費
D-1 | 建築工事 | 1
式
D-2 | 外構工事 | 1
式
D-計
D-1 | 建築工事
| 発生土処分 | 17.7
| 場外処分 |  | m3
D-1-計
D-2 | 外構工事
| 発生材積込 | 0.15
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3
| 発生材運搬 | 0.15
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3
| 発生材処分 | 0.15
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3
| 発生材運搬処分（3.5台程度） | 1
| 生木 |  | 式
| 発生材運搬処分（3.0台程度） | 1
| 根 |  | 式
D-2-計

## 共通費積上
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-3 | 共通仮設費（積上）
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 1
| H1.8 4.5か月 |  | 式
| ｼｰﾄｹﾞｰﾄ | 1
| W3.6 H4.5 |  | ｹ所
| 交通誘導員(1人) | 1
| 生ｺﾝ､木構造材､浄化槽搬入時（5日×1人程度） |  | 式
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 1
| 4.9t吊り |  | 式
| 化学物質濃度測定 | 1
| ﾊﾟｯｼﾌﾞ測定 6成分 3ヶ所 |  | 式
| 各種申請手数料 | 1
式
B-3-計