## 工事用 (様式)
令和2年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 井田川小学校教室増設等事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市みどり町地内
工事名 |  |  | 井田川小学校校舎増築等工事（建築工事） |  |  |  |  | 設計 令和2年2月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和3年3月18日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
井田川小学校の校舎を増築等する工事（建築工事） ・増築校舎棟(RC造一部S造1階建) 延べ面積:386.10㎡ ・給食棟ワゴンプール(S造1階建) 延べ面積: 16.00㎡ ・調理員用トイレ棟(S造1階建) 延べ面積: 6.80㎡ ・解体工事(S造1階建) 一式 延べ面積: 83.25㎡ ・外構工事 一式 ・付帯工事 一式 |  |  |  |  | 井田川小学校区の児童数増加に伴う、教室、調理スペース及びワゴンスペース不足を解消するため、校舎と給食室の増築を行うもの。

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
井田川小学校校舎増築等工事（建築工事）
A-1 | 一般工事
1
Ⅰ | 増築校舎棟建築工事 |  | 式
1
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール建築工事 |  | 式
1
Ⅲ | 調理員用トイレ建築工事 |  | 式
計
A-2 | 鉄骨工事
1
Ⅰ | 増築校舎棟鉄骨工事 |  | 式
1
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール鉄骨工事 |  | 式
1
Ⅲ | 調理員用トイレ鉄骨工事 |  | 式
1
Ⅳ | 渡り廊下鉄骨工事 |  | 式
計
A-3 | その他工事
1
A-3-1 | 渡り廊下 |  | 式
1
A-3-2 | スロープ階段 |  | 式
1
A-3-3 | 外構 |  | 式
1
A-3-4 | 既設更衣室撤去・処分 |  | 式
計
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-4 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 増築校舎棟
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅰ | 増築校舎棟建築工事
Ⅰ-1 | 増築校舎棟 | 1
式
Ⅰ-計
Ⅰ-1 | 増築校舎棟
Ⅰ-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
Ⅰ-1-2 | 土工事 | 1
式
Ⅰ-1-3 | 地業工事 | 1
式
Ⅰ-1-4 | 鉄筋工事 | 1
式
Ⅰ-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
Ⅰ-1-6 | 型枠工事 | 1
式
Ⅰ-1-7 | 防水工事 | 1
式
Ⅰ-1-8 | ﾀｲﾙ工事 | 1
式
Ⅰ-1-9 | 木工事 | 1
式
Ⅰ-1-10 | 屋根及びとい工事 | 1
式
Ⅰ-1-11 | 金属工事 | 1
式
Ⅰ-1-12 | 左官工事 | 1
式
Ⅰ-1-13 | 建具工事 | 1
式
Ⅰ-1-14 | 吹付･塗装工事 | 1
式
Ⅰ-1-15 | 内装工事 | 1
式
Ⅰ-1-16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
Ⅰ-1-17 | 既存建具改修 | 1
式
Ⅰ-1-計
Ⅰ-1-1 | 直接仮設工事
| 遣方 | 1
| RC造 |  | 式
| 墨出し | 1
| RC造 |  | 式
| 養生 | 1
| RC造 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1
| RC造 |  | 式
| 外部足場 | 583
| 枠組本足場(手すり先行) |  | ㎡
W=600 H=12m未満 運搬共
| 安全手すり | 150
| 枠組本足場(手すり先行)用 |  | ｍ
運搬共
| 災害防止 | 583
| 養生ｼｰﾄ張り 運搬共 |  | ㎡
| 内部躯体足場 | 93.8
| 鉄筋･型枠足場 |  | ㎡
階高5.0m未満 運搬共
| 内部躯体足場 | 292
| 躯体支保工 |  | ㎡
階高5.0m以上5.7m未満 運搬共
| 内部仕上足場 | 93.8
| 脚立足場 |  | ㎡
階高4.0m以下 運搬共
| 内部仕上足場 | 292
| 枠組棚足場 |  | ㎡
階高4.0m以上5.7m未満 運搬共
| 既存建具改修部 | 44.4
| 脚立足場 |  | ｍ
直列
Ⅰ-1-1-計
Ⅰ-1-2 | 土工事
| 根切り | 264
| つぼ布堀り |  | m3
| 床付け | 178
㎡
| 埋戻し | 171
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 93
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 91
| 発生土(地盤改良発生土) |  | m3
| 盛土 | 138
| 購入土 |  | m3
| 土工機械運搬費 | 1
式
Ⅰ-1-2-計
Ⅰ-1-3 | 地業工事
| 砂利地業 | 6.7
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 31.6
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 24.7
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 24.7
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  | m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 1
| 50m3未満 |  | 回
| 土間下防湿層 | 386
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15 |  | ㎡
| 土間下断熱材 | 386
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t25 2種-b |  | ㎡
| 地盤改良 | 1
| 柱状地盤改良 |  | 式
設計基準強度Fc1250kN/㎡
固化剤添加量:350kg/m3
<改良径φ600-8本>
空堀長:3.20,総空堀長:25.60m
改良長:2.40,総改良長:19.20m
空堀長:5.60,総空堀長:44.80m
<改良径φ800-75本>
空堀長:1.15～2.35,総空堀長:115.35m
改良長:3.25～4.45,総改良長:304.65m
空堀長:5.60,総空堀長:420.00m
<改良径φ1000-32本>
空堀長:1.25～2.35,総空堀長:70.80m
改良長:3.25～4.35,総改良長:108.40m
空堀長:5.60,総空堀長:179.20m
重機搬送･組立･解体共
試験費共
発生土は土工事で利用
Ⅰ-1-3-計
Ⅰ-1-4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 16.7
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 19.2
| SD295A D13 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 2.9
| SD295A D16 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 4.6
| SD345 D19 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 7.9
| SD345 D22 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 5.8
| SD345 D25 |  | ｔ
| 溶接閉鎖型鉄筋 | 2.1
| 角型 SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -1.5
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 54.9
| RCﾗｰﾒﾝ構造 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 54.9
| 4t車 |  | ｔ
| 鉄筋組立 | 2.1
| ﾌｰﾌﾟ筋取付の類 |  | ｔ
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | 287
| D19-D19 |  | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | 247
| D22-D22 |  | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | 126
| D25-D25 |  | か所
Ⅰ-1-4-計
Ⅰ-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 194
| Fc24N/㎜2 S15 基礎部 |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 254
| Fc24N/㎜2 S18 地上部 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1
式
| 構造体強度補正 | 1
式
Ⅰ-1-5-計
Ⅰ-1-6 | 型枠工事
| 普通型枠 | 452
| 基礎部 |  | ㎡
| 普通型枠 | 1280
| 地上部 |  | ㎡
| 打放型枠 | 12.8
| A種 基礎部 |  | ㎡
| 打放型枠 | 108
| A種 地上部 |  | ㎡
| 打放型枠 | 83.5
| B種 基礎部 |  | ㎡
| 打放型枠 | 532
| B種 地上部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 2468
| 4t車 |  | ㎡
| 耐震ｽﾘｯﾄ | 14.2
| 壁厚160mm 幅45mm 垂直方向 |  | ｍ
| 耐震ｽﾘｯﾄ | 0.7
| 壁厚160mm 幅45mm 水平方向 |  | ｍ
| 型枠目地棒 | 114
| 打継目地 20×20程度 |  | ｍ
| 型枠目地棒 | 103
| 誘発目地 20×20程度 |  | ｍ
| 打放面補修 | 120
| A種 |  | ㎡
| 打放面補修 | 616
| B種 |  | ㎡
Ⅰ-1-6-計
Ⅰ-1-7 | 防水工事
(外部)
| 陸屋根 | 41.1
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| 立上り | 16.2
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| 立上り天端 | 1.5
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| 谷樋床 | 39.3
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| 谷樋立上り | 46.7
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| ﾊﾄ小屋立上り | 1
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ㎡
X-2工法
| 地中埋設部壁 | 17
| ｹｲ酸質系塗布防水 |  | ㎡
C-UI
| 打継目地 | 114
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ
(PU-2)
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10
| 誘発目地 | 103
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ
(PU-2)
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10
| ﾊﾄ小屋取合 | 2.8
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ
(MS-2)
変成ｼﾘｺｰﾝ系 10×10
| 建具廻り | 216
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ
(MS-2)
変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10
(内部)
| 天板廻り | 9.4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ
(MS-2)
変成ｼﾘｺｰﾝ系 10×10
| 壁 | 6.9
| ｹｲ酸質系塗布防水 |  | ㎡
C-UI
Ⅰ-1-7-計
Ⅰ-1-8 | ﾀｲﾙ工事
(内部)
| 壁 | 11.3
| 磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  | ㎡
| 25角 施釉 標準色 | 4.6
| ﾎﾞｰﾄﾞ面接着張 |  | ㎡
Ⅰ-1-8-計
Ⅰ-1-9 | 木工事
(内部)
| 胴縁組 | 182
| 杉 1等 横:45×24 @300 |  | ㎡
縦:45×40 @450 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 壁 | 28.9
| 杉羽目板 |  | ㎡
厚12 塗装品
| 天井 | 110
| 杉羽目板 |  | ㎡
特1等 厚12 塗装品
| 天井 | 110
| 捨張合板 |  | ㎡
ﾗﾜﾝ合板 厚12
| 天井 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ | 1
| ﾙｰﾊﾞｰ |  | か所
900角
ﾙｰﾊﾞｰ:米松18×60 @75
枠:米松60×75
繋ぎ材:30×30 2か所
| 巾木 | 67.1
| ﾀﾓ積層材 H=100 |  | ｍ
| 壁見切縁 | 64.4
| ﾀﾓ積層材 25×17 |  | ｍ
| 下り天井見切縁 | 32.9
| ﾀﾓ積層材 45×24 |  | ｍ
| 天井 | 76.7
| 廻り縁 |  | ｍ
ﾀﾓ積層材 30×30
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 28.3
| 桧 上小節 W120×H100 |  | ｍ
| ｻｯｼ | 48.5
| 額縁 |  | ｍ
桧 上小節 25×75
| ｻｯｼ | 53.2
| 額縁 |  | ｍ
桧 上小節 25×125
Ⅰ-1-9-計
Ⅰ-1-10 | 屋根及びとい工事
(大屋根)
| 大屋根(大曲面) | 104
| 長尺金属板葺 |  | ㎡
ﾌｯ素ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 厚0.5
瓦棒葺 防水ｼｰﾄ厚1.0
複合板:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板厚25
高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ(不燃)厚25
(鉄骨面)
| 大屋根(大曲面) | 248
| 長尺金属板葺 |  | ㎡
ﾌｯ素ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 厚0.5
瓦棒葺 防水ｼｰﾄ厚1.0
(ﾓﾙﾀﾙ面)
| 谷樋取合 | 34
| 軒先唐草 |  | ｍ
屋根同材
桟鼻ｷｬｯﾌﾟ･ｹﾐｶﾙ面戸共
| 谷樋取合 | 34
| 軒先水切り |  | ｍ
屋根同材
| 谷樋取合 | 34
| 片棟包み |  | ｍ
屋根同材
面戸･ｺｰｷﾝｸﾞ･ｴﾌﾟﾛﾝ 下地金物共
| 谷樋取合 | 1.2
| ｹﾗﾊﾞ唐草 |  | ｍ
屋根同材
| 谷樋取合 | 1.2
| ｹﾗﾊﾞ水切り |  | ｍ
屋根同材
| 大屋根 | 34.9
| 軒先唐草 |  | ｍ
屋根同材
桟鼻ｷｬｯﾌﾟ･ｹﾐｶﾙ面戸共
| 軒先 | 34.9
| 鼻隠し包み |  | ｍ
屋根同材
H=185 下地木･下地調整材木共
| 水上片棟 | 31.8
| 片棟包み |  | ｍ
| 水上片棟 | 31.8
| 鼻隠し包み |  | ｍ
屋根同材
H=185 下地木･下地調整材木共
| 水下片棟(6-7通間) | 3.1
| 片棟包み |  | ｍ
屋根同材
面戸･ｺｰｷﾝｸﾞ･ｴﾌﾟﾛﾝ 取付金具共
| 水下片棟(6-7通間) | 3.1
| 水切り |  | ｍ
屋根同材
| 大屋根 | 42.5
| ｹﾗﾊﾞ唐草 |  | ｍ
屋根同材 (大曲面)
| ｹﾗﾊﾞ | 23.1
| 破風包み |  | ｍ
屋根同材 (大曲面)
H=185 下地木･下地調整材木共
| ｹﾗﾊﾞ(6-7通間) | 19.4
| ｹﾗﾊﾞ水切り |  | ｍ
屋根同材 (大曲面)
(小屋根)
| 小屋根(大曲面) | 115
| 長尺金属板葺 |  | ㎡
ﾌｯ素ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 厚0.5
瓦棒葺 防水ｼｰﾄ厚1.0
(ﾓﾙﾀﾙ面)
| 谷樋取合 | 34.5
| 軒先唐草 |  | ｍ
屋根同材
桟鼻ｷｬｯﾌﾟ･ｹﾐｶﾙ面戸共
| 谷樋取合 | 34.5
| 軒先水切り |  | ｍ
屋根同材
| 谷樋取合 | 34.5
| 片棟包み |  | ｍ
屋根同材
面戸･ｺｰｷﾝｸﾞ･ｴﾌﾟﾛﾝ 下地金物共
| 谷樋取合 | 0.7
| ｹﾗﾊﾞ唐草 |  | ｍ
屋根同材
| 谷樋取合 | 0.7
| ｹﾗﾊﾞ水切り |  | ｍ
屋根同材
| 小屋根 | 34.9
| 軒先唐草 |  | ｍ
屋根同材
桟鼻ｷｬｯﾌﾟ･ｹﾐｶﾙ面戸共
| 軒先 | 34.9
| 鼻隠し包み |  | ｍ
屋根同材
H=185 下地木･下地調整材木共
| 水上 | 34.9
| 水上取合水切り |  | ｍ
屋根同材
面戸･ｺｰｷﾝｸﾞ･ｴﾌﾟﾛﾝ 取付金具共
| 小屋根 | 7.3
| ｹﾗﾊﾞ唐草 |  | ｍ
屋根同材 (大曲面)
| ｹﾗﾊﾞ | 7.3
| 破風包み |  | ｍ
屋根同材 (大曲面)
H=185 下地木･下地調整材木共
(その他)
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 4
| 鋳鉄製 |  | か所
ﾀﾃ型 89φ用 塗膜防水用
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 4
| 鋳鉄製 |  | か所
ﾀﾃ型 100角用 塗膜防水用
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 2
| 鋳鉄製 |  | か所
ﾖｺ型 65A用 塗膜防水用
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 2
| 鋳鉄製 |  | か所
ﾖｺ型 60φ用 塗膜防水用
| 落し口部 | 8
| 落ち葉除け |  | か所
ｽﾃﾝﾚｽ加工
| ｵ-ﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | 2
| ｽﾃﾝﾚｽ管50φ L=350 |  | か所
| 横引き管 | 2
| SGP65A L=350 |  | か所
| 竪樋 | 21.2
| ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ89φ |  | ｍ
| 竪樋 | 13.5
| ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ100角 |  | ｍ
| 竪樋 | 6.6
| ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ60φ |  | ｍ
Ⅰ-1-10-計
Ⅰ-1-11 | 金属工事
(外部)
| 笠木 | 11.7
| ｱﾙﾐ 225形 A-1種 |  | ｍ
| 笠木ｺｰﾅｰ | 2
| ｱﾙﾐ 225形 A-1種 L=500+500 |  | か所
| ﾀﾗｯﾌﾟ | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ 梯子型 H=1,800+788 |  | か所
踏板ｽﾃﾝﾚｽCPL-4付
(内部)
| 床見切 | 17.9
| ｽﾃﾝﾚｽ厚1.5 40×20 |  | ｍ
| 幅木 | 34.7
| ｽﾃﾝﾚｽ H=60 |  | ｍ
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 28.3
| ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ |  | ｍ
| 天井点検口 | 8
| ｱﾙﾐ製額縁ﾀｲﾌﾟ 450角 |  | か所
| ｻｯｼ | 25.9
| 額縁 |  | ｍ
ｽﾁｰﾙ厚1.6曲げ加工 95×25
| ｻｯｼ(AW-6) | 3.1
| 額縁 |  | ｍ
R加工付
ｽﾁｰﾙ厚1.6曲げ加工 95×25
| ｻｯｼ | 49.7
| 額縁 |  | ｍ
ｽﾁｰﾙ厚1.6曲げ加工 115×25
| ｻｯｼ | 7.1
| 額縁 |  | ｍ
ｽﾁｰﾙ厚1.6曲げ加工 290×25
| 軽量鉄骨壁下地 | 12.5
| 25形 捨張用 @450 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 3.7
| 50形 直張用 @300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 41.6
| 65形 直張用 @300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 33.7
| 65形 捨張用 @450 |  | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1.7
| 軽量鉄骨壁下地 |  | ㎡
100形 捨張用 @450
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 3.8
| 軽量鉄骨壁下地 |  | ㎡
100形 捨張用 @450 2重
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 | 1
式
| 軽量鉄骨天井下地 | 39.8
| 19形 ふところ1.5m未満 |  | ㎡
直張用 @300
| 軽量鉄骨天井下地 | 143
| 19形 ふところ1.5m未満 |  | ㎡
捨張用 @360
| 勾配天井 | 172
| 軽量鉄骨天井下地 |  | ㎡
19形 ふところ1.5m未満
捨張用 @360 斜め補強材入
| 軽量鉄骨下り壁下地 | 36.5
| 19形 H=500程度 |  | ｍ
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 1
式
| 天井ｲﾝｻｰﾄ | 150
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面 |  | ㎡
| 天井ｲﾝｻｰﾄ | 205
| 鉄骨面 |  | ㎡
Ⅰ-1-11-計
Ⅰ-1-12 | 左官工事
(外部)
| 陸屋根 | 41.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
塗膜防水下
| 立上り天端 | 6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
W=250 塗膜防水下
| 梁天端 | 29.3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
W=240 吹付下
| 屋根 | 363
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
大曲面
厚20 長尺金属板葺下
| 谷樋床 | 39.3
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
塗膜防水下
| 谷樋立上り | 46.7
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
塗膜防水下
| 建具廻り | 216
| 防水ﾓﾙﾀﾙ詰め |  | ｍ
(内部)
| 床 | 255
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下 木鏝
| 床 | 7.8
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
塗床下
| 床 | 90.3
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下
| 踏面蹴込 | 2.3
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
塗床下
| 機械基礎天端 | 3.3
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
塗床下
| 機械基礎立上り | 1
| 機械基礎ﾓﾙﾀﾙ |  | ㎡
塗床下
| 床 | 255
| ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | ㎡
厚10 ｾﾒﾝﾄ系
| 巾木 | 22.5
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ｍ
H=100
| 建具廻り | 95.9
| ﾓﾙﾀﾙ詰め |  | ｍ
Ⅰ-1-12-計
Ⅰ-1-13 | 建具工事
Ⅰ-1-13-1 | ｱﾙﾐ製建具 | 1
式
Ⅰ-1-13-2 | 鋼製建具 | 1
式
Ⅰ-1-13-3 | 鋼製軽量建具 | 1
式
Ⅰ-1-13-4 | 学校間仕切 | 1
式
Ⅰ-1-13-5 | 移動間仕切 | 1
式
Ⅰ-1-13-6 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ | 1
式
Ⅰ-1-13-7 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1
式
Ⅰ-1-13-8 | ｶﾞﾗｽ | 1
式
Ⅰ-1-13-計
Ⅰ-1-13-1 | ｱﾙﾐ製建具
※特記なき限り 枠見込70
仕上:ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ 性能等級:B種
木額縁･ｽﾁｰﾙ額縁は別途
付属金物･取付調整･運搬費共
| AW-1 | 1
| 2連2段引違い窓 |  | か所
W4,600×H2,080
| AW-2 | 2
| 2連2段引違い窓 |  | か所
W4,605×H2,080
| AW-3 | 1
| 2連2段引違い窓 |  | か所
W4,475×H2,080
| AW-4 | 1
| 3連突出し窓 |  | か所
W3,210×H710
ｱﾙﾐ額縁150×25
| AW-5 | 1
| 4連突出し窓 |  | か所
| AW-6 | 1
| 嵌殺し窓 |  | か所
1000φ
| AW-7 | 1
| 引分け窓･片引き窓 |  | か所
W6,727×H2,200 枠見込100
ｽﾃﾝﾚｽ製下枠付
| AW-8 | 1
| 7連2段片引き窓 |  | か所
W13,850×H2,070
| AW-9 | 1
| 2連2段片引き窓 |  | か所
W4,605×H2,070
| AW-10 | 1
| 引違い窓･片引き窓 |  | か所
W4,085×H2,200
防火設備
| AW-11 | 1
| 引違い窓 |  | か所
W1,200×H1,200
ｱﾙﾐ額縁75×25
| AW-12 | 1
| 引違い窓 |  | か所
W1,200×H1,100
ｱﾙﾐ額縁50×25
| AW-13 | 1
| 4連突出し窓 |  | か所
W4,590×H900
埋込式ﾊﾝﾄﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
| AW-14 | 2
| 4連突出し窓 |  | か所
W4,595×H900
埋込式ﾊﾝﾄﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
| AW-15 | 1
| 4連突出し窓 |  | か所
W4,610×H900
埋込式ﾊﾝﾄﾞﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
| AD-1 | 1
| 額入片引き戸 |  | か所
W1,330×H2,200
Ⅰ-1-13-1-計
Ⅰ-1-13-2 | 鋼製建具
※特記なき限り 枠見込200
付属金物･取付調整･運搬費共
| SD-1 | 1
| 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W1,800×H2,300
ｽﾃﾝﾚｽ製下枠付
ｽﾁｰﾙ額縁150×25
| SD-2 | 1
| 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W800×H2,000
ｽﾃﾝﾚｽ製下枠付
ｽﾁｰﾙ額縁150×25
Ⅰ-1-13-2-計
Ⅰ-1-13-3 | 鋼製軽量建具
※特記なき限り 枠見込100
付属金物･取付調整･運搬費共
| LSD-1 | 1
| 額入ｶﾞﾗﾘ付片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W930×H2,000
自閉式 ｽﾄｯﾊﾟｰ付 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
| LSD-2 | 1
| 額入ｶﾞﾗﾘ付片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W930×H2,000
自閉式 ｽﾄｯﾊﾟｰ付 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
| LSD-3 男子更衣室 | 1
| 額入片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W930×H2,000
自閉式 ｽﾄｯﾊﾟｰ付 ｻﾑﾀｰﾝ錠
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
| LSD-3 女子更衣室 | 1
| 額入片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
| LSD-4 男子更衣室 | 1
| 額入片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W930×H2,000
自閉式 ｽﾄｯﾊﾟｰ付 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
| LSD-4 女子更衣室 | 1
| 額入片引きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | か所
W930×H2,000
自閉式 ｽﾄｯﾊﾟｰ付 ｻﾑﾀｰﾝ錠
ｽﾁｰﾙ額縁210×25
Ⅰ-1-13-3-計
Ⅰ-1-13-4 | 学校間仕切
※特記なき限り 枠見込80
付属金物･取付調整･運搬費共
| SP-1 | 1
| 学校間仕切 |  | か所
W4,195×H2,700
枠:木目鋼板厚1.2
扉:木目鋼板厚0.5
障子:ｱｸﾘﾙ樹脂系焼付塗装
ｽﾁｰﾙ額縁110×25共
| SP-2 | 1
| 学校間仕切 |  | か所
W4,440×H2,700
枠:木目鋼板厚1.2
扉:木目鋼板厚0.5
障子:ｱｸﾘﾙ樹脂系焼付塗装
ｽﾁｰﾙ額縁110×25共
| SP-3 | 1
| 学校間仕切 |  | か所
W1,725×H2,700
枠:木目鋼板厚1.2
扉:木目鋼板厚0.5
障子:ｱｸﾘﾙ樹脂系焼付塗装
ｽﾁｰﾙ額縁40×25共
Ⅰ-1-13-4-計
Ⅰ-1-13-5 | 移動間仕切
※特記なき限り 枠見込70
付属金物･取付調整･運搬費共
| EC-1 | 1
| 移動式間仕切 |  | か所
W2,775×H2,235
ｱｸﾘﾙ焼付:学校間仕切木目近似色
ｱﾙﾐ額縁･強化ｶﾞﾗｽ厚4共
Ⅰ-1-13-5-計
Ⅰ-1-13-6 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
※特記なき限り
付属金物･取付調整･運搬費共
| TP-1 | 1
| ﾄﾞｰﾑ型ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ |  | か所
W1,140×D1,140×H280
仕上:ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ 枠:ｱﾙﾐ押出型材
内部鉄製枠 乳白ｱｸﾘﾙ樹脂共
結露ｶﾊﾞｰ 耐火仕様
Ⅰ-1-13-6-計
Ⅰ-1-13-7 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
※特記なき限り
付属金物･取付調整･運搬費共
| TS-1 | 1
| ﾄｲﾚｽｸﾘｰﾝ |  | か所
W(3,240+1,000)×H1,900
仕上:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 片開き戸2か所
| TS-2 | 1
| ﾄｲﾚｽｸﾘｰﾝ |  | か所
W(3,968+1,000×3)×H1,900
仕上:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 片開き戸3か所
| TS-3 | 1
| ﾄｲﾚｽｸﾘｰﾝ |  | か所
W(4,800+1,000×2)×H1,900
仕上:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 片開き戸3か所
| TS-4 | 1
| ﾄｲﾚｽｸﾘｰﾝ |  | か所
W1,060×H1,900
仕上:ﾒﾗﾐﾝ化粧板
Ⅰ-1-13-7-計
Ⅰ-1-13-8 | ｶﾞﾗｽ
| 網入磨きｶﾞﾗｽ | 9.5
| 厚6.8 2.18㎡以下 |  | ㎡
| 学校用強化ｶﾞﾗｽ | 67
| 厚4 2.0㎡以下 |  | ㎡
| 学校用強化ｶﾞﾗｽ | 1
| 厚4 1,000φ |  | 枚
| 型板強化ｶﾞﾗｽ | 64
| 厚4 2.0㎡以下 |  | ㎡
| 型板強化ｶﾞﾗｽ | 0.3
| 厚5 2.0㎡以下 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ清掃 | 142
| 片面数量 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ | 557
| 片面数量 |  | ｍ
Ⅰ-1-13-8-計
Ⅰ-1-14 | 吹付･塗装工事
(外部)
| 外壁 | 331
| 弾性吹付ﾀｲﾙ |  | ㎡
UV架橋低汚染型高弾性
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共
| 梁天端 | 7
| 弾性吹付ﾀｲﾙ |  | ㎡
UV架橋低汚染型高弾性
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共
| 上裏 | 125
| 外装薄塗材E |  | ㎡
砂壁状
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共
| 柱型 | 57.3
| 水系ｼﾘｺﾝｸﾘﾔｰ |  | ㎡
浸透性吸水防止材
下地ｱｰﾄ処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
(内部)
| 壁 | 111
| 複層仕上塗材E |  | ㎡
| 壁 | 62.3
| 水系ｼﾘｺﾝｸﾘﾔｰ |  | ㎡
浸透性吸水防止材
下地ｱｰﾄ処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 44.8
| (SOP) |  | ㎡
鋼製建具面 錆止共
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 123
| (SOP) |  | ｍ
鉄部額縁 錆止･素地ごしらえ共
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 6.3
| (EP)低臭･低汚染型 |  | ㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 一般面
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り | 39.8
| (EP)低臭･低汚染型 |  | ㎡
ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ共 見上面
| ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り | 72
| (UC) |  | ｍ
木部細幅物 素地ごしらえ共
| 自然塗料塗り | 126
| 合板面 素地ごしらえ共 |  | ㎡
| 自然塗料塗り | 9.1
| 木部 素地ごしらえ共 |  | ㎡
| 自然塗料塗り | 187
| 木部細幅物 素地ごしらえ共 |  | ｍ
| 自然塗料塗り | 102
| 木部額縁 素地ごしらえ共 |  | ｍ
Ⅰ-1-14-計
Ⅰ-1-15 | 内装工事
(内部)
| 床 | 51.1
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | ㎡
厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ柄 溶接工法
| 床 | 34.9
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | ㎡
厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ柄 溶接工法
耐湿工法
| 床 | 3
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ用防滑性 厚2.9
| 床 | 1.2
| 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ |  | ㎡
厚2.0 ﾏ-ﾌﾞﾙ 耐湿工法
| 床 | 255
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | ㎡
厚15 塗装品 ｸｯｼｮﾝ付
| 床 | 7.8
| 防塵塗装 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ系 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法
| 踏面蹴込 | 2.3
| 防塵塗装 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ系 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法
| 機械基礎 | 3.3
| 防塵塗装 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ系 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法
| 機械基礎立上り | 1
| 防塵塗装 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ系 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法
| ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 32.1
| H=60 |  | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 10.1
| H=100 |  | ｍ
| 壁 | 52.6
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚9.5 捨張用
| 壁 | 47
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚12.5 捨張用
| 壁 | 57.4
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚12.5 GL工法 捨張用
| 壁 | 4.3
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚12.5 GL工法 継目処理
| 壁 | 41.6
| けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | ㎡
厚6.0 突付け
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | 5.5
| けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | ㎡
厚10 捨張用
| 壁 | 52.6
| ﾗﾜﾝ合板 |  | ㎡
厚4.0
| 壁 | 111
| ｼﾅ合板 |  | ㎡
厚5.5 目透し
| 壁 | 70.7
| 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | ㎡
厚6.0 比重0.8程度
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | 1.7
| 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | ㎡
厚6.0 比重0.8程度
| 壁 | 3.6
| ﾒﾗﾐﾝ化粧ｹｲｶﾙ板 |  | ㎡
厚3.0 不燃
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | 3.8
| ﾒﾗﾐﾝ化粧ｹｲｶﾙ板 |  | ㎡
厚3.0 不燃
| 壁 | 52.6
| 掲示用ｸﾛｽ |  | ㎡
合板面 素地ごしらえ共
| 壁 | 39.4
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板 |  | ㎡
厚25 32㎏/m3 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え
| 壁 | 238
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 |  | ㎡
厚20
| 下り天井 | 15.3
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚9.5 捨張用
| 下り天井 | 2
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | ㎡
厚12.5 継目処理
| 天井 | 39.8
| けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | ㎡
厚6.0 目透し
| 天井 | 32.4
| ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 |  | ㎡
厚9.0 下張GB-R厚9.5共
| 勾配天井 | 172
| ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 |  | ㎡
厚9.0 下張GB-R厚9.5共
| 下り天井 | 15.3
| ｼﾅ合板 |  | ㎡
厚4.0 目透し
| 天井 | 355
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 |  | ㎡
厚50 24㎏/m3
| 下り天井 | 15.3
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 |  | ㎡
厚50 24㎏/m3
| 天井 | 239
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 |  | ㎡
厚25
| 天井廻り縁 | 147
| 塩ﾋﾞ製 |  | ｍ
Ⅰ-1-15-計
Ⅰ-1-16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
(外部)
| ﾊﾄ小屋ﾕﾆｯﾄ | 1
| W830×D580×H716 既製品 |  | か所
(内部)
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 | 1.9
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=100 |  | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 | 7.5
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=200 |  | ｍ
| MWC | 1
| 化粧鏡 |  | か所
W1,600×H800 厚5 ｽﾃﾝﾚｽ枠付
| WWC | 1
| 化粧鏡 |  | か所
W1,100×H800 厚5 ｽﾃﾝﾚｽ枠付
| WWC | 1
| 化粧鏡 |  | か所
W1,900×H800 厚5 ｽﾃﾝﾚｽ枠付
| 鋼製ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ | 6
| W1,760×D380×H880 既製品 |  | か所
5列3段 15人用 床固定式
| 鋼製ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ | 4
| W1,400×D330×H890 既製品 |  | か所
6列4段 24人用 床固定式
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 1
| 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 |  | か所
W=35+35 厚8 H=2,000
| UDｽﾗｰﾀﾞｰ黒板 | 2
| W3,600×H1,200 |  | か所
| 予定黒板 | 2
| W1,500×H1,200 2日分 |  | か所
| 背面黒板 | 2
| W1,800×H900 |  | か所
| F-01 | 1
| 掃除具入れ･生徒用ﾛｯｶｰ |  | か所
W7,535×D560×H1,100.2,000
桧台形集成材 自然系塗料仕上
化粧MDF厚4
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ､ﾌｯｸ､雑巾掛
| F-02 | 1
| 教師用戸棚 |  | か所
W1,100×D450×H1,600
桧台形集成材 自然系塗料仕上
化粧MDF厚4
| F-03 | 1
| 生徒用ﾛｯｶｰ |  | か所
W(2,005+2,075)×D450×H885
桧台形集成材 自然系塗料仕上
化粧MDF厚4
| F-04 | 1
| SK流し台 |  | か所
W3,290×D600×H800
ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0
桧台形集成材 自然系塗料仕上
化粧MDF厚4
| F-05 | 1
| SK流し台(女子便所) |  | か所
W908×D560×H450+50
ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 棚板共
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼(両面)ﾌﾗｯｼｭ
排水ﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏﾙﾄﾗｯﾌﾟ､ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
| F-06 | 1
| SK流し台(男子便所) |  | か所
W1,000×D560×H450+50
ｽﾃﾝﾚｽ厚1.0 棚板共
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼(両面)ﾌﾗｯｼｭ
排水ﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏﾙﾄﾗｯﾌﾟ､ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
| F-07 | 1
| 上履き入れ(廊下) |  | か所
W3,790×D320×H1,140
桧台形集成材 自然塗料仕上
化粧MDF厚4
| 1.室名ｻｲﾝ(平付) | 7
| W185×H182 |  | か所
ｱﾙﾐ押出形材
PET板厚1.5 ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼
Ⅰ-1-16-計
Ⅰ-1-17 | 既存建具改修
| 網入磨きｶﾞﾗｽ | 90.6
| 厚6.8 2.18㎡以下 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ清掃 | 90.6
| 片面数量 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ | 361
| 片面数量 |  | ｍ
| 既存ｶﾞﾗｽ撤去 | 90.6
㎡
| ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 361
ｍ
| 発生材積込 | 0.3
| ｶﾞﾗｽくず |  | m3
Ⅰ-1-17-計

## ワゴン建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール建築工事
1
Ⅱ-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
Ⅱ-2 | 土工事 |  | 式
1
Ⅱ-3 | コンクリート工事 |  | 式
1
Ⅱ-4 | 型枠工事 |  | 式
1
Ⅱ-5 | 鉄筋工事 |  | 式
1
Ⅱ-6 | 防水工事 |  | 式
1
Ⅱ-7 | 金属工事 |  | 式
1
Ⅱ-8 | 左官工事 |  | 式
1
Ⅱ-9 | 建具工事 |  | 式
1
Ⅱ-10 | ガラス工事 |  | 式
1
Ⅱ-11 | 塗装工事 |  | 式
1
Ⅱ-12 | 内外装工事 |  | 式
1
Ⅱ-13 | 解体工事 |  | 式
Ⅱ-計
Ⅱ-1 | 直接仮設工事
16
| 遣り方 |  | ㎡
16
| 墨出し |  | ㎡
67.3
| 外部足場 |  | ㎡
16
| 内部足場 |  | ㎡
9.9
| 安全手摺 手摺先行方式 |  | ｍ
67.3
| 災害防止 ネット状養生シート張り |  | ㎡
16
| 養生 |  | ㎡
16
| 整理整頓 |  | ㎡
16
| 竣工時清掃 |  | ㎡
Ⅱ-1-計
Ⅱ-2 | 土工事
8.8
| 根切り |  | m3
17.7
| 床付け |  | ㎡
0.8
| 鋤取り |  | m3
6.1
| 埋戻し |  | m3
|  | 2.4 | m3
| 砕石地業 再生材、突固め共 |  | m3
1
| 地盤改良 |  | 式
1
| 超小旋回バックホウ（クローラ型）山積0.28 |  | 式
1
| 機械運搬費 片道30㎞以内 バックホウ |  | 式
1
| 運転手（特殊） |  | 人
Ⅱ-2-計
Ⅱ-3 | コンクリート工事
(材料)
0.4
| 捨コンクリート F=18 |  | m3
1.6
| 土間コンクリート F=21 |  | m3
2.3
| 基礎コンクリート F=24 |  | m3
2.3
| 構造体強度補正 +6 |  | m3
（施工）
4.3
| コンクリート打設手間 |  | m3
1
| コンクリート打設機械器具 |  | 式
Ⅱ-3-計
Ⅱ-4 | 型枠工事
23.1
| 普通型枠 |  | ㎡
23.1
| 型枠運搬費 |  | ㎡
Ⅱ-4-計
Ⅱ-5 | 鉄筋工事
(材料)
67.5
| 異形鉄筋 SD295A D10 |  | kg
|  | 96.8 | kg
| SD295A D13 |  | kg
-6.3
| スクラップ控除 |  | kg
164
| 加工組立 |  | kg
164
| 鉄筋運搬 |  | kg
13.2
| 溶接金網 D6＠150 |  | ㎡
Ⅱ-5-計
Ⅱ-6 | 防水工事
24.7
| シーリング MS-2 10×10 |  | ｍ
4.8
| シーリング MS-2 15×10 |  | ｍ
Ⅱ-6-計
Ⅱ-7 | 金属工事
（外部）
| 土台水切（既製品） D50 | 7.7
| ガルバリウム鋼板 |  | ｍ
| 土台水切り D150 | 1.7
| ガルバリウム鋼板 |  | ｍ
| 屋根折板葺きH85 ルーフデッキ | 19.8
| ガルバリウム鋼板ｔ0.6 |  | ㎡
16
| 断熱材 裏貼り（不燃ｴｰｽ同等品） |  | ㎡
| けらば包み | 5.2
| ガルバリウム鋼板ｔ0.6 |  | ｍ
| タイトフレーム | 12.8
| 山高85 |  | ｍ
| 軒先面戸板 | 6.4
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 |  | ｍ
| 止面戸 | 6.4
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 ｺ-ｷﾝｸﾞ共 |  | ｍ
| 軒先フレーム | 6.4
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 |  | ｍ
| 鼻隠しパネルH300 | 6.4
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.5 アングル共 |  | ｍ
2
| 妻フレーム |  | か所
| 水上取合水切 | 6.4
| （屋根エキスパンション）ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.8 |  | ｍ
| 取合水切 | 6.4
| （屋根エキスパンション）ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.8 |  | ｍ
| 外壁-外壁 EXP.J | 2
| アルミ製 クリアランス50 H2.5ｍ |  | か所
6.4
| 塩ビ製軒樋（前高型）幅120 |  | ｍ
2.6
| たてどいVP管 径100 |  | ｍ
2
| エルボ φ100用 |  | か所
（内部）
5
| SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目W200（枠共） |  | ｍ
20
| 軽量鉄骨壁下地 50型＠300 |  | ㎡
2
| 壁下地開口補強 1800×2000 |  | か所
| 屋内軽量鉄骨天井下地 | 16
| 19型 ＠300 ふところ1.5ｍ以下 |  | ㎡
| 屋内軽量鉄骨下がり壁下地 | 2.4
| 19型 ＠300 |  | ㎡
1
| 天井点検口 アルミ製450×450 |  | か所
17.4
| 天井見切り縁 塩ビ製 |  | ｍ
17.4
| 下がり壁見切り縁 塩ビ製 |  | ｍ
21.4
| 壁アルミ見切 |  | ｍ
Ⅱ-7-計
Ⅱ-8 | 左官工事
（外部）
| 巾木 | 7.6
| モルタル刷毛引仕上 厚20 |  | ㎡
（内部）
| 床 | 17.1
| モルタル金コテ押さえ 厚20 |  | ㎡
0.1
| 無収縮モルタル注入 |  | m3
0.1
| 目荒らし |  | ㎡
Ⅱ-8-計
Ⅱ-9 | 建具工事
（アルミ製建具）
| AW-13 | 2
| 引き違い窓 W1600×H1080 |  | か所
ｱﾙﾐ額縁・運搬・取付調整費共
Ⅱ-9-計
Ⅱ-10 | ガラス工事
3.5
| 網入り透明ガラスｔ6.8 |  | ㎡
| ガラス廻りシーリング（片面）5×5 | 10.7
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系 1成分系 |  | ｍ
Ⅱ-10-計
Ⅱ-11 | 塗装工事
28.5
| 素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | ㎡
| ﾜｺﾞﾝﾌﾟｰﾙ 天井 | 16
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ（EP） |  | ㎡
| 給食室 壁 | 28.5
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ（EP） |  | ㎡
Ⅱ-11-計
Ⅱ-12 | 内外装工事
（外装）
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚16 | 16.1
| 横張り用金具、ｼﾞｮｲﾅｰ、専用ﾋﾞｽ共 |  | ㎡
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚16 | 2.2
| 出隅部材 |  | ｍ
16.5
| 透湿防湿シート |  | ㎡
（内装）
| 塗床 防滑工法 立上り・ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 16.6
| 薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系防塵塗料（ｹﾐｸﾘｰﾄEPｶﾗｰ同等品） |  | ㎡
| 壁 | 22.2
| 石膏ボード（不燃）厚12.5張り |  | ㎡
| 壁 | 9.4
| 化粧ケイカル板（不燃）厚6張り 比重1.0以上 |  | ㎡
| 壁（ﾜｺﾞﾝﾌﾟｰﾙ復旧壁） | 0.6
| ケイカル板（不燃）厚8張り |  | ㎡
| 下がり壁 | 3.8
| ケイカル板（不燃）厚6張り |  | ㎡
| 壁 断熱材 | 23.4
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50 32kg/㎡ |  | ㎡
| 天井 | 14.2
| ケイカル板（不燃）厚6張り 突き付け |  | ㎡
| 天井 断熱材 | 16
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚100 32kg/㎡ |  | ㎡
Ⅱ-12-計
Ⅱ-13 | 解体工事
18.4
| カッター入れ |  | ｍ
0.1
| コンクリート面はつり |  | ㎡
1.1
| ボードのみ撤去 |  | ㎡
14.3
| 外壁撤去 下地共 |  | ㎡
2
| サッシ撤去 |  | ヶ所
3.8
| ガラス撤去 |  | ㎡
30.8
| シール撤去 |  | ｍ
0.1
| 積込み コンクリート人力 |  | ｍ3
0.1
| 積込み 内装仕上げ材人力 |  | ｍ3
2.6
| 土台水切り撤去 |  | ｍ
2.5
| エキスパンジョンジョイント撤去 |  | ｍ
2.5
| けらば包み撤去 |  | ｍ
Ⅱ-13-計

## トイレ棟建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅲ | 調理員用トイレ建築工事 |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  | 116595
Ⅲ-1 | 直接仮設工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 118938
Ⅲ-2 | 土工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 180060
Ⅲ-3 | コンクリート工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 105750
Ⅲ-4 | 型枠工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 30345.8
Ⅲ-5 | 鉄筋工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 21826
Ⅲ-6 | 防水工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 15760
Ⅲ-7 | タイル工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 638828
Ⅲ-8 | 金属工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 74694
Ⅲ-9 | 左官工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 337000
Ⅲ-10 | 建具工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 3336
Ⅲ-11 | ガラス工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 41865
Ⅲ-12 | 塗装工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 390082
Ⅲ-13 | 内外装工事 |  | 式
|  | 1 |  |  | 50574
Ⅲ-14 | 解体工事 |  | 式
| Ⅲ-計 |  |  |  | 2125653.8
Ⅲ-1 | 直接仮設工事
|  | 6.8 |  | 210 | 1428
| 遣り方 |  | ㎡ |  |  | コストP109
|  | 6.8 |  | 390 | 2652
| 墨出し |  | ㎡ |  |  | コストP109
|  | 29.3 |  | 1540 | 45122
| 外部足場 |  | ㎡ |  |  | コストP113
|  | 6.8 |  | 450 | 3060
| 内部足場 |  | ㎡ |  |  | コストP123
|  | 18.8 |  | 1650 | 31020
| 安全手摺 手摺先行方式 |  | ｍ |  |  | 施工単価Ｐ27
|  | 29.3 |  | 490 | 14357
| 災害防止 ネット状養生シート張り |  | ㎡ |  |  | 施工単価Ｐ27
|  | 6.8 |  | 510 | 3468
| 養生 |  | ㎡ |  |  | コストP111
|  | 6.8 |  | 1060 | 7208
| 整理整頓 |  | ㎡ |  |  | コストP111
|  | 9 |  | 920 | 8280
| 竣工時清掃 |  | ㎡ |  |  | コストP111
| Ⅲ-1-計 |  |  |  | 116595
Ⅲ-2 | 土工事 |  |  |  | 0
|  | 12.6 |  | 550 | 6930
| 根切り |  | m3 |  |  | コストP2
|  | 8.8 |  | 220 | 1936
| 床付け |  | ㎡ |  |  | コストP2
|  | 0.3 |  | 320 | 96
| 鋤取り |  | m3 |  |  | コストP2
|  | 8.8 |  | 770 | 6776
| 埋戻し |  | m3 |  |  | コストP2
|  | 1 | m3 | 5200 | 5200 | コストP157
| 砕石地業 再生材、突固め共 |  | m3
|  | 1 |  |  | 10700
| 超小旋回バックホウ（クローラ型）山積0.28 |  | 式 |  |  | 施工単価P29
|  | 1 |  |  | 65000
| 機械運搬費 片道30㎞以内 バックホウ |  | 式 |  |  | コストP2
|  | 1 |  | 22300 | 22300
| 運転手（特殊） |  | 人 |  |  | 建設物価P863
0
| Ⅲ-2-計 |  |  |  | 118938
Ⅲ-3 | コンクリート工事 |  |  |  | 0
(材料)
|  | 0.4 |  | 16000 | 6400
| 捨コンクリート F=18 |  | m3 |  |  | 建設物価P98
|  | 1.7 |  | 16300 | 27710
| 土間コンクリート F=21 |  | m3 |  |  | 建設物価P98
|  | 3.1 |  | 16600 | 51460
| 基礎コンクリート F=24 |  | m3 |  |  | 建設物価P98
|  | 3.1 |  | 3100 | 9610
| 温度補正 +6 |  | m3 |  |  | 建設物価P98
0
（施工）
|  | 5.2 |  | 1900 | 9880
| コンクリート打設手間 |  | m3 |  |  | コストP10
|  | 1 |  |  | 75000
| コンクリート打設機械器具 |  | 式 |  |  | コストP12
0
0
| Ⅲ-3-計 |  |  |  | 180060
Ⅲ-4 | 型枠工事 |  |  |  | 0
|  | 28.2 |  | 3500 | 98700
| 普通型枠 |  | ㎡ |  |  | コストP15
|  | 28.2 |  | 250 | 7050
| 型枠運搬費 |  | ㎡ |  |  | コストP15
0
0
0
0
0
| Ⅲ-4-計 |  |  |  | 105750
Ⅲ-5 | 鉄筋工事 |  |  |  | 0
(材料)
|  | 74.3 |  | 76 | 5646.8
| 異形鉄筋 SD295A D10 |  | kg |  |  | 建設物価P18
|  | 86.3 | kg | 74 | 6386.2
| SD295A D13 |  | kg |  |  | 建設物価P18
|  | 68.5 |  | 72 | 4932
| SD295A D16 |  | kg |  |  | 建設物価P18
|  | -8.8 |  | 14 | -123.2
| スクラップ控除 |  | kg |  |  | 建設物価P777
|  | 229 |  | 48 | 10992
| 加工組立 |  | kg |  |  | コストP5
|  | 229 |  | 4 | 916
| 鉄筋運搬 |  | kg |  |  | コストP5
|  | 5.7 |  | 280 | 1596
| 溶接金網 D6＠150 |  | ㎡ |  |  | コストP162
0
0
| Ⅲ-5-計 |  |  |  | 30345.8
Ⅲ-6 | 防水工事 |  |  |  | 0
|  | 43.4 |  | 390 | 16926
| シーリング MS-2 10×10 |  | ｍ |  |  | コストP18
|  | 10 |  | 490 | 4900
| シーリング MS-2 15×10 |  | ｍ |  |  | コストP18
0
0
0
0
0
| Ⅲ-6-計 |  |  |  | 21826
Ⅲ-7 | ﾀｲﾙ工事 |  |  |  | 0
|  | 8 |  | 1970 | 15760
| 段鼻タイル100×100 |  | 枚 |  |  | コストP247
0
0
0
0
0
| Ⅲ-7-計 |  |  |  | 15760
Ⅲ-8 | 金属工事 |  |  |  | 0
（外部）
| 土台水切（既製品） D50 | 9.2 |  | 1500 | 13800
| ガルバリウム鋼板 |  | ｍ |  |  | 見積×0.5
| 土台水切り D150 | 7.7 |  | 1500 | 11550
| ガルバリウム鋼板 |  | ｍ |  |  | 見積×0.5
| 屋根折板葺きH85 ルーフデッキ | 10.7 |  | 4800 | 51360
| ガルバリウム鋼板ｔ0.6 |  | ㎡ |  |  | 見積×0.6
|  | 6.8 |  | 1200 | 8160
| 断熱材 裏貼り（不燃ｴｰｽ同等品） |  | ㎡ |  |  | 見積×0.6
| けらば包み | 4 |  | 3000 | 12000
| ガルバリウム鋼板ｔ0.6 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| タイトフレーム | 6.8 |  | 1800 | 12240
| 山高85 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| 軒先面戸板 | 6.8 |  | 1800 | 12240
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| 止面戸 | 6.8 |  | 1800 | 12240
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 ｺ-ｷﾝｸﾞ共 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| 軒先フレーム | 6.8 |  | 1800 | 12240
| 折板山高85 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板用 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| 鼻隠しパネルH300 | 6.8 |  | 4800 | 32640
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.5 アングル共 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
|  | 4 |  | 1200 | 4800
| 妻フレーム |  | か所 |  |  | 見積×0.6
| アルミ庇（アルフィン庇AD-R 同等品竪樋共） | 1 |  | 333200 | 333200
| 出幅500×3400 材工共 |  | か所 |  |  | 見積×0.7
|  | 3.4 |  | 3500 | 11900
| 塩ビ製軒樋（前高型）幅120 |  | ｍ |  |  | 見積×0.7
|  | 6 |  | 3500 | 21000
| たてどいVP管 径65 |  | ｍ |  |  | 見積×0.7
|  | 3 |  | 2100 | 6300
| エルボ φ65用 |  | か所 |  |  | 見積×0.7
（内部）
|  | 10.2 |  | 1650 | 16830
| 軽量鉄骨壁下地 50型＠300 |  | ㎡ |  |  | コストＰ20
|  | 1 |  | 8150 | 8150
| 壁下地開口補強 1800×2000 |  | か所 |  |  | コストＰ20
| 屋内軽量鉄骨天井下地 | 6.8 |  | 1130 | 7684
| 19型 ＠300 ふところ1.5ｍ以下 |  | ㎡ |  |  | コストＰ20
|  | 1 |  | 4780 | 4780
| 天井点検口 アルミ製450×450 |  | か所 |  |  | コストＰ376
|  | 9.9 |  | 460 | 4554
| 天井見切り縁 塩ビ製 |  | ｍ |  |  | コストＰ376
|  | 9.8 |  | 4200 | 41160
| 壁アルミ見切 |  | ｍ |  |  | 見積×0.6
| Ⅲ-8-計 |  |  |  | 638828
Ⅲ-9 | 左官工事 |  |  |  | 0
（外部）
| 巾木 | 11.5 |  | 3090 | 35535
| モルタル刷毛引仕上 厚20 |  | ㎡ |  |  | コストP293
（内部）
| 床 | 17.1 |  | 2290 | 39159
| モルタル金コテ押さえ 厚20 |  | ㎡ |  |  | コストP293
0
0
0
| Ⅲ-9-計 |  |  |  | 74694
Ⅲ-10 | 建具工事 |  |  |  | 0
（アルミ製建具）
| AW-14 | 1 |  | 117000 | 117000
| 引き違い窓 W1600×H600 ｱﾙﾐ額縁共 |  | か所 |  |  | 見積×0.5
ｱﾙﾐ額縁・運搬・取付調整費共
| AD-7 採風勝手口ドア | 1 |  | 220000 | 220000
| W780×H2030 ｱﾙﾐ額縁D165共 |  | か所 |  |  | 見積×0.5
ｱﾙﾐ額縁・運搬・取付調整費共
0
0
| Ⅲ-10-計 |  |  |  | 337000
Ⅲ-11 | ガラス工事 |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 2370 | 2370
| 網入り透明ガラスｔ＝6.8 |  | ㎡ |  |  | コストP26
| ガラス廻りシーリング（片面）5×5 | 4.2 |  | 230 | 966
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系 1成分系 |  | ｍ |  |  | コストP26
0
0
0
0
| Ⅲ-11-計 |  |  |  | 3336
Ⅲ-12 | 塗装工事 |  |  |  | 0
|  | 29.5 |  | 330 | 9735
| 素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | ㎡ |  |  | コストP342
| 天井 | 6.8 |  | 1050 | 7140
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ（EP） |  | ㎡ |  |  | コストP344
| 壁 | 23.8 |  | 1050 | 24990
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ（EP） |  | ㎡ |  |  | コストP344
0
0
0
0
| Ⅲ-12-計 |  |  |  | 41865
Ⅲ-13 | 内外装工事 |  |  |  | 0
（外装）
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚16 | 26.4 |  | 4800 | 126720
| 横張り用金具、ｼﾞｮｲﾅｰ、専用ﾋﾞｽ共 |  | ㎡ |  |  | 見積×0.6
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ厚16 | 11.1 |  | 3600 | 39960
| 出隅部材 |  | m |  |  | 見積×0.6
|  | 28.4 |  | 300 | 8520
| 透湿防湿シート |  | ㎡ |  |  | 見積×0.6
（内装）
| 塗床 防滑工法 立上り・ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 6.6 |  | 3920 | 25872
| 薄膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系防塵塗料（ｹﾐｸﾘｰﾄEPｶﾗｰ同等品） |  | ㎡ |  |  | 見積×0.7
| 壁 | 23.8 |  | 900 | 21420
| 石膏ボード（不燃）厚12.5張り |  | ㎡ |  |  | コストP26
| 壁 | 8.6 |  | 8330 | 71638
| 化粧ケイカル板（不燃）厚6張り 比重1.0以上 |  | ㎡ |  |  | コストP374
| 壁 断熱材 | 25.9 |  | 2920 | 75628
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50 32kg/㎡ |  | ㎡ |  |  | コストP376
| 天井 | 5.7 |  | 1800 | 10260
| ケイカル板（不燃）厚6張り 突き付け |  | ㎡ |  |  | コストP32
| 天井 断熱材 | 6.8 |  | 1480 | 10064
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚100 32kg/㎡ |  | ㎡ |  |  | コストP376
0
0
0
| Ⅲ-13-計 |  |  |  | 390082
Ⅲ-14 | 解体工事
|  | 26.2 |  | 770 | 20174 | コスト465
| Ａｓカッター入れ |  | ｍ
|  | 1.9 |  |  | 30400 | コスト465
| Ａｓ舗装撤去（砕石共） |  | ｍ3 | 16000
| Ⅲ-14-計 |  |  |  | 50574

## 鉄骨工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | 鉄骨工事
Ⅰ | 増築校舎棟鉄骨工事 | 1
式
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール鉄骨工事 | 1
式
Ⅲ | 調理員用トイレ棟鉄骨工事 | 1
式
Ⅳ | 渡り廊下鉄骨工事 | 1
式
A-2-計
Ⅰ | 増築校舎棟鉄骨工事
| H形鋼 | 0.2
| SS400 H-200×100×5.5×8 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.6
| SS400 H-300×150×6.5×9 |  | ｔ
| 山形鋼 | 0.1
| SS400 L-75×75×6 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 1.1
| SSC400 LC-100×50×20×3.2 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.05
| SS400 PL-4.5 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.01
| SS400 PL-6 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.01
| SS400 PL-9 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.1
| SS400 PL-12 |  | ｔ
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | 13
| F10T M16 L=40 |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | 13
| F10T M20 L=50 |  | 本
| 中ﾎﾞﾙﾄ | 225
| SS400 M12 L=35 |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 20
| SS400 M12 L=300 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 24
| SS400 M16 L=400 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め |  | 本
| 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.1
| H2 |  | ｔ
| 工場加工組立 | 1
| 副資材共 |  | ｔ
| 工場溶接 | 9.4
| 隅肉6mm換算 |  | ｍ
| 曲げ加工 | 0.7
ｔ
| 工場錆止塗装 | 116
| 素地C種 |  | ㎡
JIS K 5674 工場2回塗り
| 鉄骨運搬 | 2
ｔ
| 鉄骨建方 | 1
| 建方機械損料別途 |  | ｔ
| 建方機械損料 | 1
式
| 軽量鉄骨加工･取付 | 1
| 母屋･胴縁の類 一般 |  | ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ締共
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 | 24
本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 | 20
| M12 |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 | 24
| M16 |  | 本
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 6
| A種 250×250 厚30 |  | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 4
| A種 250×350 厚30 |  | か所
Ⅰ-計
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール鉄骨工事
| STKR400 | 140
| □-100×100×4.5 |  | kg
| SS400 | 328
| H-200×100×5.5×8 |  | kg
| SS400 | 300
| C-100×50×20×2.3 |  | kg
| SS400 | 48
| □-100×50×2.3 |  | kg
| SS400 | 9.2
| □-60×30×2.3 |  | kg
| SS400 | 20.7
| 鋼板 ｔ22 |  | kg
| SS400 | 87.4
| ｔ16 |  | kg
| SS400 | 26.9
| ｔ6 |  | kg
| SN490C | 22.6
| ｔ16 |  | kg
240
| ボルト類 HTB-M16 S10T |  | 本
8
| HTB-M12 S10T |  | 本
-39
| スクラップ控除 |  | kg
8
| ターンバックル |  | ヶ所
24
| ガセットプレート ｔ＝4.5 |  | 枚
| 工場加工組立 | 1032
| (施工図・原寸型取・消耗品・検査費含む） |  | kg
1032
| 工場溶接材料 |  | kg
1032
| 鉄骨工場塗装 |  | kg
1032
| 鉄骨運搬費 |  | kg
1032
| 建方費 |  | kg
| 揚重機械器具 | 1
| 移動式クレーン ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 |  | 日
1
| 高ボルト締め付け |  | 式
8
| アンカーボルト取付 |  | 本
4
| ベース下均しモルタル |  | か所
2
| 既設柱脚 一般部PL 溶接改修 |  | か所
1
| 既設柱脚 出隅部PL 溶接改修 |  | か所
1
| 超音波探傷検査 第三者検査機関 |  | 式
Ⅱ-計
Ⅲ | 調理員用トイレ棟鉄骨工事
| STKR400 | 163
| □-100×100×4.5 |  | kg
| SS400 | 216
| H-148×100×6×9 |  | kg
| SS400 | 438
| C-100×50×20×2.3 |  | kg
| SS400 | 58.3
| □-100×50×2.3 |  | kg
| SS400 | 24.6
| □-60×30×2.3 |  | kg
| SS400 | 46.7
| 鋼板 ｔ22 |  | kg
| SS400 | 43.7
| ｔ16 |  | kg
| SS400 | 13.1
| ｔ6 |  | kg
| SN490C | 22.6
| ｔ16 |  | kg
120
| ボルト類 HTB-M16 S10T |  | 本
4
| HTB-M12 S10T |  | 本
-42.9
| スクラップ控除 |  | kg
4
| ターンバックル |  | ヶ所
12
| ガセットプレート ｔ＝4.5 |  | 枚
| 工場加工組立 | 1050
| (施工図・原寸型取・消耗品・検査費含む） |  | kg
1050
| 工場溶接材料 |  | kg
1050
| 鉄骨工場塗装 |  | kg
1050
| 鉄骨運搬費 |  | kg
1050
| 建方費 |  | kg
| 揚重機械器具 | 1
| 移動式クレーン ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 |  | 日
1
| 高ボルト締め付け |  | 式
16
| アンカーボルト取付 |  | 本
4
| ベース下均しモルタル |  | か所
Ⅲ-計
Ⅳ | 渡り廊下鉄骨工事
| H形鋼 | 0.9
| SS400 H-200×100×5.5×8 |  | ｔ
| CT形鋼 | 0.004
| SS400 CT-122×175×7×11 |  | ｔ
| CT形鋼 | 0.02
| SS400 CT-125×125×6×9 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.1
| SS400 PL-6 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.01
| SS400 PL-12 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.2
| SS400 PL-16 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.2
| SS400 PL-28 |  | ｔ
| 鋼板(切板) | 0.1
| SN490C PL-16 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 0.1
| STKR400 □-100×100×2.3 |  | ｔ
| 角形鋼管 | 0.7
| BCR295 □-150×150×6 |  | ｔ
| 亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ | 0.1
| F8T M16 |  | ｔ
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 2
| SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 32
| SS400 M20 L=400 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め |  | 本
| 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.1
| H2 |  | ｔ
| 工場加工組立 | 2.1
| 副資材共 |  | ｔ
| 工場溶接 | 80.5
| 隅肉6mm換算 |  | ｍ
| 溶融亜鉛めっき処理 | 2.1
| HDZ55 |  | ｔ
加工工場～めっき工場 運搬費共
| 鉄骨運搬 | 2.1
ｔ
| 鉄骨建方 | 2.1
| 建方機械損料別途 |  | ｔ
| 建方機械損料 | 1
式
| JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 | 448
本
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 2
| M12 L=2,300 ﾒｯｷ処理 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 8
| M12 L=2,500 ﾒｯｷ処理 材工共 |  | か所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 2
| M12 L=3,000 ﾒｯｷ処理 材工共 |  | か所
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 | 2
| M16 |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 | 32
| M20 |  | 本
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 1
| A種 200×300 厚50 |  | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 8
| A種 300×300 厚50 |  | か所
| 超音波探傷試験 | 18
| 抜取り率10% |  | か所
第三者検査 工場突合溶接部
| 鉄骨足場 | 32.6
| 吊足場 |  | ㎡
Ⅳ-計

## その他工事
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3 | その他工事
A-3-1 | 渡り廊下 | 1
式
A-3-2 | ｽﾛｰﾌﾟ階段 | 1
式
A-3-3 | 外構 | 1
式
A-3-4 | 既設更衣室撤去・処分 | 1
式
A-3-計
A-3-1 | 渡り廊下
A-3-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-3-1-2 | 土工事 | 1
式
A-3-1-3 | 地業工事 | 1
式
A-3-1-4 | 鉄筋工事 | 1
式
A-3-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
A-3-1-6 | 型枠工事 | 1
式
A-3-1-7 | 屋根及びとい工事 | 1
式
A-3-1-8 | 金属工事 | 1
式
A-3-1-9 | 左官工事 | 1
式
A-3-1-10 | 塗装工事 | 1
式
A-3-1-11 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
計
A-3-1-1 | 直接仮設工事
| 遣方 | 1
| S造 |  | 式
| 墨出し | 1
| S造 |  | 式
| 養生 | 1
| S造 |  | 式
| 整理清掃後片付け | 1
| S造 |  | 式
| 外部仕上足場 | 40.6
| 脚立足場 |  | ㎡
階高4.0m以下 運搬共
A-3-1-1-計
A-3-1-2 | 土工事
| 根切り | 40
| つぼ布堀り |  | m3
| 床付け | 20.4
㎡
| 埋戻し | 28.2
| 発生土 |  | m3
| 土工機械運搬費 | 1
式
A-3-1-2-計
A-3-1-3 | 地業工事
| 砂利地業 | 0.4
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 8.2
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 1
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 |  | m3
| 地盤改良 | 1
| 浅層混合処理工法 |  | 式
固化剤添加量:100kg/m3
<改良範囲>
(F13)1.50m×1.50×H1.0m 4箇所
(F11+F11)2.45m×1.30m×H1.0m
2箇所
改良量計:15.4m3
重機搬送･組立･解体共
試験費共
A-3-1-3-計
A-3-1-4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 1
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.6
| SD295A D13 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.4
| SD295A D16 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.2
| SD345 D19 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.1
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 2.1
| RCﾗｰﾒﾝ構造 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 2.1
| 4t車 |  | ｔ
A-3-1-4-計
A-3-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 14.8
| Fc21N/㎜2 S15 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 8.1
| Fc24N/㎜2 S15 基礎部 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1
式
| 構造体強度補正 | 1
式
A-3-1-5-計
A-3-1-6 | 型枠工事
| 普通型枠 | 86.7
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 86.7
| 4t車 |  | ㎡
A-3-1-6-計
A-3-1-7 | 屋根及びとい工事
| ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ | 40.6
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 山高H88 |  | ㎡
無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系断熱材
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 31.8
ｍ
| 妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 6
か所
| 軒先面戸 | 27.7
ｍ
| 軒先ﾊﾟﾈﾙ | 13.6
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.6 H=450 |  | ｍ
| ｹﾗﾊﾞ包み | 9.9
| 屋根同材 |  | ｍ
| 軒樋 | 13.9
| 塩ﾋﾞ製 W=120 |  | ｍ
| 落し口 | 4
| 50φ用 |  | か所
| 竪樋 | 10
| VP50φ 掴み金物共 |  | ｍ
A-3-1-7-計
A-3-1-8 | 金属工事
| 腰ﾊﾟﾈﾙ | 1
| W2750×H800 ｱﾙﾐ複合板 厚4 |  | か所
枠:□-50×50×1.6 取付金物共
A-3-1-8-計
A-3-1-9 | 左官工事
| 床 | 67.7
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下
| 床 | 17.3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ箒目仕上げ |  | ㎡
| 立上り天端 | 35
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
直仕上 W=100
A-3-1-9-計
A-3-1-10 | 塗装工事
| 耐候性塗料塗り | 52.1
| (DP) 2級 |  | ㎡
鉄骨面 下塗り･素地ごしらえ共
| 耐候性塗料塗り | 1.3
| (DP) 2級 |  | ㎡
鉄鋼面 下塗り･素地ごしらえ共
| 耐候性塗料塗り | 4.4
| (DP) 2級 |  | ㎡
ｱﾙﾐ板面 下塗り･素地ごしらえ共
A-3-1-10-計
A-3-1-11 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 67.7
| 厚30 人工木ﾃﾞｯｷ |  | ㎡
自己消化性合成木材･ｺｲﾝ落下防止ﾀｲﾌﾟ
下組:ﾌﾟﾗｽｯﾄﾞ自己消化性 置き束工法
| ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ点検口 | 2
か所
A-3-1-11-計
A-3-2 | ｽﾛｰﾌﾟ階段
A-3-2-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-3-2-2 | 土工事 | 1
式
A-3-2-3 | 地業工事 | 1
式
A-3-2-4 | 鉄筋工事 | 1
式
A-3-2-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
A-3-2-6 | 型枠工事 | 1
式
A-3-2-7 | ﾀｲﾙ工事 | 1
式
A-3-2-8 | 金属工事 | 1
式
A-3-2-9 | 左官工事 | 1
式
A-3-2-10 | 内装工事 | 1
式
A-3-2-11 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
A-3-2-計
A-3-2-1 | 直接仮設工事
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
A-3-2-1-計
A-3-2-2 | 土工事
| 根切り | 43.3
| つぼ布堀り |  | m3
| 床付け | 37.1
㎡
| 埋戻し | 27.8
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 15.5
| 発生土 |  | m3
| 盛土 | 26.2
| 購入土 |  | m3
土工機械は校舎にて計上
A-3-2-2-計
A-3-2-3 | 地業工事
| 砂利地業 | 5.6
| 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 砂利地業 | 5.5
| 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.9
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1.9
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 |  | m3
A-3-2-3-計
A-3-2-4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 0.7
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 2.7
| SD295A D13 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.04
| SD295A D16 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | -0.1
| H2 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 3.3
| RCﾗｰﾒﾝ構造 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 3.3
| 4t車 |  | ｔ
A-3-2-4-計
A-3-2-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 9.2
| Fc21N/㎜2 S15 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21.8
| Fc24N/㎜2 S15 基礎部 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1
式
| 構造体強度補正 | 1
式
A-3-2-5-計
A-3-2-6 | 型枠工事
| 普通型枠 | 189
| 基礎部 |  | ㎡
| 打放型枠 | 2.1
| B種 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 191
| 4t車 |  | ㎡
| 打放面補修 | 2.1
| B種 |  | ㎡
| 緩衝材 | 5.4
| ｴﾗｽﾀｲﾄ同等 t50 材工共 |  | ㎡
A-3-2-6-計
A-3-2-7 | ﾀｲﾙ工事
| 手洗い足洗い場 | 2.9
| ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  | ㎡
(平面) 25角 施釉 標準色
ﾓﾙﾀﾙ面接着張
| 手洗い足洗い場 | 5.3
| ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  | ㎡
(立上り) 25角 施釉 標準色
ﾓﾙﾀﾙ面接着張
A-3-2-7-計
A-3-2-8 | 金属工事
| 2段手摺 | 2.4
| 平部 |  | ｍ
ｱﾙﾐ製 H=850､650
| 2段手摺 | 46.8
| ｽﾛｰﾌﾟ部 |  | ｍ
ｱﾙﾐ製 H=850､650
| 2段手摺 | 6.8
| 階段斜部 |  | ｍ
ｱﾙﾐ製 H=850､650
| 足洗い場 | 1
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | か所
鋳鉄製 300×300 受枠共
A-3-2-8-計
A-3-2-9 | 左官工事
| 排水溝 | 3.4
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
W=150 直仕上
| 外壁 | 26.9
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
吹付下
| 床 | 10.1
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
張物下
| 平場･ｽﾛｰﾌﾟ床 | 28.7
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
張物下
| 踏面蹴上 | 20.6
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
張物下
| 平面 | 2.9
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下
| 立上り | 5.3
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下
| 立上り | 50
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ｍ
H=120
| 立上り | 6.8
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ｍ
ｻｻﾗH=200
| 立上り | 1
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ㎡
| 天端 | 2.7
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ｍ
W=100
| 天端 | 56
| ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | ｍ
W=200
| 外壁 | 26.9
| 弾性吹付ﾀｲﾙ |  | ㎡
UV架橋低汚染型高弾性
ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整共
A-3-2-9-計
A-3-2-10 | 内装工事
| 床 | 8.5
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ用防滑性 厚2.9
| 平場･ｽﾛｰﾌﾟ床 | 28.7
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ用防滑性 厚2.9
| 踏面 | 47
| 防滑性階段用 |  | ｍ
厚4.2 D=300
| 蹴上 | 42.7
| 防滑性階段用 |  | ｍ
厚2.9 H=153
| 床 | 17
| 視覚障害者用ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ |  | 枚
注意喚起用 300×300
A-3-2-10-計
A-3-2-11 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| C3 側溝 | 3.4
| 樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | ｍ
ﾌﾟｰﾙ用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ D=200 受枠共
| 芝張り | 3
| 野芝 客土ﾊﾟｰｸ肥料共 |  | ㎡
A-3-2-11-計
A-3-3 | 外構
A-3-3-1 | 排水工事 | 1
式
A-3-3-2 | 舗装工事 | 1
式
A-3-3-3 | 囲障工事 | 1
式
A-3-3-4 | ｽﾛｰﾌﾟ2工事 | 1
式
A-3-3-5 | 休憩所工事 | 1
式
A-3-3-6 | 雑工作物工事 | 1
式
A-3-3-7 | 撤去工事 | 1
式
A-3-3-計
A-3-3-1 | 排水工事
| C1 | 20
| 現場打ち側溝 |  | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 D=200 H=250～300
地業･土工共
| C1 | 32
| ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 |  | か所
D=300 L=500
| C1 側溝 | 4
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | か所
ｽﾁｰﾙ製 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ D=300
L=1,000 受枠共
| C2 | 4.3
| 現場打ち側溝 |  | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 D=250 H=200
地業･土工共
| C2 側溝 | 4.3
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 縦目細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ D=350
受枠共
| C5 | 9
| 現場打ち集水桝 |  | か所
| C5 集水桝 | 9
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | か所
ｽﾁｰﾙ製 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 500×500
受枠共
| C6(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ) | 7.9
| 現場打ち側溝 |  | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 D=150 H=100～130
地業･土工共
| C6(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ) | 7.9
| 側溝蓋 |  | ｍ
ｺﾞﾑ製側溝蓋 D=210 L=500
既設再利用
| C7 | 12.3
| 既設側溝底打ちﾚﾍﾞﾙ調整 |  | ｍ
既設U-150 ﾓﾙﾀﾙ底打ち
| C8 | 2
| U字側溝 |  | ｍ
U-150 地業･土工共
| C9 | 32.1
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ |  | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120
地業･土工共
| C10 | 22.1
| 排水管 |  | ｍ
VP100φ 砂基礎･土工共
| C12 | 1.9
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 |  | ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA 150×200
基礎･地業･土工共
| 土工機械運搬 | 1
式
A-3-3-1-計
A-3-3-2 | 舗装工事
| D1 | 222
| ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 |  | ㎡
総厚200
弾性ﾓﾙﾀﾙ(ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ)厚20ﾌﾟﾗｲﾏｰの上
木ごて仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚80 FC=21 SL=15
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ150×150
再生砕石材厚100
| D2 | 102
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 |  | ㎡
総厚220
木ごて仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚120 FC=21 SL=15
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ150×150
再生砕石材厚100
A-3-3-2-計
A-3-3-3 | 囲障工事
| F1 | 7.3
| 既設ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、門扉再設置 |  | ｍ
| F3 | 7.4
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ |  | ｍ
H=1,800 @2,000
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎180×180×450
地業･土工共
| F3 | 1
| 門扉 |  | か所
W800×H1,800 片開き戸
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎300×300×600
地業･土工共
A-3-3-3-計
A-3-3-4 | ｽﾛｰﾌﾟ2工事
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 根切り | 4.9
| 小規模土工 |  | m3
| 埋戻し | 3.7
| 発生土 小規模 |  | m3
| 砂利地業 | 1.3
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| Fc18N/mm2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 0.1
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 |  | m3
| 異形鉄筋 | 0.1
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.1
| SD295A D13 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.2
| 小型構造物 |  | ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.2
| 4t車 |  | ｔ
| 溶接金網敷き | 9.9
| φ6 100×100 材工共 |  | ㎡
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.3
| Fc21N/㎜2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 2.3
| 小型構造物 人力打設 |  | m3
| 打放型枠 | 14.2
| B種 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 14.2
| 4t車 |  | ㎡
| 打放面補修 | 14.2
| B種 |  | ㎡
| 床 | 10.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き |  | ㎡
| 床 | 12
| 視覚障害者用ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ |  | 枚
注意喚起用 300×300
| 床 | 1.1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ㎡
視覚障害者用ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ下
| C4 側溝 | 3.6
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 縦目細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ D=350
受枠共
| C4 側溝 | 3.6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
W=250
| 立上り天端 | 10
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ |  | ｍ
W=150
| 2段手摺 | 3.5
| 平部 |  | ｍ
ｱﾙﾐ製 H=850､650
| 2段手摺 | 6.2
| ｽﾛｰﾌﾟ部 |  | ｍ
ｱﾙﾐ製 H=850､650
A-3-3-4-計
A-3-3-5 | 休憩所工事
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 根切り | 9.1
| 小規模土工 |  | m3
| 埋戻し | 7.4
| 発生土 小規模 |  | m3
| 砂利地業 | 0.4
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | m3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.3
| Fc21N/㎜2 S15 |  | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1.3
| 小型構造物 人力打設 |  | m3
| 普通型枠 | 3.6
| 基礎部 |  | ㎡
| 型枠運搬 | 3.6
| 4t車 |  | ㎡
| 休憩所上屋 | 1
| W5120×D2500×H2500 |  | か所
既製品 屋根:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板
A-3-3-5-計
A-3-3-6 | 雑工作物工事
| C11 | 1
| 受水槽基礎 |  | か所
W1500×D1500×H150
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ100×100
再生砕石厚150･土工共
| F2 | 1
| PLｶﾞｽ基礎 |  | か所
W2,000×D850×H150
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ@100
再生砕石厚150･土工共
A-3-3-6-計
A-3-3-7 | 撤去工事
| F2 | 1
| 既存PLｶﾞｽ基礎撤去 |  | か所
W2,000×D850×H150
処分費共
A-3-3-7-計
A-3-4 | 既設更衣室撤去・処分
| 更衣室撤去 | 83.3
| 処分費共 |  | ㎡
| ﾍﾞﾝﾁ屋根鉄骨撤去 | 15
| 処分費共 |  | ㎡
| ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾀﾝｸ撤去 | 12
| 処分費共 |  | ㎡
| ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ舗装ｶｯﾀｰ切断 | 55.8
| 処分費共 |  | ｍ
| ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ舗装撤去 | 198
| 処分費共 |  | ㎡
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 5.5
| 処分費共 |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ切断 | 4.5
| 処分費共 |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | 140
| 処分費共 |  | ㎡
| 樹木(高木)撤去 | 9
| 処分費共 |  | 本
| 樹木(中木)撤去 | 16
| 処分費共 |  | 本
| 樹木(低木)撤去 | 10
| 処分費共 |  | 本
| Ｕ-150側溝撤去 | 21.5
| 処分費共 |  | ｍ
| U-300B側溝撤去 | 37.3
| 処分費共 |  | ｍ
| 雨水桝撤去 | 4
| 処分費共 |  | か所
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 4
| 処分費共 |  | か所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ階段撤去 | 1
| 処分費共 |  | か所
| ﾌｪﾝｽ撤去 | 49
| H=1200 |  | ｍ
処分費共
| ｽﾁｰﾙ製門扉撤去 | 1
| W=1200 H=1500 |  | か所
処分費共
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 41
| 処分費共 |  | ㎡
| B150×H100側溝撤去 | 8.3
| 処分費共 |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁撤去 | 2.2
| H=1500 |  | ｍ
処分費共
| 受電ﾎﾟｰﾙ撤去 | 1
| 処分費共 |  | か所
| 防音ｼｰﾄ養生 | 173
| 単管1本足場 H=4m程度 |  | ㎡
| 重機回送費 | 1
| 往復 |  | 式
A-3-4-計
B-4 | 共通仮設(積上げ分)
| 仮囲い | 296
| H=1.8m 波形亜鉛鉄板 |  | ｍ
設置8ヵ月 運搬共
| 仮囲い | 25
| H=1.8m 波形亜鉛鉄板 |  | ｍ
盛替え分
| 工事用ｹﾞｰﾄ | 5
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m |  | か所
設置8ヵ月 運搬共
| 鉄板敷き | 972
| 厚22 掛払い手間共 |  | ㎡
設置8ヵ月 運搬共
| 交通誘導員 | 1
式
| 化学物質濃度測定 | 1
| 計6部屋 6物質測定 |  | 式
| 平板載荷試験 | 1
| 2箇所実施 地耐力300kN/㎡ |  | 式
B-4-計
D | 発生材処分費
増築校舎棟
27.64
| 現場発生土 |  | m3
0.3
| ガラスくず |  | m3
27.94
| 廃材運搬費 |  | m3
給食室棟ワゴンプール
0.1
| 金属くず |  | ｍ3
0.1
| ガラスくず |  | ｍ3
0.4
| コンクリート（無筋） |  | ｍ3
0.1
| 石膏ボード |  | ｍ3
2.4
| 現場発生土（比較的良質土） |  | ｍ3
3.1
| 廃材運搬費 |  | ｍ3
調理員用トイレ棟
0.1
| コンクリート（無筋） |  | ｍ3
3.8
| 現場発生土（比較的良質土） |  | ｍ3
3.9
| 廃材運搬費 |  | ｍ3
D-計