## 工事用 (様式)
令和3年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 産業振興課
事業名 |  |  | JR加太駅舎改修事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市加太市場地内
工事名 |  |  | JR加太駅舎改修工事 |  |  | 設計 令和3年2月
工事費
工 期 |  | 令和4年3月10日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
JR加太駅舎を改修する工事 ・既存駅舎 （木造、平屋建、延床面積101.03ｍ2） 地域活性化拠点（加太サロン）設置 42.9m2 便所設置（男女別多目的便所他） 19.9m2 内外装改修工事 一式 屋根改修工事 35.5ｍ2 耐震補強工事 一式 付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
JR加太駅舎改修工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-2 | その他工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 建築＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 建築改修工事 | 1
式
A-1-2 | 耐震補強工事 | 1
式
A-1-3 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-4 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 建築改修工事
A-1-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-1-1-2 | 木工事 | 1
式
A-1-1-3 | 屋根及びとい工事 | 1
式
A-1-1-4 | 左官工事 | 1
式
A-1-1-5 | 建具工事 | 1
式
A-1-1-6 | 外装工事 | 1
式
A-1-1-7 | 塗装工事 | 1
式
A-1-1-8 | 内装工事 | 1
式
A-1-1-9 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
A-1-1-10 | 運搬・集積 | 1
式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 直接仮設工事
| 養生 | 1
| 躯体・仕上げ |  | 式
| 竣工時清掃 | 1
式
| 外部足場 | 1
| 枠組本足場 600枠 手すり先行方式 |  | 式
| 災害防止養生 垂直養生 | 1
| 養生シート張り |  | 式
| 災害防止養生 水平養生 | 1
| 養生シート張り |  | 式
| 内部足場 | 1
| 脚立足場 並列 H1.8ｍ |  | 式
A-1-1-1-計
A-1-1-2 | 木工事
〈本屋〉
| 柱 | 0.16
| 120×120 杉 |  | ㎥
| 束柱 | 0.09
| 105×105 杉 |  | ㎥
| 棟木 | 0.03
| 105×150 米松 |  | ㎥
| 母屋 | 0.13
| 105×105 米松 |  | ㎥
| 垂木 | 0.21
| 60×60 杉 |  | ㎥
| ﾌﾟﾚｶｯﾄ工事 | 1
| 本屋 |  | 式
| 山形ﾌﾟﾚｰﾄ | 24
ヶ所
| 大工手間 | 1
| 本屋 |  | 式
〈通路出入口上部 庇〉
| 梁 | 0.03
| 105×105 米松 |  | ㎥
| 母屋 | 0.01
| 30×90 杉 |  | ㎥
| 垂木 | 0.01
| 30×30 杉 |  | ㎥
| 羽子板金物 | 2
| SB・F |  | ヶ所
| 大工手間 | 1
| 通路出入口上部 庇 |  | 式
〈待合室ﾎｰﾑ側上部 庇〉
| 梁 | 0.04
| 105×105 米松 |  | ㎥
| 母屋 | 0.04
| 30×90 杉 |  | ㎥
| 垂木 | 0.01
| 30×30 杉 |  | ㎥
| 羽子板金物 | 5
| SB・F |  | ヶ所
| 大工手間 | 1
| 待合室ﾎｰﾑ側上部 庇 |  | 式
〈内部改修〉
| 間仕切り軸組 真壁 | 16.4
| 杉1等 土台90×45 間柱45×40＠450 |  | ㎡
| 胴縁組 木製軸組面 | 16.4
| 杉1等 胴縁18×45＠450 |  | ㎡
| 壁下地組 真壁 | 40.1
| 杉1等 間柱45×60＠450 |  | ㎡
| 壁 ﾗﾜﾝ合板下地張り | 56.6
| 1類 ｔ9 |  | ㎡
| 建具枠 | 24.5
| W120×D35 杉 |  | ｍ
| 建具見切り | 68.7
| W15×H15 米つが |  | ｍ
| まぐさ | 13.4
| W120×H60 杉 |  | ｍ
| 長押 | 5.2
| W30×H60 米つが |  | ｍ
| 腰見切り | 23.3
| W30×H60 米つが |  | ｍ
| 巾木 | 9.3
| W25×H105 杉 |  | ｍ
| 建具枠 | 1.7
| W60×D60 米つが |  | ｍ
| 腰 羽目板張り | 20.2
| ｔ6 亀山市産材 |  | ㎡
| 面台 構造用合板下地張り | 13.2
| 特類 2級 ｔ9 |  | ㎡
| 天井下地組 | 38
| 杉1等 野縁受＠900 野縁＠455 |  | ㎡
| 天井 羽目板張り | 25.2
| ｔ6 |  | ㎡
| 天井 ﾗﾜﾝ合板下地張り | 53.9
| 1類 ｔ5.5 |  | ㎡
| 廻り縁 | 82.2
| W45×H60 米つが |  | ｍ
| 建具枠 ｱﾙﾐｻｯｼ目隠し | 1.9
| W65×D25 米つが |  | ｍ
〈造作〉
| ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 1
| 木枠、地域参加色木板 |  | 式
| ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | 1
| ｶﾗｰｱｸﾘﾙ板t5、25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ、ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ |  | 式
| ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ・本棚付ｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ | 1
| 天板亀山市産材 |  | 式
| 窓際ｶｳﾝﾀｰ ﾎｰﾑ側 上段 | 1
| 天板亀山市産材 L=930+3,520+1,180 |  | 式
| 窓際ｶｳﾝﾀｰ ﾎｰﾑ側 下段 | 1
| ｔ30 杉 L=3,550 |  | 式
| 窓際ｶｳﾝﾀｰ 駅前広場側 | 1
| 天板亀山市産材 L=4,600 |  | 式
| 収納内 可動式棚 | 1
式
| 化粧長押 | 1
式
| 長押ﾌｯｸ 8箇所程度 | 1
式
| 窓格子 | 1
| ﾀﾃ30×45 ﾖｺ30×30 W2730×H1500 |  | 式
| 造作ﾍﾞﾝﾁ 復旧 | 1
式
| 既設木部穴埋め 20箇所程度 | 1
式
A-1-1-2-計
A-1-1-3 | 屋根及びとい工事
〈本屋〉
| 平板陶器瓦 | 35.5
| 改修済み部同等品 |  | ㎡
| 紐付三角棟瓦 | 4.8
| 改修済み部同等品 |  | ｍ
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 35.5
| ｔ1.0 |  | ㎡
| 野地板 28.8㎡ | 1
| ﾗﾜﾝ合板 ｔ12 |  | 式
| 化粧野地板 杉板ｔ12 6.7㎡ | 1
| 破風板 杉40×200、鼻隠し 杉24×105共 |  | 式
〈通路出入口上部 庇〉
| 化粧野地板 | 1
| 杉板 ｔ12 1.8㎡ |  | 式
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 1.8
| ｔ1.0 |  | ㎡
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 一文字葺き | 1.8
| ｔ0.4 働き幅180 |  | ㎥
| 水切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 2
| ｔ0.4 W150 |  | ｍ
0 | 〈待合室ﾎｰﾑ側上部 庇〉
| 化粧野地板 | 1
| 杉板 ｔ12 5.1㎡ |  | 式
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 5.1
| ｔ1.0 |  | ㎡
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 一文字葺き | 5.1
| ｔ0.4 働き幅180 |  | ㎥
| 水切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 5.7
| ｔ0.4 W150 |  | ｍ
| 現場荷揚げ・取付費 | 1
式
〈玄関上部 庇〉
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 一文字葺き | 3.4
| ｔ0.4 働き幅180 |  | ㎡
〈樋〉
| 軒樋 | 44.9
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 半丸型ｗ105 |  | ｍ
| ﾀﾃ樋 | 19.8
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ75 |  | ｍ
| 落ｼ口 | 7
ヶ所
| ｴﾙﾎﾞ | 7
ヶ所
| T字ｴﾙﾎﾞ | 2
ヶ所
A-1-1-3-計
A-1-1-4 | 左官工事
| ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｔ3.5 内外装用 | 29.6
| 外部 既設ﾓﾙﾀﾙ下地 ｼｰﾗｰ共 |  | ㎡
| 高圧水洗 | 29.6
| 加圧30～50MPa 既設ﾓﾙﾀﾙ面 |  | ㎡
| ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｔ3.5 内外装用 | 10.6
| 外部 下地ﾓﾙﾀﾙ新設面 ｼｰﾗｰ共 |  | ㎡
| 外壁 ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ | 10.6
| ｔ15 合板下地 |  | ㎡
| ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｔ3.5 内外装用 | 22.7
| 内部 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｼｰﾗｰ共 |  | ㎡
| 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | 25.2
| ｔ30 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 |  | ㎡
| 床 化粧目地 | 5.8
ｍ
A-1-1-4-計
A-1-1-5 | 建具工事
〈建具〉
| WD-7 | 2
| 片引き戸（両側格子） |  | ヶ所
| WD-8 | 1
| 片引き戸（両側格子） |  | ヶ所
| WD-9 | 1
| 両開き戸（ﾌﾗｯｼｭ） |  | ヶ所
| WW-4 | 6
| 引き違い窓（両側格子） |  | ヶ所
| WW-4' | 1
| 引き違い窓（両側格子） |  | ヶ所
| LSD-1 | 1
| 軽量剛製引戸（外付け） |  | ヶ所
| LSD-1' | 1
| 軽量剛製引戸（外付け） |  | ヶ所
| LSD-2 | 1
| 軽量剛製片開き戸（ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ） |  | ヶ所
〈ｶﾞﾗｽ〉
| 透明ｶﾞﾗｽ ｔ5 | 1
| WD-7、WD-8、WW-4、WW-4' |  | 式
| 型板ｶﾞﾗｽ ｔ4 ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
| LSD-1、LSD-1'、LSD-2 |  | 式
A-1-1-5-計
A-1-1-6 | 外装工事
| 胴縁 | 44.9
| ｽｷﾞ1等 30×60＠455 |  | ㎡
| 構造用合板張り | 44.9
| 特類 2級 ｔ9.0 |  | ㎡
| 透湿防水ｼｰﾄ | 44.9
| ｔ0.2 |  | ㎡
| 平ﾗｽ | 10.6
| ｔ0.6 |  | ㎡
| 下見板張り | 34.3
| ｔ15 亀山市産材 |  | ㎡
| 腰見切り | 15.3
| 30×45 杉 |  | ｍ
| 角見切り | 7.2
| 45×45 杉 |  | ｍ
| 水切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 29.8
| ｔ0.4 W150 |  | ｍ
| 窓上下水切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 23.6
| ｔ0.4 W100 |  | ｍ
| 建具枠 ｱﾙﾐｻｯｼ目隠し | 20.7
| W65×D25 米つが |  | ｍ
A-1-1-6-計
A-1-1-7 | 塗装工事
〈改修仕様〉
| SOP塗替え 木部 | 112
| B種 下地調整RB種 |  | ㎡
| SOP塗替え 細幅 木部 | 162
| B種 下地調整RB種 |  | ｍ
| WP塗替え 木部 | 29.6
| B種 下地調整RB種 |  | ㎡
| WP塗替え 細幅 木部 | 77.9
| B種 下地調整RB種 |  | ｍ
| EP塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 | 28.5
| B種 下地調整RB種 |  | ㎡
| SOP塗替え 鉄部 | 14
| B種 下地調整RB種 |  | ㎡
| SOP塗替え 細幅 鉄部 | 10.2
| B種 下地調整RB種 |  | ｍ
| SOP塗替え ｹｲｶﾙ板 | 0.9
| B種 下地調整RB種 |  | ㎡
〈新設仕様〉
| SOP塗装 木部 | 19.7
| B種 素地ごしらえB種 |  | ㎡
| WP塗装 木部 | 70
| B種 素地ごしらえA種 |  | ㎡
| WP塗装 細幅 木部 | 350
| B種 素地ごしらえA種 |  | ｍ
| EP塗装 ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 74.7
| B種 素地ごしらえA種 |  | ㎡
〈その他〉
| 浸透型表面強化剤散布 | 76.3
㎡
| 防腐・防蟻剤塗布 | 59.2
| 木部2回塗 |  | ㎡
A-1-1-7-計
A-1-1-8 | 内装工事
| 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 12.7
| ｔ9.5 継目処理共 |  | ㎡
| 天井点検口 | 2
| ｱﾙﾐ 450×450 |  | ヶ所
| 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 59.3
| ｔ9.5 継目処理共 |  | ㎡
| 床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 11.3
| ｔ2.0 ﾌﾟﾚｰﾝ |  | ㎡
| 巾木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 | 2.1
| ｔ2.0 ﾌﾟﾚｰﾝ |  | ㎡
| 巻上天端下地 | 20.5
| 塩ﾋﾞ製 |  | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み | 37.8
| 天井 ｔ50 24K ﾌﾙﾊﾟｯｸ |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み | 26.2
| 壁 ｔ50 16K ﾌﾙﾊﾟｯｸ |  | ㎡
| 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 1
| 幅0.5mm以下 床浮き部固定 10ヵ所程度 |  | 式
〈面台〉
| LGS65＠450 | 13.2
㎡
| ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | 11.9
| ｔ3.0 |  | ㎡
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 2
| W100xH26xL2,040 欠込み共 |  | ヶ所
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1
| W100xH26xL1,370+1,340 欠込み共 |  | ヶ所
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 2
| W150xH26xL2,560 欠込み共 |  | ヶ所
A-1-1-8-計
A-1-1-9 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ L=2400 | 1
| 2口ｺﾝﾊﾟｸﾄIH、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ |  | 式
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 2.6
| ｼﾝｸﾞﾙ SUS製 壁付け |  | ｍ
| ｶｰﾃﾝ | 2.6
| W1500 |  | ｍ
| ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り | 1
| WW-1 H200 9文字程度 |  | ヶ所
| 有孔ｱｸﾘﾙ板張り | 1
| WW-1 φ300 |  | ヶ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 3
| ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り H150 |  | ヶ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 2
| ｱｸﾘﾙ板t5 H150 突出型 |  | ヶ所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 1
| ｱｸﾘﾙ板t5 H150 平付型 |  | ヶ所
| 点字ｼｰﾄ | 9
| ｔ2.0 300角 |  | 枚
A-1-1-9-計
A-1-1-10 | 運搬・集積
| 運搬費 集積共 | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 運搬費 集積共 | 1
| 木くず・集成材 |  | 式
| 運搬費 集積共 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず・ﾓﾙﾀﾙ |  | 式
| 運搬費 集積共 | 1
| がれき類・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｶﾞﾗｽ・ﾎﾞｰﾄﾞ・土壁 |  | 式
| 運搬費 集積共 | 1
| 金属くず |  | 式
| 運搬費 集積共 | 1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 |  | 式
A-1-1-10-計

## 補強＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 耐震補強工事
A-1-2-1 | 土工事 | 1
式
A-1-2-2 | 地業工事 | 1
式
A-1-2-3 | 鉄筋工事 | 1
式
A-1-2-4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
A-1-2-5 | 型枠工事 | 1
式
A-1-2-6 | 木工事 | 1
式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 土工事
| 根切り | 10.2
| 布掘 |  | ㎥
| 床付け | 8.1
㎡
| 埋戻し | 4.2
| 発生土 |  | ㎥
| 場内敷均し | 5.9
㎥
| 機械運搬費 | 1
往復
A-1-2-1-計
A-1-2-2 | 地業工事
| 砕石地業 | 0.7
| 再生材 基礎下 |  | ㎥
| 砕石地業 | 2.1
| 再生材 土間下 |  | ㎥
A-1-2-2-計
A-1-2-3 | 鉄筋工事
| 異形棒鋼 | 0.21
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形棒鋼 | 0.25
| SD295A D16 |  | ｔ
| 鉄筋加工・組立 | 0.46
| RC造 |  | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 0.46
| 4t車 |  | ｔ
| 接着系ｱﾝｶｰ | 402
| D10 横向き |  | 本
A-1-2-3-計
A-1-2-4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1
| Fc=21N/㎜2 S=18㎝ |  | ｍ3
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.3
| Fc=21N/㎜2 S=18㎝ |  | ｍ3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3
| Fc=18N/㎜2 S=18㎝ |  | ｍ3
| 構造体強度補正値 | 1
式
| 打設手間 | 1
式
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 | 1
式
A-1-2-4-計
A-1-2-5 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 11.5
| 基礎部 |  | ｍ2
| 型枠運搬費 | 11.5
| 4t車 |  | ｍ2
A-1-2-5-計
A-1-2-6 | 木工事
| 梁材 | 0.34
| 105×150 米松 |  | ｍ3
| 梁材 | 0.11
| 120×90 米松 |  | ｍ3
| 雲筋交い | 0.1
| 30×90 |  | ｍ3
| 雲筋交い | 0.02
| 15×90 |  | ｍ3
| 土台 | 0.04
| 120×105 米松 |  | ｍ3
| ﾌﾟﾚｶｯﾄ工事 | 1
| 補強部材 |  | 式
| 羽子板ﾎﾞﾙﾄ | 50
ヶ所
| 雲筋交い金物 | 32
ヶ所
| 引き寄せ金物 | 68
| S-HD10 |  | ヶ所
| 引き寄せ金物 | 6
| S-HD20 |  | ヶ所
| 大工手間 | 1
| 軸組部材 |  | 式
| 壁下地組 真壁 | 53.2
| ｽｷﾞ1等 間柱45×60 受材45×45 |  | ㎡
| 構造用合板張り | 53.2
| 特類 2級 ｔ9.0 |  | ㎡
| 鋼製ﾌﾞﾚｰｽ M12 | 7
| 3.69m |  | ヶ所
| 鋼製ﾌﾞﾚｰｽ M12 | 4
| 2.74m |  | ヶ所
| 鋼製ﾌﾞﾚｰｽ M12 | 1
| 3.11m |  | ヶ所
| 鋼製ﾌﾞﾚｰｽ M12 | 4
| 1.48m |  | ヶ所
| 取付手間 | 1
| 鋼製ﾌﾞﾚｰｽ |  | 式
A-1-2-6-計

## 電気＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 電気設備工事
A-1-3-1 | 電灯幹線 | 1
式
A-1-3-2 | 電灯分岐 | 1
式
A-1-3-3 | コンセント分岐 | 1
式
A-1-3-4 | 弱電設備 | 1
式
A-1-3-計
A-1-3-1 | 電灯幹線
| 電線 EM-IE5.5⸋ | 9
ｍ
| 電線 DV22⸋-3C | 18
ｍ
| 同上施工費 | 1
式
| ケーブル EM-CE22⸋-3C 管路 | 10
ｍ
| ケーブル EM-CE22⸋-3C 天井 | 6
ｍ
| 引込盤 L-0 | 1
面
| 電灯盤 L-1 | 1
面
| 接地工事 ED | 2
ヶ所
| 引込ポール 7ｍ | 1
本
A-1-3-1-計
A-1-3-1 | 電灯分岐
| ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井 | 3
ｍ
| ケーブル EM-EEF1.6-2C 天井 | 109
ｍ
| ケーブル EM-EEF1.6-3C 天井 | 29
ｍ
| 位置ボックス | 12
個
| ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ 6ｍ | 1
式
| 照明器具(A) | 4
台
| 照明器具(B) | 5
台
| 照明器具(C) | 2
台
| 照明器具(D) | 2
台
| 照明器具(E) | 1
台
| 照明器具(F) | 2
台
| 照明器具(G) | 1
台
| スイッチ 1P15Ax3 | 2
個
| スイッチ 1P15Ax4 | 1
個
| コンセント 2P15Ax1 | 1
個
| 人感センサー 換気扇連動型 | 3
個
| 人感センサー 親器 | 1
個
| 人感センサー 子器 | 1
個
| 人感ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ 1連 | 1
個
| 人感ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ 2連 | 3
個
A-1-3-1-計
A-1-3-3 | コンセント分岐
| ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井 | 53
ｍ
| ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井 | 92
ｍ
| 位置ボックス | 19
個
| コンセント 2P15Ax2 | 6
個
| コンセント 2P15Ax2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付 | 3
個
| コンセント 2P15Ax1 ET付 | 6
個
| コンセント 2P15Ax2 ET付 | 1
個
| コンセント 2P20AE 引掛 | 1
個
| コンセント 2P20AE 200V | 2
個
A-1-3-3-計
A-1-3-4 | トイレ呼出
| ケーブル EM-AE1.2-2C 天井 | 17
ｍ
| 位置ボックス | 2
個
| コール親器 | 1
個
| 呼出釦 | 2
個
A-1-3-4-計

## 機械＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-4 | 機械設備工事
A-1-4-1 | 空調設備 | 1
式
A-1-4-2 | 換気設備 | 1
式
A-1-4-3 | 衛生器具設備 | 1
式
A-1-4-4 | 給水設備 | 1
式
A-1-4-5 | 排水設備 | 1
式
A-1-4-計
A-1-4-1 | 空調設備
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| PAC-1 壁掛形 定格冷房能力10.0kW |  | 組
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 23
| 液管 9.52φ 保温厚8mm |  | ｍ
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 23
| ｶﾞｽ管 15.88φ 保温厚20mm |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 10
| VP 30A 屋内埋設 |  | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 23
| 2.0mm2-3C |  | ｍ
| EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 3
| 1.25mm2-2C |  | ｍ
| 保温工事 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ 100φ |  | 式
| 土工事 | 1
| ﾄﾞﾚﾝ埋設配管 |  | 式
A-1-4-1-計
A-1-4-2 | 換気設備
| 天井埋込形換気扇 | 1
| VF-1 100φ×70CMH×30Pa ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ含む |  | 台
| ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 2
| VF-2 200φ×150CMH×15Pa ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ含む |  | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 18
| 100φ t0.5 |  | ｍ
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | 1
| SUS製 深形 防鳥網付 |  | 個
| 撤去工事 | 1
| 既設換気扇撤去 |  | 式
A-1-4-2-計
A-1-4-3 | 衛生器具設備
| 洋風大便器 | 2
| BC-20HM同等品 |  | 組
| 小便器 | 1
| U-A51MP同等品 |  | 組
| 洗面器 | 2
| L-365APR同等品 |  | 組
| 手洗器 | 1
| YL-A35HC同等品 |  | 組
| 手すり | 2
| KF-920AE70D12同等品 |  | 個
| 手すり | 2
| KF-471EH70同等品 |  | 個
| 手すり | 1
| KF-701AEJ同等品 |  | 個
| 背もたれ | 2
| KFC-271T1U2同等品 |  | 個
| 紙巻器 | 2
| CF-63HST同等品 |  | 個
| 化粧鏡 | 2
| KF-S3083AS同等品 |  | 枚
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 2
| AC-OK-F11同等品 |  | 組
| 撤去工事 | 1
| 既設瞬間ｶﾞｽ給湯器撤去 |  | 式
A-1-4-3-計
A-1-4-4 | 給水設備
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 1
| SGP-VA 20A 屋内一般 |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 11
| SGP-VA 20A 便所配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4
| HIVP 20A 屋内一般 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 10
| HIVP 20A 便所配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 8
| HIVP 20A 地中配管 |  | ｍ
| 水栓柱 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ製 |  | 個
| 横水栓 | 1
| LF-115G |  | 個
| 保温工事 SGP-VA 20A 空隙壁中 | 11
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒 |  | ｍ
| 土工事 | 1
式
| 量水器移設工事 | 1
式
| 撤去工事 | 1
| 既設配管、水栓撤去 |  | 式
A-1-4-4-計
A-1-4-5 | 排水設備
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| VP 30A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP 40A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP 50A 屋内一般 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP 50A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 3
| VP 75A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP 100A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 49
| VP 100A 地中配管 |  | ｍ
| 耐火二層管 | 6
| FDVD 50A 便所配管 |  | ｍ
| 床上掃除口 | 2
| COA 50 |  | 個
| 床上掃除口 | 1
| COA 100 |  | 個
| 小口径塩ﾋﾞ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 1
| ① 150-100 深さ370 |  | 組
| 小口径塩ﾋﾞ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 1
| ② 150-100 深さ480 |  | 組
| 小口径塩ﾋﾞ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 1
| ③ 150-100 深さ1,280 |  | 組
| 小口径塩ﾋﾞ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 1
| ④ 150-100 深さ1,480 |  | 組
| 小口径塩ﾋﾞ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 1
| ⑤ 150-100 深さ700 |  | 組
| 浸透ます | 3
| φ300×500H |  | 組
| 溜桝用格子蓋 | 1
枚
| 土工事 | 1
式
| 既設排水桝接続費 | 1
式
A-1-4-5-計

## その他＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | その他工事
A-2-1 | 外構工事 | 1
式
A-2-2 | 撤去工事 | 1
式
A-2-計
A-2-1 | 外構工事
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道部 | 102
| 密粒度 再生材 A-5 |  | ㎡
〈玄関ﾎﾟｰﾁ〉
| ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 1.3
| 150×150×600 敷ﾓﾙﾀﾙ込み |  | ｍ
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5
| Fc=18 SL18 |  | ㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ | 5.2
㎡
| 点字ﾌﾞﾛｯｸ | 7
| ｔ60 300角 |  | 枚
〈足洗い場〉
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| Fc=18 SL18 |  | ㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 式
| 砕石地業 | 0.1
| 再生材 土間下 |  | ㎥
| 根切 | 0.1
㎥
| 残土敷き均し | 0.1
㎡
| 普通合板型枠 | 0.2
| 基礎部 |  | ㎡
| 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ | 0.5
㎡
| ﾋﾟﾝｺﾛ石 90角 | 24
個
〈ｽﾛｰﾌﾟ〉
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4
| Fc=18 SL18 |  | ㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 式
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| Fc=18 SL15 |  | ㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 式
| 砕石地業 | 0.3
| 再生材 土間下 |  | ㎥
| 根切 | 0.7
㎥
| 残土敷き均し | 0.7
㎥
| 異形鉄筋 D10 | 0.02
| SD295A |  | ｔ
| 普通合板型枠 | 1.3
| 基礎部 |  | ㎡
| ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ | 2.1
㎡
| ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ | 2.4
㎡
〈その他〉
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 撤去・新設 | 1
| H1500 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□180×H450 |  | 式
| 案内板 一時取外し・再取付 | 1
| 基礎□400×H400 2箇所 |  | 式
| 郵便ﾎﾟｽﾄ 一時取外し・再取付 | 1
| 基礎□400×H400 1箇所 |  | 式
| 門柱 一時取外し・再取付 | 1
| □250×H1800 2箇所 |  | 式
| 駅名看板 一時取外し・再取付 | 1
式
| 時刻表 一時取外し・再取付 | 1
式
| 改札柵 一時取外し・再取付 | 1
式
A-2-1-計
A-2-2 | 撤去工事
〈内部撤去〉
| 床組撤去 | 11.6
| 束立、床下地板共 集積共 |  | ㎡
| ｶｳﾝﾀｰ撤去 | 0.8
| 集積共 |  | ㎡
| 押入れ棚撤去 | 2.1
| 集積共 |  | ㎡
| ﾍﾞﾝﾁ撤去 | 1.2
| 集積共 |  | ㎡
| 畳撤去 | 6
| 集積共 |  | 畳
| 木製建具撤去 | 15.6
| 集積共 |  | ㎡
| ｱﾙﾐ製建具撤去 | 21.7
| 集積共 |  | ㎡
| 鋼製建具撤去 | 6.3
| 集積共 |  | ㎡
| 壁仕上げ撤去 | 17.5
| 羽目板張り 集積共 |  | ㎡
| 壁仕上げ撤去 | 50.7
| 漆喰塗 ﾎﾞｰﾄﾞ下地共 集積共 |  | ㎡
| 壁下地組撤去 | 84.7
| 長押・腰見切り共 集積共 |  | ㎡
| まぐさ・窓台撤去 | 36.1
| 集積共 |  | ｍ
| 敷居撤去 | 3.3
| 集積共 |  | ｍ
| 鴨居撤去 | 3.3
| 集積共 |  | ｍ
| 天井撤去 | 23.5
| 羽目板張り 集積共 |  | ㎡
| 天井撤去 | 15.5
| 合板張り 集積共 |  | ㎡
| 天井下地組撤去 | 39
| 集積共 |  | ㎡
| 天井廻り縁撤去 | 103
| 集積共 |  | ｍ
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 0.3
| 集積共 |  | ㎥
| 土台撤去 | 7.7
| 120×105 ｱﾝｶｰ撤去 集積共 |  | ｍ
| 柱撤去 | 5
| 115×115 金物撤去 集積共 |  | 本
〈外部撤去〉
| 石綿瓦撤去 | 28.1
| こん包共 |  | ㎡
| 石綿ｽﾚｰﾄ撤去 | 3.5
| こん包共 |  | ㎡
| 小屋組撤去 | 9.9
| 野地板、垂木、母屋、束柱共 集積共 |  | ㎡
| 外壁 角波ｶﾗｰ鉄板撤去 | 27
| 集積共 |  | ㎡
| 外壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 5.3
| 集積共 |  | ㎡
| 外壁下地撤去 | 32.3
| 集積共 |  | ㎡
| 竪樋撤去 | 9.3
| 塩ビ 集積共 |  | ｍ
| 軒樋撤去 | 24.1
| 塩ビ 集積共 |  | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 | 4.2
| 集積共 |  | ㎥
| ｶｯﾀｰ入れ | 111
| 集積共 |  | ｍ
| 屋外工作物撤去 | 1
| 集積共 |  | ㎥
| ﾎﾟｰﾁ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・縁石撤去 | 0.6
| 集積共 |  | ㎥
| ｱﾙﾐ格子撤去 | 23.1
| 集積共 |  | ㎡
| 植栽撤去 集積共 | 1
| 枝張2.0ｍ×高さ2.8ｍ×幹衆0.6ｍ |  | 本
| 植栽撤去 集積共 | 1
| 枝張1.6ｍ×高さ2.8ｍ×幹衆0.3ｍ |  | 本
| 植栽撤去 集積共 | 1
| 枝張1.0ｍ×高さ1.8ｍ×幹衆0.4ｍ |  | 本
| 植栽撤去 集積共 | 1
| 枝張1.0ｍ×高さ2.5ｍ×幹衆0.4ｍ |  | 本
〈耐震補強撤去〉
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 1.5
| ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体 集積共 |  | ㎥
| ｶｯﾀｰ入れ | 54.2
ｍ
| 土壁撤去 | 41.4
| ｔ70 集積共 |  | ㎡
| 梁撤去 | 3.2
| 110×135 金物撤去 集積共 |  | ｍ
| 火打ち撤去 | 17
| 120×120 金物撤去 集積共 |  | 本
| 筋交い撤去 | 1
| 90×120 金物撤去 集積共 |  | 本
A-2-2-計

## 共通仮設＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費（積上）
| 交通誘導員 | 1
| 30人程度 |  | 式
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 1
| H1800 30台 6カ月 |  | 式
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | 1
| W6,000×H1,800 6カ月 |  | ヶ所
| A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 1
| 6カ月 |  | 式
| 簡易舗装 | 18
㎡
| 点字ｼｰﾄ | 46
| ｔ2.0 300角 |  | 枚
| 仮設屋根 6カ月 | 1
| 成形鋼板 D2,000×L5,000×H2,550 |  | 式
| 化学物質濃度測定 | 1
| 報告書作成共 1箇所 |  | 式
B-2-計

## 廃材処分＿明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D-2 | 発生材処分費
D-2-1 | 発生材処分費 | 1
式
D-2-計
D-2-1 | 発生材処分費
| 発生材処分費 | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| 木くず・集成材 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず・ﾓﾙﾀﾙ |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| がれき類・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｶﾞﾗｽ・ﾎﾞｰﾄﾞ・土壁 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| 金属くず |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 |  | 式
D-2-1-計