## 工事用 (様式)
令和4年度 |  | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 都市整備課
事業名 |  |  |  | 亀山駅周辺整備事業
施 工 場 所 |  |  |  | 亀山市御幸町地内
工事名 |  |  |  | 亀山駅西自転車駐車場新築工事 |  |  | 設計 令和4年4月
工事費
工 期 |  |  | 令和4年9月30日限り
工事の大要
自転車駐車場整備
・建築工事 |  |  |  | 舗装工
| 自転車駐車場屋根 A＝157.5㎡ |  |  | コンクリート舗装 A＝315.9㎡
| 自転車ラック N＝138ヶ所 |  |  | 排水工
・電気設備工事 |  |  |  | U-180 L＝81.3ｍ
| 照明器具工事 |  |  | 雨水枡 240*240 N=6ヶ所
| ﾛｰﾎﾟｰﾙライトA N＝29基 |  |  | メッシュフェンス工
| ﾛｰﾎﾟｰﾙライトB N＝2基 |  |  | H1800、L=6.1ｍ、W2000門扉 Ｎ＝1基
| スポットライト N＝3基 |  |  | 植栽工 | 一式
| LED防犯灯 N＝3基 |  |  | 給水設備工 一式
| 防犯カメラ工事 |  | ・ | 撤去工事 |  | 一式
| 防犯カメラ N＝4台 |  |  | 既存構造物撤去 |  | 一式
| レコーダー N＝2台 |  |  | 照明器具撤去 |  | 一式
・ | 外構工事 |  |  | 防犯カメラ撤去 |  | 一式
| サイン工 一式 |  | ・ | 付帯工

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 亀山駅西自転車駐車場新築工事 |  |  |  | 0
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-2 | 外構工事 【敷地Ａ】 | 1
式
A-3 | 外構工事 【敷地Ｂ】 | 1
式
A-4 | 撤去工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（その他工事 【敷地Ａ】） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事 【敷地Ｂ】） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事 撤去工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 建築工事
A-1-1-1 | 直接仮設 | 1
式
A-1-1-2 | 土工事・地業 | 1
式
A-1-1-3 | 基礎工事 | 1
式
A-1-1-4 | 自転車駐車場屋根工事 | 1
式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 直接仮設
| 整地 | 418.4
ｍ2
| やりかた | 157.5
| 倉庫等 |  | ｍ2
| 墨だし 躯体仕上共 | 157.5
| 倉庫等 |  | ｍ2
| 養生 | 157.5
| 仕上げ |  | ｍ2
| 竣工時清掃 | 157.5
| 倉庫等 |  | ｍ2
| 脚立足場 直列 H1.8m | 70.5
| 2ヵ月 |  | ｍ
| 残土運搬費（場外自由処分） | 41.5
ｍ3
| 廃棄物運搬費 | 2.8
ｍ3
A-1-1-1-計
A-1-1-2 | 土工事・地業
| 根切り つぼ堀・布堀 | 59.6
| 基礎・電線埋設管路 |  | ｍ3
| 床付け つぼ堀・布堀 | 102.6
| 基礎・電線埋設管路 |  | ｍ2
| 埋め戻し | 43.7
| 基礎・電線埋設管路 |  | ｍ3
| 砕石敷き t100 | 4
| RC-40 |  | ｍ3
A-1-1-2-計
A-1-1-3 | 基礎工事
| 捨てコンクリート | 1.9
| 18-15-25N |  | ｍ3
| 捨てコンクリート | 1.9
| 打設手間 |  | ｍ3
| 捨てコンクリート | 1
| 圧送費 |  | 式
| 基礎型枠 | 45.2
| 基礎部 普通合板 材工共 |  | ｍ2
| コンクリート | 13.2
| 24-15-25N |  | ｍ3
| コンクリート | 13.2
| 打設手間 |  | ｍ3
| コンクリート | 1
| 圧送費 |  | 式
| 鋼管柱 H7ｍ（建柱、掘削埋戻、根かせ含む） | 3
| 人力 手間のみ 材料再利用 |  | 台
A-1-1-3-計
A-1-1-4 | 自転車駐車場屋根工事
| バイク置場屋根（A棟）3連棟 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
| バイク置場屋根（B棟）3連棟 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
| 自転車置場屋根（C棟）12連棟 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
| 自転車置場屋根（D棟）11連棟 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
| サイクルラック（C棟） 12連 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
| サイクルラック（D棟） 11連 | 1
| 材工・運搬費含 |  | 式
A-1-1-4-計
A-1-2 | 電気設備工事
A-1-2-1 | 配管・配線工事 | 1
式
A-1-2-2 | 電力工事 | 1
式
A-1-2-3 | 照明器具工事 | 1
式
A-1-2-4 | 防犯カメラ工事 | 1
式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 配管・配線工事
| 引込線（電柱） | 4
| CVT-14㎜2 |  | ｍ
| VVF-1.6-3C | 107.5
| 管内配線 |  | ｍ
| VVF-2.0-2C | 61.3
| 管内配線 |  | ｍ
| UTP CAT6 4P | 10.8
| 管内配線 |  | ｍ
| UTP CAT6 4P | 90.3
| PF管内配線 |  | ｍ
| 硬質塩ビ配管 22 露出 | 33.4
ｍ
| PF 22 埋設 | 158.3
ｍ
| PF 22 露出・ころがし | 79.2
ｍ
| PF 22 打込み | 1.2
ｍ
| カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) | 2
| WK4702S同等 材工・コンクリートボックス共 |  | ヶ所
A-1-2-1-計
A-1-2-2 | 電力工事
| 電力計ボックス | 1
| BQKN8315B同等 材工共 |  | 個
| 分電盤 L-1 防水 W600H815Ð160 | 1
| EEスイッチ自動照明制御付 |  | 面
| 接地極 | 1
| 銅被鋼 14φ×1.5m |  | ヶ所
| 接地極埋設標 | 1
| 金属製・接地抵抗測定共 |  | 枚
| IV2.0 | 3
| 管内配線 |  | ｍ
A-1-2-2-計
A-1-2-3 | 照明器具工事
| LED ローポールライトA | 29
| XLGE500SHU 同等 材工共 |  | ヶ所
| LED ローポールライトB | 2
| XLGE500SLU 同等 材工共 |  | ヶ所
| LED スポットライト | 3
| LGW45021SF 同等 材工共 |  | ヶ所
| LED 防犯灯 | 3
| NNY20328 再取付 機器再利用 |  | ヶ所
A-1-2-3-計
A-1-2-4 | 防犯カメラ工事
| 防犯カメラ盤 | 1
| 防水 W500H500Ð160 |  | 台
| 防犯カメラ | 4
| 赤外線 Poe 給電 IPD-BL210同等品 |  | 台
| 防犯カメラレコーダー | 2
| WJ-SD202K同等品 |  | 台
| 角型接地コンセント | 2
| 2P15A×２ |  | 個
A-1-2-4-計
A-2 | 外構工事【敷地Ａ】
A-2-1 | 土工事・地業 | 1
式
A-2-2 | サイン壁躯体工事 | 1
式
A-2-3 | サイン・仕上工事 | 1
式
A-2-4 | 舗装工事 | 1
式
A-2-5 | 排水工事 | 1
式
A-2-6 | フェンス工事 | 1
式
A-2-7 | ユニット・給水工事 | 1
式
A-2-8 | 公共上水道引込工事 | 1
式
A-2-計
A-2-1 | 土工事・地業
| 根切り つぼ堀・布堀 | 7.3
| サイン壁A,B |  | ｍ3
| 床付け つぼ堀・布堀 | 5.6
| サイン壁A,B |  | ｍ2
| 埋め戻し | 5.3
ｍ3
| 砕石敷き t100 | 0.5
| RC-40 |  | ｍ3
| 捨てコンクリート | 0.3
| 18-15-25N |  | ｍ3
| 捨てコンクリート | 0.3
| 打設手間 |  | ｍ3
| 捨てコンクリート | 1
| 圧送費 |  | 式
A-2-1-計
A-2-2 | サイン壁躯体工事
| 鉄筋 | 0.09
| SD295 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.09
ｔ
| 型枠（サイン壁基礎） | 4
| 普通合板 材工共 |  | ｍ2
| 型枠（打ち放し） | 20.3
| 材工共 |  | ｍ2
| 面木 | 25.4
| 20×20 材工共 |  | ｍ
| コンクリート | 2.9
| 21-15-25N |  | ｍ3
| コンクリート | 2.9
| 打設手間 |  | ｍ3
| コンクリート | 1
| 圧送費 |  | 式
A-2-2-計
A-2-3 | サイン・仕上工事
| 素地ごしらえ | 20.3
| コンクリート面 A種 |  | ｍ2
| フッ素樹脂生地肌仕上げ 材工共 | 20.3
| ﾃﾞｭﾌﾛﾝ4FⅡﾌﾟｰﾚｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｼｭｸﾘﾔｰ同等品 |  | ｍ2
| サイン 案内看板 | 1
| SUS カッティングシート切り文字 |  | ヶ所
| サイン 掲示板・注意喚起看板 | 1
| SUS 焼付塗装 カッティングシート切り文字 |  | ヶ所
| サイン 突出しピクトサイン | 2
| SUS |  | ヶ所
| サイン 施設名サイン | 1
| SUS |  | ヶ所
| サイン 現場施工費 | 1
式
| サイン 防火水槽 取付 | 1
| 材料支給 |  | ヶ所
A-2-3-計
A-2-4 | 舗装工事
| コンクリート舗装 呼び強度24 C-15-15 材工共 | 273.6
| 刷毛引 ワイヤメッシュ入 |  | ｍ2
| カッター目地 | 89.2
| W6 |  | ｍ
| 土間コンクリート 無筋 C-6-12 材工共 | 59.9
| 金鏝押え 採水口・通気口根固め含む |  | ｍ2
| 植栽桝用縁石ブロック 材工共 | 19.7
| 150*150*600 |  | ｍ
| 立上りコンクリート 材工共 | 80.9
| W120H400 砕石t100 配筋含 |  | ｍ
| 割栗石敷 石：100～200程度 材工共 | 11.9
ｍ3
| 客土 残土処理共 | 5.1
| H300 |  | m3
| フイリヤブラン | 17
| 25株/m2 |  | m2
A-2-4-計
A-2-5 | 排水工事
| 雨水排水管 | 0.3
| VU50 材工 |  | ｍ
| 雨水排水管 | 6.9
| VU100 材工 |  | ｍ
| 雨水排水管 | 3.7
| VU150 材工 |  | ｍ
| 雨水側溝 | 81.3
| U-180 材工 |  | ｍ
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 U180 T－2 細目 ノンスリップ | 3
| 材工共 |  | 枚
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 U180 T－2 | 78.4
| 材工共 |  | 枚
| 雨水枡 240 | 6
ヶ所
A-2-5-計
A-2-6 | フェンス工事
| メッシュフェンス メッシュG0 Ｈ1800 | 6.1
| 基礎180×180×450共 材工共 |  | ｍ
| メッシュフェンス門扉 メッシュG0 Ｈ1800 | 1
| W2000 基礎共 材工共 |  | ヶ所
A-2-6-計
A-2-7 | ユニット・給水工事
| 掃除用具入 GP-97CF 同等品 | 1
| ＣＢ基礎 あと施工アンカー 材工共 |  | 式
| HIVP 13A 材工 | 45
| 継ぎ手材料含 |  | ｍ
| 散水栓 キー式・散水栓ボックスSUS製 | 2
| 材工 |  | ヶ所
| 給水 根切り・埋戻（根切土） | 45
| 宅地内 W0.3×D0.45程度 |  | ｍ
A-2-7-計
A-2-8 | 公道上水道引込工事
| サドル分水栓 75*25 H600 | 1
| 材工 |  | ヶ所
| 直結止水栓（ボール） 13A | 1
| 材工 |  | ヶ所
| 分止水栓 20A | 1
ヶ所
| 60°ベンド管 | 1
ヶ所
| ポリエチレン二層管 13A 材工 | 2.5
| 継ぎ手材料含 |  | ｍ
| メーターボックス 鋳鉄製 | 1
| 材工 |  | ヶ所
| 舗装切断 | 4.1
ｍ
| 舗装取り壊し工 | 0.9
ｍ2
| 掘削工 小規模 | 0.6
ｍ3
| 埋戻工（砂）転圧工 | 0.3
ｍ3
| 埋戻工（砂利）転圧工 | 0.3
ｍ3
| 舗装仮復旧工 | 1
式
A-2-8-計
A-3 | 外構工事【敷地B】
| 整地 | 45.1
ｍ2
| コンクリート舗装 呼び強度24 C-15-15 材工共 | 42.3
| 刷毛引 ワイヤメッシュ入 |  | ｍ2
| カッター目地 | 13.3
| W6 |  | ｍ
A-3-計
A-4 | 撤去工事
| 既存U240撤去 | 1.9
ｍ3
| 既存U180撤去 | 0.4
ｍ3
| 鋼管柱 H7ｍ 撤去 （基礎共） | 3
ヶ所
| 鋼管柱 H7ｍ 取外し（基礎共） | 2
ヶ所
| 鋼管柱 H7ｍ 取外し（基礎のみ撤去） | 1
ヶ所
| 注意喚起看板撤去 | 1
ヶ所
| LED防犯灯 | 3
| 取り外し |  | 個
| 街灯 | 3
| 撤去 |  | 個
| 架空線 | 98.3
| 撤去 |  | ｍ
| 防犯カメラ盤 | 1
| 取り外し |  | 面
| 防犯カメラ | 1
| 取り外し |  | 台
| 防犯カメラレコーダー モニター共 | 1
| 取り外し |  | 式
| 同軸ケーブル | 35
| 取り外し |  | ｍ
A-4-計
B-3 | 共通仮設費積上分
| ガードフェンス | 1
| H1800 4台 60日 |  | 式
| キャスターゲート | 1
| W3.0ｍH1.8m 60日 |  | 式
| 敷き鉄板t22 | 26.5
| 60日 |  | ｍ2
| 後方超小旋回バックホウ | 30
| 0.09ｔ |  | 日
| 機械運搬回送 | 2
日
| 高所作業車 | 2
日
| 交通誘導員（構内） | 7
人
| 交通誘導員（構外） | 2
人
B-3-計
D | 発生材処分費
| コンクリート（無筋） | 2.5
ｍ3
| 金属くず | 0.1
ｍ3
| 混合廃棄物 | 0.2
ｍ3
| スクラップ | 0.18
| H2 |  | ｔ
D-計