## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 工種 種別 細別 |  |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
|  | 機器費 |  |  | 式
1
|  |  | 機器費 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  |  | 機器費 | 式
1
|  | 機器費計 |  |  | 式
1
|  | 据付工事原価 |  |  | 式
1
直接工事費
直接材料費
第 0002 号 明細表
|  |  |  | 材料費 | 式
1
補助材料費
|  |  |  | 補助材料費 | 式
1
労務費
第 0003 号 明細表
|  |  |  | 一般労務費 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  |  | 機械設備据付労務費 | 式
1
複合工費
第 0005 号 明細表
|  |  |  | 複合工費 | 式
1
直接経費
|  |  |  | 機械経費（率計上額） | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  |  | 機械経費 | 式
1
|  |  |  | 総合試運転費(率計上額) | 式
1
仮設費
|  |  |  | 仮設費（率計上額） | 式
1
|  |  | 直接工事費計 |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  |  |  | 共通仮設費（率計上額） | 式
1
|  |  |  | 共通仮設費計 | 式
1
|  |  | 純工事費 |  | 式
1
|  |  |  | 現場管理費 | 式
1
|  |  |  | 据付間接費 | 式
1
|  |  | 間接工事費計 |  | 式
1
|  | 据付工事原価計 |  |  | 式
1
|  | 設計技術費 |  |  | 式
1
| 工事原価計 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  |  | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  |  | 式
1
本工事費計 |  |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
緊急遮断弁
基
制御盤手動復帰型 φ２５０ ウエイト式
1
緊急遮断弁盤
面
屋外自立型 機械式地震計内臓
1
流量計室内電極
組
吊下式 2P ケーブル・附属材共
1
流量計室内排水ポンプ
台
50A 0.4kw
1
配水池既設計装TM盤改造
式
電源・信号取出、動作表示追加 含む
1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線類
ｍ
600V CE 5.5sq-2c
5
電線類
ｍ
600V CE 2sq-3c
35
電線類
ｍ
CEE 2sq-10c
5
電線類
ｍ
CEE 2sq-2c
35
電線類
ｍ
CEE 1.25sq-4c
95
電線類
ｍ
CEE-S 2sq-2c
5
電線類
ｍ
IE 5.5sq
5
電線類付属材料
式
1
電線管類
ｍ
HIVE82
18
第 | 0002 | 号 明細表 | 材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線管類付属材料
式
1
波状硬質ポリエチレン管
ｍ
難燃性 FEP 80
6
波状硬質ポリエチレン管
ｍ
難燃性 FEP 50
3
FEP用継手材
個
ベルマウス 難燃性 80用
1
FEP用継手材
個
ベルマウス 難燃性 50用
2
FEP異種管接続材
個
FEP 80 H-1型
1
プルボックス
個
SUS 400×400×200 完全防水
4
プルボックス
個
SUS 200×200×150 完全防水
1
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ
150mm
6
第 | 0002 | 号 明細表 | 材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
補助材料費
式
1
伸縮管
本
250A L=250
1
両F異径管
本
SUS304-20S 350A×250A L=350
1
両F異径管
本
SUS304-20S 350A×250A L=500
1
フランジ継手材
組
φ350×7.5k（上水） SUSボルト含む
2
フランジ継手材
組
φ250×7.5k（上水） SUSボルト含む
2
フランジ継手材
組
φ250×10k（JIS） SUSボルト含む
2
排水ポンプ配管材料
式
1
水道用急速空気弁
台
7.5ｋ 内外面粉体 25A
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 一般労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電工
人
普通作業員
人
電気通信技術者
人
配管工
人
普通作業員
人
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 機械設備据付労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
機械設備据付工
人
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 複合工費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
複合工
式
緊急遮断弁盤基礎、排水ポンプ配管、電気配
管埋設 |  |  |  |  | 1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 機械経費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
トラッククレーン賃料
日
トラック賃料
日
発動発電機賃料
日
合 計