## 工事用 (様式)
平成29年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  |  | 亀 山 市 廃棄物対策室
事業名 |  |  | 刈り草コンポスト化センター環境整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市関町新所 地内
工事名 |  |  | 関衛生センター解体及び刈り草コンポスト化センター 環境整備工事 |  |  |  | 設計 平成29年8月
工事費 | [6 empty] | 室長 | 設計審査監
工 期 |  | 平成30年3月26日限り |  | 長 |  | 幅 | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
旧関衛生センターの建物・工作物等を解体し、刈り草コンポスト化センターを整備する工事 Ａ・環境整備工事 コンクリート舗装新設：約3,026m2、アスファルト舗装新設 ：約382m2 メッシュフェンス新設：約229m 、トラックスケール基礎新設：1ヶ所 門扉新設 ：W=8m ・排水池新設 約7m3 ・側溝新設 約220m ・他付帯工事 Ｂ・旧関衛生センター（し尿処理施設）解体工事 解体建築物 9棟(RC造2棟、S造6棟、補強CB造１棟) 延床面積 約526m2 解体水槽 20基(RC造地中埋設) 合計容量 約508m3 解体設備 し尿処理設備一式(上記水槽以外)処理能力 20kℓ/日 ・外構撤去(整地共) 約3,800 m2 コンクリート舗装撤去：約1,625m2、アスファルト舗装撤去 ：約 98m2 メッシュフェンス撤去：約 182m 、トラックスケール基礎撤去：1ヶ所 門扉撤去 ・受変電設備の撤去 1ヶ所 ・排水池撤去 約108m3 ・他付帯工事 ※コンクリートは場内にて破砕し、路盤材や埋戻材等として再利用する。

## 内訳書（解体別）
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
関衛生センター解体及び刈り草コンポスト化センター 環境整備工事
A | 直接工事費
1 | 建築工事(環境整備工事) | 1
式
2 | 機械設備工事 | 1
式
A | 直接工事費 | 1
式
B | 解体工事費 | 1
式
C-1 | 共通仮設費（直接工事費分） | 1
式
C-2 | 共通仮設費（積上分） | 1
式
C-3 | 共通仮設費（解体工事費分） | 1
式
D-1 | 現場管理費（直接工事費分） | 1
式
D-2 | 現場管理費（解体工事費分） | 1
式
E | 廃材処分費 | 1
式
F | 一般管理費 | 1
式
合計
| 消費税相当額 | 1
式
合計

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
0
Ａ-1 | 建築工事
3026
| コンクリート舗装 F=24,ｽﾗﾝﾌﾟ＝8 |  | ｍ2
溶接金網、プライムコート
路盤：現場再生砕石（ＲＣ-40）
611
| 収縮目地 ｱｽﾌｧﾙﾄ注入 6～10×40 |  | ｍ
| カッター入れを含む | 310
| 突き付け目地 ｱｽﾌｧﾙﾄ注入 6～10×40 |  | ｍ
382
| アスファルト舗装 密粒度As A-5-15再生材 |  | ｍ2
プライムコート
路盤：現場再生砕石（ＲＣ-40）
67.2
| 目地板設置 ｔ20 |  | ｍ2
| 立上り | 1.9
| コンクリート F=24,ｽﾗﾝﾌﾟ＝8 |  | ｍ3
| 立上り | 1.9
| 打設手間 |  | ｍ3
| 立上り | 37.4
| 打ち放し型枠 |  | ｍ2
| 立上り | 37.4
| 型枠運搬 |  | ｍ2
| 立上り | 412
| 異形鉄筋 D10 |  | kg
| 立上り | 412
| 鉄筋組立加工 |  | kg
| 立上り | 412
| 鉄筋運搬 4ｔ 10㎞ |  | kg
| 水止め | 2
| 掘削 |  | ｍ3
| 水止め | 1
| 地業 現場再生砕石 |  | ｍ3
| 水止め | 0.5
| 捨コンクリート F=18 |  | ｍ3
| 水止め | 0.5
| 同上 打設手間 |  | ｍ3
| 水止め | 1.1
| コンクリート F=24,ｽﾗﾝﾌﾟ＝8 |  | ｍ3
| 水止め | 1.1
| 打設手間 |  | ｍ3
| 水止め | 11.8
| 打ち放し型枠 |  | ｍ2
| 水止め | 11.8
| 型枠運搬 |  | ｍ2
| 水止め | 0.1
| 目地 ｔ20 |  | ｍ2
| 水止め | 131
| 異形鉄筋 D10 |  | kg
| 水止め | 131
| 鉄筋組立加工 |  | kg
| 水止め | 131
| 鉄筋運搬 4ｔ 10㎞ |  | kg
| 水止め | 2 |  | － | －
| 残土処分 |  | ｍ3
0
| （排水工） | 101
| 蓋付型側溝 300Ｂ Ｌ＝600 |  | ｍ
101
| 同上 据付費 |  | ｍ
101
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
46.2
| Ｕ型側溝 300Ａ |  | ｍ
28.8
| 自由勾配側溝 Ｈ600、Ｌ＝2000 |  | ｍ
28.8
| 同上 据付費 |  | ｍ
28.8
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
12.4
| 自由勾配側溝 Ｈ700、Ｌ＝2000 |  | ｍ
12.4
| 同上 据付費 |  | ｍ
12.4
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
12.2
| 自由勾配側溝 Ｈ800、Ｌ＝2000 |  | ｍ
12.2
| 同上 据付費 |  | ｍ
12.2
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
9.2
| 自由勾配側溝 Ｈ900、Ｌ＝2000 |  | ｍ
9.2
| 同上 据付費 |  | ｍ
9.2
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
| 会所桝（3か所当り） | 4.8
| 掘削 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 0.1
| 地業 現場再生砕石 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 0.1
| 捨コンクリート F=18 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 0.1
| 同上 打設手間 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 10.4
| 型枠 打放し用 |  | ｍ2
| 会所桝（3か所当り） | 10.4
| 同上 運搬費 4ｔ 30km |  | ｍ2
| 会所桝（3か所当り） | 63.3
| 異形鉄筋 Ｄ１0 |  | kg
| 会所桝（3か所当り） | 63.3
| 鉄筋加工組立 |  | kg
| 会所桝（3か所当り） | 63.3
| 同上 運搬費 4ｔ 30ｋｍ |  | kg
| 会所桝（3か所当り） | 0.6
| コンクリート F=24 ｽﾗﾝﾌﾟ18 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 0.6
| 打設手間 |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 3.8
| 埋戻し |  | ｍ3
| 会所桝（3か所当り） | 1 |  | － | －
| 残土処分 |  | ｍ3
84
| グレーチング Ｔ-25 300用 Ｌ＝1000 |  | 箇所
84
| 同上 据付費 |  | 箇所
3
| グレーチング Ｔ-25 会所桝用 |  | 箇所
3
| 同上 据付費 |  | 箇所
84
| 排水溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 600L |  | 箇所
84
| 同上 据付費 |  | 箇所
0
| （門扉横断側溝） | 10
| 横断側溝 L=1ｍ G300A T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 |  | ｍ
10
| 同上 据付費 |  | ｍ
10
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ
10
| 同上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ据付費 |  | 箇所
0
| （囲障工） | 1
| 門扉 Ｗ＝8ｍ、Ｈ＝1.2ｍ ｱﾙﾐ4連引戸 |  | 箇所
229
| ネットフェンス Ｈ＝1200 溶融亜鉛メッキ |  | ｍ
1
| ネット扉 Ｈ＝1200、Ｗ＝1000 |  | 箇所
| （道路横断側溝） | 15.5
| アスファルトカッター |  | ｍ
1.9
| コンクリート 蓋共 |  | ｍ3
0.5
| アスファルト解体 |  | ｍ3
7.1
| 掘削 |  | ｍ3
5
| グレーチング蓋 撤去 |  | 枚
13
| 道路横断側溝 L=1ｍ G300B T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 |  | ｍ
13
| 同上 側溝据付 |  | ｍ
0.52
| 同上 地業 現場基礎砕石 |  | ｍ3
13
| 同上 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ取付 |  | 枚
9.4
| アスファルト舗装 補修 現場再生基礎基礎RC40 共 |  | ｍ2
5.6
| 埋戻し |  | ｍ3
0
| （トラックスケール工） | 1
| トラックスケール移設 |  | 式
18.6
| 掘削 |  | ｍ3
4.9
| 地業 現場再生砕石 |  | ｍ3
1.6
| 捨コンクリート F=18 |  | ｍ3
1.6
| 同上 打設手間 |  | ｍ3
7.3
| 型枠 打放し用 |  | ｍ2
7.3
| 同上 運搬費 4ｔ 30km |  | ｍ2
82.7
| 異形鉄筋 Ｄ１６ |  | kg
752
| 異形鉄筋 Ｄ１３ |  | kg
834.7
| 鉄筋加工組立 |  | kg
834.7
| 同上 運搬費 4ｔ 30ｋｍ |  | kg
8.6
| コンクリート F=24 ｽﾗﾝﾌﾟ18 |  | ｍ3
8.6
| 打設手間 |  | ｍ3
36.2
| コンクリート直押え |  | ｍ2
3.5
| 埋戻し |  | ｍ3
|  | 15.1 |  | － | －
| 残土処分 |  | ｍ3
0
| （排水池工） | 80.9
| 掘削 |  | ｍ3
1.9
| 地業 現場再生砕石 |  | ｍ3
0.8
| 捨コンクリート F=18 |  | ｍ3
0.8
| 同上 打設手間 |  | ｍ3
113
| 型枠 打放し用 |  | ｍ2
113
| 同上 運搬費 4ｔ 30km |  | ｍ2
94
| 異形鉄筋 Ｄ１０ |  | kg
1242
| 異形鉄筋 Ｄ１３ |  | kg
1336
| 鉄筋加工組立 |  | kg
1336
| 同上 運搬費 4ｔ 30ｋｍ |  | kg
11.4
| コンクリート F=24 ｽﾗﾝﾌﾟ18 |  | ｍ3
1
| ポンプ圧送 |  | 回
11.4
| 打設手間 |  | ｍ3
27
| 埋戻し |  | ｍ3
|  | 57.1 |  | － | －
| 残土処分 |  | ｍ3
2
| かご 400×400×300 SUS |  | 箇所
1.7
| 掻き寄せバー 等辺山形鋼 6×75×75 SUS |  | ｍ
1.7
| 同上 据付費 |  | ｍ
8
| アスファルトカッター |  | ｍ
0.1
| アスファルト解体 |  | ｍ3
13.1
| 配管 ＶＵφ150 |  | ｍ
13.1
| 同上 据付工 |  | ｍ
3.2
| 敷き被せ砂 |  | ｍ3
3.2
| 埋戻し |  | ｍ3
2
| アスファルト舗装 補修 現場再生砕石基礎RC40 共 |  | ｍ2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ａ-1-計
0
Ａ-2 | 機械設備工事
（機器費）
| 用水ポンプユニット | 1
| 0.75KW×2 |  | 式
（材料費）
| 水道用ポリエチレン管 | 174
| φ25 屋外 地中 |  | ｍ
| 水道用ポリエチレン管 | 1
| φ25 金属継手 |  | 式
| HIVP | 42
| φ25 屋外 露出 |  | ｍ
| HIVP | 1
| φ25 継手 |  | 式
| 埋設標識ｼ-ﾄ | 152
| 150W 水道 |  | ｍ
| 横給水栓 | 6
| キー式 |  | 組
6
| 水栓柱 |  | 組
6
| 水栓柱バン |  | 組
1
| 雑材料消耗品 |  | 式
0
（労務費）
| 設備機械工 | 2.3
| 据付 |  | 人
| 配管工 | 14.6
| 据付 |  | 人
（複合工費）
| 配管保温工事 25A用 | 42
| ﾎﾟﾘﾌｫ-ﾑ保温筒 外装:SUS板 |  | ｍ
0
10
| 既設排水側溝補修 普通作業員 |  | 人
| （浄化槽） | 1
| 小規模合併浄化槽 5人槽 |  | 基
1
| 同上据付費(雑排水接続含む) |  | 基
| （浄化槽工） | 15.9
| 掘削 |  | ｍ3
0.2
| 地業 現場再生砕石 |  | ｍ3
0.2
| 捨コンクリート F=18 |  | ｍ3
0.2
| 同上 打設手間 |  | ｍ3
0.3
| 型枠 打放し用 |  | ｍ2
0.3
| 同上 運搬費 4ｔ 30km |  | ｍ2
12.6
| 異形鉄筋 Ｄ１０ |  | kg
12.6
| 鉄筋加工組立 |  | kg
12.6
| 同上 運搬費 4ｔ 30ｋｍ |  | kg
12.9
| 埋戻し 発生土 |  | ｍ3
|  | 3 |  | － | －
| 残土処分 |  | ｍ3
0
Ａ-2-計
Ｂ | 解体工事費 |  |  |  | 0
0
Ｂ-1 | 解体建築工事
| （直接仮設） | 634
| 仮設足場 |  | ｍ2
634
| 養生シート |  | ｍ2
| （破砕ポンプ室・控室） | 179
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
29
| ＲＣ造基礎解体 |  | ｍ3
| （ブロワー室） | 22.7
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
8.3
| ＣＢ造解体 ｔ100 |  | ｍ2
| （前処理室） | 46.1
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
32.2
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
| （ポンプ室） | 18.7
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
4.4
| ＣＢ造解体 ｔ200 |  | ｍ2
| （水質試験室） | 24.3
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
9
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
| （薬液設備室） | 31.4
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
10.7
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
9.3
| ＣＢ造解体 ｔ100 |  | ｍ2
| （乾燥機室） | 127.7
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
36.7
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
74.5
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
| （堆肥小屋） | 36.9
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
9.6
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
30.7
| ＣＢ造建物解体 |  | ｍ2
| （外屋根・倉庫・仮設便所） | 108.8
| Ｓ造建物上屋解体 |  | ｍ2
4.5
| Ｓ造基礎解体 |  | ｍ3
| （予備貯留槽） | 25.2
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
| （濃縮分離液槽） | 39.4
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
| （汚水処理水槽） | 331
| ＲＣ造建物解体 |  | ｍ3
| （排水池） | 150
| 鋼矢板引抜 Ⅲ型 |  | ｍ
7.2
| 鋼矢板運搬 |  | ｔ
5
| 撤去工 （普通作業員） |  | 人
106
| 埋戻 場内仮置土 |  | ｍ3
| （トラックスケール） | 10.2
| ＲＣ造基礎解体 |  | ｍ3
| （門扉・門柱等） | 1
| 門扉・門柱等解体 |  | 式
121
| フェンス撤去 H=1200 |  | ｍ
51.7
| フェンス撤去 H=1500 |  | ｍ
10
| フェンス撤去 H=1800 |  | ｍ
64
| 基礎ブロック 撤去 |  | 本
26
| 基礎ブロック 撤去 |  | 本
5
| 基礎ブロック 撤去 |  | 本
| （ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去） | 325
| コンクリート舗装解体 |  | ｍ3
4.9
| アスファルト舗装解体 |  | ｍ3
| （物置撤去工） | 1
| 物置 撤去 5.26×3.05×2.375H 重量732kg |  | 式
| （場内整地工） | 1437
| 掘削 |  | ｍ3
1596
| 埋戻し |  | ｍ3
|  | 592 |  | － | －
| 埋戻し土 現場再生砕石 |  | ｍ3
1
| 機械運搬費（土工用バックホウ 4往復） |  | 式
1
| 機械運搬費（自走式破砕機 30ｔ級） |  | 式
561
| 発生土運搬費（距離8km、搬入先整地含） |  | ｍ3
0
1149
| コンクリートガラ再生 |  | ｍ3
1149
| 再生砕石場内運搬 |  | ｍ3
0
0
0
0
Ｂ-1-計
0
0
Ｂ-2 | 解体電気設備工事
電気設備撤去工
|  | 1 |  | － | －
| 引込柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 12-19-350 |  | 本
|  | 1 |  | － | －
| ＰＡＳ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| ＳＯＧ制御盤 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| 取引用計器箱 |  | 式
0
|  | 1 |  | － | －
| HP-1 受電盤 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ3800×2400×2400 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-01 受入貯留設備動力制御盤 500×2400×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-02 前凝集分離設備動力制御盤 500×2400×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-03 主処理設備動力制御盤 500×2400×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-04 膜分離高度処理設備動力制御盤 500×1800×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-05 ブロワ設備動力制御盤 500×1500×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-06 乾燥設備制御盤 800×1800×2300 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-101 取水設備動力制御盤 300×800×600 |  | 式
|  | 1 |  | － | －
| CC-102 脱臭設備動力制御盤 600×400×2300 |  | 式
0
|  | 1 |  | － | －
| ハンドホール 700× 700×900Ｈ |  | 個
|  | 2 |  | － | －
| ハンドホール 1200×1200×900Ｈ |  | 個
|  | 92 |  | － | －
| ケーブルラック 500×500×100Ｈ |  | ｍ
0
|  | 15 |  | － | －
| ケーブル 6.6KV-CVT 38sq |  | ｍ
|  | 57 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVT 325sq |  | ｍ
|  | 30.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVT 100sq |  | ｍ
|  | 151 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVT 60sq |  | ｍ
|  | 124.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVT 38sq |  | ｍ
0
|  | 46.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 38sq-3C |  | ｍ
|  | 28.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 22sq-3C |  | ｍ
|  | 88 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 14sq-3C |  | ｍ
|  | 5.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 14sq-4C |  | ｍ
|  | 61.3 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 8sq-4C |  | ｍ
|  | 27.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 8sq-3C |  | ｍ
|  | 282.7 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 5.5sq-4C |  | ｍ
|  | 387.2 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 3.5sq-4C |  | ｍ
|  | 994.8 |  | － | －
| ケーブル 600V-CV 2.0sq-4C |  | ｍ
0
|  | 5.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVV 1.25sq-7C |  | ｍ
|  | 7.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVV 1.25sq-5C |  | ｍ
|  | 22.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVV 1.25sq-3C |  | ｍ
|  | 51.5 |  | － | －
| ケーブル 600V-CVV 1.25sq-2C |  | ｍ
0
|  | 40 |  | － | －
| 電線 IV 38sq |  | ｍ
|  | 574 |  | － | －
| 電線 IV 38sq |  | ｍ
0
|  | 135 |  | － | －
| 電線管 PEP 100 |  | ｍ
|  | 22.5 |  | － | －
| 電線管 PE 22 |  | ｍ
|  | 4 |  | － | －
| 電線管 VE 22 |  | ｍ
|  | 53 |  | － | －
| 電線管 VE 16 |  | ｍ
|  | 20.4 |  | － | －
| 電線管 G 22 |  | ｍ
|  | 9.5 |  | － | －
| 電線管 E 31 |  | ｍ
|  | 82.2 |  | － | －
| 電線管 E 25 |  | ｍ
|  | 19 |  | － | －
| 電線管 HIVE 54 |  | ｍ
|  | 5.4 |  | － | －
| 電線管 HIVE 36 |  | ｍ
|  | 144 |  | － | －
| 電線管 HIVE 28 |  | ｍ
|  | 312.5 |  | － | －
| 電線管 HIVE 22 |  | ｍ
0
|  | 48 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-20C |  | ｍ
|  | 32 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-15C |  | ｍ
|  | 32 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-10C |  | ｍ
|  | 16 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-8C |  | ｍ
|  | 608 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-7C |  | ｍ
|  | 32 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-6C |  | ｍ
|  | 80 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-5C |  | ｍ
|  | 112 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-4C |  | ｍ
|  | 336 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-3C |  | ｍ
|  | 608 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVV 1.25sq-2C |  | ｍ
0
|  | 64 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVVS 1.25sq-4C |  | ｍ
|  | 48 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVVS 1.25sq-3C |  | ｍ
|  | 464 |  | － | －
| 計装ケーブル 600V-CVVS 1.25sq-2C |  | ｍ
|  | 224 |  | － | －
| 計装ケーブル その他（ 1.25sq-2C相当） |  | ｍ
0
|  | 5.3 |  | － | －
| 計装電線管 G 16 |  | ｍ
|  | 218.7 |  | － | －
| 計装電線管 E 25 |  | ｍ
|  | 5.3 |  | － | －
| 計装電線管 HIVE 42 |  | ｍ
|  | 32 |  | － | －
| 計装電線管 HIVE 28 |  | ｍ
|  | 714.7 |  | － | －
| 計装電線管 HIVE 22 |  | ｍ
0
171
| 同上 電気設備撤去工 電工 |  | 人
1
| 同上 電気設備撤去工 普通作業員 |  | 人
0
0
0
0
0
0
0
Ｂ-2‐計
0
Ｂ-3 | 解体機械設備工事
0
機器類撤去工
| （受入貯留設備） | 2 |  | － | －
| 破砕装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 計量装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 夾雑物除去装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| し渣コンベヤ |  | 基
|  | 4 |  | － | －
| し渣コンテナ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| し渣コンテナ吊上装置１ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| し渣コンテナ吊上装置２ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 温水洗浄タンク |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 温水洗浄ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 油圧ユニット |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 洗浄空気ファン |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 貯留槽撹拌機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 予備貯留槽ポンプ１ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 予備貯留槽ポンプ２ |  | 台
0
| （前凝集分離装置） | 2 |  | － | －
| 汚泥供給ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 混和槽 濃縮分離装置と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 混和槽撹拌機 濃縮分離装置と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 凝集槽 濃縮分離装置と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 凝集槽撹拌機 濃縮分離装置と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 濃縮分離装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 苛性ソーダ貯槽 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 苛性ソーダ注入ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| ＰＡＣ貯槽 |  | 基
|  | 2 |  | － | －
| ＰＡＣ注入ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 脱水剤溶解槽 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱水剤定量フィ－ダー 脱水剤溶解槽と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 混和槽凝集撹拌機吊上装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱水剤溶解槽撹拌機 脱水剤溶解槽と一体型 |  | 基
|  | 2 |  | － | －
| 脱水剤注入ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 洗浄タンク |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 洗浄水ポンプ 濃縮分離装置と一体型 |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 脱水汚泥コンベア |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 分離液槽撹拌機 |  | 基
|  | 2 |  | － | －
| 投入ポンプ |  | 台
0
| （主処理設備） | 1 |  | － | －
| 撹拌曝気装置 |  | 基
|  | 2 |  | － | －
| 硝化ブロワ |  | 台
|  | 2 |  | － | －
| 熱交換循環液ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 熱交換器 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 冷却塔 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 冷却水ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 消泡材貯槽 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 消泡材撹拌機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 消泡材注入ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 苛性ソーダ注入ポンプ（硝化） |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 二次脱窒素槽撹拌機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| メタノール貯槽 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| メタノール注入ポンプ（生物反応） |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| メタノール注入ポンプ（二次脱窒） |  | 台
|  | 2 |  | － | －
| 曝気ブロワ |  | 台
|  | 2 |  | － | －
| 返送汚泥ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 分配槽 |  | 基
|  | 3 |  | － | －
| 膜分離装置 |  | 基
|  | 3 |  | － | －
| 膜吸引ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 膜洗浄タンク |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 膜洗浄タンク撹拌機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| クエン酸供給ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 廃液移送ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 苛性ソーダ供給ポンプ |  | 台
0
| （高度処理設備） | 2 |  | － | －
| 活性炭原水ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 活性炭吸着塔 |  | 基
0
| （消毒設備） | 1 |  | － | －
| 滅菌剤注入装置 |  | 基
0
| （汚泥処理設備） | 1 |  | － | －
| 汚泥脱水ホッパ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 汚泥脱水ホッパ排出機 汚泥脱水ﾎｯﾊﾟと一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱水汚泥返送コンベア |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱水汚泥供給装置 汚泥乾燥機と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 汚泥乾燥機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 撹拌翼 汚泥乾燥機と一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 重油タンク |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 重油ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥バーナ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 熱風炉 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 集塵機 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 排出コンベア |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 誘引ファン |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 熱交換器 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱臭バーナ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱臭炉 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥汚泥コンベア |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥汚泥ホッパ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥汚泥ホッパ排出機 乾燥汚泥ﾎｯﾊﾟと一体型 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 空気圧縮機 |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 排気筒 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥汚泥コンテナ吊上装置１ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 乾燥汚泥コンテナ吊上装置２ |  | 基
|  | 6 |  | － | －
| 乾燥汚泥コンテナ |  | 基
0
| （脱臭設備） | 1 |  | － | －
| 高濃度臭気ファン |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 臭気吸引ファン |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 高濃度脱臭装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱臭装置 |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 脱臭用循環ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 苛性ソーダ注入ポンプ |  | 台
0
| （取排水設備） | 1 |  | － | －
| 雑排水ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 取水ポンプ |  | 台
|  | 2 |  | － | －
| プロセス用水ポンプ |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| プロセス用水給水ユニット１ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| プロセス用水給水ユニット２ |  | 基
|  | 1 |  | － | －
| 床排水ポンプ（破砕ポンプ室） |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 床排水ポンプ（ポンプ室） |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 床排水ポンプ（前処理室） |  | 台
|  | 1 |  | － | －
| 床排水ポンプ（乾燥機室） |  | 台
102
| 同上 機器類撤去工 機械工 |  | 人
11
| 同上 機器類撤去工 普通作業員 |  | 人
0
0
配管類撤去工
| （ＳＧＰ） | 249 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 15Ａ |  | ｍ
|  | 29.3 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 20Ａ |  | ｍ
|  | 47.1 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 25Ａ |  | ｍ
|  | 8.7 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 32Ａ |  | ｍ
|  | 20.7 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 40Ａ |  | ｍ
|  | 31.6 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 50Ａ |  | ｍ
|  | 7 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 65Ａ |  | ｍ
|  | 99.4 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 80Ａ |  | ｍ
|  | 0.7 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 100Ａ |  | ｍ
0
| （ＳＧＰ白） | 60.7 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 15Ａ |  | ｍ
|  | 6.5 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 20Ａ |  | ｍ
|  | 97.5 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 25Ａ |  | ｍ
|  | 101.8 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 40Ａ |  | ｍ
|  | 0.3 |  | － | －
| 配管用炭素鋼鋼管 80Ａ |  | ｍ
0
| （ＳＵＳ） | 2.2 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 15Ａ |  | ｍ
|  | 3.1 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 20Ａ |  | ｍ
|  | 5 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 25Ａ |  | ｍ
|  | 10.9 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 40Ａ |  | ｍ
|  | 12.7 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 50Ａ |  | ｍ
|  | 9.5 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 65Ａ |  | ｍ
|  | 7.4 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 80Ａ |  | ｍ
|  | 7.3 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 100Ａ |  | ｍ
|  | 8.3 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 125Ａ |  | ｍ
|  | 2.5 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 150Ａ |  | ｍ
|  | 16 |  | － | －
| 配管用ステンレス鋼鋼管 200Ａ |  | ｍ
0
| （ＨＩＶＰ） | 82 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 15Ａ |  | ｍ
|  | 26.6 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 20Ａ |  | ｍ
|  | 122.4 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 25Ａ |  | ｍ
|  | 55.9 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40Ａ |  | ｍ
|  | 371.9 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 50Ａ |  | ｍ
|  | 7.9 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 65Ａ |  | ｍ
|  | 15.6 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 75Ａ |  | ｍ
|  | 30.5 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 100Ａ |  | ｍ
|  | 0.4 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 125Ａ |  | ｍ
|  | 25.6 |  | － | －
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 150Ａ |  | ｍ
0
| （ＶＰ） | 8.7 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 25Ａ |  | ｍ
|  | 6.5 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 40Ａ |  | ｍ
|  | 0.7 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 50Ａ |  | ｍ
|  | 4.3 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 75Ａ |  | ｍ
|  | 3.3 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 100Ａ |  | ｍ
|  | 36.9 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 125Ａ |  | ｍ
|  | 54 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 150Ａ |  | ｍ
|  | 15.2 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 200Ａ |  | ｍ
0
| （ＶＵ） | 18.5 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 50Ａ |  | ｍ
|  | 45.8 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 65Ａ |  | ｍ
|  | 33.6 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 75Ａ |  | ｍ
|  | 52.7 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 100Ａ |  | ｍ
|  | 11.4 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 125Ａ |  | ｍ
|  | 38.8 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 150Ａ |  | ｍ
|  | 76.8 |  | － | －
| 硬質ポリ塩化ビニル管 200Ａ |  | ｍ
163
| 同上 配管類撤去工 配管工 |  | 人
36.4
| 機械基礎撤去工 |  | ｍ3
1
| 既存浄化槽撤去工 |  | 式
Ｂ-3-計
0
0
0
Ｂ-計
0
Ｃ | 共通仮設費積上分 |  |  |  | 0
10
| 仮設鉄板敷 ｔ22 60日 |  | 枚
10
| 同上 運搬 |  | 枚
30
| 排水工 ポンプ3台 |  | 日
3
| 同上 据付撤去 |  | 箇所
| （地下対策工） | 30
| 揚水ポンプ 100A 2台 |  | 日
| （地下対策工） | 8
| 揚水管VU600A×2箇所 |  | ｍ
| （地下対策工） | 60
| 賃料 10ｍ3×2基 |  | 日
88
| 交通誘導警備員（B） |  | 人
0
現場内砕石試験費
（ＲＣ４０）
1
| 粒度試験 |  | 試料
1
| 修正ＣＢＲ試験 |  | 試料
1
| 液性・塑性限界試験 |  | 試料
1
| すりへり減量試験 |  | 試料
1
| 突固め試験 |  | 試料
1
| 六価ｸﾛﾑ溶出試験 |  | 試料
Ｃ-計
D | 廃材処分費 |  |  |  | 0
（廃棄物運搬）
5.1
| アスファルトガラ |  | ｍ3
3.4
| ガラス・陶磁器くず |  | ｍ3
24
| 廃プラスチック類 |  | ｍ3
139
| 金属くず |  | ｍ3
0
（廃棄物処分費）
5.1
| アスファルトガラ |  | ｍ3
3.4
| ガラス・陶磁器くず |  | ｍ3
24
| 廃プラスチック類 |  | ｍ3
39
| 金属くず |  | ｍ3
| （有価物） | 113
| 鉄スクラップ |  | ｔ
1
| 銅スクラップ |  | 式
0
0
0
0
0
0
D-計