## 工事用 (様式)
平成29年度 |  | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [6 empty] | 亀 山 市 文化スポーツ室
事業名 |  |  |  | 文化会館等大規模改修事業
施 工 場 所 |  |  |  | 亀山市東御幸町 地内
工事名 |  |  |  | 文化会館会議室棟・市民ロビー空調設備改修工事 | [5 empty] | 設計 平成29年8月
工事費 | [6 empty] | 円 |  |  | 室長 | 設計審査監
[6 empty] | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  |  | 平成30年2月28日限り |  |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 | [6 empty] | 起 工 理 由
文化会館会議室棟・市民ロビーの空調設備を改修する工事
| ACP-1 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 床置ﾀﾞｸﾄ型 新設 |  |  |  | 1組
(冷/暖)能力：28.0/31.5kW 防振架台共
| ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天埋ﾀﾞｸﾄ型 新設 |  |  |  | 2組
(冷/暖)能力：25.0/28.0kW 防振架台共
| ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天埋ﾀﾞｸﾄ型 新設 |  |  |  | 2組
(冷/暖)能力：7.1/8.0kW 防振架台共
| ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天ｶｾ2方向 新設 |  |  |  | 1組
(冷/暖)能力：12.5/14.0kW 防振架台共
| ACP-4' ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天ｶｾ2方向 新設 |  |  |  | 1組
(冷/暖)能力：12.5/14.0kW
| 既設機器撤去工事 |  |  |  | 1式
| その他付帯工事 |  |  |  | 1式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
文化会館会議室棟・市民ロビー空調設備改修工事
A | 直接工事費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
2 | 電気設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
3 | 建築工事 |  | 式
1
A | 直接工事費 |  | 式
1
B | 共通仮設費 |  | 式
1
B-2 | 共通仮設費（積上分） |  | 式
1
C | 現場管理費 |  | 式
1
D | 処分費 |  | 式
小計
1
E | 一般管理費 |  | 式
合計
1
| 消費税相当額 |  | 式
合計

## M明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1 | 機械設備工事
1
-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | ダクト設備工事 |  | 式
1
-4 | 集中制御配線配管設備工事 |  | 式
１の計
-1 | 機器設備工事
| ACP-1 設備用ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 床置ﾀﾞｸﾄ型 | 1 | 4
| (冷/暖)能力：28.0/31.5kW 防振架台 |  | 組
| ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天埋ﾀﾞｸﾄ型 | 2
| (冷/暖)能力：25.0/28.0kW 防振架台 |  | 組
| ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 標準ﾍﾟｱ 天埋ﾀﾞｸﾄ型 | 2
| (冷/暖)能力：7.1/8.0kW 防振架台 |  | 組
| ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天ｶｾ2方向 | 1
| (冷/暖)能力：12.5/14.0kW 防振架台 |  | 組
| ACP-4' ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ 天ｶｾ2方向 | 1
| (冷/暖)能力：12.5/14.0kW |  | 組
1
| 既設基礎補修費 |  | 式
1
| 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ架台(転倒防止金物とも) |  | 式
1
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾊﾟﾈﾙ |  | 式
1
| 既設機器撤去費 |  | 式
1
| 搬入搬出費（クレーン等） |  | 式
（１）の計
-2 | 配管設備工事
126
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm |  | m
19
| 冷媒用被覆銅管 液管 12.7 保温厚10mm |  | m
109
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ管 15.9 保温厚20mm |  | m
17
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ管 22.2 保温厚20mm |  | m
19
| 冷媒用被覆銅管 ｶﾞｽ管 25.4 保温厚20mm |  | m
15
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP25 |  | m
2
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 20 |  | m
1
| 仕切弁 GV20 5K |  | 個
0
1
| 防露工事 冷媒ﾗｯｷﾝｸﾞとも |  | 式
1
| 配線工事 室内外渡り、制御配線 |  | 式
|  | 1 | 1
| はつり補修(既設穴埋めとも) |  | 式
|  | 1 | 1
| 既設撤去費 |  | 式
|  | 1 | 1
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(既設ﾘﾓｺﾝ撤去部) |  | 式
（２）の計
-3 | ダクト設備工事
8
| 低圧ダクト 0.6t |  | m2
22
| 低圧ダクト 0.8t |  | m2
1
| たわみ継手等 |  | 式
|  | 1 | 1
| 保温工事 |  | 式
|  | 1 | 1
| 既設ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ加工費 |  | 式
|  | 1 | 1
| 既設撤去費 |  | 式
（３）の計
-4 | 集中制御配線配管設備工事
1
| 集中リモコン |  | 個
26
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
2
| メタルモール B型 |  | ｍ
1
| メタルモール付属品 B型コーナーボックス |  | 個
1
| メタルモール付属品 B型2ヶ用スイッチボックス |  | 個
28
| ケーブル CVV-S1.25-2C 管内 |  | ｍ
31
| ケーブル CVV-S1.25-2C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
2
| ケーブル VVF2.0-3C 管内 |  | ｍ
9
| ケーブル VVF2.0-3C 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
1
| 配線遮断器 MCCB 2P20A |  | 個
0
| ハツリ補修費 |  | 式
（４）の計

## E明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2 | 電気設備工事
1
-1 | 空調電源設備工事 |  | 式
２の計
-1 | 空調電源設備工事
5
| 電線管 E25 露出 |  | ｍ
6
| 電線管 E39 露出 |  | ｍ
30
| 電線管 G22 露出 |  | ｍ
41
| 電線管 G36 露出 |  | ｍ
1
| 可とう電線管 |  | 式
1
| プルボックス 200x200x200 |  | 個
1
| プルボックス 200x200x200 SUS WP |  | 個
4
| プルボックス 300x300x200 SUS WP |  | 個
5
| 電線 IV1.6x3 E1.6 管内 |  | ｍ
147
| 電線 IV5.5sq 接地用 |  | ｍ
30
| ケーブル CV3.5sq-4C 管内 |  | ｍ
47
| ケーブル CVT14sq 管内 |  | ｍ
100
| ケーブル CVT14sq 天井・ﾋﾟｯﾄ内 |  | ｍ
1
| 分電盤 M-1A |  | 面
1
| 分電盤 M-RA |  | 面
1
| 手元開閉器 ELCB 3P50Ax1 SUS WP |  | 個
2
| 配線遮断器 MCCB 3P100/75A |  | 個
2
| 漏電遮断器 ELCB 3P50/50A |  | 個
1
| 取外し再取付工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| ハツリ補修費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
（１）の計

## A明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
3 | 建築工事
1
-1 | 直接仮設工事 |  | 式
1
-2 | 内装工事 |  | 式
３の計
-1 | 直接仮設工事
|  | 1 | 4
| 外部足場（枠組本足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 内部足場（脚立足場） |  | 式
|  | 1 | 4
| 養生 |  | 式
|  | 1 | 4
| 清掃、後片付け |  | 式
（１）の計
-2 | 内装工事
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り t12 | 9
| 下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5共 |  | m2
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り t19ｽﾄﾗｲﾌﾟ | 3
| 下地せっこうﾎﾞｰﾄﾞt9.5共 |  | m2
| 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り t9.5 | 2
| 直貼り |  | m2
1
| 塗装費 |  | 式
14
| 天井点検口 450 |  | 箇所
1
| 天井撤去 |  | 式
（２）の計

## 処分明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 処分費
|  | 1 | 1
1 | 機械設備工事 |  | 式
|  | 1 | 1
2 | 建築工事 |  | 式
Ｄの小計
1 | 機械設備工事
1
-1 | 機器設備工事 |  | 式
1
-2 | 配管設備工事 |  | 式
1
-3 | ダクト設備工事 |  | 式
１の計
-1 | 機器設備工事
1
| 廃材処分費 |  | 式
1
| 冷媒処分費 |  | 式
（１）の計
-2 | 配管設備工事
1
| 廃材処分費 |  | 式
（２）の計
-3 | ダクト設備工事
1
| 廃材処分費 |  | 式
（３）の計
2 | 建築工事
1
-1 | 内装工事 |  | 式
２の計
-1 | 内装工事
1
| 廃材処分費 |  | 式
（１）の計

## 積上げ明細
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費積上げ分
1
1 | 仮設仮囲い |  | 式
1
2 | 交通誘導員 |  | 式
1
3 | 仮設便所 |  | 式
C-小計