## 工事用 (様式)
平成29年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 地域づくり支援室
事業名 |  |  | 地域まちづくり支援事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市みどり町地内
工事名 |  |  | 井田川地区北コミュニティセンター耐震補強等工事 |  |  |  |  | 設計 平成29年9月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 室長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成30年2月28日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
井田川地区北コミュニティセンターに耐震補強工事を行うと共に 便所改修及び和室改修等を行う工事 ・耐震補強 鉄骨門型フレーム設置 ２箇所 屋根ブレース設置 １１箇所 梁横補剛設置 ５箇所 ・便所改修 既存便所・倉庫・廊下(一部)撤去 一式 男子便所新設 １箇所 女子便所新設 １箇所 多目的便所新設 １箇所 ・和室内装改修 一式 ・倉庫棟(平屋、S造、13.64㎡)新設 一式 ・付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
井田川地区北コミュニティセンター耐震補強等工事
1 | 建築工事 | 1
式
2 | 耐震補強工事 | 1
式
3 | 電気設備工事 | 1
式
4 | 機械設備工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費積上分 | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 解体処分費 | 1
式
小計
E | 一般管理費 | 1
式
合計
| 消費税相当額 | 1
式
合計

## 明細書（建築）
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1 | 建築工事
1) | 仮設工事 | 1
式
2) | 土工事 | 1
式
3) | 地業工事 | 1
式
4) | 鉄筋工事 | 1
式
5) | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
6) | 鉄骨工事 | 1
式
7) | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
8) | 防水工事 | 1
式
9) | 木工事 | 1
式
10) | 金属工事 | 1
式
11) | 左官工事 | 1
式
12) | 塗装工事 | 1
式
13) | 建具工事 | 1
式
14) | 金属外装工事 | 1
式
15) | 内装工事 | 1
式
16) | ユニット工事 | 1
式
17) | 倉庫増築 | 1
式
1-計
1) | 仮設工事
| 養生 躯体・仕上げ S造 | 1
| 資材保管場所・搬入経路養生を含む |  | 式
| 墨出し 躯体・仕上げ S造 | 1
式
| ローリングタワー | 1
| H＝2.0 2ヵ月 |  | 式
| 手摺先行枠組本足場 W900 | 19.4
| H＝3.6 W=5.4m |  | m2
| 脚立足場 | 1
| 並列 H＝1.8 2ヵ月 |  | 式
| 竣工時清掃 | 1
| S造 |  | 式
小計
2) | 土工事
| 人力掘削 | 4.1
| 深さ1ｍ未満 砂及び砂質土 |  | ㎡
| 埋戻し 場内仮置き土 | 3.8
| 敷地周辺に仮置き 人力 |  | ㎥
小計
3) | 地業工事
| 砕石地業 （RC-40） | 2.3
| 土間下 厚100ｍｍ |  | ㎥
| 防湿断熱 | 21.7
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き 厚0.1ｍｍ |  | ㎡
小計
4) | 鉄筋工事
| 配筋 D16 | 0.02
| 鋼材費・加工・組立・運搬費含む |  | ｔ
| 配筋 D13 | 0.02
| 鋼材費・加工・組立・運搬費含む |  | ｔ
| 配筋 D10 | 0.17
| 鋼材費・加工・組立・運搬費含む |  | ｔ
| 溶接金網敷き | 13.1
| 6*100*100程度 |  | ㎡
小計
5) | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 基礎型枠 | 2.7
| 普通合板型枠 運搬費含む |  | ㎡
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24 ｽﾗﾝﾌﾟ＝18 | 0.3
| 打設手間含む |  | ㎡
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18 ｽﾗﾝﾌﾟ＝15 | 4.6
| 打設手間含む |  | ㎥
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 2
| 基本料金 50㎡以下 |  | 回
小計
6) | 鉄骨工事
| 胴縁新設 ＠600程度 | 0.28
| C-100*50*20*2.3 |  | ｔ
| 胴縁新設 ALC受け | 0.07
| C-250*75*25*4.5 |  | ｔ
| 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ（Ａ種） | 38.9
| JIS K 5674 |  | ㎡
小計
7) | 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| CB帳壁積み（塗り下地）ｈ=400程度 | 1.9
| C種 100*190*390 |  | ㎡
| ALC板 外壁ﾊﾟﾈﾙ （縦型ﾛｯｷﾝｸﾞ工法） | 18.2
| 厚100ｍｍ 低層 |  | ㎡
小計
8) | 防水工事
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺﾝ系（2成分系） | 43.4
| 20*10 改修継目 |  | ｍ
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺﾝ系（2成分系） | 18.8
| 10*10 建具周囲 |  | ｍ
小計
9) | 木工事
| 額縁 | 30
| 米つが W90*D25 |  | ｍ
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 6
| 150*100*25 |  | ｍ
小計
10) | 金属工事
| 接着系ｱﾝｶｰ D16 | 24
| 標準B 下向打 |  | 箇所
| 接着系ｱﾝｶｰ D13 | 40
| 標準B 横向打 |  | 箇所
| 屋内軽量鉄骨天井下地 | 168
| 野縁 19形 ＠300 |  | ㎡
| 屋外軽量鉄骨天井下地 | 8.6
| 野縁 25形 ＠300 |  | ㎡
| 屋内天井下地開口部補強 | 9
| ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 19型 450*450 |  | 箇所
| 軽量鉄骨壁下地 | 40.3
| ｽﾀｯﾄﾞ 50形 ＠300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 44.7
| ｽﾀｯﾄﾞ 65形 ＠300 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 21.2
| ｽﾀｯﾄﾞ 100形 ＠300 |  | ㎡
| 壁下地開口補強 | 5
| 扉等三方補強 ｽﾀｯﾄﾞ65型 900*2000程度 |  | 箇所
| 壁下地開口補強 | 6
| 扉等三方補強 ｽﾀｯﾄﾞ65型 1800*2000程度 |  | 箇所
| 壁下地開口補強 | 2
| 扉等三方補強 ｽﾀｯﾄﾞ90型 1800*2000程度 |  | 箇所
小計
11) | 左官工事
| ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ｺﾞﾃ仕上げ | 60.9
| 床 厚30㎜ |  | ㎡
| ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ｺﾞﾃ仕上げ | 1.9
| 壁 厚30㎜ CB下地 |  | ㎡
| 複層塗材E（ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ） | 12.6 | ㎡
| ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗 ふっ素ﾂﾔあり |  | ㎡
| 汚垂れﾀｲﾙ W600 2箇所 | 1
㎡
小計
12) | 塗装工事
| SOP塗り A種 木部(屋内)(素地ごしらえ共) | 49.5
| 額縁・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ |  | ㎡
| 素地ごしらえ B種 ｹｲｶﾙ板面 | 8.6
㎡
| NAD塗り B種 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 8.6
㎡
| 素地ごしらえB種(壁紙撤去共)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 15.2
| 多目的室 下地残し範囲 |  | ㎡
小計
13) | 建具工事
| LSD-3 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ | 1
| 有効900 2000*2000 材工共 |  | 箇所
| LSD-4 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ | 2
| 有効800 1800*2000 材工共 |  | 箇所
| AW-10 引違い窓 | 2
| 1655*1375 材工共 |  | 箇所
| AW-11 引違い窓 | 1
| 1200*775 材工共 |  | 箇所
| AW-12 上げ下げ窓 | 1
| 306*981 材工共 |  | 箇所
| WD-9 上吊り 片引き戸 | 2
| 1600*2000 材工共 |  | 箇所
| WD-10 片引き戸 | 2
| 700*2000 材工共 |  | 箇所
| 形板強化ｶﾞﾗｽ FT4 | 3.6
㎡
| ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ FL3 | 11.2
㎡
| ｼｰﾘﾝｸﾞ（非硬化性） | 59.7
| ｼﾘｺｰﾝ系（2液） 5*5 |  | ｍ
小計
14) | 金属外装工事
| ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 外壁 材工 | 18.2
| S-160程度 |  | ㎡
| 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（窯業）材工 | 12.6
| t=14 w=455 ﾓﾀﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ程度 |  | ㎡
| 水切り・雨押え | 7
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装合板 厚0.35㎜ 幅220㎜ |  | ｍ
| 見切材 外壁既設継目 | 15.9
| ｱﾙﾐ 幅35㎜程度 |  | ｍ
| 透湿防水シート | 12.6
| 材工 |  | ㎡
小計
15) | 内装工事
| 天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 165
| 厚9.5㎜ 準不燃 直張り |  | ㎡
| 天井ｹｲｶﾙ板t10 | 8.6
| 厚12.5㎜ 不燃 突付 |  | ㎡
| 天井点検口 新設 | 4
| ｱﾙﾐ 450*450 |  | 箇所
| 天井点検口 既設取付 | 5
| ｱﾙﾐ 450*450 |  | 箇所
| 回り縁 | 100
| 塩ﾋﾞ 突付け |  | ｍ
| 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 98.3
| 厚12.5 不燃 突付け |  | ㎡
| 壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | 75.6
| 厚12.5 不燃 突付け |  | ㎡
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 | 174
| V目地工法 |  | ㎡
| 壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 133
| 量産品 |  | ㎡
| 壁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | 1
| 厚3.0㎜ |  | 式
| 腰見切り | 33.5
| ﾋﾞﾆｰﾙ 幅35㎜ |  | ｍ
| ｿﾌﾄ巾木 | 41.7
| 厚2.0 高60 |  | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 | 1.8
| 厚2.0㎜ ﾏｰﾌﾞﾙ 織布積層 |  | ㎡
| 抗菌性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 17.6
| 厚2.0㎜ ﾌﾟﾚｰﾝ 織布積層 |  | ㎡
| 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 48.2
| 厚2.0㎜ ﾌﾟﾚｰﾝ 織布積層 |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み | 13.5
| 厚100 24kg/㎥ 天井 |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材16K | 6.2
| 厚50 壁 |  | ㎡
小計
16) | ユニット工事
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1
| W100 W157 |  | 式
| TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｴｰｽ40 Aﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘ合板 | 3.7
| W1730+100*h2000 |  | ㎡
| TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｴｰｽ40 Aﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘ合板 | 3.5
| W1720*h2000 |  | ㎡
| TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽｴｰｽ40 Aﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘ合板 | 1.8
| W900*h2000 |  | ㎡
| ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去・取付 | 19.1
㎥
| V吊ﾚｰﾙ撤去・取付 | 8.9
ｍ
| ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ | 8.9
| W4300*h2050 |  | ㎡
| V吊ﾚｰﾙ | 4.3
| V型ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ |  | ｍ
| 収納 中段・枕棚 | 1
式
| 収納扉 WD11 | 1
式
| 棚 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板 | 1
| t20 |  | 式
| ｻｲﾝ ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 1
| 6ヶ所 |  | 式
| ｻｲﾝ 室名札・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ | 1
| 室名札:２、ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ：２ |  | 式
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去・取付 | 5.4
ｍ
小計
17) | 倉庫増築
| 根切り 場内敷き均し | 3.9
| 深さ2.5ｍ未満 砂及び砂質土 |  | ㎥
| 砕石地業 | 1.7
| 土間下 厚100ｍｍ |  | ㎥
| 配筋 D13 | 0.01
| 鋼材費・加工・組立・運搬費含む |  | ｔ
| 配筋 D10 | 0.01
| 鋼材費・加工・組立・運搬費含む |  | ｔ
| 溶接金網敷き | 16.9
| 6*100*100程度 |  | ㎡
| 基礎型枠 | 15.6
| 普通合板型枠 運搬費含む |  | ㎡
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24 ｽﾗﾝﾌﾟ＝18 | 1.1
| 打設手間含む |  | ㎥
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18 ｽﾗﾝﾌﾟ＝15 | 1.9
| 打設手間含む |  | ㎥
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | 4
| 径13～ 長さ500㎜以下 手間のみ |  | 本
| 倉庫上屋 運搬費含む | 1
| W2800*L5000*h3000程度 |  | 式
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9ｔ | 1
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 |  | 日
小計

## 明細書 （耐震補強）
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2 | 耐震補強工事
| 広幅 Ｈ-150*150*7*10 | 0.55
ｔ
| 鋼材 □-150*150*4.5 | 0.49
ｔ
| 鋼材 □-100*100*3.2 | 0.16
ｔ
| 鋼材 □-80*80*3.2 | 0.08
ｔ
| 鋼材 Ｌ-50*50*4 | 0.01
ｔ
| 鋼材 M18 | 0.06
ｔ
| 鋼材 M14 | 0.04
ｔ
| 中厚版 PL-19 | 0.05
ｔ
| 中厚版 PL-16 | 0.02
ｔ
| 中厚版 PL-12 | 0.05
ｔ
| 中厚版 PL-9 | 0.35
ｔ
| 中厚版 PL-6 | 0.13
ｔ
| 六角 F10T | 133
| M20*60㎜ |  | 本
| 六角 F10T | 100
| M16*60㎜ |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ L型 ﾅｯﾄ付き | 8
| M16*L500㎜ |  | 本
| 工場製作費 | 1.9
| 工作図・加工・組立・溶接 |  | ｔ
| 工場製作費 | 1.9
| 工場塗装 一般錆止塗装 |  | ｔ
| 現場工事費 | 1.9
| 現場組立・建方 |  | ｔ
| 運搬費 50ｋｍ | 1.9
| 積載率50％ |  | ｔ
| 現場工事費 | 233
| 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め |  | 本
| 現場工事費 | 77
| 現場溶接（隅肉6ｍｍ） |  | ｍ
| 超音波探傷試験 | 16
| 自社検査 |  | 箇所
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | 8
| 径16～ 長さ500㎜以下 材工共 |  | 本
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 | 0.01
| 試験費共 Fc=30 |  | ㎥
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入型枠 | 0.07
| 両面木製 運搬費共 |  | ㎡
| トラックｸﾚｰﾝ 4.9ｔ | 1
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 |  | 式
| ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1t×2 | 20
日
2-計

## 明細書 （電気設備）
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
3 | 電気設備工事
1) | 電灯設備工事 | 1
式
2) | 放送設備工事 | 1
式
3) | トイレ呼出設備工事 | 1
式
3-計
1) | 電灯設備工事
| 電線管 (HIVE36) 露出 | 4
ｍ
| 電線管 (VE16) 露出 | 7
ｍ
| ケーブル EM-CE22゜-3C 天井 | 8
ｍ
| ケーブル EM-CE22゜-3C 管路 | 4
ｍ
| ケーブル EM-EEF1.6-2C 天井 | 128
ｍ
| ケーブル EM-EEF1.6-2C 管路 | 7
ｍ
| ケーブル EM-EEF1.6-3C 天井 | 37
ｍ
| ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井 | 92
ｍ
| ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井 | 68
ｍ
| ケーブル DV2.0-2C | 1
ｍ
| DV2.0-2C用施工費 | 1
ｍ
| 位置ボックス | 24
個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ 丸3方出VE16 | 1
個
| 電灯盤 L-1 | 1
面
| 照明器具（Ａ） | 9
灯
| 照明器具（Ｂ） | 10
灯
| 照明器具（Ｃ） | 5
灯
| 非常灯（イ） | 2
灯
| コンセント 2P15Ax2 | 6
個
| コンセント 2P15Ax1 ET付 | 1
個
| コンセント 2P15Ax2 ET付 | 7
個
| スイッチ 1P15Ax1 | 3
個
| スイッチ 1P15Ax3 | 1
個
| スイッチ 1P15Ax1+1P15ALx1 | 2
個
| スイッチ 1連 人感センサー用 | 1
個
| スイッチ 2連 人感センサー用 | 3
個
| 人感センサー 親器 | 3
個
| 人感センサー 子器 | 2
個
| 人感センサー 換気扇連動型 | 1
個
| 防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| 撤去費 | 1
式
| 脱着費 | 1
式
小計
2) | 放送設備工事
| ケーブル EM-AE1.2-3C 天井 | 3
ｍ
| 放送設備工事 脱着費 | 1
式
小計
3) | トイレ呼出設備工事
| ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井 | 13
ｍ
| ケーブル EM-CPEE1.2-2C 天井 | 19
ｍ
| 位置ボックス | 2
個
| 押釦スイッチ | 1
個
| トイレ呼出表示器 | 1
個
小計

## 明細書 （機械設備）
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
4 | 機械設備工事
1) | 屋外給水設備工事 | 1
式
2) | 屋内給水設備工事 | 1
式
3) | 屋外排水設備工事 | 1
式
4) | 屋内排水通気設備工事 | 1
式
5) | 衛生器具設備工事 | 1
式
6) | 空調設備工事 | 1
式
7) | 換気設備工事 | 1
式
4-計
1) | 屋外給水設備工事
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 20 地中 | 2
m
| 仕切弁 JIS10K 20A ｺｱ内蔵 | 2
個
| 弁きょう B-1 | 2
個
| 掘方埋戻し | 1
式
| 地中埋設表示 | 1
式
| 既設撤去費 | 1
式
小計
2) | 屋内給水設備工事
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 20 便所 | 19
m
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 20 便所 | 10
m
| 保温工事 | 1
式
| 掘方埋戻し | 1
式
| はつり補修 | 1
式
| 撤去費 | 1
式
小計
3) | 屋外排水設備工事
| 硬質塩ビ管 VP 50 地中 | 5
m
| 硬質塩ビ管 VP 100 地中 | 14
m
| 小口径塩ビ桝 φ200 塩ビ蓋 | 4
組
| 掘方埋戻し | 1
式
| 撤去費 | 1
式
小計
4) | 屋内排水通気設備工事
| 硬質塩ビ管 VP 40 便所 （排水） | 5
m
| 硬質塩ビ管 VP 50 便所 （排水） | 9
m
| 硬質塩ビ管 VP 65 便所 （排水） | 1
m
| 硬質塩ビ管 VP 75 便所 （排水） | 8
m
| 硬質塩ビ管 VP 100 便所 （排水） | 9
m
| 硬質塩ビ管 VP 50 便所 （通気） | 10
m
| 床上掃除口 COA50 | 1
個
| 床上掃除口 COA100 | 2
個
| ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 50A | 2
個
| 保温工事 | 1
式
| 掘方埋戻し | 1
式
0 | 撤去費 | 1
式
小計
5) | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 CFS497BC ｳｫｼｭﾚｯﾄ | 2
組
| 洋風便器（便座無し） CFS497BC | 1
組
| 洋風便器（多機能便所用） CFS497BC ｳｫｼｭﾚｯﾄ | 1
組
| ｾﾝｻｰ一体形小便器 UFS900R | 2
組
| 棚付二連紙巻器 YH702 | 2
組
| 掃除用流し SK22A | 1
組
| L形手すり T112CL9(L=700) | 3
組
| L形手すり T112CL12(L=700) | 1
組
| 跳ね上げ手すり T112HPL/R7S(L=700) | 1
組
| ｶｳﾝﾀｰ付洗面器 L270C | 1
組
| 埋め込み洗面器 L530 | 2
組
| 化粧鏡 YM4575A | 2
枚
| カウンター ML50 L750 | 1
組
| カウンター ML50 L790 | 1
組
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ YKA25R | 1
組
| 既設ｳｫｼｭﾚｯﾄ | 1
| 一時取外し、再取付 |  | 式
| 撤去費 | 1
式
小計
6) | 空調設備工事
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-1 壁掛け 既成ｺﾝｸｰﾄ架台 | 1
組
| 冷媒用保温付銅管 φ6.4 液管 保温厚8mm | 9
m
| 冷媒用保温付銅管 φ9.5 液管 保温厚20mm | 9
m
| 硬質塩ビ管 VP 13 一般 （排水） | 9
m
| 保温工事 | 1
式
| 配線工事 | 1
式
| KAC-2(室内外機),KAC-3(室内機) | 1
| 一時取外し、再取付 |  | 式
| 撤去費 | 1
式
小計
7) | 換気設備工事
| 天井換気扇 VF-1 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞとも | 2
組
| 天井換気扇 VF-2 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞとも | 1
組
| 天井換気扇 VF-3 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞとも | 2
組
| 給気ｸﾞﾘﾙ OA-1 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞとも | 2
組
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ100 | 1
m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ150 | 19
m
| 天井開口補強 | 1
式
| 撤去費 | 1
式
| はつり補修費 | 1
式
小計

## 明細書 （廃材処分費・共通仮設）
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 解体処分費
1) | 撤去費工事 | 1
式
2) | 建築処分費 | 1
式
3) | 機械設備処分費 | 1
式
D-計
1) | 撤去工事
| ｶｯﾀｰ入れ | 34.1
| ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ面 |  | ｍ
| ｶｯﾀｰ入れ | 37.9
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面 |  | ｍ
| ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 | 28.9
| 外壁面解体 小波鉄板程度 |  | ㎡
| ALC撤去 | 28.9
| 厚100 間仕切り 軽量ﾌﾞﾛｯｸ程度 |  | ㎡
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 | 7.3
| 外壁面解体 各種板張り程度 |  | ㎡
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ手こわし | 4
| 土間・立上り・犬走 |  | ㎥
| 天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 162
| 天井廻り縁共 |  | ㎡
| 天井ｹｲｶﾙ板撤去 | 6.4
| 合板・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り |  | ㎡
| 軒天石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 8.6
| 天井廻り縁共 |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 | 177
| LGS |  | ㎡
| 下地撤去 | 59.9
| 間仕切り壁 木下地 |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地撤去 | 50.5
| LGS |  | ㎡
| 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去（仕上共） | 178
| ﾋﾞｽ留 片面 |  | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去 | 22.1
ｍ
| ﾀｲﾙはがし | 13.7
| 下地ﾓﾙﾀﾙ共 |  | ㎡
| 目地部ｶｯﾀｰ入れ | 36.2
| 下地ﾓﾙﾀﾙ共 |  | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 7.7
㎡
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 34.8
| 厚12～15㎜ |  | ㎡
| 床下地撤去 | 35.2
| 床組 束立 |  | ㎡
| 上框撤去 | 0.2
| 石材程度 |  | ㎡
| 鋼製建具撤去 | 9.3
㎡
| 木製建具撤去 | 12.6
| トイレブース含む |  | ㎡
| 襖撤去 | 12
ｍ
| 額縁撤去 | 11.4
ｍ
| 廃材運搬費 | 17.1
㎥
| 廃材運搬費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 1
| 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 |  | 回
小計
1) | 建築処分費
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 3.4
㎥
| 金属くず | 2.7
㎥
| 木くず | 1.6
㎥
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1.6
㎥
| その他がれき類 | 3.7
㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 | 4
㎥
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 0.07
ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | 3.3
| ﾍﾋﾞｰ H4 |  | ｔ
小計
2) | 機械設備処分費
| 金属類 | 1
式
| 雑材類 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
式
| ルームエアコン処分 | 1
式
小計
B-2 | 共通仮設費積上分
| 仮設便所 2基 4ヵ月 | 1
式
| 仮囲い A種ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 3ヵ月 | 23
| 27ｍ/1.2＝23台 |  | 台
| 目隠しﾌｪﾝｽ ｼｰﾄ張り程度 3ヵ月 | 3
| 4ｍ/1.8＝3台 |  | 台
| 落下防止措置 ｼｰﾄ張り程度 3ヵ月 | 8
| 13ｍ/1.8＝8台 |  | 台
| 仮設間仕切り | 16
| LGS65 片面石膏ボード張り程度 |  | m
| 仮設扉 | 1
| W900×H2000 |  | 箇所
| 交通誘導員 | 1
式
| 化学物質濃度測定 2室 | 1
| パッシブ法 6物質 報告書含 |  | 式
B-2-計