## 工事用 (様式)
平成29年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 医事管理室
事業名 |  |  | 医療センター設備改修事業
工事場所 |  |  | 亀山市亀田町地内
工事名 |  | 医療センター受変電設備改修工事 | [5 empty] | 設計 平成29年10月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 室長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成30年 5月10日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
亀山市立医療センターの電気室の受変電設備（一部を除く）を屋外型キュービクルに改修する工事。 ○屋外型キュービクル17.3×2.4ｍ 1基 ○トランス 1φ3W 200kVA、1φ3W 150kVA、3φ3W 200kVA 3φ3W 150kVA、3φ3W 500kVA、3φ3W 300kVA 3φ3W 200kVA、1φ3W 100kVA、1φ3W 100kVA ○付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
医療センター受変電設備改修工事
A | 直接工事費
1 | 建築工事 | 1
式
2 | 電気設備工事 | 1
式
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費積上分 | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 撤去処分費 | 1
式
小計
E | 一般管理費 | 1
式
合計
| 消費税相当額 | 1
式
合計

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
1-2 | 土工事 | 1
式
1-3 | 金属工事 | 1
式
1-4 | 屋外附帯工事 | 1
式
1-計
1-1 | 直接仮設工事
| 外部足場（枠組み本足場） | 17.3
| H12以下 W900 1ヶ月 |  | ㎡
| 内部足場（移動足場） | 1
| W1.5ｍ H＝3.7 ２段 1ヶ月 |  | 台
| 養生 | 108
㎡
| 清掃、後片付け | 108
㎡
1-1-計
1-2 | 土工事
| キュービクル基礎 | 1
式
| 配管支持架台基礎 | 1
式
| Ｕ字側溝 | 1
| JIS側溝3種 500A 蓋共 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ共 |  | 式
| 土工機械運搬 | 1
| ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 往復
1-2-計
1-3 | 金属工事
| 配管支持架台 | 1
式
| 化粧CB補強PL | 1
式
| ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄＯ型分岐 | 4
個
| 止水ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎端部塞ぎ | 1.8
| ｱﾙﾐ複合板2.0 両面ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ |  | ㎡
1-3-計
1-4 | 屋外附帯工事
| 一般部ﾌｪﾝｽ | 1
| H1800 |  | 式
| 勾配部ﾌｪﾝｽ | 1
| H1800 |  | 式
| 門扉部ﾌｪﾝｽ | 1
| H1800 W600 |  | 式
| Ｌ型側溝 | 3.6
ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製縁石 | 3.3
ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 3.8
| 車道用 |  | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土間 t=70 | 1
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ周辺 |  | 式
1-4-計
B-2 | 共通仮設費積上分
| 交通誘導警備員 | 5
| ｸﾚｰﾝ作業時、搬入時 5日程度 |  | 人
| 仮囲い | 37.4
| ガードフェンス H1800 3ヶ月 |  | ｍ
| 揚重機械 | 3
| ラフター16ｔ |  | 日
| キャスターゲート | 1
| W3000 H1800 3ヶ月 |  | 箇所
| 仮設鉄板敷き | 37.2
| 3ヶ月 |  | ㎡
| PCB含有分析調査 | 1
式
| 平板載荷試験 | 1
| 50kN以内 |  | か所
| 仮設便所 | 2
| 汲み取り式 |  | 棟
B-2-計
D | 撤去処分費
D-1 | 建築工事 | 1
式
D-2 | 電気設備工事 | 1
式
D-計
D-1 | 建築工事
D-1-1 | 撤去工事 | 1
式
D-1-2 | 処分費 | 1
式
D-1-計
D-1-1 | 撤去工事
| 化粧CB撤去 | 0.1
ｍ3
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 0.3
㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道用撤去 | 3.1
ｍ3
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道用撤去 | 9.4
ｍ3
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ製街渠 撤去 | 3.6
ｍ
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄＬ型側溝 撤去 | 3.6
ｍ
| カッター入れ | 41.2
ｍ
| 高木類 撤去 | 1
| C1200 H5000 |  | 本
| 中木類 撤去 | 1
式
| 廃棄物積込 | 1
式
| 廃棄物運搬 | 1
式
D-1-1-計
D-1-2 | 処分費
| 処分費 | 5.1
| ｱｽﾌｧﾙﾄくず |  | ｔ
| 処分費 | 13.4
| がれき類 |  | ｔ
| 処分費 | 0.1
| ｶﾞﾗｽ類 保温材 |  | ｔ
| 処分費 | 1.2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | ｔ
| 処分費 | 1.9
| 木材類 |  | ｔ
D-1-2-計
D-2 | 電気設備工事
D-2-1 | 撤去工事 | 1
式
D-2-2 | 処分費 | 1
式
D-2-計
D-2-1 | 撤去工事
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 1
| 1φ150KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 1
| 1φ200KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 1
| 3φ150KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 2
| 3φ200KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 1
| 3φ300KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 1
| 3φ500KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ 再使用しない | 2
| ｽｺｯﾄ100KVA |  | 台
| ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 再使用しない | 5
| 30kva |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 搬出費 |  | 式
| 高圧気中負荷開閉器 再使用しない | 1
| 7.2kV400A |  | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 再使用しない | 1
| 10m-190φ-350kg |  | 本
D-2-1-計
D-2-2 | 処分費
| 絶縁油処分、トランス処分 | 1
| PCB 無害化処理 |  | 式
D-2-計