## 電気明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
2 | 電気設備工事
1
2-1 | 受変電設備 |  | 式
1
2-2 | 中央監視設備 |  | 式
1
2-3 | 構内配電線路工事 |  | 式
1
2-4 | 仮設工事 |  | 式
2-計
2-1 | 受変電設備
| 電線管 | 22
| GP70 露出 |  | m
| 電線管 | 15
| GP28 露出 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 6
| Z35-1000 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 3
| Z35-1000 蓋 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 22
| ZM-1000 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 11
| ZM-1000 蓋 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 22
| 6kV EM-CET38 管内 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 35
| EM-CET325 ﾗｯｸ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 65
| EM-CET250 ﾗｯｸ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 72
| EM-CET200 ﾗｯｸ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 60
| EM-CET60 ﾗｯｸ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 15
| EM-CE8-2C ﾗｯｸ |  | m
| 端末処理 | 2
| 屋内6kV EM-CET38 |  | か所
1
| 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  | 基
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 1φ150KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 1φ200KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 3φ150KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 2
| 3φ200KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 3φ300KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 3φ500KVA |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 2
| ｽｺｯﾄ100KVA |  | 台
| ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | 5
| 30kva |  | 台
| 直列ﾘｱｸﾄﾙ | 5
| L=6% 30kva |  | 台
| ﾄﾗﾝｽ | 1
| 搬入費 |  | 式
| 防火区画貫通処理 | 2
| 1100x200 |  | 箇所
2-1-計
2-2 | 中央監視設備
| 電線管 | 7
| GP28 露出 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 7
| EM-FCPEE1.2-15P 管内 |  | m
3
| 4監視端末器 |  | 個
1
| 調整費 |  | 式
2-2-計
2-3 | 構内配電線路工事
| 電線管 | 92
| GP82 露出 |  | m
| 電線管 | 32
| FEP80 地中 |  | m
| 電線管 | 22
| HIVE22 地中 |  | m
| 電線管 | 130
| HIVE16 地中 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 50
| 6kV EM-CET60 管内 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 16
| 6kV EM-CET60 FEP内 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ 材のみ | 49
| 6kV EM-CET60 架空 |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ 工のみ | 3
| 6kV EM-CET60 架空 |  | 径間
| ｹｰﾌﾞﾙ | 53
| 6kV EM-CET38 ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 69
| EM-CET325 ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 127
| EM-CET250 ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 141
| EM-CET200 ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 108
| EM-CET60 ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 12
| EM-CE8-2C ﾋﾟｯﾄ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 18
| EM-FCPEE1.2-15P ﾋﾟｯﾄ |  | m
| 端末処理 | 1
| 屋外6kV EM-CET38 |  | か所
| 端末処理 | 1
| 屋内6kV EM-CET60 |  | か所
| 端末処理 | 2
| 屋内6kV EM-CET38 |  | か所
| 電線 | 22
| EM-IE60 管内 |  | m
| 電線 | 43
| EM-IE38 管内 |  | m
| 電線 | 10
| EM-IE14 管内 |  | m
| 電線 | 77
| EM-IE5.5 管内 |  | m
| 導入線 | 42
| 管内 |  | m
| 導入線 | 16
| PF内 |  | m
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 49
| 38 架空 |  | m
| 屋上露出ﾌﾞﾛｯｸ | 10
| SUS製 |  | 個
| 同上ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ | 10
枚
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 7
| L=300 SUS製 |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 4
| 800x800x300 SUS-WP |  | 個
| 高圧気中負荷開閉器 | 1
| 7.2kV400AZCT内蔵 方向性VT/LA内蔵 |  | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 2
| 12m-190φ-500kg |  | 本
| 腕金 | 2
| L=1800 |  | 本
| 腕金 | 2
| L=1200 |  | 本
| 支線 | 2
| 38mm |  | 本
2
| 玉碍子 |  | 個
2
| ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ |  | 本
2
| 支線ｶﾞｰﾄﾞ |  | 本
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1
| H2-6/R2K-60 |  | 組
| 接地 | 6
| 14φ-1500 単独 |  | 本
| 接地 | 1
| 900x900 1.5t 銅板 |  | 枚
| 接地埋設表 | 7
| 接地抵抗値測定共 |  | 枚
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 41
| Z35-1000 |  | m
1
| 土工事 |  | 式
| 電気引込工事（中部電力に依頼分） | 1
| 電柱 １本新設 |  | 式
高圧配電線路 １径間３条新設
高圧引込用開閉器 取付・撤去
高圧引込線取付・撤去
高圧計量器類 取付・撤去
2-3-計
2-4 | 仮設工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | 22
| EM-CE38-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | 16
| EM-CE5.5-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | m
| 発電機 | 1
| ﾘｰｽ |  | 式
2-4-計