## 工事用 (様式)
平成30年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 子ども未来課
事業名 |  |  | 子育て環境づくり事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市中庄町 地内
工事名 |  |  | 昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事 |  |  |  |  | 設計 平成30年9月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成31年3月8日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
【昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事】 ・木造1階建て 建築面積 90.41㎡ 延べ面積 85.99㎡ ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・その他付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事 |  |  |  | 0
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 明細書
明細書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
| 昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事 |  |  |  | 0
A-1 | 建築工事 | 1
式
A-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-計
A-1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
1-2 | 土工事・地業工事 | 1
式
1-3 | 基礎工事 | 1
式
1-4 | 木工事 | 1
式
1-5 | 屋根・外壁工事 | 1
式
1-6 | 左官工事 | 1
式
1-7 | 鋼製建具工事 | 1
式
1-8 | 木製建具・家具工事 | 1
式
1-9 | 内装工事 | 1
式
1-10 | 塗装工事 | 1
式
1-11 | ユニット・雑工事 | 1
式
1-12 | 外構工事 | 1
式
1-13 | 撤去工 | 1
式
A-1 計
1-1 | 直接仮設工事
| 遣り方・墨出し | 1
式
| 外部足場(階段共) 4ヶ月 手摺先行方式 | 1
| くさび緊結式 建地幅600 |  | 式
| 内部足場 2ヶ月 | 1
式
| 養生 | 1
| 躯体・仕上 |  | 式
| 清掃 | 1
| 竣工時 |  | 式
| 機械運搬費 | 1
| 小型バックホウほか |  | 式
| クレーン4.9t 建て方時ほか | 1
| オペレータ付 |  | 式
1-4 計
1-2 | 土工事・地業工事
| アスファルト舗装切断工 | 24.7
m
| 積込み (機械) | 2.4
㎥
| 運搬 | 2.4
㎥
| 根切り (すきとり) 機械 | 54.3
㎥
| 埋戻し 機械 | 23.7
㎥
| 残土 (場内処分) 機械 | 30.6
㎥
| 砕石敷込転圧 | 11.1
| RC-40 |  | ㎥
| 防湿ポリエチレンシート | 111
| 厚0.15 |  | ㎡
1-2 計
1-3 | 基礎工事
| 捨てコンクリート 厚50 | 4.8
| Fc-18N/㎜2 |  | ㎥
| 基礎梁コンクリート | 10.4
| Fc-21N/㎜2 + △6N/㎜2 |  | ㎥
| 土間コンクリート | 10.5
| Fc-21N/㎜2 + △6N/㎜2 |  | ㎡
| コンクリート打設 手間 | 4.8
| 捨てコンクリート ポンプ打 |  | ㎥
| コンクリート打設 手間 | 10.4
| 基礎梁コンクリート ポンプ打 |  | ㎥
| コンクリート打設 手間 | 10.5
| 土間コンクリート ポンプ打 |  | ㎡
| ポンプ圧送 | 3
回
| 型枠 普通型枠 | 20.4
㎡
| 型枠 運搬費 | 20.4
㎡
| ヒューム管φ200㎜ | 1
本
| 鉄筋 SD295-A D13φ異形 | 0.8
t
| 鉄筋 SD295-A D10φ異形 | 0.7
t
| 鉄筋加工組立て | 1.5
t
| 鉄筋 運搬費 | 1.5
t
1-3 計
1-4 | 木工事
1-4-1 | 大工手間 | 1
式
1-4-2 | 木材費 ― 構造材・プレカット費 | 1
式
1-4-3 | 木材費 ― 造作材 | 1
式
1-4-4 | 建材費 ― 天井材 | 1
式
1-4-5 | 建材費 ― 壁材 | 1
式
1-4-6 | 建材費 ― 床材 | 1
式
1-4 計
1-4-1 | 大工手間・加工費 | 90.4
| 平家 中級 |  | ㎡
| 金物費 | 90.4
㎡
1-4-1 計
1-4-2 | 木材費 ― 構造材・プレカット費 | 1
| プレカット加工費 |  | 式
| 木材費 構造材120×210以下：亀山市産材 | 1
| トラス梁他120×240以上：集成材(米松,RW） |  | 式
1-4-2 計
1-4-3 | 木材費 ― 造作材 | 0.3
| 壁胴縁17×45 杉一等 |  | ㎡
0.6
| 天井野縁30×40杉一等 |  | ㎥
0.1
| 棟笠木160×24杉特一 |  | ㎥
0.3
| 広木舞35×105杉特一 |  | ㎥
0.1
| 雨押え40×90杉特一 |  | ㎥
0.2
| 窓額縁100×120杉特一 |  | ㎥
5.7
| 上り框45×150杉上小 |  | m
3.1
| 蹴込板21×155杉上小 |  | m
1.4
| 押入造作 間口2.5m |  | 個
0.7
| 上り框(管理用入口)45×40 杉上小 |  | m
6.1
| 畳寄せ 杉上小 |  | m
125
| 木枠(窓枠・開口部) 米ツガ |  | m
10.8
| その他木枠・見切 米ツガ |  | m
1-4-3 計
1-4-4 | 建材費 ― 天井材
| 屋根断熱材 | 86.5
| 押出し法ポリスチレン断熱材厚50 (E区分) |  | ㎡
91.4
| 天井P.B.厚9.5 |  | ㎡
37.7
| 軒天化粧ケイカル板厚6 |  | ㎡
1
| 換気スリットSUS防虫網 |  | 本
4
| 棟換気材 6.45m |  | 本
26
| 破風板 繊維混入ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ板 厚12×210 |  | 本
74
| 天井見切 塩ビ製目透し |  | m
1
| 天井点検口450□ アルミ枠 |  | 個
1-4-4 計
1-4-5 | 建材費 ― 壁材 | 120
| 断熱材グラスウール(16K)厚100 |  | ㎡
2
| 防湿シート |  | 本
214
| 壁 P.B.厚12.5 |  | ㎡
8.7
| 壁 化粧ケイカル板 厚6 |  | ㎡
3
| 壁 メラミン化粧合板 |  | 枚
1-4-5 計
1-4-6 | 建材費 ― 床材 | 73.8
| 断熱 押出し法ポリスチレン断熱材厚50 (D区分) |  | ㎡
96
| 床下地 構造用合板(特類)厚12 |  | 枚
40
| 基礎パッキン長尺(土台) |  | 個
94
| 基礎パッキン長尺(大引) |  | 個
21
| 束(畳コーナー部) |  | 個
| 床下点検口 450□ | 1
| 断熱気密タイプ |  | 個
1-4-6 計
1-5 | 屋根・外壁工事
| 屋根 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 141
| 縦平葺き |  | ㎡
| ゴムアスルーフィング | 141
㎡
| 棟包み ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 8.6
m
| 軒先 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 29.4
m
| ケラバ ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 50
m
| 雨押え ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 28.9
m
| 軒樋 高耐候性塩ビ製樋W120 | 14.1
| アートフェイスVM120積水化学工業㈱同等品 |  | m
| 縦樋 高耐候性塩ビ製樋60φ | 3.1
| アートフェイス 積水化学工業㈱同等品 |  | m
| 集水器 | 4
個
| 外壁 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 | 107
| 角波張り |  | ㎡
| 透湿防水シート | 107
㎡
| 土台水切 | 42.2
| ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4加工 |  | m
| 窓廻り額縁 | 17.5
| ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 包 |  | m
| コーナー見切 | 10.4
| ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 |  | m
| 見切材 | 104
| ガルバリウム鋼板SGLカラー |  | m
| 垂れ壁下端ガルバカバー | 4.3
| ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4加工 |  | m
1-5 計
1-6 | 左官工事
| 基礎立上り部 | 42.2
| モルタル塗 巾木 |  | m
| 管理用入口・土間 | 15.1
| 土間コンクリート直押エ |  | ㎡
| ポーチ床 | 0.7
| モルタル金ゴテ |  | ㎡
| 化粧目地切り | 13.5
m
| ヒューム管上部モルタル仕上 | 0.8
| 250φ |  | m
1-6 計
1-7 | 鋼製建具工事
| AD-1 アルミ片引き戸 W830×H2000 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 1
| 内外大型引手 ステンレス下枠 腰アルミパネル |  | ヶ所
| AD-2 アルミ片開き戸 W800×H1940 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 1
| 内付ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ステンレス下枠 腰アルミパネル |  | ヶ所
| AW-1 アルミFIX窓 W400×H1800 | 1
ヶ所
| AW-2 アルミ滑出し窓 W800×H800 | 3
| 開き網戸 カムラッチハンドル |  | ヶ所
| AW-3 2連×2段アルミ滑出し窓 W1700×H1300 | 1
| 開き網戸 カムラッチハンドル |  | ヶ所
| AW-4 アルミ二枚引違い窓 W1070×H850 | 2
| 網戸 |  | ヶ所
| AW-5 アルミ滑出し窓 W690×H650 | 1
| 開き網戸 カムラッチハンドル |  | ヶ所
| AW-6 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 | 1
| W1820×H2400 網戸 |  | ヶ所
| AW-6 飛散防止フィルム貼 | 1
| W1820×H2400 |  | ヶ所
| AW-7 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 | 1
| W1600×H2400 網戸 |  | ヶ所
| AW-7 飛散防止フィルム貼 | 1
| W1600×H2400 |  | ヶ所
| AW-8 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 | 1
| W1195×H1250 網戸 |  | ヶ所
| AW-9 アルミ滑出し窓 W365×H400 | 2
| 固定網戸 カムラッチハンドル |  | ヶ所
| AW-10 アルミ二枚引違い窓 W1500×H450 | 1
| 網戸 |  | ヶ所
| AW-11 アルミFIX窓 W365×H355 | 4
ヶ所
| AW-12 アルミFIX窓 W365×H340 | 2
ヶ所
1
| 組立て・運搬費 |  | 式
1-7 計
1-8 | 木製建具・家具工事
| 家具 オモチャ入固定1段 可動1段 W2424×D450×H900 | 1
| 天板・側板・巾木 杉節有り クノス自然塗料2回塗 |  | ヶ所
| 家具 カバン入 固定3段 W2310×D420×H1100 | 1
| 天板・側板・巾木 杉節有り クノス自然塗料2回塗 |  | ヶ所
| 家具 大型流し台 W970×D495×H483 | 1
| 天板・側板 パイン無垢積層板UC塗装 |  | ヶ所
| 木建 WD1片引きフラッシュ戸 W792×H2000 | 1
| 両面品合板張 障子ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ厚5 Vレール 戸車 |  | ヶ所
| 木建 WD2片開きフラッシュ戸 W800×H1800 | 2
| 両面ポリ合板張 光窓ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ厚3 表示錠 |  | ヶ所
| 木建 WD3両開き片側折戸+片開き戸 W1343+W873×H2000 | 1
| 両面品合板張 上下掘込レール |  | ヶ所
| 木建 WD4片開きフラッシュ戸袖壁付 W650+20×H700 | 1
| 両面品合板張 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ自由丁番 ﾜﾝﾀｯﾁ解除掛金 |  | ヶ所
1-8 計
1-9 | 内装工事
| 天井 ビニルクロス貼 | 91.4
| AA級 |  | ㎡
| 壁 掲示ビニルクロス貼 | 6.1
㎡
| 壁 一般ビニルクロス貼 | 192
| AA級 |  | ㎡
| ソフト巾木 | 46.9
| H=60 |  | m
| 床 塩ビシート貼厚2.3 | 85.5
㎡
| 和紙畳 9帖 厚55 建材床 | 1
| 銀白引目(大建工業同等品) |  | 式
1-9 計
1-10 | 塗装工事
| 木部素地こしらえ(不透明A種) | 172
| 糸幅100程度 |  | m
| 木部EPG塗 | 172
| 糸幅100程度 |  | m
| 木部素地こしらえ(透明B種) | 25.1
| 糸幅100程度 |  | m
| 木部UC塗装 | 15.9
| 糸幅100程度 |  | m
| 木部素地こしらえ(透明B種) | 10.6
| 建具 |  | ㎡
| 木部UC塗装 | 1
| 建具 |  | ㎡
| 木部EPG塗装 | 9.6
| 建具 |  | ㎡
| 木部OS塗装(素地こしらえ共) | 2
| 建具 |  | ㎡
| 木部CL塗装(素地こしらえ共) | 2
| 建具 |  | ㎡
| ボード部素地こしらえ | 16.5
| 破風・鼻隠 |  | ㎡
| AEP塗 | 157
| 破風・鼻隠 糸幅100程度 |  | m
1-10 計
1-11 | ユニット・雑工事
| I型キッチン L=1.5m ガスコンロ2口グリル無S混合水栓 | 1
| 扉BNW ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀ- ｼﾛｺﾌｧﾝ ﾘｳﾞｨｴｰﾙ(ﾅｽﾗｯｸ㈱同等品) |  | 式
| アルミ製小庇 W900×D250以上 | 1
| F07403キャピア(㈱LIXIL同等品) |  | ヶ所
| 物干し金物 1組 L=350程度 | 1
| 243-842(杉田エース㈱同等品) |  | 組
| 外流し既製品 W900×D600 目皿 ゴム栓 | 1
| (ナガシ900タキロン㈱同等品) |  | 個
| 物干し金物 1組 L=550程度 | 1
| 243-816(杉田エース㈱同等品) |  | 組
| シーリング 変性シリコンMS-2 10×10 | 65.6
| 窓額縁廻り 独立柱廻り |  | m
| テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) | 51
| 小幅板厚20 L=2.2m以上 |  | 枚
| テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) | 12
| 根太45×60 L=2.35m以上 |  | 本
| テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) | 6
| 大引90×90 L=2.08m以上 |  | 本
| プラ束 H=30～50 | 18
個
| テラス 組立 大工手間 | 1
式
1-11 計
1-12 | 外構工事
| 根切り(すきとり) | 2.9
㎥
| 残土 (場内処分) | 2.9
㎥
| 化粧砂利 厚50 | 58.5
| 敷込転圧 |  | ㎡
| アスファルト舗装 A-5-15 | 11.6
| 下層 RC-40 |  | ㎡
| 根切り | 0.1
㎥
| ステンレス製チェーン付ポールH=700 60.5φ程度 | 1
| 固定式 LNG36 (LIXIL同等品) |  | 本
| ステンレス製チェーン付ポールH=700 60.5φ程度 | 1
| 可動埋込式 LNG21 (LIXIL同等品) |  | 本
| 基礎 400×400×300 二次製品 | 1
個
| 基礎 300×300×250 二次製品 | 1
個
| ステンレスチェーン5φ | 7
m
| チェーンジョイント金物 | 2
| NBジョイント |  | 個
| 設置費 | 1
式
| カーブミラー アクリル製800φ 設置費共 | 1
式
| カーブミラー支柱・基礎 設置費共 | 1
| 76.3φ×3.2×4.0 |  | 式
| 児童アクセス | 26.4
| 特殊アクリルエマルションカラー塗装 |  | ㎡
| トラロープ | 1
巻
| 固定杭 | 9
本
| 駐車場用ロープ張 | 1
式
1-12 計
1-13 | 撤去工
| 既設花壇用レンガ撤去 | 1
式
| 積込 | 0.4
㎥
| 運搬 | 1
式
1-13 計
A-2 | 電気設備工事
2-1 | 幹線設備工事 | 1
式
2-2 | 電灯設備工事 | 1
式
2-3 | コンセント設備工事 | 1
式
2-4 | 弱電設備工事 | 1
式
A-2 計
2-1 | 幹線設備工事
| 引込盤 S-1 | 1
面
| 電灯盤 L-1 | 1
面
| ケーブル 管内 CVT38° | 6
ｍ
| ケーブル 天井内 CVT38° | 10
ｍ
| 電線 EM-IE5.5° | 12
ｍ
| 電線管 露出 VE-54 | 5
ｍ
| 電線管 露出 VE-16 | 2
ｍ
| 防水プリカ | 1
式
| 接地工事 14φ×1.5m | 1
式
2-1の計
2-2 | 電灯設備工事
| 照明器具 A LSS9-6800LM-LN | 3
個
| 照明器具 B LSS9-3200LM-LN | 7
個
| 照明器具 C LRS1-850LM | 10
個
| 照明器具 D LRS1RP-1700LM | 2
個
1
| スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×1 |  | 個
1
| スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×2 |  | 個
1
| スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×6 |  | 個
1
| スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×1+L×1 |  | 個
1
| ボックス類 |  | 式
48
| ケーブル 天井内 EM-EEF 1.6-2C |  | ｍ
18
| ケーブル 天井内 EM-EEF 1.6-3C |  | ｍ
2
| ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
10
| ケーブル PF内 EM-EEF 1.6-2C |  | ｍ
6
| ケーブル PF内 EM-EEF 1.6-3C |  | ｍ
1
| ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
6
| 電線管 インペイ PF-16 |  | ｍ
2
| 電線管 インペイ PF-28 |  | ｍ
2-2の計
2-3 | コンセント設備工事
| コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×2 | 12 | 個
個
| コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×4 | 1 | 個
個
| コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×2+ET | 5
個
| コンセント 樹脂プレート付き 2P20A×1+ET | 3
個
| フロアコンセント 2P15A×2 | 4
個
| 防水コンセント 2P15A×3+ET | 3
個
1
| ボックス類 |  | 式
68
| ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-2C |  | ｍ
38
| ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
70
| ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-2C |  | ｍ
30
| ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
95
| 電線管 インペイ PF-16 |  | ｍ
6
| 電線管 インペイ PF-22 |  | ｍ
38
| 電線 PF内 EM-IE 2.0 |  | ｍ
2-3の計
2-4 | 弱電設備工事
| ノズルプレート 壁付け | 2
個
| ノズルプレート 床付け | 2
個
23
| 電線管 インペイ PF-16 |  | ｍ
23
| 導入線 1.6mm |  | ｍ
2
| 防雨入線カバー |  | 個
1
| ボックス類 |  | 式
2-4の計
A-3 | 機械設備工事
3-1 | 給排水衛生設備工事 | 1
式
3-2 | 空調設備工事 | 1
式
A-3 計
A-3-1 | 給排水衛生設備工事
3-1-1 | 屋外給水設備工事 | 1
式
3-1-2 | 屋内給水設備工事 | 1
式
3-1-3 | 屋外排水設備工事 | 1
式
3-1-4 | 屋内排水通気設備工事 | 1
式
3-1-5 | 衛生器具設備工事 | 1
式
3-1-6 | 給湯設備工事 | 1
式
3-1-7 | ガス設備工事 | 1
式
3-1-8 | 浄化槽設備工事 | 1
式
A-3-1 計
3-1-1 | 屋外給水設備工事
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 39
| HIVP(地中配管)20A |  | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| SGP-VA(屋内一般)20A |  | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| SGP-VA(屋外露出)20A |  | ｍ
| 止水栓 | 1
| GV20 |  | 個
| 逆止弁 | 1
| CV20 |  | 個
| 止水栓BOX | 1
| VC-P |  | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 1
| 20A |  | 個
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事（機械） |  | 式
1
| 埋設標示 |  | 式
| 給水本管引込工事 | 1
| 舗装工再生密粒度AS13 路盤工RC40含む |  | 式
A-3-1-1 計
3-1-2 | 屋内給水設備工事
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 2
| SGP-VA(屋内一般)20A |  | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| SGP-VA(機械室･便所)20A |  | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4
| HIVP(屋内一般)20A |  | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 11
| HIVP(機械室･便所)20A |  | ｍ
1
| 保温工事 |  | 式
1
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 式
A-3-1-2 計
3-1-3 | 屋外排水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 62
| VP(地中配管)100A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| VP(地中配管)50A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 2
| VP(屋外配管)100A |  | ｍ
| 塩ビ製桝・塩ビ製蓋 | 4
| 100-200 Ａ区分 ～500 |  | 組
| 塩ビ製桝・塩ビ製蓋 | 7
| 100-200 Ａ区分 501～800 |  | 組
| 塩ビ製桝・鋳鉄製蓋(T-14) | 2
| 100-200 Ａ区分 ～500 |  | 組
| 塩ビ製桝・鋳鉄製蓋(T-14) | 2
| 100-200 Ａ区分 501～800 |  | 組
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 土工事（機械） |  | 式
A-3-1-3 計
3-1-4 | 屋内排水通気設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP(屋内一般)50A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP(機械室便所)75A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP(機械室便所)50A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 8
| VP(機械室便所)40A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4
| 通気VP(機械室便所)50A |  | ｍ
| 洗濯機用排水金物 | 1
| 非防水 50A |  | 個
| 床上掃除口 | 1
| COA50 |  | 個
| 通気金物 | 1
| VC50 |  | 個
1
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 式
A-3-1-4 計
3-1-5 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | 2
| CS230B、SH230BA、TCF585S |  | 組
| 棚付二連紙巻器 | 2
| CF-AA64 |  | 個
| Ｌ型手すり | 1
| T119CL9 |  | 本
| 壁掛洗面器 | 2
| L-132、LF-1 |  | 組
| ﾀｵﾙ掛け | 1 | たおる
| KF-AA70P |  | 組
| 多目的流し | 1
| S-17、LF-7R-13 |  | 組
| 横水栓 | 1
| TW11R |  | 個
| 自在水栓 | 1
| T130AUN13C |  | 個
| 散水栓 | 1
| T28UNH13、B-3 |  | 個
A-3-1-5 計
3-1-6 | 給湯設備工事
| ｶﾞｽ給湯器 | 1
| 屋外壁掛形16号 |  | 台
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 1
| SGP-HVA(屋内一般)20A |  | ｍ
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 1
| SGP-HVA(屋外架空)20A |  | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 1
| 20A |  | 個
1
| 保温工事 |  | 式
A-3-1-6 計
3-1-7 | ガス設備工事
| ﾎﾞﾝﾍﾞ庫・集中装置1×1本用 | 1
| H50-W型 |  | 組
| 配管用炭素鋼鋼管 | 1
| SGP-(白)(屋内一般)20A |  | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | 1
| SGP-(白)(屋外架空)20A |  | ｍ
| 外面被覆鋼管 | 10
| SGP-VS(地中配管)20A |  | ｍ
| ｶﾞｽｺｯｸ | 1
| 2口 |  | 個
| ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ | 1
| 20A |  | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 1
| 20A |  | 個
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 土工事（機械） |  | 式
1
| 埋設標示 |  | 式
A-3-1-7 計
3-1-8 | 浄化槽設備工事
| 浄化槽 | 1
| 5人槽 |  | 槽
| 土工事（機械） | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
| 据付費 | 1
式
| 始動調整費 | 1
式
| 土留め工 | 1
| 軽量鋼矢板設置・撤去 |  | 式
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 3
| VP(屋外配管)65A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP(地中配管)65A |  | ｍ
A-3-1-8 計
A-3-2 | 空調設備工事
3-2-1 | 機器設備工事 | 1
式
3-2-2 | 配管設備工事 | 1
式
3-2-2 | 換気設備工事 | 1
式
A-3-2 計
3-2-1 | 機器設備工事
| AC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛形 | 2
| 冷房能力7.1kW |  | 台
| AC-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛形 | 1
| 冷房能力4.0kW |  | 台
1
| 基礎工事 |  | 式
A-3-2-1 計
3-2-2 | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 | 17
| ｶﾞｽ管 φ12.7(保温厚20mm) |  | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 10
| ｶﾞｽ管 φ9.5(保温厚20mm) |  | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 27
| 液管 φ6.45(保温厚8mm) |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 9
| VP(屋内一般)25A |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP(地中配管)25A |  | ｍ
| 連絡配線 | 27
| CVV-S-1.25sq-3C(管内) |  | ｍ
1
| 保温工事 |  | 式
A-3-2-2 計
3-2-3 | 換気設備工事
| FE-1 天井埋込換気扇 | 2
| 100㎥/ｈ φ100 丸形ﾌｰﾄﾞ |  | 台
| FE-2 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(本体建築工事) | 1
| φ150 丸形ﾌｰﾄﾞ のみ本工事 |  | 台
| OA-1 給気ｸﾞﾘﾙ | 1
| φ150 丸形ﾌｰﾄﾞ |  | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1
| φ150 |  | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1
| φ100 |  | ｍ
A-3-2-3 計
B-2 | 共通仮設費積上分
| シート張 H=2.0m 4ヶ月 | 39.8
m
| 室内空気の化学物質の濃度測定 | 1
| １回 |  | 式
| 交通誘導員B | 1
| 上棟時 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込時 |  | 式
B-2 計
D | 発生材処分費
| ガレキ類 | 1
式
| アスファルト | 1
式
| 汚泥処分費 | 1
| カッター汚泥処分 |  | 式
D 計
Note on A216: HO: