## 工事用 (様式)
平成30年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 空調機整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市みどり町ほか3地内
工事名 |  |  | 井田川小学校ほか３校普通教室等空調機設置工事 |  |  |  |  | 設計 平成30年12月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成31年3月31日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
井田川小学校、川崎小学校、野登小学校、白川小学校の普通教室等に 空調機を設置する工事 ・井田川小学校 普通教室×18室、音楽室×2室 ・川崎小学校 音楽室×1室 ・野登小学校 普通教室×5室、音楽室×1室 ・白川小学校 普通教室×4室、音楽室×1室 計32室

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
井田川小学校ほか３校普通教室等空調機設置工事
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
工事価格
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 井田川建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
井田川小学校ほか３校普通教室等空調機設置工事
A | 直接工事費
A-1 | 井田川小学校
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-2 | 川崎小学校
A-2-1 | 建築工事 | 1
式
A-2-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-2-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-3 | 野登小学校
A-3-1 | 建築工事 | 1
式
A-3-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-3-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-4 | 白川小学校
A-4-1 | 建築工事 | 1
式
A-4-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-4-3 | 機械設備工事 | 1
式
A計
A-1-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 建具改修
| (2)-1 撤去 | 1
式
| (2)-2 改修 | 1
式
計
(3) | 内装改修 | 1
式
(4) | 外構 | 1
式
| (4)-1 撤去 | 1
式
| (4)-2 改修 | 1
式
A-1-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 外部足場 | 1
式
| 内部足場 | 1
式
| 災害防止 | 1
| ﾒｭﾂｼｭｼｰﾄ |  | 式
(1)計
(2) | 建具改修
(2)-1 | 撤去
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 1
式
(2)-1計
(2)-2 | 改修
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 2
| AP-1 W930xH890 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-2 W325xH840 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-3 W300xH840 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-4 W925xH890 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 2
| AP-5 W915xH805 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 6
| AP-6 W895xH940 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 2
| AP-7 W915xH840 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 4
| AP-8 W895xH890 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 4
| AP-9 W1010xH880 |  | か所
| 運搬、取付費 | 1
式
(2)-2計
(3) | 内装改修
| 天井点検口 | 27
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計
(4) | 外構
(4)-1 | 撤去
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ取外し | 1
式
| 樹木撤去 | 1
式
| 樹木運搬 | 1
式
| 樹木処分 | 1
式
(4)-1計
(4)-2 | 改修
(仮設）
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃片付け | 1
式
(土工事)
| 根切り | 14.3
ｍ3
| 床付け | 8.9
ｍ2
| 埋戻し | 8.7
ｍ3
| 盛土 | 2.4
ｍ3
| 地均し | 4.6
ｍ2
| 発生土処理 | 2.8
ｍ3
(地業工事）
| 砕石地業 | 1
ｍ3
（鉄筋）
| 異形鉄筋 | 0.1
| D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.2
| D13 |  | ｔ
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 1
式
| 鉄筋加工組立 | 0.2
ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.2
ｔ
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18 |  | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.8
| 基礎 Fc=21+6 |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
(型枠)
| 普通合板型枠 | 8.6
| 基礎部 |  | ｍ2
| 打放合板型枠 | 4.5
ｍ2
| 型枠運搬費 | 13.1
ｍ2
(左官)
| 打放し面補修 | 4.5
ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 7.9
ｍ2
(ﾕﾆｯﾄ)
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ再取付 | 1
か所
（囲障）
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 17.6
| H1500 |  | ｍ
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開扉 | 1
| H1500ｘW1000 |  | か所
(屋外排水）
| 側溝蓋 | 9
| 240Uｱﾝｸﾞﾙ付 |  | 枚
(4)-2計

## 井田川電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-1-2-計
（1） | 電灯設備
(a)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
| 1種金属線ぴ A型 |  | m
1
| 1種金属線ぴ A型 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 管内 |  | m
1
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15A×6 |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
50
| 電線管 G54 露出 |  | m
36
| 電線管 G82 露出 |  | m
6
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
6
| 金属製可とう電線管 F83 露出 |  | m
1
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G54 |  | 個
3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS WP |  | 個
12
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
33
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
49
| 電線 EM-IE22sq 接地用 |  | m
70
| 電線 EM-IE38sq 接地用 |  | m
11
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
35
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 管内 |  | m
9
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
94
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq ﾗｯｸ |  | m
36
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
138
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq ﾗｯｸ |  | m
13
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq いんぺい |  | m
69
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=500 直 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ附属品 |  | 式
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 井-AC-1N |  | 面
1
| 分電盤 井-AC-2W |  | 面
1
| 分電盤 井-AC-2E |  | 面
1
| 分電盤 井-AC-3E |  | 面
1
| 分電盤 井-AC-2S |  | 面
6
| 手元開閉器盤(4) |  | 面
7
| 手元開閉器盤(6) |  | 面
6
| 手元開閉器盤(7) |  | 面
1
| 手元開閉器盤(8) |  | 面
13
| 電線管 G28 露出 |  | m
50
| 電線管 G36 露出 |  | m
18
| 電線管 G42 露出 |  | m
143
| 電線管 G54 露出 |  | m
92
| 電線管 G70 露出 |  | m
13
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
21
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
10
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
20
| 電動機等接続 |  | 箇所
26
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
79
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
147
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
92
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
13
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
13
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
50
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
21
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
18
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 可とう管内 |  | m
143
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
92
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ(CB形) 3面体 (消防認定品) |  | 基
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 (建築工事)
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ﾌｪﾝｽ (建築工事)
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
1
| (a)電力引込 |  | 式
1
| (b)屋外幹線 |  | 式
構内配電線路-計
(a)電力引込
8
| 電線管 G16 露出 |  | m
8
| 電線管 G70 露出 |  | m
4
| 電線管 FEP50 地中 |  | m
22
| 電線管 FEP80 地中 |  | m
11
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
9
| 電線 EM-IE60sq 接地用 |  | m
6
| 電線 EM-IE100sq 接地用 |  | m
14
| ｹｰﾌﾞﾙ 6KV EM-CET38sq 管内 |  | m
22
| ｹｰﾌﾞﾙ 6KV EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ 6KV EM-CET38sq いんぺい |  | m
3
| 端末処理材 6KV EM-CET38sq (屋内) |  | 組
1
| 端末処理材 6KV EM-CET38sq (屋外) |  | 組
1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 12-19-5.0 |  | 本
1
| 高圧気中開閉器 SOG 7.2KV 400A(LA､VT) |  | 台
1
| 装柱材 |  | 式
1
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (H2-6 蓋R2K60付） |  | 組
1
| 土工事 |  | 式
1
| 接地材 |  | 式
2
| 地中埋設標 |  | 本
19
| 埋設標識ｼｰﾄ |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 建柱車ﾚﾝﾀﾙ |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
(a)電力引込-計
(b)屋外幹線
15
| 電線管 G54 露出 |  | m
2
| 電線管 G70 露出 |  | m
10
| 電線管 G82 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
6
| 電線管 FEP50 地中 |  | m
18
| 電線管 FEP65 地中 |  | m
18
| 電線管 FEP80 地中 |  | m
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
25
| 電線 EM-IE38sq 接地用 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-FP38sq-3C 管内 |  | m
10
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-FP38sq-3C 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-FP38sq-3C いんぺい |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq いんぺい |  | m
10
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 管内 |  | m
12
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq いんぺい |  | m
10
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 管内 |  | m
12
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq いんぺい |  | m
1
| 架空線 |  | 式
1
| 引留金物 （軽腕金 l=1000） |  | 本
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
(b)屋外幹線-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 井田川機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-1-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 13
| 天吊形 (冷/暖)14.0kW/16.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 5
| 天吊形 同時ﾂｲﾝ (冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 同時ﾂｲﾝ (冷/暖)25.0kW/28.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 同時ﾂｲﾝ (冷/暖)30.0kW/33.5kW |  | 台
| SC-1 集中管理コントローラー | 2
台
| 既製コンクリート架台 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 124
m
| 冷媒用被覆銅管 液管 12.7 保温厚20mm | 17
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 109
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4 保温厚20mm | 17
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 97
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A | 30
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 141
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 343
m
| 電線管 G28 露出 | 318
m
| プルボックス 300x300x200 SUS WP | 2
個
| メタルモールA型 | 4
m
| メタルモール付属品 ボックス | 2
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 763
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 35
m
| はつり補修費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
(3)計

## 川崎建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 内装改修 | 1
式
A-2-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 内部足場 | 1
式
(1)計
(2) | 内装改修
| 天井点検口 | 12
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(2)計

## 川崎電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-2 | 電気設備工事
（1） | 動力設備 | 1
式
A-2-2-計
（1） | 動力設備
(a)動力分岐
2
| 電線管 G28 露出 |  | m
2
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
1
| 電動機等接続 |  | 箇所
4
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
動力設備-計

## 川崎機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-2-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天カセ形 同時ﾂｲﾝ (冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
1
| SC-1 集中管理コントローラー |  | 台
| 既製コンクリート架台 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 34
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 9
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4 保温厚20mm | 25
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 4
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A | 10
m
| 保温工事費 | 1
式
| はつり補修費 | 1
| 100φ |  | 式
| はつり補修費 | 1
| 50φ |  | 式
| （内外渡り配線） | 34
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
| 既設切断接続工事費 | 1
式
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 34
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 7
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 72
m
| 塗装工事費 | 1
式
| はつり補修費 区画貫通処理共 | 1
| 50φ |  | 式
(3)計

## 野登建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 建具改修
| (2)-1 撤去 | 1
式
| (2)-2 改修 | 1
式
計
(3) | 内装改修 | 1
式
A-3-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 外部足場 | 1
式
| 内部足場 | 1
式
| 災害防止 | 1
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ |  | 式
(1)計
(2) | 建具改修
(2)-1 | 撤去
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 1
式
(2)-1計
(2)-2 | 改修
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 4
| AP-1 W800xH950 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-2 W795xH950 |  | か所
| 運搬、取付費 | 1
式
(2)-2計
(3) | 内装改修
| 天井点検口 | 7
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計

## 野登電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-3-2-計
（1） | 電灯設備
(a)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
5
| 1種金属線ぴ A型 |  | m
1
| 1種金属線ぴ A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 管内 |  | m
1
| 取外し再取付費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
3
| 電線管 G36 露出 |  | m
1
| 電線管 G54 露出 |  | m
27
| 電線管 G70 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
2
| 金属製可とう電線管 F63 露出 |  | m
4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
4
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
2
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
29
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
27
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 野-AC-1 |  | 面
1
| 分電盤 野-AC-2 |  | 面
31
| 電線管 G28 露出 |  | m
41
| 電線管 G36 露出 |  | m
39
| 電線管 G42 露出 |  | m
4
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
4
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
6
| 電動機等接続 |  | 箇所
7
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS WP |  | 個
66
| 電線 EM-IE2.0mm 接地用 |  | m
2
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
40
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
45
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
62
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 管内 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 可とう管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
39
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 可とう管内 |  | m
1
| 手元開閉器盤(2) |  | 面
1
| 塗装費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| ﾌﾞﾚｰｶ MCCB 3P 225/175 |  | 個
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
20
| 電線管 FEP65 地中 |  | m
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
10
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
10
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq ころがし |  | m
1
| 土工事 |  | 式
2
| 地中埋設標 |  | 本
8
| 埋設標識ｼｰﾄ |  | m
構内配電線路-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 野登機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-3-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 5
| 天吊形 (冷/暖)12.5kW/14.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 (冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
1
| SC-1 集中管理コントローラー |  | 台
| 既製コンクリート架台 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 59
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 47
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4 保温厚20mm | 12
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 50
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A | 9
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 59
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
| はつり補修費 | 1
| 100φ |  | 式
| はつり補修費 | 1
| 50φ |  | 式
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 169
m
| 電線管 G28 露出 | 109
m
| メタルモールA型 | 2
m
| メタルモール付属品 ボックス | 1
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 228
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 6
m
| 塗装工事費 | 1
式
(3)計

## 白川建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-4-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 内装改修 | 1
式
(3) | 外構
| (3)-1 撤去 | 1
式
| (3)-2 改修 | 1
式
計
A-4-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 内部足場 | 1
式
(1)計
(2) | 内装改修
| 天井点検口 | 5
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計
(3) | 外構
(3)-1 | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 | 1
式
| 基礎撤去 | 1
式
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ取外し | 1
式
(3)-1計
(3)-2 | 改修
(仮設）
| 遣方 | 1
式
| 墨出し | 1
式
| 養生 | 1
式
| 整理清掃片付け | 1
式
(土工事)
| 根切り | 2.1
ｍ3
| 床付け | 2.1
ｍ2
| 埋戻し | 1.6
ｍ3
| 発生土処理 | 0.5
ｍ3
(地業工事）
| 砕石地業 | 0.2
ｍ3
（鉄筋）
| 異形鉄筋 | 0.1
| D13 |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 0.1
ｔ
| 鉄筋運搬 | 0.1
ｔ
| 接着系ｱﾝｶｰ | 22
| D13 |  | 本
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18 |  | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6
| 基礎 Fc=21+6 |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
(型枠)
| 普通合板型枠 | 1.5
| 基礎部 |  | ｍ2
| 打放合板型枠 | 0.9
ｍ2
| 型枠運搬費 | 2.4
ｍ2
(左官)
| 打放し面補修 | 0.9
ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 1.8
ｍ2
(ﾕﾆｯﾄ)
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ再取付 | 1
か所
（囲障）
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 1.8
| H1500 |  | ｍ
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開扉 | 1
| H1500ｘW2000 |  | か所
(3)-2計

## 白川電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-4-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-4-2-計
（1） | 電灯設備
(a)電灯分岐
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C いんぺい |  | m
1
| 取外し再取付費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
22
| 電線管 G42 露出 |  | m
22
| 電線管 G54 露出 |  | m
3
| 電線管 E39 露出 |  | m
3
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
5
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 |  | 個
123
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
23
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
27
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 管内 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 可とう管内 |  | m
98
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq ころがし |  | m
22
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 白-AC-1 |  | 面
1
| 分電盤 白-AC-2 |  | 面
1
| 分電盤 白-AC-3 |  | 面
22
| 電線管 G28 露出 |  | m
8
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
4
| 電動機等接続 |  | 箇所
27
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
15
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
15
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C ころがし |  | m
7
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 可とう管内 |  | m
18
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C ころがし |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ (1面増設) (増設変圧器盤) |  | 基
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 （建築工事）
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ﾌｪﾝｽ改修 (建築工事)
2
| 電線 EM-IE60sq 接地用 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ 6KV EM-CE8sq-3C(QB内） |  | m
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
10
| 電線管 FEP50 地中 |  | m
5
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq ころがし |  | m
1
| 土工事 |  | 式
構内配電線路-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 白川機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-4-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-4-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 (冷/暖)10.0kW/11.2kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4
| 天吊形 (冷/暖)12.5kW/14.0kW |  | 台
1
| SC-1 集中管理コントローラー |  | 台
| 既製コンクリート架台・二段架台 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 31
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 31
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 20
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 31
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
| はつり補修費 | 1
式
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 43
m
| メタルモールA型 | 2
m
| メタルモール付属品 ボックス | 1
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 43
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 207
m
| 塗装工事費 | 1
式
| はつり補修費 | 1
式
(3)計

## 共通仮設
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費（積上）
B-2-1 | 井田川小学校 | 1
式
B-2-2 | 野登小学校 | 1
式
B-2-3 | 白川小学校 | 1
式
B-2計
B-2-1 | 井田川小学校
| 仮囲い | 1
式
B-2-1計
B-2-2 | 野登小学校
| 仮囲い | 1
式
B-2-2計
B-2-3 | 白川小学校
| 揚重機械器具 | 1
式
| 交通誘導員 | 1
式
B-2-3計

## 発生材処分
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 発生材処分
D-1 | 井田川小学校 | 1
式
D-2 | 野登小学校 | 1
式
D-3 | 白川小学校 | 1
式
D計
D-1 | 井田川小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
D-1計
D-2 | 野登小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
D-2計
D-3 | 白川小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
D-3計