## 工事用 (様式)
平成30年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 空調機整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市本町一丁目ほか2地内
工事名 |  |  | 亀山東小学校ほか２校普通教室等空調機設置工事 |  |  |  |  | 設計 平成30年12月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 平成31年3月31日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
亀山東小学校、亀山南小学校、昼生小学校の普通教室等に空調機を 設置する工事 ・亀山東小学校 普通教室×13室、日本語教室×1室 音楽室×2室 ・亀山南小学校 普通教室×5室、音楽室×1室 ・昼生小学校 普通教室×5室、音楽室×1室 計28室

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
亀山東小学校ほか２校普通教室等空調機設置工事
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費 | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費 | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
工事価格
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 亀山東建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
亀山東小学校ほか２校普通教室等空調機設置工事
A | 直接工事費
A-1 | 亀山東小学校
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-2 | 亀山南小学校
A-2-1 | 建築工事 | 1
式
A-2-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-2-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-3 | 昼生小学校
A-3-1 | 建築工事 | 1
式
A-3-2 | 電気設備工事
A-3-3 | 機械設備工事 | 1
式
A計
A-1-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 建具改修
| (2)-1 撤去 | 1
式
| (2)-2 改修 | 1
式
計
(3) | 内装改修 | 1
式
A-1-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 外部足場 | 1
式
| 内部足場 | 1
式
| 災害防止 | 1
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ |  | 式
(1)計
(2) | 建具改修
(2)-1 | 撤去
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 1
式
(2)-1計
(2)-2 | 改修
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 13
| AP-1 W900xH900 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 2
| AP-2 W815xH900 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-3 W740xH900 |  | か所
| 運搬、取付費 | 1
式
(2)-2計
(3) | 内装改修
| 天井点検口 | 18
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計

## 亀山東電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-1-2-計
（1） | 電灯設備
(a)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
8
| 1種金属線ぴ A型 |  | m
1
| 1種金属線ぴ A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
8
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 管内 |  | m
1
| 取外し再取付費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
32
| 電線管 G82 露出 |  | m
2
| 金属製可とう電線管 F83 露出 |  | m
3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS WP |  | 個
2
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(G82) |  | 個
5
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
29
| 電線 EM-IE22sq 接地用 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
28
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET150sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET150sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 P-B |  | 面
1
| 分電盤 東-AC-1W |  | 面
1
| 分電盤 東-AC-1S |  | 面
2
| 手元開閉器盤(3) |  | 面
3
| 手元開閉器盤(5) |  | 面
2
| 手元開閉器盤(7) |  | 面
8
| 手元開閉器盤(11) |  | 面
1
| ﾌﾞﾚｰｶｰ ELCB 3P 50/30 |  | 個
2
| ﾌﾞﾚｰｶｰ MCCB 3P 225/150 |  | 個
36
| 電線管 G28 露出 |  | m
41
| 電線管 G36 露出 |  | m
27
| 電線管 G42 露出 |  | m
206
| 電線管 G54 露出 |  | m
17
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
15
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
4
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
16
| 電動機等接続 |  | 箇所
20
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 SUS WP |  | 個
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS WP |  | 個
64
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
206
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
30
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
15
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 可とう管内 |  | m
41
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
15
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
27
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 可とう管内 |  | m
206
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| ﾌﾞﾚｰｶ MCCB 3P 400/400 |  | 個
1
| ﾌﾞﾚｰｶ MCCB 3P 225/200 |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
51
| 電線管 G82 露出 |  | m
8
| 電線管 FEP80 地中 |  | m
2
| 金属製可とう電線管 F83 露出 |  | m
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS WP |  | 個
2
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(G82) |  | 個
43
| 電線 EM-IE22sq 接地用 |  | m
13
| 電線 EM-IE38sq 接地用 |  | m
26
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET150sq 管内 |  | m
10
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET150sq 可とう管内 |  | m
4
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET150sq いんぺい |  | m
25
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
1
| 架空線 |  | 式
4
| 引留金物 (軽腕金 l=1000) |  | 本
1
| 土工費 |  | 式
2
| 地中埋設標 |  | 本
6
| 埋設標識ｼｰﾄ |  | m
| 塗装費 | 1
式
構内配電線路-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 亀山東機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-1-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 13
| 天吊形 (冷/暖)12.5kW/14.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 (冷/暖)14.0kW/16.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2
| 天吊形 (冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
| SC-1 集中管理コントローラー | 1
台
| 既製コンクリート架台・壁付ブラケット架台 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 91
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 83
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4 保温厚20mm | 9
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 99
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A | 45
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 91
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
| 掘削及び埋戻し費 | 1
式
| 土間コンはつり復旧費 | 1
式
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 189
m
| 電線管 G28 露出 | 112
m
| プルボックス 200x200x100 SUS WP | 1
個
| メタルモールA型 | 2
m
| メタルモール付属品 ボックス | 1
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 390
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 10
m
| 塗装工事費 | 1
式
(3)計

## 亀山南建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 建具改修
| (2)-1 撤去 | 1
式
| (2)-2 改修 | 1
式
計
(3) | 内装改修 | 1
式
A-2-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 外部足場 | 1
式
| 内部足場 | 1
式
(1)計
(2) | 建具改修
(2)-1 | 撤去
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 1
式
(2)-1計
(2)-2 | 改修
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 5
| AP-1 W865xH890 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-2 W800xH890 |  | か所
| 運搬、取付費 | 1
式
(2)-2計
(3) | 内装改修
| 天井点検口 | 12
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計

## 亀山南電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-2-2-計
（1） | 電灯設備
(a)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
5
| 1種金属線ぴ A型 |  | m
1
| 1種金属線ぴ A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 管内 |  | m
1
| 取外し再取付費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
52
| 電線管 G54 露出 |  | m
52
| 電線管 G70 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
4
| 金属製可とう電線管 F76 露出 |  | m
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
5
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
54
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
55
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
52
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
52
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 管内 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 南-AC-21 |  | 面
1
| 手元開閉器盤(9) |  | 面
2
| 手元開閉器盤(10) |  | 面
3
| 手元開閉器盤(11) |  | 面
5
| 電線管 G28 露出 |  | m
16
| 電線管 G36 露出 |  | m
39
| 電線管 G54 露出 |  | m
5
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
6
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
6
| 電動機等接続 |  | 箇所
6
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
22
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
40
| 電線 EM-IE8sq 接地用 |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
16
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
5
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
39
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET38sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| 変圧器 3φ3W 150KVA |  | 台
1
| ﾘｱｸﾄﾙ 3.19kvar |  | 台
1
| ｺﾝﾃﾞﾝｻ 53.2kvar |  | 台
3
| 電力ﾋｭｰｽﾞ 30A |  | 個
2
| 変流器 500/5A |  | 個
1
| 電流計 500/5A |  | 個
1
| ﾌﾞﾚｰｶｰ MCCB 3P 225/150 |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
12
| 電線管 FEP65 地中 |  | m
14
| 電線 EM-IE14sq 接地用 |  | m
12
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET60sq いんぺい |  | m
1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
1
| 土工費 |  | 式
2
| 地中埋設標 |  | 本
10
| 埋設標識ｼｰﾄ |  | m
1
| はつり工事 |  | 式
構内配電線路-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 亀山南機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-2-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2
| 天吊形 (冷/暖)10.0kW/11.2kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 3
| 天吊形 (冷/暖)12.5kW/14.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 (冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
1
| SC-1 集中管理コントローラー |  | 台
| 既製コンクリート架台 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 40
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 34
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4 保温厚20mm | 6
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 31
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A | 5
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 40
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 123
m
| 電線管 G28 露出 | 32
m
| メタルモールA型 | 2
m
| メタルモール付属品 ボックス | 1
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 187
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 2
m
| 塗装工事費 | 1
式
(3)計

## 昼生建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-1 | 建築工事
(1) | 直接仮設 | 1
式
(2) | 建具改修
| (2)-1 撤去 | 1
式
| (2)-2 改修 | 1
式
計
(3) | 内装改修 | 1
式
A-3-1計
(1) | 直接仮設
| 養生 | 1
式
| 整理清掃後片付け | 1
式
| 外部足場 | 1
式
| 内部足場 | 1
式
| 災害防止 | 1
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ |  | 式
(1)計
(2) | 建具改修
(2)-1 | 撤去
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 1
式
(2)-1計
(2)-2 | 改修
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 2
| AP-1 W860xH600 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-2 W1125xH600 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-3 W1120xH600 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-4 W1000xH600 |  | か所
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3.0 | 1
| AP-5 W865xH600 |  | か所
| 運搬、取付費 | 1
式
(2)-2計
(3) | 内装改修
| 天井点検口 | 6
| ｱﾙﾐ製 450角 |  | か所
(3)計

## 昼生電気
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-2 | 電気設備工事
（1） | 電灯設備 | 1
式
（2） | 動力設備 | 1
式
（3） | 受変電設備 | 1
式
（4） | 構内配電線路 | 1
式
（5） | 仮設発電機 | 1
式
A-3-2-計
（1） | 電灯設備
(a)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
6
| 1種金属線ぴ A型 |  | m
1
| 1種金属線ぴ A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
6
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-2C 管内 |  | m
1
| 取外し再取付費 |  | 式
電灯設備-計
（2） | 動力設備
1
| (a)動力幹線 |  | 式
1
| (b)動力分岐 |  | 式
動力設備-計
0
(a)動力幹線
37
| 電線管 G82 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F83 露出 |  | m
3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
38
| 電線 EM-IE22sq 接地用 |  | m
37
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(a)動力幹線-計
(b)動力分岐
1
| 分電盤 昼-AC-1 |  | 面
3
| 手元開閉器盤(3) |  | 面
1
| 手元開閉器盤(4) |  | 面
2
| 手元開閉器盤(5) |  | 面
30
| 電線管 G28 露出 |  | m
16
| 電線管 G36 露出 |  | m
117
| 電線管 G42 露出 |  | m
11
| 金属製可とう電線管 F30 露出 |  | m
1
| 金属製可とう電線管 F38 露出 |  | m
3
| 金属製可とう電線管 F50 露出 |  | m
6
| 電動機等接続 |  | 箇所
12
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP |  | 個
140
| 電線 EM-IE5.5sq 接地用 |  | m
21
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 |  | m
8
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 可とう管内 |  | m
9
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 管内 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8sq-3C 可とう管内 |  | m
16
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 管内 |  | m
1
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14sq 可とう管内 |  | m
117
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 管内 |  | m
3
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET22sq 可とう管内 |  | m
1
| 塗装費 |  | 式
(b)動力分岐-計
（3） | 受変電設備
1
| ﾌﾞﾚｰｶｰ MCCB 3P 225/125 |  | 個
受変電設備-計
（4） | 構内配電線路
42
| 電線管 FEP80 地中 |  | m
2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×300 SUS WP |  | 個
44
| 電線 EM-IE22sq 接地用 |  | m
42
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq 可とう管内 |  | m
2
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET100sq ころがし |  | m
1
| 土工費 |  | 式
2
| 地中埋設標 |  | 本
40
| 埋設標識ｼｰﾄ |  | m
1
| はつり工事 |  | 式
構内配電線路-計
（5） | 仮設発電機
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10KVA |  | 基･日
2
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35KVA |  | 基･日
仮設発電機-計

## 昼生機械
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-3-3 | 機械設備工事
(1) | 機器設備工事 | 1
式
(2) | 配管設備工事 | 1
式
(3) | 集中制御配線配管設備工事 | 1
式
A-3-3計
(1) | 機器設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2
| 天吊形 (冷/暖)10.0kW/11.2kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 3
| 天吊形 (冷/暖)12.5kW/14.0kW |  | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天吊形 (冷/暖)14.0kW/16.0kW |  | 台
1
| SC-1 集中管理コントローラー |  | 台
| 既製コンクリート架台 | 1
式
(1)計
(2) | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5 保温厚8mm | 34
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9 保温厚20mm | 34
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 33
m
| 保温工事費 | 1
式
| 塗装工事費 | 1
式
| （内外渡り配線） | 34
| ケーブルEM-CE-2.0sq-3C 菅内 |  | m
(2)計
(3) | 集中制御配線配管設備工事
| 電線管 G22 露出 | 173
m
| 電線管 G28 露出 | 41
m
| メタルモールA型 | 2
m
| メタルモール付属品 ボックス | 1
個
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 菅内 | 212
m
| ケーブルEM-CEE-S1.25sq-2C 天井・ピット内 | 2
m
| 塗装工事費 | 1
式
(3)計

## 共通仮設
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-2 | 共通仮設費（積上）
B-2-1 | 亀山東小学校 | 1
式
B-2-2 | 昼生小学校 | 1
式
B-2計
B-2-1 | 亀山東小学校
| 仮囲い | 1
式
B-2-1計
B-2-2 | 昼生小学校
| 仮囲い | 1
式
B-2-2計

## 発生材処分
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 発生材処分
D-1 | 亀山東小学校 | 1
式
D-2 | 亀山南小学校 | 1
式
D-3 | 昼生小学校 | 1
式
D計
D-1 | 亀山東小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
D-1計
D-2 | 亀山南小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
D-2計
D-3 | 昼生小学校
| 発生材処分 | 1
| 処分費 |  | 式
(4)計