## 工事用 (様式)
令和元年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 土 木 課
事業名 |  |  | 西野公園改修事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市野村二丁目 地内
工事名 |  |  | 西野公園便所（北）建替工事 |  |  |  |  | 設計 令和元年5月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和元年12月27日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
西野公園北側（野球場）便所の建替を行う。 ・建築工事（木造 平屋建） 便所 延床面積37.51㎡ ・電気設備工事 電灯・コンセント設備 幹線設備工事ほか ・機械設備工事 給水・排水・衛生設備工事ほか ・その他工事 外構・解体工事ほか

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
西野公園便所（北）建替工事
A | 直接工事費
A-1 | 便所工事 | 1
式
A-2 | その他工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## A-1明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 便所工事
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 建築工事
A-1-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-1-1-2 | 土工事 | 1
式
A-1-1-3 | 地業工事 | 1
式
A-1-1-4 | 鉄筋工事 | 1
式
A-1-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
A-1-1-6 | 型枠工事 | 1
式
A-1-1-7 | 防水工事 | 1
式
A-1-1-8 | 石・タイル工事 | 1
式
A-1-1-9 | 木工事 | 1
式
A-1-1-10 | 屋根及びとい工事 | 1
式
A-1-1-11 | 金属工事 | 1
式
A-1-1-12 | 左官工事 | 1
式
A-1-1-13 | 建具工事 | 1
式
A-1-1-14 | 塗装工事 | 1
式
A-1-1-15 | 内外装工事 | 1
式
A-1-1-16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 | 1
式
A-1-1-17 | 運搬・集積 | 1
式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 直接仮設工事
| やり方 | 1
式
| 墨出し | 1
| 躯体・仕上げ共 |  | 式
| 養生 | 1
| 躯体・仕上げ |  | 式
| 竣工時清掃 | 1
式
| 外部足場 | 1
| 枠組本足場 600枠 手すり先行方式 |  | 式
| 災害防止養生 垂直養生 | 1
| 養生ｼｰﾄ張り |  | 式
| 災害防止養生 水平養生 | 1
| 水平安全ﾈｯﾄ張り |  | 式
| 内部足場 | 1
| 脚立足場 並列 H1.8ｍ |  | 式
A-1-1-1-計
A-1-1-2 | 土工事
| 根切り | 37.3
| 布掘 |  | ㎥
| 床付け | 62.2
㎡
| すきとり | 6.8
㎥
| 埋戻し | 21.2
| 発生土 |  | ㎥
| 場内敷均し | 22.9
㎥
| 機械運搬費 | 1
式
A-1-1-2-計
A-1-1-3 | 地業工事
| 砕石地業 | 3.3
| 再生材 基礎下 |  | ㎥
| 砕石地業 | 6.8
| 再生材 土間下 |  | ㎥
| 防湿ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 | 81.8
| ｱ0.15 |  | ㎡
A-1-1-3-計
A-1-1-4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 D10 | 1.25
| SD295A |  | ｔ
| 異形鉄筋 D13 | 0.6
| SD295A |  | ｔ
| 鉄筋加工組立 | 1
| ｽﾍﾟｰｻｰ、小運搬、鉄筋架台共 |  | 式
| 鉄筋運搬費 | 1
式
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 1
式
A-1-1-4-計
A-1-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.6
| Fc=18 SL15 |  | ㎥
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 11.4
| Fc=21 SL15 |  | ㎥
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3.7
| Fc=24 SL15 |  | ㎥
| 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ | 6.7
| Fc=24 SL18 |  | ㎥
| 構造体強度補正値 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1
式
A-1-1-5-計
A-1-1-6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 12.5
| 基礎部 |  | ㎡
| 打放し合板型枠 | 89.5
| 地上軸部 |  | ㎡
| 円柱型枠 | 1.5
| ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 1
式
| 面木 | 1
式
| 化粧目地 | 1
式
| 土間ｶｯﾀｰ切 | 1
式
A-1-1-6-計
A-1-1-7 | 防水工事
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 1
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形) MS-2 15x10 |  | 式
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 1
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形) MS-2 10x10 |  | 式
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 1
| ｼﾘｺｰﾝ系（1成分形） SR-1 10x10 |  | 式
A-1-1-7-計
A-1-1-8 | 石・タイル工事
| 外装床ﾀｲﾙⅠ類（磁器質 無釉） | 5.3
| 100角 垂付段鼻 |  | ｍ
A-1-1-8-計
A-1-1-9 | 木工事
＜見え隠れ材（構造材）＞
| 土台 | 0.59
| ﾋﾉｷ 105×105 無等級材 |  | ㎥
| 柱 | 1.45
| ｽｷﾞ 105×105 無等級材 |  | ㎥
| 間柱 | 0.97
| ｽｷﾞ 30×105 無等級材 |  | ㎥
| 筋かい | 0.26
| ｽｷﾞ 30×90 無等級材 |  | ㎥
| 合掌面間柱 | 0.06
| ｽｷﾞ 30×90 無等級材 |  | ㎥
| 窓まぐさ | 0.03
| ｽｷﾞ 105×30 無等級材 |  | ㎥
＜見え掛かり材（構造材）＞
| 梁 | 0.97
| ｽｷﾞ 105×150 無等級材 |  | ㎥
| 梁 | 0.27
| ｽｷﾞ 105×180 無等級材 |  | ㎥
| 梁 | 0.23
| ｽｷﾞ 105×270 無等級材 |  | ㎥
| 小梁 | 0.17
| ｽｷﾞ 105×105 無等級材 |  | ㎥
| 火打梁 | 0.24
| ｽｷﾞ 90×90 無等級材 |  | ㎥
| 小屋束 | 0.17
| ｽｷﾞ 90×90 無等級材 |  | ㎥
| 母屋 | 0.28
| ｽｷﾞ 90×90 無等級材 |  | ㎥
| 棟木 | 0.15
| ｽｷﾞ 90×90 無等級材 |  | ㎥
| 谷木 | 0.13
| ｽｷﾞ 105×105 無等級材 |  | ㎥
| 垂木 | 0.49
| ｽｷﾞ 45×90 無等級材 |  | ㎥
| 垂木 | 0.13
| ｽｷﾞ 60×90 無等級材 |  | ㎥
| 垂木掛 | 0.1
| ｽｷﾞ 90×90 無等級材 |  | ㎥
＜見え掛かり材（造作材）＞
| 木枠 | 0.12
| ｽｷﾞ 45×195 上小節 |  | ㎥
| 付柱 | 0.01
| ｽｷﾞ 45×45 上小節 |  | ㎥
| 付梁 | 0.31
| ｽｷﾞ 45×150 上小節 |  | ㎥
| 付梁 | 0.12
| ｽｷﾞ 45×270 上小節 |  | ㎥
| 天井見切縁 | 0.03
| ｽｷﾞ 45×45 上小節 |  | ㎥
| 垂壁格子 | 0.28
| ｽｷﾞ 30×45 上小節 |  | ㎥
| 外壁見切 | 0.23
| ｽｷﾞ 45×150 上小節 |  | ㎥
| 垂壁格子受見切 | 0.16
| ｽｷﾞ 45×75 上小節 |  | ㎥
| 垂壁格子受見切 | 0.13
| ｽｷﾞ 45×60 上小節 |  | ㎥
| 垂壁受見切 | 0.05
| ｽｷﾞ 75×90 上小節 |  | ㎥
| 破風板 | 0.04
| ｽｷﾞ 24×190 上小節 |  | ㎥
| 破風板 | 0.04
| ｽｷﾞ 24×160 上小節 |  | ㎥
| 鼻隠し | 0.05
| ｽｷﾞ 24×70 上小節 |  | ㎥
| 垂壁 | 9.8
| ｼﾅ合板ｱ5.5 |  | ㎡
| ﾌﾟﾚｶｯﾄ工事 | 1
式
| 構造用金物 | 1
式
| 大工手間（梁下軸組部） | 1
| 建方、土台・柱脚金物据付費共 |  | 式
| 大工手間（陸梁、小屋組） | 1
| 建方、金物取付費共 |  | 式
| 大工手間（垂木） | 1
| 金物取付費共 |  | 式
| 大工手間（垂壁ﾙｰﾊﾞｰ部（下地、壁板含）） | 1
| 金物取付費共 |  | 式
＜その他材工＞
| 天井下地 | 6.7
| ｽｷﾞ 野縁36×40@455 吊木共 |  | ㎡
| 天井 | 78.9
| ｼﾅ合板ｱ5.5 張り |  | ㎡
| 面台下地 | 7
| ﾍﾞｲﾏﾂ 45×90 |  | 箇所
| 面台下地 | 9.7
| 耐水ﾗﾜﾝ合板ｱ12 1類 |  | ㎡
| ﾍﾞﾝﾁ天板 | 2.8
| ﾀﾓ集成材ｱ36 W500 |  | ｍ
| ﾍﾞﾝﾁ支持材 | 2.8
| ｽｷﾞ 90x90 |  | ｍ
A-1-1-9-計
A-1-1-10 | 屋根及びとい工事
| 野地板 | 89.3
| 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ版ｱ18 |  | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 89.3
| 940 |  | ㎡
| 段付横葺屋根 | 81.8
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 有効幅228 |  | ㎡
| 段付ﾊｾﾞ式横葺屋根 | 7.5
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 有効幅182 |  | ㎡
| 棟包 | 17.9
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 谷水切 | 9.8
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| ｹﾗﾊﾞ唐草 | 18.9
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 軒先唐草 | 28.4
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 壁捨て谷雨押え(立上げ、壁捨て谷板加工共) | 10.9
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 軒樋 | 28.4
| 塩ﾋﾞ角型（前高形）W120 ｶﾗｰ |  | ｍ
| 落ｼ口 | 6
箇所
0 | ｴﾙﾎﾞ | 8
箇所
| ﾀﾃ樋 | 13.1
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ75 ｶﾗｰ |  | ｍ
A-1-1-10-計
A-1-1-11 | 金属工事
| 土台水切 | 28.8
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 下り壁見切り | 7.6
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 壁見切り | 2.9
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 外壁水切り | 44.2
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 内部見切り | 105
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 加工 |  | ｍ
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1A W2,550xD160xH25 |  | 箇所
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1B W2,480xD160xH25 |  | 箇所
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1C W800xD160xH25 |  | 箇所
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1D W600xD160xH25 |  | 箇所
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1E W1,640xD160xH25 |  | 箇所
| 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1F W730xD160xH25 |  | 箇所
0 | 面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 | 1
| 1G W2,550xD160xH25 |  | 箇所
| SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | 3
| W810xD500 |  | 枚
| SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | 2
| W900xD200 |  | 枚
| 排水ﾊﾟﾝ SUS304 ｱ1.5 加工 | 1
| W2,430xD500 |  | 箇所
| 排水ﾊﾟﾝ SUS304 ｱ1.5 加工 | 2
| W900xD200 |  | 箇所
| 二方枠 SUS304 ｱ1.5 加工 幅190 | 2
| W900xH2,000 |  | 箇所
A-1-1-11-計
A-1-1-12 | 左官工事
| 基礎立上り | 42.6
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 |  | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 32.9
| 金ｺﾃ |  | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 29.8
| 刷毛引 |  | ㎡
A-1-1-12-計
A-1-1-13 | 建具工事
＜ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具＞
| FIXｱﾙﾐｻｯｼ | 1
| AW1 W740ｘH900 |  | 箇所
| FIXｱﾙﾐｻｯｼ | 2
| AW2 W690ｘH900 |  | 箇所
| FIXｱﾙﾐｻｯｼ | 2
| AW3 W600ｘH900 |  | 箇所
| 片引ｷｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | 1
| AD1 W1,100xH2,100 |  | 箇所
| 施工費 | 1
式
| 運搬費 | 1
式
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞
| TB1 | 1
| W721xH2,500 |  | 箇所
0 | TB2 | 1
| W1,631xH3,100+W1,787xH3,100 |  | 箇所
| TB3 | 1
| W770xH1,200+W1,000xH1,200 |  | 箇所
| TB4 | 1
| W767xH1,200 |  | 箇所
| TB5 | 1
| W935xH3,100 |  | 箇所
| 施工費 | 1
式
| 運搬費 | 1
式
＜ｶﾞﾗｽ類＞
| 強化ｶﾞﾗｽ ｱ5 | 4.2
| 透明 |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 1
| SR-1 5x5 |  | 式
| ﾌｨﾙﾑ張り | 1
| 防虫、飛散防止、日射調整、UVｶｯﾄ |  | 式
A-1-1-13-計
A-1-1-14 | 塗装工事
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 撥水剤塗布 | 17.7
㎡
| 木部 ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り（CL） | 88.6
| 下地調整共 |  | ㎡
| 木部 ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り（OS） | 557
| 糸幅 下地調整共 |  | ｍ
| 木部 木材保護塗料塗り（WP） | 2.8
| 下地調整共 |  | ㎡
| 木部 木材保護塗料塗り（WP） | 252
| 糸幅 下地調整共 |  | ｍ
A-1-1-14-計
A-1-1-15 | 内外装工事
| 床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂無溶剤形（厚膜ﾀｲﾌﾟ） | 31.4
| 流しのべ工法 防滑仕様 |  | ㎡
| 巾木 ｴﾎﾟｷｼ樹脂無溶剤形（厚膜ﾀｲﾌﾟ） | 19.5
| 床同材立上げ |  | ㎡
| ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 8.2
| ｱ12.5 張り |  | ㎡
| 抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 ｱ3張 | 8.2
| 下地調整共 |  | ㎡
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｱ14 ﾖｺ張 ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14程度 | 219
| 透湿防水ｼｰﾄ(外部)防湿気密ｼｰﾄ(内部)重ね処理共 |  | ㎡
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｱ14 ｺｰﾅｰ役物 | 36.4
| 透湿防水ｼｰﾄ(外部)防湿気密ｼｰﾄ(内部)重ね処理共 |  | ｍ
A-1-1-15-計
A-1-1-16 | ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 3
| SUS304 200角 |  | 箇所
| 消火器ｽﾀﾝﾄﾞ | 1
箇所
A-1-1-16-計
A-1-1-17 | 運搬・集積
＜建築工事分＞
| 運搬費（集積共） | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| 陶磁器くず |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| がれき類 |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| 金属くず |  | 式
＜その他工事分＞
| 運搬費（集積共） | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| がれき類 |  | 式
A-1-1-17-計
A-1-2 | 電気設備工事
A-1-2-1 | 電灯設備工事 | 1
式
A-1-2-2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 1
式
A-1-2-3 | 幹線設備工事 | 1
式
A-1-2-4 | ﾄｲﾚ警報設備工事 | 1
式
A-1-2-5 | 運搬・集積 | 1
式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 電灯設備工事
| 電線管 | 7.5
| PF16 隠ぺい |  | ｍ
| 電線管 | 9.6
| PF22 隠ぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 7.5
| EM-EEF1.6-2C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 2.9
| EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 12.6
| EM-EEF1.6-2C 露出 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4.4
| EM-EEF1.6-3C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 5.2
| EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 25.7
| EM-EEF1.6-3C 露出 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 5.1
| EM-EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6
| EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 9.9
| EM-EEF2.0-3C 露出 |  | ｍ
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 14
個
| 人感ｾﾝｻ | 3
| 親機8A |  | 個
| 人感ｾﾝｻ | 5
| 子機 |  | 個
| 同上露出ｶﾊﾞｰ | 6
個
| 埋込熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ | 3
| RA |  | 個
| ｾﾝｻ付外部照明用壁ｽｲｯﾁ | 1
| A |  | 個
| 照明器具 Ａ | 4
| LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 |  | 台
| 照明器具 Ｃ | 2
| LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 台
| 照明器具 Ｄ | 2
| LEDﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 台
| 照明器具 Ｅ | 3
| LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 台
| 照明器具 Ｆ | 2
| LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 台
| 照明器具 Ｇ | 1
| LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 台
A-1-2-1-計
A-1-2-2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| 電線管 | 34.6
| PF22 隠ぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 34.6
| EM-EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 6
| 1個用 |  | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 6
| 2P15A×1 接地端子付 新金属 |  | 個
A-1-2-2-計
A-1-2-3 | 幹線設備工事
| 電線管 | 3.4
| PF16 |  | ｍ
| 電線管 | 120
| 難燃性 FEP30 |  | ｍ
| 電線 | 3.4
| EM-IE5.5 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 120
| EM-CE8-3C 管内 |  | ｍ
| 分電盤 | 1
| L-1 |  | 面
| 接地工事 | 1
| Ｄ種 |  | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 2
| 450×450 中耐蓋付 |  | 個
| 既設噴水制御盤改修 | 1
式
| 土工事 | 1
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去、復旧共 |  | 式
A-1-2-3-計
A-1-2-4 | ﾄｲﾚ警報設備工事
| 電線管 | 8.4
| PF16 隠ぺい |  | ｍ
| 電線管 | 8.5
| PF22 隠ぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 8.4
| EM-AE1.2-2C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 8.5
| EM-EEF2.0-3C 管内 |  | ｍ
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 2
個
| ﾄｲﾚ呼出押釦 | 2
| 引きひも付 |  | 個
| ｺｰﾙ親機 | 1
| 2回路 |  | 個
A-1-2-4-計
A-1-2-5 | 運搬・集積
| 運搬費（集積共） | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| がれき類 |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| 金属くず |  | 式
A-1-2-5-計
A-1-3 | 機械設備工事
A-1-3-1 | 屋外給水設備工事 | 1
式
A-1-3-2 | 屋内給水設備工事 | 1
式
A-1-3-3 | 屋外排水設備工事 | 1
式
A-1-3-4 | 屋内排水通気設備工事 | 1
式
A-1-3-5 | 衛生器具設備工事 | 1
式
A-1-3-6 | 運搬・集積 | 1
式
A-1-3-計
A-1-3-1 | 屋外給水設備工事
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| HIVP30（地中配管） |  | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 23
| HIVP25（地中配管） |  | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| HIVP20（地中配管） |  | ｍ
| 止水栓 | 2
| GV25 |  | 個
| 止水栓 | 1
| GV20 |  | 個
| 弁筐 | 3
| B-1 |  | 個
| 土工事 | 1
式
| 既設管接続費 | 1
式
A-1-3-1-計
A-1-3-2 | 屋内給水設備工事
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 11
| HIVP25（機械室･便所） |  | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 30
| HIVP20（機械室･便所） |  | ｍ
| 水道用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 10
| SGP-VB20（機械室･便所） |  | ｍ
| 保温工事 | 1
式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 1
式
A-1-3-2-計
A-1-3-3 | 屋外排水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 71
| VU100（地中配管） |  | ｍ
| 塩ビ製桝 塩ビ製蓋 | 12
| 150-100 A ～500 |  | 組
| 塩ビ製桝 塩ビ製蓋 | 9
| 150-100 A 501～800 |  | 組
| 塩ビ製桝 塩ビ製蓋 | 1
| 150-100 B 801～1200 |  | 組
| 土工事 | 1
式
| 既設桝接続費 | 1
式
A-1-3-3-計
A-1-3-4 | 屋内排水通気設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 15
| VP100（機械室便所） |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 10
| VP75（機械室便所） |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 32
| VP50（機械室便所） |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 15
| VP40（機械室便所） |  | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 19
| 通気VP50（機械室便所） |  | ｍ
| 床上掃除口 | 3
| COA100 |  | 個
| 床上掃除口 | 2
| COA50 |  | 個
| 床排水金物 | 5
| T5A-50 |  | 個
| 通気金物 | 3
| VC50 |  | 個
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 1
式
A-1-3-4-計
A-1-3-5 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | 3
| CS597BCS、ﾛｰﾀﾝｸ、暖房洗浄便座 |  | 組
| 洋風便器 | 1
| CS597BCS、ﾛｰﾀﾝｸ、暖房洗浄便座(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 組
| 幼児用大便器 | 2
| CS310B、ﾛｰﾀﾝｸ、暖房便座 |  | 組
| 紙巻器 | 6
| YH702 |  | 個
| 小便器 | 2
| UFS900WR |  | 組
| 幼児用小便器 | 1
| U310GY |  | 組
| 多目的流し | 1
| SK500、横水栓 |  | 組
| 手すり（Ｌ型） | 3
| T112CL10 |  | 本
| 手すり（小便器用） | 1
| T112CL10 |  | 本
| 手すり（跳上型） | 1
| T112HK7 |  | 本
| 背もたれ | 1
| EWC385CS |  | 組
| 手すり（Ｐ型） | 3
| T112CP3(×2) |  | 本
| 洗面器 | 4
| LSC721AAPNW、自閉式水栓 |  | 組
| 手洗器 | 2
| LSK870AP、自閉式水栓 |  | 組
| 洗面器 | 1
| L103A、自動水栓 |  | 組
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 1
| YKA24R |  | 組
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ | 1
| YKA16R |  | 組
A-1-3-5-計
A-1-3-6 | 運搬・集積
| 運搬費（集積共） | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| 陶磁器くず |  | 式
| 運搬費（集積共） | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
A-1-3-6-計
A-3-1 | その他工事
A-3-1-1 | 外構工事 | 1
式
A-3-1-2 | 舗装工事 | 1
式
A-3-1-3 | 解体工事 | 1
式
A-3-1-計
A-3-1-1 | 外構工事
＜撤去＞
| 生垣撤去 | 1
| L1,300xD1,200xH1,100 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L2,100xD750xH850 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L2,000xD500xH800 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L2,000xD500xH800 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L2,200xD1,650xH900 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L3,375xD500xH750 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L8,500xD650xH700 |  | 式
| 生垣撤去 | 1
| L2,000xD650xH850 |  | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製境界ﾎﾟｰﾙ 撤去 | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製乗入ﾌﾞﾛｯｸ 撤去 | 1
| W150 |  | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去 | 1
| W150xH200 |  | 式
＜新設＞
| 根切ｼｰﾄ張り | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製乗入ﾌﾞﾛｯｸ敷設 | 14.5
| W150xH150 |  | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ敷設 | 24.2
| W150xH200 |  | ｍ
A-3-1-1-計
A-3-1-2 | 舗装工事
＜撤去＞
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 1
式
| すきとり | 1
式
＜新設＞
| 場内敷均し | 6.1
| 場内発生土 |  | ㎥
| 場内整地 | 23
㎡
| 歩道用ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 40.6
㎡
A-3-1-2-計
A-3-1-3 | 解体工事
＜建築工事分＞
| 建物上屋解体 | 1
式
| 基礎解体 | 1
式
| 内部造作解体 | 1
式
＜電気設備工事分＞
| 照明器具 Ａ 撤去 | 1
| ＦＬ２０Ｗ×１ 直付 再使用しない |  | 式
| 照明器具 Ｂ 撤去 | 1
| ＦＬ１０Ｗ×１ 直付 再使用しない |  | 式
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
| 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
| 樹脂製分電盤 撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
＜機械設備工事分＞
| 既設給水設備撤去 | 1
式
| 既設排水設備撤去 | 1
| 雨水桝含む |  | 式
| 既設衛生器具設備撤去 | 1
式
| 既設浄化槽設備撤去 ﾌﾞﾛｱ共 | 1
| 既設排水口止含 |  | 式
A-3-1-3-計
B-2-1 | 共通仮設費積上分
| 交通誘導員 | 1
| 基礎0.5日、躯体0.5日、土間0.5日、建方１日、解体搬出１日程度 |  | 式
| 仮設便所（大・小便器＋手洗） | 1
| 汲み取り式 前面仮設目隠し共 |  | 式
| 仮設便所（大便器） | 1
| 汲み取り式 前面仮設目隠し共 |  | 式
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1,800 通用口付き | 1
式
B-2-1-計
D-1 | 発生材処分費
D-1-1 | 建築工事 | 1
式
D-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
D-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
D-1-4 | その他工事 | 1
式
D-1-計
D-1-1 | 建築工事
| 発生材処分費 | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| 陶磁器くず |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| がれき類 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| 金属くず |  | 式
D-1-1-計
D-1-2 | 電気設備工事
| 発生材処分費 | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| がれき類 |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| 金属くず |  | 式
D-1-2-計
D-1-3 | 機械設備工事
| 発生材処分（既設給水設備処分） | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 発生材処分（既設排水設備処分） | 1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 式
| 発生材処分（既設衛生器具設備処分） | 1
| 陶磁器くず |  | 式
| 発生材処分（既設浄化槽、雨水桝処分） | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
D-1-3-計
D-1-4 | その他工事
| 発生材処分費 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄくず |  | 式
| 発生材処分費 | 1
| がれき類 |  | 式
D-1-4-計