## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機器費
|  | 機器費 |  |  |  | 式
1
|  |  | 機器費 |  |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  |  | 機器費 |  | 式
1
|  | 機器費計 |  |  |  | 式
1
工事原価
|  | 据付工事原価 |  |  |  | 式
1
直接工事費
材料費
第 0002 号 明細表
|  |  |  | 直接材料費 |  | 式
1
|  |  |  | 補助材料費 |  | 式
1
労務費
第 0003 号 明細表
|  |  |  | 一般労務費 |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  |  | 技術労務費 |  | 式
1
複合工費
第 0005 号 明細表
|  |  |  | 複合工費 |  | 式
1
直接経費
|  |  |  | 機械経費（率計上額） |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  |  | 総合試運転費 |  | 式
1
仮設費
|  |  |  | 仮設費（率計上額） |  | 式
1
|  |  | 直接工事費計 |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  |  |  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
|  |  |  | 共通仮設費計 |  | 式
1
|  |  | 純工事費 |  |  | 式
1
|  |  |  | 現場管理費 |  | 式
1
|  |  |  | 据付間接費 |  | 式
1
[5 empty] | 据付(技術者)間接費 | 式
1
[5 empty] | 据付(機器)間接費 | 式
1
|  |  | 間接工事費計 |  |  | 式
1
|  | 据付工事原価計 |  |  |  | 式
1
|  | 設計技術費 |  |  |  | 式
1
| 工事原価計 |  |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  |  |  | 式
1
工事価格 | [5 empty] | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 | [5 empty] | 式
1
本工事費計 | [5 empty] | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電気計装設備
式
1
電源計装盤
面
屋内自立形計装電源･UPS共
1
屋外灯ｽｲｯﾁ付引込開閉器盤
面
SUS製 屋外装柱形2回路用,避雷器付
1
電話保安器箱
面
SUS製 屋外装柱形
1
テレメータ装置
対
上りAN8量,SV64点max下りSV8点max
1
流入流量計装
基
φ80 電磁(2線式)
1
ポンプ井水位計装
基
投込式
1
配水流量計装
基
φ100 電磁
1
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
配水圧力計装
基
小型ｾﾝｻｰ
1
流入側･配水側残塩計装
基
簡易ポールスタンド無試薬遊離塩素計
2
ポンプ井電極
組
水中電極吊下形3P 付属材共
3
中央計装監視盤
面
屋内壁掛形計装電源･記録計共
1
非常用発電装置
式
1
パッケージ発電装置
台
ﾗｼﾞｪｰﾀ低騒音型220V-75kVA級-85dB
1
別置燃料タンク
台
390L 架台付特殊形ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾌﾛｰﾄsw付
1
給気ファン
台
φ600有圧扇(防爆形)付属品ｳｪｻﾞｶﾊﾞｰ等含
1
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電気計装設備
式
1
電線類
ｍ
600V CET 60sq
29.7
電線類
ｍ
600V CET 38sq
5.9
電線類
ｍ
600V CE 8sq - 2c
34.2
電線類
ｍ
600V CE 5.5sq - 2c
8.6
電線類
ｍ
600V CE 3.5sq - 2c
21.6
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線類
ｍ
600V CE 2sq - 3c
9.8
電線類
ｍ
600V CE 2sq - 2c
8.1
電線類
ｍ
VCT 0.75sq - 3c
15
電線類
ｍ
VV-R 60sq - 3c
7.4
電線類
ｍ
VV-R 5.5sq - 2c
6.8
電線類
ｍ
CEE 2sq -12c
3.9
電線類
ｍ
CEE 2sq - 6c
12.7
電線類
ｍ
CEE 2sq - 3c
38.7
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線類
ｍ
CEE 2sq - 2c
23.8
電線類
ｍ
CEE 1.25sq - 2c
12.4
電線類
ｍ
CEE-S 2sq - 3c
22.3
電線類
ｍ
CEE-S 2sq - 2c
8.1
電線類
ｍ
CEE-S 1.25sq - 4c
15.6
電線類
ｍ
KPEV-S 0.5sq - 2p
7.5
電線類
ｍ
FCPEV 0.9mm - 1p
26.8
電線類
ｍ
IE 22sq
14.5
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線類
ｍ
IE 14sq
5.9
電線類
ｍ
IE 8sq
15.5
電線類
ｍ
IE 5.5sq
8.6
電線類
ｍ
IE 3.5sq
6.8
電線類
ｍ
IE 2sq
41.9
採水用Ｎチューブ
ｍ
2.0MPa φ12×9
16.9
Ｎチューブ継手
個
SUS30 ｺﾈｸﾀ φ12×15A外ネジ
2
電線管類
ｍ
HIVE 28
10.2
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電線管類
ｍ
HIVE 16
14.5
電線管類
ｍ
PE 54
9.9
電線管類
ｍ
PE 42
1.2
電線管類
ｍ
PE 36
12.5
電線管類
ｍ
PE 28
13
電線管類
ｍ
PE 22
23.7
電線管類
ｍ
PE 16
4.6
合成樹脂可撓電線管
ｍ
CD 16
0.9
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
ｍ
難燃性FEP 65
12.5
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
ｍ
難燃性FEP 50
12.5
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
ｍ
難燃性FEP 30
66.8
FEP 異種管接続材
個
難燃 FEP 50
3
FEP 異種管接続材
個
難燃 FEP 30
8
FEP ベルマウス
個
難燃 FEP 50
1
FEP ベルマウス
個
難燃 FEP 30
2
プルボックス
個
SUS300×300×200wp
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
プルボックス
個
SUS300×300×200
1
プルボックス
個
SUS250×200×150wp
1
プルボックス
個
SUS200×200×150wp
3
プルボックス
個
SUS200×200×150
6
プルボックス
個
FRP300×300×200wp
3
プルボックス
個
FRP200×200×150wp
3
プルボックス
個
PVC200×200×150
1
舗装用CR付ハンドホール
基
鋳鉄蓋 T-8 600×600×600h
2
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ＰＬジョイント(HH用)
組
FEP 65用
2
ＰＬジョイント(HH用)
組
FEP 30用
6
連結式接地棒
組
ﾘｰﾄﾞ端子共φ14×1500L-2連結
1
連結式接地棒
組
ﾘｰﾄﾞ端子共φ10×1500L-2連結
2
接地極銅板
枚
黄銅ﾛｳ付、ﾘｰﾄﾞ線付900×900×1.5t
1
接地極埋設標示板
枚
SUS製140×90×1.0t
3
接地極埋設表示板
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用10型 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
1
ケーブル埋設標識シート
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽB150、2倍
48.9
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート柱
本
8-14-2.0
1
低圧用ラック
個
2
多溝がいし
個
1
低圧引留がいし
個
1
自在バンド
個
IBT-206
6
自在バンド
個
IBT-208
6
装柱形防犯灯
組
LED20VA相当,自動点滅器内蔵
1
非常用発電装置
式
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
配管用炭素鋼鋼管
ｍ
SGP(黒)150A
1.9
ステンレス鋼管
ｍ
SUS304-10s150A
1.2
配管用炭素鋼鋼管
ｍ
SGP(黒)15A
7.9
ステンレス鋼管
ｍ
SUS304-20s32A
5.6
ステンレス鋼管
ｍ
SUS304-20s40A
0.1
排気伸縮管
個
5kﾌﾗﾝｼﾞ150A×150L
1
ストップ弁
個
SCS13(SUS304)15A
2
伸縮フレキ
個
SUS30415A×300L
2
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
防虫網
個
SCS13(SUS304)40A 外ネジ
1
エキスパンション
個
610×610 L=200
1
ダクト（直）
個
床サポート付t1.6,610×610 L=810
1
屋外フード
個
SUS給排気形ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付)
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 一般労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電工
人
普通作業員
人
第 | 0003 | 号 明細表 | 一般労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
左官
人
電工
人
配管工
人
設備機械工
人
普通作業員
人
左官
人
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 技術労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電気通信技術者
人
電気通信技術者
人
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 複合工費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB221110(0001)
m2
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
小型車割増無し |  |  |  |  | 0.3
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0001号施工単価表
m3
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し |  |  |  |  | 0.2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0002号施工単価表
m2
一般型枠
1.2
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210030(0004)
m3
土砂
12.3
第 | 0005 | 号 明細表 | 複合工費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210410(0005)
m3
11.6
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
0.7
断熱施工
ｍ
ロックウール保温筒 150A-40 SUS鋼板仕上
2.1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 総合試運転費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電気通信技術者
人
電気通信技術者
人
電気通信技術者
人
第 | 0006 | 号 明細表 | 総合試運転費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計

## 施工単価表
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0002)
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0003)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0006)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り

## 施工パッケージ単価一覧表
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB221110(0001) | 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下
[5 empty] | 砕石の種類 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB240010(0002) | コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40(高炉)
[5 empty] | 水セメント比 | W/C=60%以下
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB240210(0003) | 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 型枠の種類 | 一般型枠
CB210030(0004) | 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
CB210410(0005) | 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3
CB210110(0006) | 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)