## 工事用 (様式)
令和2年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 井田川小学校教室増設等事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市みどり町地内
工事名 |  |  | 井田川小学校校舎増築等工事（機械設備工事） |  |  |  |  | 設計 令和2年2月
工事費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 |  | 令和3年3月18日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
井田川小学校の校舎を増築等する工事（機械設備工事） ・増築校舎棟(RC造一部S造1階建) 延べ面積:386.10㎡ ・給食棟ワゴンプール(S造1階建) 延べ面積: 16.00㎡ ・調理員用トイレ棟(S造1階建) 延べ面積: 6.80㎡ ・付帯工事 一式 |  |  |  |  | 井田川小学校区の児童数増加に伴う、教室不足、調理スペース及びワゴンスペース不足を解消するため、校舎と給食室の増築を行うもの。

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A | 井田川小学校校舎増築等工事（機械設備工事）
1
Ⅰ | 増築校舎棟 機械設備工事 |  | 式
1
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール 機械設備工事 |  | 式
1
Ⅲ | 調理員用トイレ 機械設備工事 |  | 式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 増築校舎棟設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅰ | 増築校舎棟 機械設備工事
1
Ⅰ-1 | 給水設備 |  | 式
1
Ⅰ-2 | 給湯設備 |  | 式
1
Ⅰ-3 | 排水設備 |  | 式
1
Ⅰ-4 | 衛生器具設備 |  | 式
1
Ⅰ-5 | ｶﾞｽ設備 |  | 式
1
Ⅰ-6 | 消火設備 |  | 式
1
Ⅰ-7 | 濾過設備 |  | 式
1
Ⅰ-8 | 空調設備 |  | 式
1
Ⅰ-9 | 換気設備 |  | 式
1
Ⅰ-10 | 撤去 |  | 式
Ⅰ-計
Ⅰ-1 | 給水設備
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| HIVP 20A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 43
| HIVP 20A 便所配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| HIVP 25A 屋外配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 23
| HIVP 25A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| HIVP 25A 便所配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 9
| HIVP 30A 屋外配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 23
| HIVP 30A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 27
| HIVP 30A 便所配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| HIVP 50A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 70
| HIVP 75A 地中配管 |  | ｍ
2
| 仕切弁 GV 20 |  | 個
4
| 仕切弁 GV 25 |  | 個
5
| 仕切弁 GV 32 |  | 個
1
| 可とう管 FJ 20 |  | 個
1
| 可とう管 FJ 25 |  | 個
1
| 可とう管 FJ 32 |  | 個
1
| 地中埋設標 |  | 式
5
| 弁桝 VC-P |  | 組
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| 既設受水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ移設工事 |  | 式
Ⅰ-1-計
Ⅰ-2 | 給湯設備
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| HTVP 25A 屋外配管 |  | ｍ
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 2
| HTVP 25A 地中配管 |  | ｍ
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| HTVP 30A 屋外配管 |  | ｍ
| 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 32
| HTVP 30A 地中配管 |  | ｍ
2
| 仕切弁 GV 25 |  | 個
1
| 仕切弁 GV 32 |  | 個
1
| 可とう管 FJ 25 |  | 個
| ﾐｷｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ | 1
| 32A 屋外用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 |  | 組
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
Ⅰ-2-計
Ⅰ-3 | 排水設備
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 14
| VP 40A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP 50A 地中配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 18
| VP 50A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4
| VP 65A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP 75A 地中配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 28
| VP 75A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| VP 75A 屋内一般配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 25
| VP 100A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| VP 150A 屋外配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 61
| VU 100A 地中配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 31
| VU 150A 地中配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 34
| VU 200A 地中配管 |  | ｍ
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 1 | 1
| 100-150 90L 桝深さ 480 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 2 | 1
| 100-150 90Y 桝深さ 535 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 3 | 1
| 100-150 ST 桝深さ 680 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 4 | 1
| 100-150 90L 桝深さ 795 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 1 | 1
| 100-300 45L 桝深さ 1,885 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 2 | 1
| 100-300 45L 桝深さ 1,905 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 3 | 1
| 100-300 90Y 桝深さ 1,935 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 4 | 1
| 200-300 90L 桝深さ 2,030 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 5 | 1
| 200-300 90L 桝深さ 2,065 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 6 | 1
| 200-300 90Y 桝深さ 2,145 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 7 | 1
| 200-300 45L 桝深さ 2,170 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 8 | 1
| 200-300 90Y 桝深さ 2,275 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 11 | 1
| 100-200 45L 桝深さ 400 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 12 | 1
| 100-200 90Y 桝深さ 440 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 13 | 1
| 100-200 45L 桝深さ 480 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 14 | 1
| 100-200 90Y 桝深さ 495 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 15 | 1
| 150-300 90Y 桝深さ 605 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 16 | 1
| 150-300 90L 桝深さ 660 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 17 | 1
| 150-300 90Y 桝深さ 800 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 18 | 1
| 150-300 90Y 桝深さ 870 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 21 | 1
| 100-200 45L 桝深さ 400 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 31 | 1
| 100-200 90Y 桝深さ 400 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 32 | 1
| 100-200 90Y 桝深さ 420 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 33 | 1
| 100-200 90Y 桝深さ 430 |  | 組
1
| 床上掃除口 COA 80 |  | 個
2
| 床上掃除口 COA 100 |  | 個
7
| 排水金物 T14AA 50 |  | 個
1
| 通気金物 80 |  | 個
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
Ⅰ-3-計
Ⅰ-4 | 衛生器具設備
| 洋風大便器 | 6
| CS597BS、SH596BAR、TCF226 |  | 組
| 紙巻器 | 6
| YH701 |  | 個
| 小便器 | 4
| UFS900R |  | 組
| 洗面器 | 5
| L350CM、TENA12A、T6PM1、TLK05202J |  | 組
| ｶｳﾝﾀｰ | 1
| L=1,040 |  | 台
| ｶｳﾝﾀｰ | 1
| L=1,630 |  | 台
| ｶｳﾝﾀｰ | 1
| L=1,850 |  | 台
| L型手すり | 2
| T112CL10 |  | 組
| 小便器用手すり | 1
| T112CU22 |  | 組
| 横水栓 | 12
| T23BNR13C |  | 個
| ﾚﾊﾞｰ式自在水栓 | 1
| T130AEQF13 |  | 個
| ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾜｰ | 1
| 25φ×1,100L |  | 個
| 止水栓 | 1
| TB9AX25 |  | 個
Ⅰ-4-計
Ⅰ-5 | ｶﾞｽ設備
| 配管用炭素鋼鋼管 | 6
| SGP 20A |  | ｍ
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆鋼管 | 4
| PLS 20A |  | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 24
| PE 25A |  | ｍ
1
| 同上継手 |  | 式
1
| 塗装工事 |  | 式
1
| 防蝕工事 |  | 式
1
| 支持金物 |  | 式
1
| 掘方埋戻 |  | 式
| 検査孔付ﾎﾞｰﾙ可とう管ｶﾞｽ栓 | 2
| 20A |  | 個
| 可とう管 | 2
| 20A |  | 個
1
| 配管工費 |  | 式
1
| 消耗品雑材料 |  | 式
1
| 給湯器移設工事 |  | 式
1
| 既設ﾎﾞﾝﾍﾞ庫移設工事 |  | 式
Ⅰ-5-計
Ⅰ-6 | 消火設備
| ABC粉末消火器 | 4
| 10型 |  | 個
4
| 消火器保管箱 |  | 個
Ⅰ-6-計
Ⅰ-7 | 濾過設備
| 小ﾌﾟｰﾙ用濾過装置 | 1
| WF-2 処理能力 15㎥/h φ400×H950 |  | 式
| 全自動制御盤 | 1
| EP-2 屋内壁掛式 |  | 面
1
| 機械室内配管工事 |  | 式
1
| 運搬費 |  | 式
1
| 機器搬入・据付・組立 |  | 式
1
| 二次側電源工事 |  | 式
1
| 試運転調整 |  | 式
1
| 既設ﾌﾟｰﾙ循環濾過装置移設工事 |  | 式
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 35
| HIVP 75A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| HIVP 100A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| HIVP 100A 屋内埋設 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 16
| HIVP 150A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 3
| HIVP 150A 屋内埋設 |  | ｍ
Ⅰ-7-計
Ⅰ-8 | 空調設備
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 定格冷房能力 20.0kW | 1
| PAC-1 天吊形 ツイン |  | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 定格冷房能力 25.0kW | 1
| PAC-2 天井吊形 ツイン |  | 台
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 12
| 液管 9.52φ 保温厚8mm |  | ｍ
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 32
| 液管 12.7φ 保温厚10mm |  | ｍ
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 6
| ｶﾞｽ管 15.88φ 保温厚20mm |  | ｍ
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 38
| ｶﾞｽ管 25.40φ 保温厚20mm |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP 25A 屋内露出 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 6
| VP 30A 屋外露出 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| VP 30A 屋内露出 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 12
| VP 30A 地中配管 |  | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 44
| 1.6mm-3C |  | ｍ
| EM-IEｹｰﾌﾞﾙ | 44
| 1.6mm |  | ｍ
1
| 防火区画貫通処理 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
Ⅰ-8-計
Ⅰ-9 | 換気設備
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| EF-1 消音形 |  | 台
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| EF-2 消音形 |  | 台
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| EF-3 消音形 |  | 台
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| EF-4 消音形 |  | 台
| 天井埋込形換気扇 | 1
| EF-5 低騒音形 |  | 台
| 天井埋込形換気扇 | 1
| EF-6 低騒音形 |  | 台
| 給気口 | 6
| OA-1 ｲﾝﾃﾘｱｸﾞﾘﾙ |  | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 24
| 150φ |  | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 10
| 175φ |  | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 24
| 200φ |  | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 21
| 225φ |  | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 16
| 250φ |  | ｍ
| 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1
| 200φ |  | 個
| 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2
| 225φ |  | 個
| 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1
| 250φ |  | 個
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1
| 150φ |  | 個
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 4
| 200φ |  | 個
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1
| 250φ |  | 個
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 2
| 30cm |  | 台
1
| 保温工事 |  | 式
Ⅰ-9-計
Ⅰ-10 | 撤去
1
| 給水設備 |  | 式
1
| 給湯設備 |  | 式
1
| 排水設備 |  | 式
1
| 衛生器具設備 |  | 式
1
| ｶﾞｽ設備 |  | 式
1
| 濾過設備 |  | 式
1
| 換気設備 |  | 式
Ⅰ-10-計

## ワゴン設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール 機械設備工事
1
Ⅱ-1 | 給水設備 |  | 式
1
Ⅱ-2 | 排水設備 |  | 式
1
Ⅱ-3 | 空調設備 |  | 式
1
Ⅱ-4 | 換気設備 |  | 式
Ⅱ-計
Ⅱ-1 | 給水設備
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| HIVP 50A 地中配管 |  | ｍ
1
| 地中埋設標 |  | 式
1
| 既設接続 |  | 式
1
| 撤去 |  | 式
Ⅱ-1-計
Ⅱ-2 | 排水設備
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 2
| VU 150A 屋内一般 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 2
| VU 200A 屋内一般 |  | ｍ
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 ① | 1
| 200-300 90Y GL-1,150 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ① | 1
| 150-300 90Y GL-900 |  | 組
1
| 床排水金物 T5B 50 |  | 個
2
| 軽耐型化粧蓋 450×450 |  | 個
1
| 既設接続 |  | 式
1
| 撤去 |  | 式
Ⅱ-2-計
Ⅱ-3 | 空調設備
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 12
| 液管 9.52φ 保温厚8mm |  | ｍ
| 冷媒用断熱材被服銅管 | 12
| ｶﾞｽ管 15.88φ 保温厚20mm |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 1
| VP 25A 屋内一般配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 3
| VP 25A 屋外配管 |  | ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3
| 1.25mm2-2C |  | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 12
| 1.6mm-3C |  | ｍ
| EM-IEｹｰﾌﾞﾙ | 12
| 1.6mm |  | ｍ
| 一種金属線ぴ | 3
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型 |  | ｍ
1
| 同上付属品 |  | 式
1
| 既設空調機移設 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 撤去 |  | 式
Ⅱ-3-計
Ⅱ-4 | 換気設備
1
| 撤去 |  | 式
Ⅱ-4-計

## トイレ棟設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅲ | 調理員用トイレ 機械設備工事
1
Ⅲ-1 | 給水設備 |  | 式
1
Ⅲ-2 | 排水設備 |  | 式
1
Ⅲ-3 | 衛生器具設備 |  | 式
1
Ⅲ-4 | 換気設備 |  | 式
Ⅲ-計
Ⅲ-1 | 給水設備
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 14
| HIVP 20A 地中配管 |  | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 14
| HIVP 20A 便所配管 |  | ｍ
1
| 仕切弁 GV 20 |  | 個
1
| 弁桝 VC-P |  | 組
1
| 地中埋設標 |  | 式
1
| 既設接続 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
Ⅲ-1-計
Ⅲ-2 | 排水設備
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 7
| VP 40A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 10
| VP 50A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4
| VP 75A 便所配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 16
| VP 100A 地中配管 |  | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| VP 100A 便所配管 |  | ｍ
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 ② | 1
| 100-150 90L GL-460 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 ③ | 1
| 100-150 90Y GL-470 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 ④ | 1
| 100-150 90Y GL-510 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径汚水桝 ⑤ | 1
| 100-150 90Y GL-560 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ② | 1
| 100-150 90L GL-300 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ③ | 1
| 100-150 90Y GL-330 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ④ | 1
| 100-150 45L GL-340 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ⑤ | 1
| 100-150 45L GL-350 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ⑥ | 1
| 100-150 90L GL-300 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ⑦ | 1
| 100-150 90Y GL-340 |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 ⑧ | 1
| 100-150 45L GL-350 |  | 組
1
| 床上掃除口 COA 100 |  | 個
1
| 床排水金物 T5A 50 |  | 個
1
| 通気金物 50 |  | 個
1
| 既設接続 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
Ⅲ-2-計
Ⅲ-3 | 衛生器具設備
| 洋風大便器 | 2
| CS230B、SH232BA、TCF4713AKR |  | 組
| 手洗器 | 2
| LSE870APR |  | 組
| 洗面器 | 1
| L210C、TENA41A、TL250D、T7PW1、HH04060 |  | 組
| ｷｰ式横水栓 | 1
| T200CSNR13 |  | 個
| 排水ﾕﾆｯﾄ | 2
| YTB150SP |  | 個
| 化粧鏡 | 1
| YM3545F |  | 枚
Ⅲ-3-計
Ⅲ-4 | 換気設備
| 天井埋込形換気扇 | 2
| V-1 |  | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 2
| 100φ |  | ｍ
Ⅲ-4-計
D | 発生材処分費 | 1
式
増築校舎棟
0.1
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | ㎥
0.4
| 金属くず |  | ㎥
0.7
| ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋） |  | ㎥
5.3
| 混合廃棄物 |  | ㎥
6.5
| 廃材運搬費 |  | ㎥
給食室棟 ワゴンプール
0.2
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | ㎥
0.3
| 金属くず |  | ㎥
0.8
| ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋） |  | ㎥
1.3
| 廃材運搬費 |  | ㎥
D-計