## 工事用 (様式)
令和2年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 | [5 empty] | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 井田川小学校教室増設等事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市みどり町地内
工事名 |  |  | 井田川小学校校舎増築等工事（電気設備工事） |  |  |  |  | 設計 令和2年2月
工事費 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 課長 | 設計審査監
|  |  |  | （内消費税相当額 | 0 |  | 円）
工 期 |  | 令和3年3月18日限り |  | 長 |  | 幅 |  | 設計 | 検算
工事の大要 |  |  |  |  | 起 工 理 由
井田川小学校の校舎を増築等する工事（電気設備工事） ・増築校舎棟(RC造一部S造1階建) 延べ面積:386.10㎡ ・給食棟ワゴンプール(S造1階建) 延べ面積: 16.00㎡ ・調理員用トイレ棟(S造1階建) 延べ面積: 6.80㎡ ・付帯工事 一式 |  |  |  |  | 井田川小学校区の児童数増加に伴う、教室、調理スペース及びワゴンスペース不足を解消するため、校舎と給食室の増築を行うもの。

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ａ | 井田川小学校校舎増築等工事 電気設備工事
1
Ⅰ | 増築校舎棟電気設備工事 |  | 式
1
Ⅱ | 給食室棟ワゴンプール電気設備工事 |  | 式
1
Ⅲ | 調理員用トイレ電気設備工事 |  | 式
Ａ-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 増築校舎棟設備
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅰ | 増築校舎棟電気設備工事
1
Ⅰ-1 | 電灯設備 |  | 式
1
Ⅰ-2 | 動力設備 |  | 式
1
Ⅰ-3 | 受変電設備 |  | 式
1
Ⅰ-4 | 構内情報通信網設備 |  | 式
1
Ⅰ-5 | 情報表示設備 |  | 式
1
Ⅰ-6 | 拡声設備 |  | 式
1
Ⅰ-7 | 誘導支援設備 |  | 式
1
Ⅰ-8 | 火災報知設備 |  | 式
1
Ⅰ-9 | 構内配電線路 |  | 式
1
Ⅰ-10 | 構内通信線路 |  | 式
1
Ⅰ-11 | 仮設工事 |  | 式
Ⅰ-計
Ⅰ-1 | 電灯設備
イ | 電灯分岐 | 1
式
ロ | ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | 1
式
Ⅰ-1-計
イ | 電灯分岐
| 電線管 PF16 隠ぺい | 87
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 73
m
| 電線管 E19 露出 | 10
m
| 電線管 G22 露出 | 11
m
| 金属製可とう電線管 F24 ﾋﾞﾆﾙ被覆 WP | 4
m
| 電線管 FEP30 地中 | 28
m
| 絶縁電線 EM-IE1.6mm PF管内 | 183
m
| 絶縁電線 EM-IE2.0mm PF管内 | 116
m
| 絶縁電線 EM-IE5.5sq PF管内 | 110
m
| 絶縁電線 EM-IE1.6mm 管内 | 287
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-2C ころがし | 37
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ころがし | 199
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ころがし | 84
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-2C PF管内 | 9
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C PF管内 | 29
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5sq-3c 管内 | 15
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5sq-3c FEP管内 | 28
m
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 0.9mm-1P 管内 | 90
m
| 2種金属線ぴ MM2-C | 74
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100 塗装共 | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150 塗装共 | 2
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100 WPSUS | 3
個
| 自動点滅器 3A ﾌﾟﾗｸﾞイン式 | 1
個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親機 明るさｾﾝｻｰ付8A | 2
個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子機 | 3
個
| 熱線ｾﾝｻｰ 明るさｾﾝｻｰ付 連続調光DS2-A 直付型 | 4
個
| 自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ 1回路用 | 2
個
| 埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 3
個
| 埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×4 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
| 埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1+3W15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| 埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5
個
| 埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
式
| ﾎﾟﾘ台 照明器具I19用 | 1
個
| 照明器具 A56 LSS7-4-56 非調光 | 6
個
| 照明器具 B56 LSS7-4-56 調光 | 12
個
| 照明器具 C62 LSR12-4-62 | 6
個
| 照明器具 D5 LRS1-05 | 11
個
| 照明器具 D8 LRS1-08 | 8
個
| 照明器具 D22 LRS1-22 | 12
個
| 照明器具 E30 LSS9-4-30 | 1
個
| 照明器具 F65 LDS1-LSS9-4-65 | 4
個
| 照明器具 G10 | 2
個
| 照明器具 H7 | 4
個
| 照明器具 I19 LBF3MP/RP-2-13 | 1
個
| 照明器具 J250 LST-60 ﾎﾟｰﾙ共 | 1
組
| 埋設標示ｼｰﾄ 2倍長 | 8
m
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 600×600×1300 | 1
ヶ所
| 支給品ｽｲｯﾁ取付費 | 1
式
| 塗装費 | 1
式
| 天井切込補強費 | 1
式
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
| 堀方埋戻費 | 1
式
Ⅰ-1-イ-計
ロ | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
| 電線管 PF16 隠ぺい | 211
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 42
m
| 電線管 HIVE22 地中 | 10
m
| 絶縁電線 EM-IE1.6mm PF管内 | 35
m
| 絶縁電線 EM-IE2.0mm PF管内 | 808
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5sq-3c 管内 | 10
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5sq-3c FEP管内 | 1
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 | 11
| 接地極・接地端子 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 | 16
| 接地極・接地端子 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 | 4
| 接地極・接地端子 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
Ⅰ-1-ロ-計
Ⅰ-2 | 動力設備
イ | 幹線設備 | 1
式
ロ | 動力分岐 | 1
式
Ⅰ-2-計
イ | 幹線設備
| 電線管 VE16 隠ぺい | 26
m
| 電線管 G54 露出 | 6
m
| 絶縁電線 EM-IE8sq 管内 | 13
m
| 絶縁電線 EM-IE14sq 管内 | 26
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38sq 管内 | 6
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38sq ころがし | 6
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60sq ころがし | 42
m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2sq-6C ころがし | 21
m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 WPSUS | 1
個
| 電灯動力端子盤 LP-T | 1
面
| 動力盤 P-R | 1
面
| 配管支持材 | 1
式
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
| 接地工事 ED,EELCB | 1
式
| 塗装費 | 1
式
Ⅰ-2-イ-計
ロ | 動力分岐
| 電線管 PF22 隠ぺい | 185
m
| 電線管 G36 露出 | 6
m
| 絶縁電線 EM-IE5.5sq 管内 | 6
m
| 絶縁電線 EM-IE2.0mm PF管内 | 308
m
| 絶縁電線 EM-IE5.5sq PF管内 | 156
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14sq-3C 管内 | 6
m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2sq-2C PF管内 | 93
m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 塗装共 | 1
個
| 電動機結線 | 1
式
| 塗装費 | 1
式
Ⅰ-2-ロ-計
Ⅰ-3 | 受変電設備
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22sq 隠ぺい | 2
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38sq 隠ぺい | 2
m
| 開閉器 MCCB3P100/75 | 1
個
| 開閉器 MCCB3P225/125 | 1
個
| 撤去費 | 1
式
Ⅰ-3-計
Ⅰ-4 | 構内情報通信網設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 58
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 39
m
| UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5e PF管内 | 135
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| 情報受口 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸcat5e 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 6
個
| ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ 8ﾎﾟｰﾄ 10/100/1000 | 1
台
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
Ⅰ-4-計
Ⅰ-5 | 情報表示設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 66
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 9
m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C PF管内 | 46
m
| KPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.75-2P PF管内 | 9
m
| 導入線 PF管内 | 20
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| 防雨ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
式
| 壁掛型親時計 1回路 電波受信機能付 | 1
台
| 長波受信ﾕﾆｯﾄ | 1
台
| 壁掛型子時計 T1 | 3
台
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
Ⅰ-5-計
Ⅰ-6 | 拡声設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 70
m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2mm-2C PF管内 | 3
m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2mm-3C PF管内 | 67
m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2mm-3C ころがし | 55
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ SP-1 | 2
個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT付)) SP-2 | 2
個
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT付) SP3 | 1
個
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ SP4 | 2
個
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ V-1S | 4
個
| 天井切込補強費 | 1
式
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
Ⅰ-6-計
Ⅰ-7 | 誘導支援設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 8
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 99
m
| 電線管 HIVE22 地中 | 9
m
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-1P PF管内 | 8
m
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3P PF管内 | 100
m
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3P 管内 | 9
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
式
| 防雨ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
式
| 2通話路式壁取付型親機 I1 | 5
台
| 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 1
台
| 端子盤 T-A | 1
面
| 端子盤取付ﾎﾟｰﾙ | 1
組
| 埋設標示ｼｰﾄ 2倍長 | 8
m
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
| 堀方埋戻費 | 1
式
Ⅰ-7-計
Ⅰ-8 | 火災報知設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 8
m
| 電線管 PF22 隠ぺい | 5
m
| 電線管 E19 露出 | 2
m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C 管内 | 2
m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C PF管内 | 8
m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C ころがし | 51
m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-4C ころがし | 23
m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-5P PF管内 | 5
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100 塗装あり | 1
個
| 総合盤 P型1級 埋込型 電鈴なし | 1
個
| 感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型2種 | 3
個
| 感知器 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型1種 | 1
個
| 感知器 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型1種 防水型 | 2
個
| 感知器 煙 2種 | 2
個
| 塗装費 | 1
式
| 防火区画貫通処理材 | 1
式
| 試験検査費 | 1
式
Ⅰ-8-計
Ⅰ-9 | 構内配電線路
| 電線管 E25 露出 | 12
m
| 電線管 G22 露出 | 63
m
| 電線管 G54 露出 | 123
m
| 金属製可とう電線管 F24 ﾋﾞﾆﾙ被覆 WP | 3
m
| 金属製可とう電線管 F63 ﾋﾞﾆﾙ被覆 WP | 2
m
| 電線管 HIVE54 露出 | 1
m
| 電線管 HIVE54 隠ぺい | 6
m
| 電線管 FEP65 地中 | 14
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60sq 管内 | 131
m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60sq FEP管内 | 14
m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2sq-6C 管内 | 79
m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2sq-6C ころがし | 31
m
| EM-FFEｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C 管内 | 2
m
| 1種金属線ぴ A型 | 2
m
| 1種金属線ぴ B型 | 2
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 WPSUS | 6
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×200×300 WPSUS | 1
個
| 警報盤 4窓 無電圧入力 | 1
面
| 配管支持材 | 1
式
| 埋設標示ｼｰﾄ 2倍長 | 7
m
| 塗装費 | 1
式
| 堀方埋戻費 | 1
式
| 撤去費 | 1
式
| 足場損料 | 1
式
| 重機損料 | 1
式
| はつり補修費 | 1
式
Ⅰ-9-計
Ⅰ-10 | 構内通信線路
| 電線管 E19 露出 | 23
m
| 電線管 E25 露出 | 23
m
| 電線管 G16 露出 | 124
m
| 電線管 G22 露出 | 124
m
| 金属製可とう電線管 F17 ﾋﾞﾆﾙ被覆 WP | 6
m
| 金属製可とう電線管 F24 ﾋﾞﾆﾙ被覆 WP | 6
m
| 電線管 HIVE16 地中 | 42
m
| 電線管 HIVE28 地中 | 14
m
| 電線管 FEP30 地中 | 84
m
| EM-HP1.2mm-3C 管内 | 115
m
| EM-HP1.2mm-3C ころがし | 34
m
| EM-HP1.2mm-3C FEP管内 | 21
m
| EM-HP1.2mm-5P 管内 | 112
m
| EM-HP1.2mm-5P ころがし | 35
m
| EM-HP1.2mm-5P FEP管内 | 21
m
| EM-HP1.2mm-15P 管内 | 6
m
| EM-AE1.2mm-2C 管内 | 34
m
| EM-AE1.2mm-2C FEP管内 | 21
m
| EM-FCPEE1.2mm-3P 管内 | 114
m
| EM-FCPEE1.2mm-3P ころがし | 29
m
| EM-FCPEE1.2mm-3P FEP管内 | 21
m
| UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5e 管内 | 83
m
| UTPｹｰﾌﾞﾙ cat5e ころがし | 24
m
| 1種金属線ぴ A型 | 10
m
| 1種金属線ぴ B型 | 5
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 塗装共 | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×200 WPSUS | 7
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100 WPSUS | 1
個
| 2通話路式壁取付型親機 I1 | 1
台
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×600 R2K-60 | 1
組
| 埋設標示標 鉄製 | 1
個
| 埋設標示ｼｰﾄ 2倍長 | 35
m
| 塗装費 | 1
式
| 堀方埋戻費 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整費含む | 1
式
| 天井点検口 | 1
式
| 容量測定及び結線調整費 | 1
式
| 撤去費 | 1
式
Ⅰ-10-計
Ⅰ-11 | 仮設工事
| HPｹｰﾌﾞﾙ1.2mm-3C ころがし | 54
m
| HPｹｰﾌﾞﾙ1.2mm-5Ｐ ころがし | 54
m
| AEｹｰﾌﾞﾙ1.2mm-2C ころがし | 54
m
| FCPEVｹｰﾌﾞﾙ1.2-3P ころがし | 54
m
| 撤去費 | 1
式
Ⅰ-11-計

## ワゴンプール明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅱ | ワゴンプール電気設備工事
Ⅱ-1 | 電灯設備 | 1
式
Ⅱ-2 | 動力設備 | 1
式
Ⅱ-3 | 火災報知設備 | 1
式
Ⅱ-計
Ⅱ-1 | 電灯設備
イ | 電灯幹線 | 1
式
ロ | 電灯分岐 | 1
式
Ⅱ-1-計
Ⅱ-1-イ | 電灯幹線
| EM-IE電線 5.5sq 接地線 | 8
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14sq-3C ころがし | 8
m
| 電灯盤 L-1 | 1
面
Ⅱ-1-イ-計
Ⅱ-1-ロ | 電灯分岐
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ころがし | 6
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ころがし | 4
m
| 照明器具 A64 LSS9MP/RP-4-64 | 2
個
| 結線調整費 | 1
式
Ⅱ-1-ロ-計
Ⅱ-2 | 動力設備
| 電線管 G28 露出 | 3
m
| 電線管 G36 露出 | 13
m
| 金属製可とう電線管 F30 ﾋﾞﾆﾙ被服 WP | 1
m
| EM-IE電線 5.5sq 管内 | 13
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14sq-3C 管内 | 13
m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5sq-4C 管内 | 3
m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 WPSUS 接地端子付 | 1
個
| 配管支持材 | 1
式
| 電動機接続材 | 1
式
| 撤去費 | 1
式
| 動力盤取外し再取付 | 1
式
| 塗装費 | 1
式
Ⅱ-2-計
Ⅱ-3 | 火災報知設備
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-4C ころがし | 5
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| 感知器 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型1種 防水型 | 1
個
| 結線調整費 | 1
式
| 試験検査費 | 1
式
Ⅱ-3-計

## 調理員用トイレ明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
Ⅲ | 調理員用ﾄｲﾚ電気設備工事
Ⅲ-1 | 電灯設備 | 1
Ⅲ-計
Ⅲ-1 | 電灯設備
イ | 電灯分岐 | 1
式
ロ | コンセント分岐 | 1
式
Ⅲ-1-計
Ⅲ-1-イ | 電灯分岐
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-2C ころがし | 8
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ころがし | 11
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ころがし | 2
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇遅れOFF機能付 | 2
個
| 自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ 2回路用 | 2
個
| 照明器具 B5 LES1-05 | 2
個
| 照明器具 C17 LDS2-LRS1-17 | 1
個
| 天井切込補強費 | 1
式
Ⅲ-1-イ-計
Ⅲ-1-ロ | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
| 電線管 E39 露出 | 11
m
| 金属製可とう電線管 F38 ﾋﾞﾆﾙ被服 WP | 2
m
| EM-IE電線 2.0mm 管内 | 25
m
| EM-IE電線 5.5sq 管内 | 88
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ころがし | 21
m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.6mm-3C ころがし | 17
m
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 1
式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×00×100 WPSUS 接地端子付 | 4
個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 接地端子付 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 5
個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A・20A兼用型 接地端子付 | 1
| 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
Ⅲ-1-ロ-計
D | 発生材処分
| 鉄屑 | 0.1
m3
| 廃棄ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑 | 0.5
m3
| 運搬費 | 0.5
m3
D-計