## 鑑
設 計 書
| 工事名 | ： | 亀山市住山加圧ポンプ場 建築工事
| 工事場所 | ： | 亀山市 羽若町 地内
| 金 円也 |  |  | 工事価格 | 円也
|  |  |  | 消費税相当額 | 円也
工 事 概 要
| 建築工事 |  |  | 1 式
| 建築電気設備工事 |  |  | 1 式
| 建築機械設備工事 |  |  | 1 式

## 総括 (1)
工 事 費 総 括 表
工 事 別 | 施 設 別 | 工 種 別 | 規模及び形状寸法 | 変更前 | 変更後 | 備 考
建築工事
|  | 工事価格 |  | 0
建築電気設備工事
|  | 工事価格 |  | 0
建築機械設備工事
|  | 工事価格 |  | 0
|  | 計 |  | 0
|  | 消費税相当額 |  | 0
|  | 工事費 |  | 0

## 総括 (2)
工 事 費 総 括 表
工 事 別 | 施 設 別 | 工 種 別 | 規模及び形状寸法 | 変更前 | 変更後 | 備 考
建築工事 | 直接工事費
|  |  |  | 0 | 0
|  | 直接仮設工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第１号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 土工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第２号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 地業工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第３号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 鉄筋工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第４号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | コンクリート工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第５号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 型枠工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第６号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 防水工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第７号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 金属工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第８号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 左官工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第９号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 建具工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第10号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | ガラス工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第11号内訳書
|  |  |  | 0 | 0
| 0 | 内装その他工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第12号内訳書
| 直接 |  |  | 0
| 工事費計 |  |  | 0 | 0
工 事 費 総 括 表
工 事 別 | 施 設 別 | 工 種 別 | 規模及び形状寸法 | 変更前 | 変更後 | 備 考
0
| 改計 |  |  | 0 | 0
|  | 共通仮設費 |  | 0
| 純工事費 |  |  | 0 | 0
|  | 現場管理費 |  | 0
| 工事原価 |  |  | 0 | 0
|  | 一般管理費 |  | 0 | 0
| 工事価格 |  |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 内(1)
第１号 内 訳 書 |  |  | 直接仮設工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 建地巾 900 高さ10ｍ未満 6ヶ月 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 外部足場（枠組本足場） |  | 掛け払い手間、足場板・階段 運搬費共 | ㎡ | 170 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 安全手摺 |  | 本足場用 6ヶ月 運搬費共 | ㎡ | 43 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 外部足場災害防止 |  | メッシュシート | ㎡ | 170 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 内部脚立足場 |  | 並列2ヶ月 | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| やり方 |  | 地下階なし | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 事務所ビル 程度 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 墨だし |  | 躯体・仕上げ 共 | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 現寸型枠 |  | 事務所ビル等 RC・SRC | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 養生（躯体） |  | 事務所ビル等 RC・SRC | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 養生（仕上げ） |  | 事務所ビル等 RC・SRC | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 清掃片付け |  | 事務所ビル等 RC・SRC | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 竣工時清掃 |  | 事務所ビル等 RC・SRC | ㎡ | 63.8 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(2)
第２号 内 訳 書 |  |  | 土工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 機械 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 根切り |  | つぼ布堀 | ㎥ | 140 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| すきとり |  | 0 | ㎥ | 3.9 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 機械 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋め戻し |  | 根切り土流用 | ㎥ | 91.2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床付け |  | 0 | ㎡ | 106 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 残土処分 |  | 場内仮置き | ㎥ | 42.8 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 整地 |  | 残土受入れ地での処理 | ㎥ | 42.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第26号 単価計算表(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 土工機械運搬費 |  | バックホウ | 往復 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(3)
第３号 内 訳 書 |  |  | 地業工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 砂利地業 |  | RC40 基礎下 | ㎥ | 5.2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 砂利地業 |  | RC40 土間下 | ㎥ | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き |  | t=0.15 | ㎡ | 61.8 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(4)
第４号 内 訳 書 |  |  | 鉄筋工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | SD295A |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 異形鉄筋 |  | D10 | ｔ | 4.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | SD295A |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 異形鉄筋 |  | D13 | ｔ | 2.9 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | SD295A |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 異形鉄筋 |  | D16 | ｔ | 0.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | SD345 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 異形鉄筋 |  | D19 | ｔ | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 鉄筋圧接 |  | D19-D19 | 箇所 | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 鉄筋加工組立 |  | RC 壁構造 | ｔ | 8.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 4ｔ車 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 鉄筋運搬 |  | 加工工場～現場 30km程度 | ｔ | 8.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| スクラップ控除 |  | H1 | ｔ | -0.2 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(5)
第５号 内 訳 書 |  |  | コンクリート工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通コンクリート |  | FC18 S15 | ㎥ | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通コンクリート |  | FC24+3=27 S15 | ㎥ | 28.2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通コンクリート |  | FC24+3=27 S18 | ㎥ | 15.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通コンクリート |  | FC24+3=27 S18 | ㎥ | 47.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通コンクリート |  | FC18 S15 | ㎥ | 9.4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 捨コンクリート打設手間 |  | ㎥ | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第1号代価表
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 基礎 ポンプ打ち | ㎥ | 28.2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床版コンクリート打設手間 |  | ㎥ | 0 | 15.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第3号代価表
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 1階躯体 ポンプ打ち | ㎥ | 47.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床版コンクリート打設手間 |  | ㎥ | 0 | 9.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第3号代価表
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送基本料金 |  | 1回 50m3未満 | 回 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(6)
第６号 内 訳 書 |  |  | 型枠工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通合板型枠 |  | 基礎部 | ㎡ | 117 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 地上軸部 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 普通合板型枠 |  | 壁式構造 | ㎡ | 169 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 地上軸部 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 打放合板型枠（B種） |  | 壁式構造 | ㎡ | 167 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 地上軸部 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 打放合板型枠（C種） |  | 壁式構造 | ㎡ | 84.6 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| コンクリート打放補修 |  | 部分 不陸2mm以内 | ㎡ | 119 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| コンクリート打放補修 |  | 全面 吹付け下地用 | ㎡ | 132 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 型枠運搬費 |  | 4ｔ車 | ㎡ | 538 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 打継目地、ヨコ目地 |  | 20＊20～15程度 | m | 30.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 化粧タテ目地 |  | 20＊20～15程度 | m | 77 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 水切目地 (化粧目地と同等) |  | 20＊20～15程度 | m | 40.4 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(7)
第７号 内 訳 書 |  |  | 防水工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ウレタン系塗膜防水 |  | X-2 平面 | ㎡ | 93.6 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ウレタン系塗膜防水 |  | X-2 立上り面 | ㎡ | 8.1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 変成ｼﾘｺﾝ系（MS-2） |  |  |  | 0 |  |  | 0
| シーリング（建具廻り） |  | 幅10以下 | m | 24 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2） |  |  |  | 0 |  |  | 0
| シーリング（目地部） |  | 幅20以下 | m | 107 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(8)
第８号 内 訳 書 |  |  | 金属工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 配管ピット蓋 |  | W250 CPL-4.5 | m | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 同上受け枠 |  | L-50×50×6 アンカー付き | m | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ノーブレンステップ |  | 箇所 | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第4号代価表
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HR－１、ホイストレール |  | I-200×150×9×16 L=3.25m | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HR－2、ホイストレール |  | I-200×150×9×16 L=6.10m | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 吊り荷重表示板 |  | W400,H300程度 | 箇所 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 塩ビ製軒樋 |  | 角樋 W200 | m | 17.2 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 集水器 |  | 角樋 W200用 | ヶ所 | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| たて樋 |  | VP 75 | m | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| エルボ |  | VP 75 | ヶ所 | 8 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(9)
第９号 内 訳 書 |  |  | 左官工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| ＜屋外＞ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床コンクリート直均し仕上 |  | 直均し仕上げ | ㎡ | 5.1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床コンクリート直均し仕上 |  | 防水下地 | ㎡ | 93.6 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床モルタル塗り |  | 0 | ㎡ | 1.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ドア下水切りモルタル塗り |  | 0 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 建具周囲防水モルタル充填 |  | 外部建具 | m | 23.6 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 水性 ローラー ゆず肌 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 複層塗材（ＲE） |  | コンクリート面 エポキシ系 | ㎡ | 132 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 吹付面素地調整 |  | ｾﾒﾝﾄ系 C-1 | ㎡ | 132 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| ＜屋内＞ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床コンクリート直均し仕上 |  | 直均し仕上げ | ㎡ | 58.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 床モルタル塗り |  | 0 | ㎡ | 1.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 壁モルタル塗り |  | t=20 | ㎡ | 106 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 排水構モルタル塗り |  | W=100 | m | 28.4 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(10)
第10号 内 訳 書 |  |  | 建具工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 防火設備 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SD１ ｽﾁｰﾙ製両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ |  | W1,800×H2,500 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SD2 ｽﾁｰﾙ製両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ |  | W1,800×H2,000 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| AD１ ｱﾙﾐ製片開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ |  | W900×H2,000 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 防火設備 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| AD2 ｱﾙﾐ製片開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ |  | W900×H2,000 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| AW1 ｱﾙﾐ製FiX窓 |  | W800×H900 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 防火設備 ファイヤーダンパー付き |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ＡG１ ｱﾙﾐ製固定ガラリ |  | W400×H400 | 箇所 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(11)
第11号 内 訳 書 |  |  | ガラス工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 網入り型ガラス |  | t=6.8 | ㎡ | 0.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 網入り型磨きガラス |  | t=6.8 | ㎡ | 3.4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ガラスシーリング |  | シリコン5×5 | m | 21.4 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 内(12)
第12号 内 訳 書 |  |  | 内装その他工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 一般床 (BクリートNA工法) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| エポキシ系合成樹脂塗床 |  | 防滑 1.0mm～1.2mm厚 | ㎡ | 36.7 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 立上り面 (BクリートNA工法) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| エポキシ系合成樹脂塗床 |  | 1.0mm～1.2mm厚 | ㎡ | 3.7 |  | 0 |  |  | 0
| ｴﾎﾟｷｼ系耐薬品性合成樹脂塗床 |  | アーキフロアーEH |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 防滑 1.0mm～1.2mm厚 | ㎡ | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鋼製建具面 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SOP合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り |  | B種 | m | 19.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鋼製建具面(鉄鋼面) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 素地ごしらえ |  | C種 | ㎡ | 19.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鋼製建具面 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 錆止め |  | 屋外 A種 | ㎡ | 19.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鉄鋼面 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SOP合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り |  | A種 | m | 9.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鉄鋼面 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 素地ごしらえ |  | C種 | ㎡ | 9.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 鉄鋼面 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 錆止め |  | 屋内 B種 | ㎡ | 9.3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | EP-G 合成樹脂調合 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| エマルジョンペイント塗り |  | B種 | m | 106 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 素地ごしらえ |  | モルタル面 | ㎡ | 106 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| グラスウール張り |  | t=50 ガラスクロス包み | ㎡ | 88.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 軽量骨材吹付け |  | 0 | ㎡ | 38 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ブロック積み |  | t=100 | ㎡ | 0.8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 薄肉管 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ＶＵ |  | φ50 | 本 | 0.4 |  | 0 |  |  | 0
第12号 内 訳 書 |  |  | 内装その他工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 逆流防止機能付 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 排水目皿 |  | φ50用 | ヶ | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 吸い出し防止材 |  | t=30mm | ｍ2 | 0.09 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ABC粉末 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 消火器 |  | 10型（加圧式） | 本 | 2 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 総括 (3)
工 事 費 総 括 表
工 事 別 | 施 設 別 | 工 種 別 | 規模及び形状寸法 | 変更前 | 変更後 | 備 考
建築電気
設備工事 | 直接工事費
|  |  |  | 0 | 0
|  | 電灯設備工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第13号内訳書
| 直接 |  |  |  | 0
| 工事費計 |  |  |  | 0
0
| 改計 |  |  |  | 0
|  | 共通仮設費 |  | 0
| 純工事費 |  |  | 0 | 0
|  | 現場管理費 |  | 0
| 工事原価 |  |  | 0 | 0
|  | 一般管理費 |  | 0 | 0
| 工事価格 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 内(13)
第13号 内 訳 書 |  |  | 電灯設備工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 隠ぺい |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 合成樹脂製可とう管 |  | PF 16 | ｍ | 107 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 隠ぺい |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 合成樹脂製可とう管 |  | 28 | ｍ | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 合成樹脂製 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 4角中浅 | 個 | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 合成樹脂製 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 4角中浅 | 個 | 12 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | PF管内 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 電 線 |  | EM-IE 1.6 | ｍ | 76 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | PF管内 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 電 線 |  | EM-IE 2.0 | ｍ | 236 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋込ｽｲｯﾁ |  | 1P15A×2 | 個 | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×2(E極付) | 個 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（換気扇用） |  | 2P15A×1(抜止め・E極付) | 個 | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 100V |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ｴｱｺﾝ用) |  | 2P15A×1(抜止め・E極付) | 個 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 200V |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ｴｱｺﾝ用) |  | 2P15A×1(抜止め・E極付) | 個 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| ＬＥＤ灯 Ａ－ＬＥＤ |  | 台 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第6号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| ＬＥＤ灯 Ｂ－ＬＥＤ |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第7号代価表
|  |  | 防湿防雨型 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| ＬＥＤ灯 Ｃ－ＬＥＤ |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第8号代価表
|  |  | 防湿防雨型 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| ＬＥＤ灯 D－ＬＥＤ |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第15号代価表
第13号 内 訳 書 |  |  | 電灯設備工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 分電盤 |  | 面 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第5号代価表
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 総括 (4)
工 事 費 総 括 表
工 事 別 | 施 設 別 | 工 種 別 | 規模及び形状寸法 | 変更前 | 変更後 | 備 考
建築機械
設備工事 | 直接工事費
|  |  |  | 0 | 0
|  | 機械設備工事 | 0 | 0 | 0 |  | 第14号内訳書
| 直接 |  |  |  | 0
| 工事費計 |  |  |  | 0
0
| 改計 |  |  |  | 0
|  | 共通仮設費 |  | 0
| 純工事費 |  |  | 0 | 0
|  | 現場管理費 |  | 0
| 工事原価 |  |  | 0 | 0
|  | 一般管理費 |  | 0 | 0
| 工事価格 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 内(14)
第14号 内 訳 書 |  |  | 機械設備工事
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 排気ファン FE-1 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第9号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 排気ファン FE-2 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第10号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 排気ファン FE-3 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第11号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 排気ファン FE-4 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第12号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 空調機 ACP-1 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第13号代価表
|  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 材工共
| 空調機 ACP-2 |  | 台 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 第14号代価表
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## 代価表
第 1 号 代価表 | 捨コンクリート打設手間 |  |  |  | ｼｭｰﾄ打設 |  | 1㎥当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
特殊作業員 |  |  |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
その他 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 2 号 代価表 | 基礎コンクリート打設手間 |  |  |  | ｼｭｰﾄ打設 |  | 1㎥当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
特殊作業員 |  |  |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
その他 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 3 号 代価表 | 床版コンクリート打設手間 |  |  |  | ｼｭｰﾄ打設 |  | 1㎥当り
(床無筋)
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
特殊作業員 |  |  |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
その他 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 4 号 代価表 | ノーブレンステップ |  |  |  | φ19 W=300 |  | 1箇所当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
ノーブレンステップ |  | 0 |  | φ19 W=300 | 1 | 個 |  | 0
0
特殊作業員 |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
普通作業員 |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 5 号 代価表 | 分電盤 |  |  |  | L-1 |  | 1面当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
分電盤 |  | 0 |  | L-1 | 1 | 面 |  | 0
0
雑材料 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
0
電工 |  | 0 |  | 0 |  | 人 |  | 0
0
その他 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 6 号 代価表 | ＬＥＤ灯 Ａ－ＬＥＤ |  |  |  | 反射笠付き |  | 1台当り
W150 5100Lm
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
LED灯 A-LED |  | 0 |  | 反射笠付き 5100Lm | 1 | 台 |  | 0
0
A-LED灯 設置手間 |  | 0 |  | W150 (LSS-4900LM LN) | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 7 号 代価表 | ＬＥＤ灯 Ｂ－ＬＥＤ |  |  |  | SUS,WP |  | 1台当り
反射笠付き W150 5100Lm
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
LED灯 B-LED |  | SUS304 |  | 反射笠付き 5100Lm | 1 | 台 |  | 0
0
B-LED灯 設置手間 |  | 0 |  | W150 (LSS1MP-4650LM LN) | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 8 号 代価表 | ＬＥＤ灯 Ｃ－ＬＥＤ |  |  |  | ｳｫｰﾙﾗｲﾄ |  | 1台当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
ウォールライトLED灯 C-LED |  | 0 |  | 防水防雨型 | 1 | 台 |  | 0
0
C-LED灯 設置手間 |  | 0 |  | ウォールライト(ブラケット) | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 9 号 代価表 | 排気ファン FE-1 | [5 empty] | 1台当り
|  | 鋼板製排気型/200φ/440ｍ3/ｈ |  |  | 100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
有圧換気扇 FE-1 |  | 電気シャッター、ウェザーカバー |  | φ200 440m3/h | 1 | 台 |  | 0
0
有圧換気扇据付費 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 台 |  | 0
0
ウェザーカバー取付 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 10 号 代価表 | 排気ファン FE-2 | [5 empty] | 1台当り
|  | 鋼板製排気型/200φ/520ｍ3/ｈ |  |  | 100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
有圧換気扇 FE-2 |  | 電気シャッター、ウェザーカバー |  | φ200 520m3/h | 1 | 台 |  | 0
0
有圧換気扇据付費 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 台 |  | 0
0
ウェザーカバー取付 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 11 号 代価表 | 排気ファン FE-3 | [5 empty] | 1台当り
|  | 鋼板製排気型/200φ/160ｍ3/ｈ |  |  | 100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
有圧換気扇 FE-3 |  | 電気シャッター、ウェザーカバー |  | φ200 160m3/h | 1 | 台 |  | 0
0
有圧換気扇据付費 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 台 |  | 0
0
ウェザーカバー取付 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 12 号 代価表 | 排気ファン FE-4 | [5 empty] | 1台当り
|  | 鋼板製排気型/200φ/160ｍ3/ｈ |  |  | 100V/電動ｼｬｯﾀ-/ｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ-(SUS)/不燃枠
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
有圧換気扇 FE-4 |  | 電気シャッター、ウェザーカバー |  | φ200 160m3/h | 1 | 台 |  | 0
0
有圧換気扇据付費 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 台 |  | 0
0
ウェザーカバー取付 |  | 0 |  | φ200 | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 13 号 代価表 | 空調機 ACP-1 | [5 empty] | 1台当り
冷房5.6kW 暖房6.7kW 200V
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
空調機 ACP-1 |  | 0 |  | 冷房5.6kW 暖房6.7kW | 1 | 台 |  | 0
0
空調、屋外機据付 |  | 0 |  | 7.1kW 以下 | 1 | 台 |  | 0
0
空調、屋内機据付 |  | 0 |  | 壁掛け 7.1kW 以下 | 1 | 台 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 14 号 代価表 | 空調機 ACP-2 | [5 empty] | 1台当り
冷房2.5kW 暖房2.8kW 100V
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
空調機 ACP-2 |  | 0 |  | 冷房2.5kW 暖房2.8kW | 1 | 台 |  | 0
0
空調、屋外機据付 |  | 0 |  | 2.8kW 以下 | 1 | 台 |  | 0
0
空調、屋内機据付 |  | 0 |  | 壁掛け 3.2kW 以下 | 1 | 台 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0
第 15 号 代価表 | ＬＥＤ灯 D－ＬＥＤ |  |  |  | ｳｫｰﾙﾗｲﾄ |  | 1台当り
名 称 | 品 種 |  | 形状寸法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
ウォールライトLED灯 D-LED |  | 0 |  | LBF2RP-10 | 1 | 台 |  | 0
0
D-LED灯 設置手間 |  | 0 |  | ウォールライト(屋外用ブラケット) | 1 | 個 |  | 0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | [7 empty] | 0
0
0

## 運搬費建築で作成済 (hidden)
0 | 10 |  | 号内訳書 | 第10号 内 訳 書 |  |  | 運搬費
↑ |  |  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要 |  |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計
金入･･･DEL、金抜･･･1 |  | 管材費 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  |  | 金 額 | 二 次 | 金 額 | 二 次
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 機械運搬費 |  |  | 式 | 1 | 0 | #REF! |  |  | 0 |  | 見積 | 見積 | #REF! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 機材組立解体費 |  |  | 式 | 1 | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 見積 | 見積 | #REF! | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 計 |  |  |  |  | 0 | #REF! |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
[18 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0

## ×交通誘導員 (hidden)
0 | 7 |  | 号内訳書 | 第７号 内 訳 書 |  |  | 交通誘導員
↑ |  |  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 摘 要 |  |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計
金入･･･DEL、金抜･･･1 |  | 管材費 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  |  | 金 額 | 二 次 | 金 額 | 二 次
|  |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 13700 |  |  |  | 交通誘導警備員Ａ |  |  | 人 | 28 | 13700 | 383600 | 0 |  | 0 |  | 県単価 | 県単価 | 383600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 11700 |  |  |  | 交通誘導警備員Ｂ |  |  | 人 | 28 | 11700 | 327600 | 0 |  | 0 |  | 県単価 | 県単価 | 327600 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 計 |  |  |  |  | 0 | 711200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 711200 | 0 | 0 | 0