## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機器費
|  | 機器費 |  |  |  | 式
1
|  |  | 機器費 |  |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  |  | 機器費 |  | 式
1
|  | 機器費計 |  |  |  | 式
1
工事原価
|  | 据付工事原価 |  |  |  | 式
1
直接工事費
材料費
第 0002 号 明細表
|  |  |  | 直接材料費 |  | 式
1
|  |  |  | 補助材料費 |  | 式
1
労務費
第 0003 号 明細表
|  |  |  | 一般労務費 |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  |  | 技術労務費 |  | 式
1
複合工費
第 0005 号 明細表
|  |  |  | 複合工費 |  | 式
1
直接経費
|  |  |  | 機械経費（率計上額） |  | 式
1
仮設費
|  |  |  | 仮設費（率計上額） |  | 式
1
|  |  | 直接工事費計 |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  |  |  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
|  |  |  | 共通仮設費計 |  | 式
1
|  |  | 純工事費 |  |  | 式
1
|  |  |  | 現場管理費 |  | 式
1
|  |  |  | 据付間接費 |  | 式
1
[5 empty] | 据付(技術者)間接費 | 式
1
[5 empty] | 据付(機器)間接費 | 式
1
|  |  | 間接工事費計 |  |  | 式
1
|  | 据付工事原価計 |  |  |  | 式
1
|  | 設計技術費 |  |  |  | 式
1
| 工事原価計 |  |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  |  |  | 式
1
工事価格 | [5 empty] | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 | [5 empty] | 式
1
本工事費計 | [5 empty] | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電源装置盤
面
屋内自立形 計装電源・UPS共
1
引込開閉器盤 屋外灯スイッチ付
面
SUS製 屋外装柱形 2回路用 避雷器付
1
電話保安器箱
面
SUS製 屋外装柱形
1
TM/TC装置
組
上り：AN8量、SV96点 下り：SV8点
1
流入流量計
系統
φ80 電磁(2線式)
1
ポンプ井水位計
系統
投込式
1
配水流量計
系統
φ100 電磁式
1
配水圧力計
系統
小型センサー
1
第 | 0001 | 号 明細表 | 機器費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
残留塩素計
系統
簡易ポールスタンド 無試薬遊離塩素計
2
ポンプ井水位計
組
水中電極吊下形 3P付属材共
3
計装監視盤(中央)
面
屋内壁掛式 計装電源、記録計共
1
パッケージ発電装置
式
ラジエター低騒音型 220V-90kVA級-85dB
1
別屋燃料タンク
台
390L架台付特殊形 ウイングポンプ、フロー
トsw付 |  |  |  |  | 1
給気ファン
台
φ600有圧扇(防爆形)付属品ウェザカバー等
含 |  |  |  |  | 1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
600V CET 38sq
ｍ
38
600V CE 22sq-3c
ｍ
8
600V CE 8sq-3c
ｍ
28
600V CE 5.5sq-2c
ｍ
9
600V CE 3.5sq-2c
ｍ
13
600V CE 2sq-3c
ｍ
12
600V CE 2sq-2c
ｍ
7
VCT 0.75sq-3c
ｍ
29
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
VV-R 38sq-3c
ｍ
8
VV-R 8sq-3c
ｍ
7
CEE 2sq-12c
ｍ
6
CEE 2sq-6c
ｍ
17
CEE 2sq-3c
ｍ
48
CEE 2sq-2c
ｍ
32
CEE 1.25sq-2c
ｍ
11
CEE-S 2sq-3c
ｍ
22
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
CEE-S 2sq-2c
ｍ
7
CEE-S 1.25sq-4c
ｍ
23
CEE-S 1.25sq-2c
ｍ
7
FCPEV 0.9㎜-1p
ｍ
20
KPEV-S 0.5sq-2p
ｍ
15
IE 22sq
ｍ
8
IE 14sq
ｍ
21
IE 8sq
ｍ
6
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
IE 5.5sq
ｍ
19
IE 3.5sq
ｍ
7
IE 2sq
ｍ
50
電線類付属材料
式
1
採水用Nチューブ
ｍ
2.0Mpa φ12×9
24.9
Nチューブ継手
個
SUS304コネクタ φ12×15A外ネジ
2
HIVE 42
ｍ
3
HIVE 28
ｍ
11
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
HIVP 16
ｍ
20
PE 54
ｍ
8
PE 42
ｍ
16
PE 36
ｍ
17
PE 28
ｍ
7
PE 22
ｍ
19
PE 16
ｍ
5
電線管類付属材料
式
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
CD 22
ｍ
4
CD 16
ｍ
1
合成樹脂可とう電線管付属材料
式
1
FEP 80
ｍ
難燃性
4
FEP 50
ｍ
難燃性
34
FEP 40
ｍ
難燃性
22
FEP 30
ｍ
難燃性
57
FEP 50 異種管接続材
個
難燃性H型
2
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
FEP 40 異種菅接続材
個
難燃性H型
2
FEP 30 異種管接続材
個
難燃性H型
2
FEP 30 異種菅接続材
個
難燃性A型
3
FEP 80 ベルマウス
個
難燃性
6
FEP 50 ベルマウス
個
難燃性
5
FEP 30 ベルマウス
個
難燃性
3
プルボックス 250×250×200wp
個
SUS製
1
プルボックス 250×250×200
個
SUS製
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
プルボックス 250×250×150
個
SUS勢
1
プルボックス 200×200×150wp
個
SUS製
4
プルボックス 200×200×150
個
SUS製
4
プルボックス 150×150×150
個
SUS製
1
プルボックス 150×150×100
式
SUS製
1
プルボックス 400×400×200wp
個
FRP製
1
プルボックス 300×300×200wp
個
FRP製
2
プルボックス 200×200×150wp
個
FRP製
2
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
プルボックス 250×250×150
個
PVC製
1
プルボックス 200×200×150
個
PVC
1
ハンドホール 600×600×700h
基
舗装用CR付 鋳鉄蓋t-2
1
ハンドホール 600×600×700h
個
舗装用CR付 鋳鉄蓋t-25
1
PLジョイント FEP80
組
HH用
2
PLジョイント FEP50
組
HH用
5
PLジョイント FEP40
組
HH用
4
PLジョイント FEP30
組
HH用
4
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
連結式接地棒 φ14×1500L-2連結
組
リード端子共
2
連結式接地棒 φ10×1500L-2連結
組
リード端子共
1
接地極銅板 900×900×1.5t
枚
黄銅ロウ付、リード端子共
1
接地極埋設標示板 140×90×1.0t
枚
SUS製
4
ケーブル埋設標識シート
ｍ
B1502倍 ポリエチレンクロス
51.3
コンクリート柱
本
8-14-2.0
1
根かせA型(1型)
個
バンド付
1
底板 1型
個
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
低圧用ラック 70×125
個
2
外溝がいし
個
1
低圧引留がいし
個
1
自在バンド IBT-206
個
6
自在バンド IBT-208
個
5
ステーブロック
個
1号ロッド付
1
自在バンド 3BD-HC-12
個
1
シンブル 丸型18㎜
個
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
亜鉛引鋼より線 38sq
ｋg
2.73
巻付グリップ シンブル38sq用
本
2
支線ガード 虎印2.0m
本
1
装柱形LED防犯灯 自動点滅器内蔵
組
水源等100W相当
1
SGP 100A
ｍ
黒
2.3
配管用炭素鋼鋼管小配管付属材料
式
1
ステンレス鋼管 100A
ｍ
SUS304-10S
1.2
ステンレス鋼管小配管付属材料
式
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
SGP 15A
ｍ
黒
17
配管用炭素鋼鋼管小配管付属材料
式
1
ステンレス鋼管 32A
ｍ
SUS304-20S
4.3
ステンレス鋼管小配管付属材料
式
1
ステンレス鋼管 40A
ｍ
SUS304-20S
0.1
ステンレス鋼管SUSステンレス小配管付属材
料 |  |  |  | 式
1
排気伸縮管 100A×150L
個
5kフランジ
1
ストップ弁 15A
個
SCS13(SUS304)
3
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
伸縮フレキ 15A×300L
個
SUS304
4
防虫網 40A 外ネジ
個
SCS13(SUS304)
1
エキスパンション 565×265 L=200
個
1
ダクト(90°曲) 6565×565×L=230、6565×
265×L=530 |  |  |  | 個
t1.6
1
ダクト(直管) 6565×565×L=690
個
t1.6 吊り金具付
1
屋外フード SUS給排気形
個
ウェザカバー付
1
屋外フード用不燃枠 φ600 有圧扇用
個
1
ステンレス等辺山形鋼 L-50×50×6
ｋg
SUS304
57.66
第 | 0002 | 号 明細表 | 直接材料費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ステンレス平鋼 FB-19×6
ｋg
SUS304
27.29
ステンレス丸鋼 φ13
ｋg
SUS400
9.73
標準ピット蓋 W=350×4.5×600
ｍ
EP樹脂コート
12.6
切欠ピット蓋 350×4.5×230
枚
EP樹脂コート
1
ピット取手 φ13ナット仕様
箇所
12
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 一般労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電工
人
普通作業員
人
配管工
人
設備機械工
人
左官
人
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 技術労務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電気通信技術者
人
電気通信技術者
|  |  |  | 人 |  |  |  | 単体調整
電気通信技術者
|  |  |  | 人 |  |  |  | 組合試験
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 複合工費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210030(0001)
m3
土砂
12
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210410(0002)
m3
土砂
11
コーンスリーブ φ200
ｍ
0.2
第 | 0005 | 号 明細表 | 複合工費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コーンスリーブ φ150
ｍ
0.9
コーンスリーブ φ100
ｍ
2
コーンスリーブ φ75
ｍ
0.2
セメントモルタル
m3
１：３
0.03
断熱施工 100A-40、SUS鋼板仕上
ｍ
ロックウール保安筒
3
合 計

## 施工パッケージ単価一覧表
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB210030(0001) | 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
CB210410(0002) | 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質区分 | 土砂