## 工事用 (様式)
令和3年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 文化スポーツ課
事業名 |  |  | 運動施設管理費
施 工 場 所 |  |  | 亀山市野村二丁目地内
工事名 |  |  | 西野公園施設電気設備改修工事 |  |  | 設計 令和3年6月
工事費
工 期 |  | 令和3年12月17日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
西野公園の電気設備を改修する工事 体育館 低圧動力盤 1面 低圧電灯盤 1面 変圧器 三相200KVA 1基 変圧器 単相 50KVA 1基 高圧気中開閉器 1個 その他付帯設備 1式 テニスコート 電灯盤 1面 野球場 キュービクル 1面

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
西野公園施設電気設備改修工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費
工事原価
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
工事費

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 電気設備工事
a | 体育館 電気設備工事 | 1
式
b | テニスコート 電気設備工事 | 1
式
c | 野球場 電気設備工事 | 1
式
A-1-1-計
a | 体育館 電気設備工事
1
| 屋内変電設備 低圧動力盤 |  | 面
1
| 屋内変電設備 低圧電灯盤 |  | 面
1
| トップランナー変圧器 三相200kVA |  | 基
1
| トップランナー変圧器 単相50kVA |  | 基
1
| 高圧気中開閉器 7.2kV200 VT付き 方向性 |  | 個
1
| 避雷器 8.4kV |  | 組
1
| 断路器 7.2KVA 200A |  | 組
1
| 断路器 7.2KVA 400A |  | 組
59
| 高圧碍子 |  | 個
23
| PJコネクター |  | 個
40
| 高圧ケーブル PDC14° |  | ｍ
20
| 低圧ケーブル EM-CET 150° |  | ｍ
7
| 低圧ケーブル EM-CET 100° |  | ｍ
30
| 接地用電線 EM-IE 5.5° |  | ｍ
20
| 接地用電線 EM-IE 22° |  | ｍ
20
| 接地用電線 EM-IE 38° |  | ｍ
1
| 発電機用端子台 取外、再取付 |  | 式
1
| プルボックス 300*300*300 SUS WP |  | 個
1
| 壁貫通補修 100φ |  | 箇所
1
| 壁補修 SUS製板 |  | 式
5
| 電線管 露出 G-36 |  | ｍ
5
| 電線管 露出 G-70 |  | ｍ
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 搬入費 |  | 式
1
| 搬出費 |  | 式
1
| 電気室金網 既設同等品 |  | 式
a-計
b | テニスコート 電気設備工事
1
| 電灯盤 |  | 面
1
| 撤去費 |  | 式
1
| リモコンスイッチ 7回路 |  | 式
b-計
c | 野球場 電気設備工事
1
| 屋外型キュービクル |  | 面
1
| コンデンサー24KVAR 取外、再取付 |  | 式
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 搬入費 （クレーン代含む） |  | 式
1
| 搬出費 （クレーン代含む） |  | 式
c-計
B-2 | 共通仮設費積上分
1
| 停電時事務所用仮設電気 |  | 式
1
| 仮囲い コーンバリケード程度 |  | 式
1
| 耐圧試験費 |  | 式
1
| キュービクル工場検査費 |  | 式
B-2-計
D | 発生材処分費
1
| 金属クズ 2.65ｔ程度 |  | 式
D-計