## 工事用 (様式)
令和5年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 まちづくり協働課
事業名 |  |  | 地区コミュニティセンター充実事業、 市民協働センター費 施設管理費
施 工 場 所 |  |  | 亀山市東町一丁目地内
工事名 |  |  | 城東地区コミュニティセンター建設等工事 |  |  | 設計 令和5年4月
工事費
工 期 |  | 令和6年3月8日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
城東地区コミュニティセンターを建設する工事及び市民協働センターの外壁等を改修する工事 ・城東地区コミュニティセンター建設工事 延床面積166.02m2 鉄骨造 平屋建て ・市民協働センター改修工事 外壁改修工事 複層塗材RE 476.0m2 屋上防水改修工事 ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1 240.0m2

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
城東地区コミュニティセンター建設等工事
A | 直接工事費
A-1 | 城東地区コミュニティセンター建設工事
A-1-1 | 一般工事 | 1
式
A-1-2 | 鉄骨工事 | 1
式
A-1-3 | その他工事 | 1
式
A-2 | 市民協働センター改修工事
A-2-1 | 一般工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（その他工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
C-3 | 現場管理費（その他工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1 | 一般工事
A-1-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 建築工事
A-1-1-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-1-1-1-2 | 土工事 | 1
式
A-1-1-1-3 | 地業工事 | 1
式
A-1-1-1-4 | 鉄筋工事 | 1
式
A-1-1-1-5 | コンクリート・型枠工事 | 1
式
A-1-1-1-6 | 木工事 | 1
式
A-1-1-1-7 | 屋根及び樋工事 | 1
式
A-1-1-1-8 | 金属工事 | 1
式
A-1-1-1-9 | 左官・石・タイル工事 | 1
式
A-1-1-1-10 | 建具工事 | 1
式
A-1-1-1-11 | 塗装工事 | 1
式
A-1-1-1-12 | 内外装工事 | 1
式
A-1-1-1-13 | ユニット工事 | 1
式
A-1-1-1-計
A-1-1-1-1 | 直接仮設工事
191
| 遣方 |  | ｍ2
165
| 墨出し |  | ｍ2
165
| 養生 |  | ｍ2
165
| 整理清掃後片付け（竣工清掃共) |  | ｍ2
| 外部足場 運搬共 | 241
| クサビ式足場W600(手すり先行方式) |  | ｍ2
241
| 養生ｼｰﾄ張り 防炎1類 運搬共 |  | ｍ2
165
| 水平養生 |  | ｍ2
165
| 脚立足場 運搬共 |  | ｍ2
1
| ローリング足場 |  | 台
（市民協働センター内部）
21.1
| 墨出し |  | ｍ2
21.1
| 養生 |  | ｍ2
21.1
| 整理清掃後片付け（竣工清掃共) |  | ｍ2
21.1
| 脚立足場 運搬共 |  | ｍ2
A-1-1-1-1-計
A-1-1-1-2 | 土工事
204
| 根切り |  | ｍ3
178
| 床付け |  | ｍ2
95.1
| 埋戻し(発生土) |  | ｍ3
109
| 建設発生土運搬 |  | ｍ3
1
| 機械運搬費 片道30ｋｍ以内 |  | 往復
A-1-1-1-2-計
A-1-1-1-3 | 地業工事
33.7
| 砂利地業 土間下（再生砕石） |  | ｍ3
133
| 床下防湿層敷き |  | ｍ2
124
| 土間下断熱材敷き |  | ｍ2
A-1-1-1-3-計
A-1-1-1-4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | 5.72
| SD295 D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.59
| SD295 D13 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.58
| SD295 D16 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.13
| SD345 D19 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 2.64
| SD345 D22 |  | ｔ
0.26
| 鉄筋スクラップ控除 |  | ｔ
9.28
| 鉄筋加工組立費 |  | ｔ
9.28
| 鉄筋運搬費 |  | ｔ
92
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 |  | ヶ所
A-1-1-1-4-計
A-1-1-1-5 | コンクリート・型枠工事
| 普通コンクリート | 9.2
| Fc18+S S15 捨てコンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 34
| Fc24+S S18 土間スラブコンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 37.4
| Fc24+S S18 基礎コンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 0.9
| Fc24+S S18 土間スラブ、立上りコンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 15.7
| Fc18+S S18 土間コンクリート |  | ｍ3
1
| コンクリート打設手間 |  | 式
1
| コンクリートポンプ圧送費 |  | 式
| 型枠 | 10.8
| 普通合板型枠 土間止 |  | ｍ2
| 型枠 | 161
| 普通合板型枠 基礎部 |  | ｍ2
| 型枠 | 13
| 打放し合板型枠 |  | ｍ2
185
| 型枠運搬費 |  | ｍ2
A-1-1-1-5-計
A-1-1-1-6 | 木工事
(内部) |  | 7.9
| 敷居 290*40 |  | ｍ
4.6
| たて枠 290*35 |  | ｍ
7.9
| 鴨居 290*40 |  | ｍ
2.8
| 敷居 120*40 |  | ｍ
5.5
| たて枠 120*35 |  | ｍ
5.5
| たて枠 80*35 |  | ｍ
2.8
| 鴨居 120*40 |  | ｍ
10.7
| 敷居 210*40 |  | ｍ
9.1
| たて枠 210*35 |  | ｍ
10.7
| 鴨居 210*40 |  | ｍ
2.7
| 見切りたて枠 180*35 |  | ｍ
2.7
| 見切りたて枠 185*35 |  | ｍ
10.7
| 敷居 210*40 |  | ｍ
9.1
| たて枠 210*35 |  | ｍ
10.7
| 鴨居 210*40 |  | ｍ
2
| たて枠 170*25 |  | ｍ
2
| たて枠 185*25 |  | ｍ
2
| たて枠 115*25 |  | ｍ
2
| たて枠 130*25 |  | ｍ
4.1
| たて枠 75*25 |  | ｍ
2.2
| 鴨居 185*40 |  | ｍ
2.2
| 鴨居 170*40 |  | ｍ
43.6
| 額縁 25*120 |  | ｍ
1.8
| たて枠 110*35 |  | ｍ
1.1
| 鴨居 110*35 |  | ｍ
A-1-1-1-6-計
A-1-1-1-7 | 屋根及びとい工事
(屋根） | 瓦棒葺き | 214
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ2
| 硬質木片セメント板t=25+高性能フェノール | 214
| フォームt=25 |  | ｍ2
214
| ゴムアスルーフィングt=1.0 |  | ｍ2
| 棟押え | 12.7
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 止面戸 | 25.4
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 軒先見切 | 32.8
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 軒先フォーム面戸 | 32.8
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 妻側唐草納 | 22.8
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 幕板H=170 | 55.5
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 硬質木片セメント板t=25下地 |  | ｍ
32.8
| 軒樋カラー塩ビ製前高165 |  | ｍ
21.9
| 竪樋カラー塩ビ製φ100 |  | ｍ
（テラス
屋根）
| 折板葺きH=90 | 17.7
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ2
6.2
| FRP折板葺き t=2.0 |  | ｍ2
23
| タイトフレーム |  | ｍ
9.1
| 斜め部タイトフレーム |  | ｍ
8.9
| 水上面戸 ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
8.9
| エプロン面戸 |  | ｍ
| 水上押え水切り | 8.9
| 糸幅W700ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
| 鼻隠しﾊﾟﾈﾙ H=300 | 14.2
| ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 |  | ｍ
9.1
| 軒樋カラー塩ビ製前高135 |  | ｍ2
3.1
| 竪樋カラー塩ビ製φ75 |  | ｍ
（谷樋） |  | 5
| 硬質木片セメント板t=25 |  | ｍ2
5
| ゴムアスルーフィングt=1.0 |  | ｍ2
5
| 耐酸被覆鋼板t=0.5 |  | ｍ2
1
| 自在ドレーンφ75 |  | ヶ所
3.1
| 竪樋カラー塩ビ製φ75 |  | ｍ
| オーバーフロー菅 | 1
| SUS製φ60.5L=180 |  | ヶ所
1
| 荷揚・運搬費 |  | 式
A-1-1-1-7-計
A-1-1-1-8 | 金属工事
(外部) | アルミ笠木 | 1.4
| 既製品 W200 |  | ｍ
| アルミ製エキスパンションジョイント | 2.6
| 外壁屋根 |  | ｍ
2
| 小口蓋 |  | ヶ所
2.8
| 水切りW=50 |  | ｍ
| アルミ製エキスパンションジョイント | 14.9
| 外壁外壁 |  | ｍ
| 軽量鉄骨天井下地 | 14.4
| 25形 直貼り用 |  | ｍ2
3.4
| アルミスパンドレルt=1.0 カラー |  | ｍ2
7.5
| アルミスパンドレル用廻縁 カラー |  | ｍ
（内部） | 軽量鉄骨壁下地 | 115
| 19形 直貼り用 |  | ｍ2
| 軽量鉄骨壁下地 | 77.1
| 65形 直貼り用 |  | ｍ2
1
| 軽量鉄骨壁 開口部補強 |  | 式
| 軽量鉄骨壁下地 | 3
| 90形 直貼り用 |  | ｍ2
| 軽量鉄骨下り壁下地 | 3.3
| H=350 |  | ｍ
| 軽量鉄骨天井下地 | 143
| 19形 直貼り用 |  | ｍ2
1
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 |  | 式
128
| 軽量鉄骨天井 振れ止め補強 |  | ｍ2
| SUS製エキスパンションジョイント | 1.2
| 床床 |  | ｍ
| SUS製エキスパンションジョイント | 4.2
| 壁壁 |  | ｍ
| SUS製エキスパンションジョイント | 1.2
| 天井天井 |  | ｍ
2
| SUS巾木H=60既製品 |  | ｍ
| 消火器ボックス | 2
| W270*H740*D155 |  | ヶ所
0.8
| ステンレス見切りW5*D12 |  | ｍ
| 天井点検口 | 14
| アルミ製 450角 |  | ヶ所
| 軽量鉄骨壁下地（天井内） | 40.9
| 19形 直貼り用 |  | ｍ2
A-1-1-1-8-計
A-1-1-1-9 | 左官・石・タイル工事
(外部) |  | 13
| コンクリート打放面補修 |  | ｍ2
0.4
| テラス柱天端コンクリート直均し |  | ｍ2
3.5
| タイル下地モルタル塗 |  | ｍ2
3.5
| 磁器質150タイル張 |  | ｍ2
(内部) |  | 146
| コンクリート直均し |  | ｍ2
6.7
| モルタル金コテ押え |  | ｍ2
2.8
| タイル下地モルタル塗 |  | ｍ2
2.8
| 磁器質150タイル張 |  | ｍ
2.8
| 上框御影石 W50ｔ=30 |  | ｍ
10
| モルタル巾木H=100 |  | ｍ
A-1-1-1-9-計
A-1-1-1-10 | 建具工事
1
a | アルミ製建具 |  | 式
1
ｂ | 軽量鋼製建具 |  | 式
1
ｃ | 木製建具 |  | 式
1
d | ガラス |  | 式
A-1-1-1-10-計
a | アルミ製建具
| AD-1 | 1
| アルミ製ランマFIX付片引戸 W2190*H2660 |  | ヶ所
| AD-2 | 1
| アルミ製ランマ外倒窓付4枚引違戸W4400*H2645 |  | ヶ所
| AD-3 | 1
| アルミ製親子開戸 W1200*H2000 |  | ヶ所
| AW-1 | 1
| アルミ製引違窓 W1800*H1660 |  | ヶ所
| AW-2 | 1
| アルミ製引違窓 W1800*H600 |  | ヶ所
| AW-3 | 5
| アルミ製引違窓 W2000*H1660 |  | ヶ所
| AW-4 | 1
| アルミ製引違窓 W1200*H800 |  | ヶ所
| AW-5 | 1
| アルミ製引違窓 W900*H600 |  | ヶ所
1
| 取付調整費 |  | 式
1
| 運搬費 |  | 式
a-計
ｂ | 軽量鋼製建具
| LSD-1 | 1
| 軽量鋼製上吊片引き戸 有効開口W950 |  | ヶ所
1
| 取付費 |  | 式
1
| 運搬搬入費 |  | 式
協働センター玄関引分戸
| SD-1 | 1
| SUS製両引分戸 W1400xH2135 |  | ヶ所
1
| 取付費 |  | 式
1
| 運搬費 |  | 式
ｂ-計
ｃ | 木製建具
| WD-1 | 1
| 木製6枚引込戸 W6740*H2200 |  | ヶ所
| WD-2 | 1
| 木製4枚引込戸 W4328*H2200 |  | ヶ所
| WD-3 | 1
| 木製4枚引込戸 W4050*H2200 |  | ヶ所
| WD-4 | 1
| 木製4枚引込戸 W3060*H2200 |  | ヶ所
| WD-5 | 1
| 木製2枚引込戸 W1840*H2660 |  | ヶ所
| WD-6 | 2
| 木製引込戸 W1085*H2000 |  | ヶ所
| WW-1 | 1
| 木製引違窓 W1060*H850 |  | ヶ所
ｃ-計
ｄ | ガラス
| 強化ガラス | 19
| 厚5.0 |  | ｍ2
| 強化ガラス | 1.4
| 厚4.0 |  | ｍ2
| 型ガラス | 1.1
| 厚4.0 |  | ｍ2
| 網入型ガラス | 18.9
| 厚6.8 |  | ｍ2
| 樹脂型ガラス | 3.6
| 厚2.0 |  | ｍ2
133
| ガラスシーリング 両面 |  | ｍ
ｄ-計
A-1-1-1-11 | 塗装工事
（外部） | ケイ酸質系塗布防水 | 13
| コンクリート面 |  | ｍ2
| DP塗装 | 41.8
| 鉄部 |  | ｍ2
（内部） | 壁NAD塗装 | 42.4
| ボード面 |  | ｍ2
| 壁EP塗装 | 5.1
| ボード面 |  | ｍ2
| UC塗装 | 2.8
| カウンター |  | ｍ2
| SOP塗装 | 37.3
| 木製棚 |  | ｍ2
| 天井NAD塗装 | 12.1
| ボード面 |  | ｍ2
| SOP塗装 | 8.1
| ブラインドボックス |  | ｍ2
A-1-1-1-11-計
A-1-1-1-12 | 内外装工事
(外部) |  | 172
| 窯業系サイディング t＝16 塗装品 |  | ｍ2
20.4
| 窯業系サイディング 出隅役物 |  | ｍ
172
| 透湿防水シート |  | ｍ2
| 土台水切 | 49.7
| カラーGL鋼板t=0.35 |  | ｍ
| 出隅コーナー見切 | 2.3
| カラーGL鋼板t=0.35 |  | ｍ
| 上下接合部見切 | 21.7
| カラーGL鋼板t=0.35 |  | ｍ
1
| シーリング |  | 式
| 軒天繊維混入セメント板塗装品 | 11
| t=12.0 |  | ｍ2
110
| 塩ビ廻縁 |  | ｍ
(内部) |  | 146
| ビニル床シート貼 t=2.5 耐湿工法 |  | ｍ2
1.1
| ビニル床シート貼 t=2.0 耐湿工法 |  | ｍ2
61.6
| ビニル巾木 H=60 |  | ｍ
207
| 壁 せっこうボード張り(GB-R)t=12.5 |  | ｍ2
1.8
| 壁 耐水せっこうボード張り(GB-S)t=12.5 |  | ｍ2
1.8
| 壁 化粧ｹｲｶﾙ張り |  | ｍ2
42.4
| 壁 ケイカル板t=8.0張り |  | ｍ2
143
| 壁 不燃クロス貼 |  | ｍ2
3.5
| 流台シーリング SR-1 10ｘ10 |  | ｍ
101
| 壁 グラスウール24k t=100 |  | ｍ2
129
| 天井 石膏ボードt=9.5下地岩綿吸音板t=9.0張り |  | ｍ2
12.1
| 天井ケイカル板t=6.0張り |  | ｍ2
136
| 塩ビ廻縁 |  | ｍ
1.6
| 天井化粧石膏ボードt=9.5 |  | ｍ2
166
| 天井 グラスウール24k t=100 |  | ｍ2
A-1-1-1-12-計
A-1-1-1-13 | ユニット工事
（外部） | 自立サイン W750*H3200 | 2
| アルミ複合板3.0mm 塩ビシート仕上 |  | 面
| ステンレスヘアライン箱文字サイン | 2
| H150 D15 14文字 |  | ヶ所
| 思いやり駐車場サイン W600*H900 | 1
| アルミ複合板インクジェット仕上 |  | ヶ所
（内部） | 室名札 突出型アルミ型材 | 4
| 200*200 塩ビシート仕上 |  | ヶ所
3
| 室名シートサイン H30 塩ビシート文字 |  | ヶ所
2
| 室名シートサイン H40 塩ビシート文字 |  | ヶ所
1
| 既設ピクトサイン取外し再取付200角 |  | ヶ所
| ブラインドボックス W150*H120t25 | 1
| L=4600 |  | ヶ所
| ブラインドボックス W150*H120t25 | 1
| L=1900 |  | ヶ所
| ブラインドボックス W150*H120t25 | 5
| L=2200 |  | ヶ所
| タモ集成カウンター | 1
| W1140*D1200*t40 |  | ヶ所
A-1-1-1-13-計
A-1-1-2 | 電気設備工事
A-1-1-2-1 | 電灯設備 | 1
式
A-1-1-2-2 | 動力設備 | 1
式
A-1-1-2-3 | 構内情報通信網設備 | 1
式
A-1-1-2-4 | 構内交換設備 | 1
式
A-1-1-2-5 | 拡声設備 | 1
式
A-1-1-2-6 | 誘導支援設備 | 1
式
A-1-1-2-7 | 自動火災報知設備 | 1
式
A-1-1-2-8 | 市民協働センター電気設備改修工事 | 1
| 拡声設備 |  | 式
A-1-1-2-9 | 市民協働センター電気設備改修工事 | 1
| 誘導支援設備 |  | 式
A-1-1-2-計
A-1-1-2-1 | 電灯設備
| (1)電灯幹線 | 1
式
| (2)電灯分岐 | 1
式
| (3)ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | 1
式
A-1-1-2-1-計
A-1-1-2-1 | 電灯設備
(1)電灯幹線
| 電線 | 30
| EM-IE8°管内 |  | ｍ
| 電線 | 24
| EM-IE150°管内 |  | ｍ
| 電線 | 3
| EM-IE150°可とう管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 30
| EM-CET38°管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 4
| EM-CET38°可とう管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 24
| EM-CET38°いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 8
| G70 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 30
| G54 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 4
| F50WP 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 1
| F76WP 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 4
| HIVE16 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 2
| HIVE16 地中 |  | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 1
| 200°×200(SUS､WP) |  | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3
| 300°×200(SUS､WP) |  | 個
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 1
| (G70) |  | 個
| 接地材 | 1
| ED |  | か所
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去 |  | 式
(1)電灯幹線-計
A-1-1-2-1 | 電灯設備
(2)電灯分岐
| 照明器具 | 20
| A42 |  | 個
| 照明器具 | 6
| B42 |  | 個
| 照明器具 | 2
| C21 |  | 個
| 照明器具 | 2
| D7 |  | 個
| 照明器具 | 2
| D12 |  | 個
| 照明器具 | 1
| E8c |  | 個
| 照明器具 | 1
| E8 |  | 個
| 照明器具 | 2
| F9 |  | 個
| 照明器具 | 1
| G15 |  | 個
| 非常照明器具 | 3
| d13 |  | 個
| 非常照明器具 | 1
| d30 |  | 個
| 非常照明器具 | 1
| e13 |  | 個
| 誘導灯 | 1
| a BT |  | 個
| 誘導灯 | 1
| b B |  | 個
1
| 非常灯･誘導灯用自己点検ﾘﾓｺﾝ |  | 個
| 分電盤 | 1
| CL-1 |  | 面
| 幹線分岐盤 | 1
面
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1
| 1P15A×1 |  | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3
| 1P15A 3W×1 |  | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1
| 1P15A×2+4W×1+ｵﾝ表示灯×1 |  | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1
| 1P15A×4+3W×1+ｵﾝ表示灯×1 |  | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1
| 1P15A×4+ｵﾝ表示灯×2 |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 2P15A×1 E付 |  | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | 126
| EM-EEF1.6-2C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 99
| EM-EEF1.6-3C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 1
| EM-EEF1.6-3C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 16
| EM-EEF2.0-3C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 19
| EM-AE1.2-2C いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 1
| HIVE16 露出 |  | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 8
| 中浅 樹脂 |  | 個
| VAｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 大 |  | 個
| 丸型露出ﾎﾞｯｸｽ | 1
| 16 1方出 |  | 個
1
| 撤去 |  | 式
(2)電灯分岐-計
A-1-1-2-1 | 電灯設備
(3)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 8
| 2P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2
| 2P15A×2 E付 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2
| 2P15A×2 E､ET付 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 2P20A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 2P30A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2
| 2P15A×2 E付 |  | 個
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 2P15A×2 E付 |  | 個
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ | 2
| 2P15A×2 |  | 個
| ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2
| 2P15A×2 E付 |  | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | 83
| EM-EEF2.0-2C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 91
| EM-EEF2.0-3C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 5
| EM-EEF2.0-3C 可とう管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 18
| EM-EEF2.6-3C いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 5
| PF22 いんぺい |  | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 17
| 中浅 樹脂 |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 2
| 中深 樹脂 |  | 個
| VAｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 大 |  | 個
(3)ｺﾝｾﾝﾄ分岐-計
A-1-1-2-2 | 動力設備
| (1)動力幹線 | 1
式
| (2)動力分岐 | 1
式
A-1-1-2-2-計
A-1-1-2-2 | 動力設備
(1)動力幹線
| 電線 | 4
| EM-IE5.5°管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 33
| EM-CET14°管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 5
| EM-CET14°可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 33
| G36 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 5
| F30WP |  | ｍ
1
| はつり工事 |  | 式
1
| 塗装費 |  | 式
1
| 撤去 |  | 式
(1)動力幹線-計
A-1-1-2-2 | 動力設備
(2)動力分岐
| 分電盤 | 1
| CP-1 |  | 面
3
| 動力端子接続 |  | 台
| 電線 | 25
| EM-IE2.0 管内 |  | ｍ
| 電線 | 2
| EM-IE2.0 可とう管内 |  | ｍ
| 電線 | 24
| EM-IE5.5°管内 |  | ｍ
| 電線 | 2
| EM-IE5.5°可とう管内 |  | ｍ
| 電線 | 16
| EM-IE8°管内 |  | ｍ
| 電線 | 2
| EM-IE8°可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 11
| HIVE22 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 5
| HIVE28 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 1
| F24WP 露出 |  | ｍ
| 電線管 | 1
| F30WP 露出 |  | ｍ
(2)動力分岐-計
A-1-1-2-3 | 構内情報通信網設備
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 1
| (Cat-5e)壁 |  | 個
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 1
| (Cat-5e)床 |  | 個
| 導入線 | 33
| EM-IE1.2 管内 |  | ｍ
| 導入線 | 43
| EM-IE1.2 可とう管内 |  | ｍ
| LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | 23
| EM-UTP0.5-4P(Cat-5e) 可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 32
| G22 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 67
| PF22 いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 1
| F24WP 露出 |  | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 中浅 樹脂 |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 中深 樹脂 |  | 個
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 1
| (G22) |  | 個
1
| 塗装費 |  | 式
A-1-1-2-3-計
A-1-1-2-4 | 構内交換設備
| 端子盤 | 1
| CT-1 |  | 面
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 1
| (ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ付) |  | 個
| ﾛｰﾃﾝｼｮﾝ | 1
個
| 導入線 | 67
| EM-IE1.2 管内 |  | ｍ
| 導入線 | 91
| EM-IE1.2 可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 65
| G22 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 91
| PF22 いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 2
| F24WP 露出 |  | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 4
| 200°×200(SUS､WP) |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 中浅 樹脂 |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 中深 樹脂 |  | 個
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 2
| (G22) |  | 個
1
| 塗装費 |  | 式
A-1-1-2-4-計
A-1-1-2-5 | 拡声設備
| 壁掛形非常放送ｱﾝﾌﾟ | 1
台
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 5
個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 6
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 |  | 個
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ | 4
個
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ | 1
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 |  | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 8
個
| 電線管 | 4
| E19 露出塗装 |  | ｍ
| 電線管 | 160
| PF16 いんぺい |  | ｍ
| 1種金属線ぴ | 13
| A型 |  | ｍ
| 1種金属線ぴ用付属品 | 6
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個
| 1種金属線ぴ用付属品 | 4
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 個
| 1種金属線ぴ | 1
| B型 |  | ｍ
| 1種金属線ぴ用付属品 | 1
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 個
| 電源ｶｯﾄﾘﾚｰ | 1
個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 3
| 中浅 樹脂 |  | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | 3
| EM-HP1.2-2C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 18
| EM-HP1.2-3C 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 160
| EM-HP1.2-3C 可とう管内 |  | ｍ
1
| 塗装費 |  | 式
1
| はつり工事 |  | 式
A-1-1-2-5-計
A-1-1-2-6 | 誘導支援設備
| (1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 1
式
| (2)来客報知 | 1
式
A-1-1-2-6-計
A-1-1-2-6 | 誘導支援設備
(1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 1
台
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 1
台
| ｹｰﾌﾞﾙ | 8
| EM-AE1.2-2C 可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 8
| PF16 いんぺい |  | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 2
| 中浅 樹脂 |  | 個
(1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ-計
A-1-1-2-6 | 誘導支援設備
(2)来客報知
| 来客報知器 | 1 | 台
台
| 来客ｾﾝｻｰ | 1
台
| ｹｰﾌﾞﾙ | 15
| EM-AE1.2-3C 可とう管内 |  | ｍ
| 電線管 | 15
| PF16 いんぺい |  | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 2
| 中浅 樹脂 |  | 個
(2)来客報知-計
A-1-1-2-7 | 自動火災報知設備
| 総合盤 | 1
| P型2級発信機､電鈴､表示灯(LEDﾘﾝｸﾞ型) |  | 面
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 | 12
| 2種 |  | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 | 2
| 防水 |  | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | 2
| EM-HP1.2-5P 管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 19
| EM-HP1.2-5P 可とう管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 61
| EM-AE1.2-2C いんぺい |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 8
| EM-AE1.2-4C いんぺい |  | ｍ
| 電線管 | 19
| PF22 いんぺい |  | ｍ
| 1種金属線ぴ | 2
| B型 露出 |  | ｍ
| 1種金属線ぴ用付属品 | 1
| ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(角) |  | 個
| 1種金属線ぴ用付属品 | 1
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 1
| 中浅 樹脂 |  | 個
| 配線端子接続 | 1
台
| 立会検査 | 1
| P型2級 |  | 工事
A-1-1-2-7-計
A-1-1-2-8 | 市民協働センター電気設備改修工事
拡声設備
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 6
| 250φ |  | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
台
1
| 撤去 |  | 式
A-1-1-2-8-計
A-1-1-2-9 | 市民協働センター電気設備改修工事
誘導支援設備
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 1
台
| ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 1
台
| ｹｰﾌﾞﾙ | 5
| EM-AE1.2-2C 可とう管内 |  | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 3
| EM-AE1.2-2C 管内 |  | ｍ
| 電線管 | 5
| PF16 いんぺい |  | ｍ
| 1種金属線ぴ | 3
| A型 露出 |  | ｍ
| 1種金属線ぴ用付属品 | 1
| ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(角) |  | 個
| 1種金属線ぴ用付属品 | 2
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 個
1
| はつり工事 |  | 式
A-1-1-2-9-計
A-1-1-3 | 機械設備工事
A-1-1-3-1 | 給排水衛生設備工事 | 1
式
A-1-1-3-2 | 空調換気設備工事 | 1
式
A-1-1-3-3 | 市民協働センター機械設備改修工事 | 1
式
A-1-1-3-計
A-1-1-3-1 | 給排水衛生設備工事
a | 給水設備工事 | 1
式
b | 排水設備工事 | 1
式
c | 衛生器具設備工事 | 1
式
A-1-1-3-1-計
a | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 20A 土中 | 23
m
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 25A 土中 | 2
m
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 40A 土中 | 10
m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA 20A 屋外 | 1
m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 20A 屋内一般 | 3
m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA 20A 屋内一般 | 1
m
| 仕切弁 GV 20A JIS10Kコア | 2
個
| 仕切弁 GV 25A JIS10Kコア | 2
個
| 仕切弁 GV 40A JIS10Kコア | 4
個
| 土工事 | 1
式
| 保温工事 | 1
式
| 既設切断接続工事 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
| スリーブ工事費 | 1
式
a-計
b | 排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 VP 50A 屋内一般 | 1
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 50A 土中 | 7
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 50A 屋外 | 1
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 100A 土中 | 71
m
| 排水金物 D-50A | 2
個
| 小口径桝 150φ-90L-600H 塩ビ蓋 | 1
組
| 小口径桝 150φ-45YS-700H 塩ビ蓋 | 2
組
| 小口径桝 150φ-90Y-700H 塩ビ蓋 | 4
組
| 小口径桝 200φ-90L-800H 鋳鉄(T-8)蓋 | 1
組
| 小口径桝 200φ-90Y-600H 塩ビ蓋 | 1
組
| 小口径桝 200φ-90Y-700H 塩ビ蓋 | 1
組
| 排水溜め桝 450x450 500H MHA蓋 | 1
組
| 排水溜め桝 600x600 600H MHA蓋 | 1
組
| 排水溜め桝 600x600 700H MHA蓋 | 2
組
| 排水溜め桝 600x600 800H MHA蓋 | 2
組
| 排水溜め桝 600x600 1200H MHA蓋 | 1
組
| 排水溜め桝 300x300 400H 格子蓋 | 1
組
| 土工事 | 1
式
| 塗装工事 | 1
式
| 既設切断接続工事 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
| スリーブ工事費 | 1
式
b-計
c | 衛生器具設備工事
| 外流し | 1
組
| 横水栓（キー式）＋ 水栓柱（樹脂製） | 1
組
| EH-1 電気温水器 35L | 1
組
c-計
A-1-1-3-2 | 空調換気設備工事
d | 空調設備工事 | 1
式
e | 換気設備工事 | 1
式
A-1-1-3-2-計
d | 空調設備工事
| PAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天カセ4方向 同時ツイン(冷/暖)20.0kW/22.4kW |  | 台
| PAC-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天カセ4方向 (冷/暖) 10.0kW/11.2kW |  | 台
| PAC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
| 天カセ4方向 (冷/暖) 5.0kW/5.6kW |  | 台
| 冷媒用被覆銅管 液管 6.4φ 保温厚10mm | 21
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 12.7φ 保温厚20mm | 21
m
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5φ 保温厚10mm | 25
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9φ 保温厚20mm | 25
m
| 冷媒用被覆銅管 液管 9.5φ 保温厚10mm | 8
m
| 冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4φ 保温厚20mm | 8
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 25A 屋内一般 | 9
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A 屋内一般 | 21
m
| 硬質塩化ビニル管 VP 40A 土中 | 4
m
| 基礎工事 | 1
式
| 機器搬入費 | 1
式
| 天井開口補強費 | 1
式
| 土工事 | 1
式
| 保温工事 | 1
式
| 二次側配線工事 | 1
式
| スリーブ工事費 | 1
式
d-計
e | 換気設備工事
| F-1 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 | 1
| 320m3/h SUS深形フード 共 |  | 台
| F-2 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 | 1
| 320m3/h SUS深形フード(FD) 共 |  | 台
| F-3 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 | 1
| 380m3/h SUS深形フード 共 |  | 台
| F-4 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 | 1
| 130m3/h SUS深形フード 共 |  | 台
| RF-1 レンジフード（建築工事） | 1
| SUS深形フード |  | 台
| OA-1 給気グリル 天井付 | 2
| SUS深形フード(FD・防虫網) 共 |  | 台
| OA-2 給気グリル 天井付 | 2
| SUS深形フード(防虫網) 共 |  | 台
| OA-3 給気グリル 天井付 | 1
| SUS深形フード(防虫網) 共 |  | 台
| スパイラルダクト SD100φ | 5
m
| スパイラルダクト SD150φ | 21
m
| 保温工事 | 1
式
| 天井開口補強費 | 1
式
| スリーブ工事費 | 1
式
e-計
A-1-1-3-3 | 市民協働センター機械設備改修工事
| SUS深形フード 150φ（FD） | 4
個
| SUS深形フード 150φ（FD・防虫網） | 4
個
| SUSウェザーカバー 250φ（FD） | 3
個
| 撤去工事 | 1
式
A-1-1-3-3-計
A-1-2 | 鉄骨工事
6
| ベースパック 20-12V |  | ヶ所
5
| ベースパック 20-09V |  | ヶ所
| 角形鋼管 BCR295 | 1.97
| □-200*200*12 |  | ｔ
| 角形鋼管 BCR295 | 1.15
| □-200*200*9 |  | ｔ
| 角形鋼管 STKR400 | 0.12
| □-100*100*4.5 |  | ｔ
| 角形鋼管 STKR400 | 0.45
| □-100*100*2.3 |  | ｔ
| 角形鋼管 STKR400 | 0.44
| □-125*125*3.2 |  | ｔ
| 角形鋼管 STKR400 | 0.32
| □-200*100*3.2 |  | ｔ
| H形鋼 SN400B | 0.11
| H-100*100*6*8 |  | ｔ
| H形鋼 SN400B | 2.16
| H-294*200*8*12 |  | ｔ
| H形鋼 SN400B | 1.45
| H-300*150*6.5*9 |  | ｔ
| H形鋼 SN400B | 0.4
| H-200*200*8*12 |  | ｔ
| H形鋼 SS400 | 1.07
| H-298*148*5.5*8 |  | ｔ
| H形鋼 SS400 | 0.66
| H-248*124*5*8 |  | ｔ
| H形鋼 SS400 | 0.39
| H-198*99*4.5*7 |  | ｔ
| H形鋼 SS400 | 0.15
| H-194*150*6*9 |  | ｔ
0.29
| 丸鋼M16 SS400 |  | ｔ
0.004
| 丸鋼M12 SS400 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 | 0.07
| C-200*75*20*3.2 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 | 0.03
| C-150*50*20*2.3 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 | 0.06
| C-125*50*20*2.3 |  | ｔ
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 | 4.02
| C-100*50*20*2.3 |  | ｔ
| 鋼板 SN490B | 0.21
| PL-32 |  | ｔ
| 鋼板 SN490B | 0.15
| PL-28 |  | ｔ
| 鋼板 SN490C | 0.09
| PL-30 |  | ｔ
| 鋼板 SN490C | 0.8
| PL-25 |  | ｔ
| 鋼板 SN490C | 0.11
| PL-22 |  | ｔ
| 鋼板 SS400 | 0.09
| PL-16 |  | ｔ
| 鋼板 SS400 | 0.003
| PL-12 |  | ｔ
| 鋼板 SS400 | 0.51
| PL-9 |  | ｔ
| 鋼板 SS400 | 0.39
| PL-6 |  | ｔ
| 鋼板 SS400 | 0.47
| PL-4.5 |  | ｔ
| 平鋼 | 0.008
| 50*6 |  | ｔ
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 10
| SS400 M16 L=480 |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 40
| SS400 M12 L=300 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 300
| M20 L=60 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 362
| M20 L=55 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 92
| M20 L=50 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 34
| M20 L=40 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 4
| M16 L=45 |  | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 101
| M16 L=35 |  | 本
| 中ﾎﾞﾙﾄ | 275
| M12 L=150 |  | 本
| 中ﾎﾞﾙﾄ | 135
| M12 L=140 |  | 本
| 中ﾎﾞﾙﾄ | 1213
| M12 L=40 |  | 本
0.56
| 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | ｔ
16.6
| 工場加工組立 |  | ｔ
583
| 工場溶接(6mm換算) |  | ｍ
803
| 工場錆止塗装 |  | ｍ2
16.6
| 鉄骨運搬 |  | ｔ
16.6
| 鉄骨現場建方 |  | ｔ
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | 16.6
| ﾎﾞﾙﾄ締付 |  | ｔ
1
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 |  | 式
5
| 柱下均しﾓﾙﾀﾙ 200角 |  | ヶ所
1
| 超音波探傷試験 |  | 式
A-1-2-計
A-1-3 | その他工事
A-1-3-1 | 外構工事 | 1
式
A-1-3-2 | 舗装工事 | 1
式
A-1-3-3 | 解体工事 | 1
式
A-1-3-計
A-1-3-1 | 外構工事
26
| U字溝W180 |  | ｍ
26
| U字溝W180蓋 |  | ｍ
| VS側溝 | 26.8
| W180 |  | ｍ
12
| 同上細目ノンスリップグレーチングT-2 |  | ｍ
17.6
| 既設細目ノンスリップグレーチング蓋取替W300T-2 |  | ｍ
| 排水溝 防水モルタル塗W100、H25～100 | 1
| 細目ノンスリップグレーチングW150 |  | 式
A-1-3-1-計
A-1-3-2 | 舗装工事
95.3
| アスファルト舗装 5-15 |  | ｍ2
33.6
| コンクリート舗装 10-10 |  | ｍ2
A-1-3-2-計
A-1-3-3 | 解体工事
（外部） |  | 10
| 物置上屋解体 |  | ｍ2
0.7
| 基礎コンクリート解体 |  | ｍ3
3.8
| 土間コンクリート解体 |  | ｍ3
14.1
| アスファルト舗装撤去 |  | ｍ3
7.5
| アスファルト舗装カッター入れ |  | ｍ
15.2
| 既設犬走土間モルタル撤去 |  | ｍ2
2
| 既設犬走土間モルタルカッター入れ |  | ｍ
1.5
| 既設犬走土間コンクリート撤去 |  | ｍ3
2.5
| U字溝W180撤去 |  | ｍ3
17.6
| 既設グレーチング撤去 |  | ｍ
8
| 既設車止め撤去 |  | ヶ所
（既設） |  | 0.9
| アルミ建具撤去 |  | ｍ2
0.9
| アルミ面格子撤去 |  | ｍ2
0.9
| ガラス撤去 |  | ｍ2
1.9
| ＡＬＣ板t=120撤去 |  | ｍ2
6.3
| 同上カッター入れ |  | ｍ
0.02
| 立上りコンクリート基礎撤去 |  | ｍ3
1.5
| 同上カッター入れ |  | ｍ
0.2
| 床モルタル金コテ撤去 |  | ｍ2
2.2
| 同上カッター入れ |  | ｍ
（内部） |  | 0.9
| 床モルタル金コテ撤去 |  | ｍ2
2.9
| 同上カッター入れ |  | ｍ
0.9
| ビニル床シートt=2.0撤去 |  | ｍ2
2.9
| 木製巾木H=75撤去 |  | ｍ
6.1
| 壁木製下地撤去 |  | ｍ2
6.1
| 壁ラワン合板t=5.5撤去 |  | ｍ2
3.8
| 木製額縁撤去 |  | ｍ
1.6
| 軽量天井下地撤去 |  | ｍ2
1.6
| 化粧石膏ボードt=9.5撤去 |  | ｍ2
4.1
| 塩ビ廻縁撤去 |  | ｍ
2.3
| 廃材運搬費（ガレキ類） |  | ｍ3
9.4
| 廃材運搬費（コンクリート類） |  | ｍ3
1.4
| 廃材運搬費（金属類） |  | ｍ3
1.3
| 廃材運搬費（廃プラスチック類） |  | ｍ3
0.2
| 廃材運搬費（ガラス類） |  | ｍ3
0.2
| 廃材運搬費（木くず類） |  | ｍ3
0.7
| 廃材運搬費（ボード類） |  | ｍ3
14.1
| 廃材運搬費（アスファルト舗装） |  | ｍ3
A-1-3-3-計
A-2-1 | 一般工事
A-2-1-1 | 建築工事
A-2-1-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-2-1-1-2 | 外壁改修工事 | 1
式
A-2-1-1-3 | 屋上防水改修工事 | 1
式
A-2-1-1-4 | 撤去工事 | 1
式
A-2-1-1-計
A-2-1-1-1 | 直接仮設工事
| （屋根・ベランダ） | 315
| 養生 |  | ｍ2
315
| 整理清掃後片付け（竣工清掃共) |  | ｍ2
| （外壁） | 71.3
| 養生 |  | ｍ2
71.3
| 整理清掃後片付け（竣工清掃共) |  | ｍ2
| 外部足場 運搬共 | 446
| クサビ式足場W600(手すり先行方式) |  | ｍ2
198
| 単管抱き足場 |  | ｍ2
645
| 養生ｼｰﾄ張り 防炎1類 運搬共 |  | ｍ2
A-2-1-1-1-計
A-2-1-1-2 | 外壁改修工事
607
| 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度 |  | ｍ2
26.5
| 庇屋根水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度 |  | ｍ2
476
| 下地調整材C-1 |  | ｍ2
476
| 複層塗材REローラー |  | ｍ2
| 既設ボンデ鋼板面ＤＰ塗装 | 15.9
| アクリルシリコン樹脂下地調整共 |  | ｍ2
| 既設庇屋根カラー鋼板面ＤＰ塗装 | 26.5
| アクリルシリコン樹脂下地調整共 |  | ｍ2
27.7
| 既設庇軒天EP-G塗装 |  | ｍ2
12.3
| 既設竪樋ＮＡＤ塗装 |  | ｍ2
| 既設鋼製建具ＤＰ塗装 | 9.3
| アクリルシリコン樹脂下地調整共 |  | ｍ2
1
| シーリング |  | 式
| AW-1 | 2
| アルミ製2連ﾗﾝﾏ排煙窓付引違窓 W3400*H1685 |  | ヶ所
| AW-2 | 1
| アルミ製2連ﾗﾝﾏ排煙窓付引違窓FIX窓W3400*H2525 |  | ヶ所
1
| 取付費 |  | 式
1
| 運搬費 |  | 式
| 網入りトーメイガラス | 4.8
| 厚6.8 |  | ｍ2
| フロートガラス | 15.3
| 厚5.0 |  | ｍ2
96.5
| ガラスシーリング （両面） |  | ｍ
0.5
| 床モルタル金コテ仕上 |  | ｍ2
A-2-1-1-2-計
A-2-1-1-3 | 屋上防水改修工事
| （屋上） | 294
| 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度 |  | ｍ2
121
| 既設防水不良部撤去 |  | ｍ2
121
| 不良部ケレン清掃 |  | ｍ2
121
| 不良部モルタル下地調整及び勾配調整 |  | ｍ2
| 不良部エポキシ系ポリマーセメント塗布 | 121
| 1.6kg/ｍ2 |  | ｍ2
| 平場・側溝エポキシ系ポリマーセメント塗布 | 149
| 0.8kg/ｍ2 |  | ｍ2
| 立上り・基礎エポキシ系ポリマーセメント塗布 | 24
| 0.8kg/ｍ2 |  | ｍ2
5
| 既設ドレン撤去 |  | ヶ所
5
| 改修用ドレン設置横引用100φ |  | ヶ所
20
| 配管架台一時撤去復旧 |  | ヶ所
6
| 配管用基礎取外再取付 |  | ヶ所
| 平場 | 240
| ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1 |  | ｍ2
| 側溝 | 29.3
| ウレタン塗膜防水密着工法X-2 |  | ｍ2
| 立上り・基礎 | 24
| ウレタン塗膜防水密着工法X-2 |  | ｍ2
5
| 脱気筒 |  | ヶ所
| （ベランダ） | 48.5
| 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度 |  | ｍ2
| 全面エポキシ系ポリマーセメント塗布 | 48.5
| 0.8kg/ｍ2 |  | ｍ2
1
| 既設ドレン撤去 |  | ヶ所
1
| 改修用ドレン設置横引用100φ |  | ヶ所
| 平場 | 36.4
| ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1 |  | ｍ2
| 側溝 | 5.5
| ウレタン塗膜防水密着工法X-2 |  | ｍ2
| 立上り・基礎 | 6.6
| ウレタン塗膜防水密着工法X-2 |  | ｍ2
1
| 脱気筒 |  | ヶ所
6
| 配管立上り狭小部仕様 |  | ヶ所
| （ＲＤ屋根） | 2
| 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度 |  | ｍ2
| 全面エポキシ系ポリマーセメント塗布 | 2
| 0.8kg/ｍ2 |  | ｍ2
| 側溝 | 2
| ウレタン塗膜防水密着工法X-2 |  | ｍ2
A-2-1-1-3-計
A-2-1-1-4 | 撤去工事
0.5
| 床モルタル金コテ撤去 |  | ｍ2
4.3
| 同上カッター入れ |  | ｍ
23.6
| アルミ建具撤去 |  | ｍ2
27.7
| ガラス撤去 |  | ｍ2
A-2-1-1-4-計
B-2 | 共通仮設費積上分
1
| クロスゲートW=6.0mH=1.8m |  | ヶ所
89.7
| 波型亜鉛鉄板仮囲H=1.8ｍ |  | ｍ
104
| 養生鉄板敷t=22 |  | ｍ2
18
| 交通整理員 |  | 人
B-2-計
D | 発生材処分費
2.3
| 廃材処分費（ガレキ類） |  | ｍ3
9.4
| 廃材処分費（コンクリート類） |  | ｍ3
1.4
| 廃材処分費（金属類） |  | ｍ3
1.3
| 廃材処分費（廃プラスチック類） |  | ｍ3
0.2
| 廃材処分費（ガラス類） |  | ｍ3
0.2
| 廃材処分費（木くず類） |  | ｍ3
0.7
| 廃材処分費（ボード類） |  | ｍ3
14.1
| 廃材処分費（アスファルト舗装） |  | ｍ3
109
| 現場発生土処分 |  | ｍ3
D-計