## 工事用 (様式)
令和6年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  | 亀 山 市 防災安全課
事業名 |  |  | 災害対策事業 防災情報伝達システム整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市 地内
工事名 |  |  | 防災情報伝達システム整備工事 |  | 設計 令和6年7月
工事費
工 期 |  | 令和8年3月6日限り
工事の大要 |  |  |  | 工事概要
防災情報伝達システム整備工事 ➀総合防災卓 一式 ②遠隔制御 一式 ③屋外子局等設置 一式 ④旧設備撤去 一式 ⑤DX化（発令判断システム） 一式 ⑥防災行政無線（移動系） 一式 ⑦デジタル簡易無線 一式 ⑧IP無線 一式 ⑨避難行動要支援者情報伝達 一式

## P.1
積 算 書
本工事費（工区１） | [11 empty] | 1
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
＊＊本工事費（工区１）＊＊
機器費
①総合防災卓
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0001 号表
②遠隔制御
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0002 号表
③屋外子局等設置
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0003 号表
⑤DX化（発令判断システム）
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0004 号表
⑥防災行政無線(移動系)
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0005 号表
⑦デジタル簡易無線
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0006 号表
亀山市

## P.2
積 算 書
本工事費（工区１） | [11 empty] | 2
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑧IP無線
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0007 号表
⑨避難行動要支援者情報伝達
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0008 号表
（工場製作原価）
材料費
①総合防災卓
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0009 号表
③屋外子局等設置
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0010 号表
労務費
亀山市

## P.3
積 算 書
本工事費（工区１） | [11 empty] | 3
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
①総合防災卓
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0011 号表
③屋外子局等設置
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0012 号表
⑥防災行政無線(移動系)
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0013 号表
⑦デジタル簡易無線
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0014 号表
⑧IP無線
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0015 号表
撤去費
④旧設備撤去
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 | 第 0016 号表
＊＊直接工事費＊＊
亀山市

## P.4
積 算 書
本工事費（工区１） | [7 empty] | 4
費目 工種 施工名称 |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
＊＊共通仮設費＊＊
＊＊共通仮設費（率計上）＊＊
＊＊純工事費＊＊
＊＊現場管理費＊＊
＊＊現場管理費（率分）＊＊
＊＊機器間接費＊＊
＊＊技術者間接費＊＊
＊＊機器管理費＊＊
亀山市

## P.5
積 算 書
本工事費（工区１） | [8 empty] | 5
費目 工種 施工名称 |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
＊＊工事原価＊＊
＊＊工場製作原価＊＊
＊＊一般管理費率分＊＊
＊＊工事価格計＊＊
千円止め
＊＊消費税相当額＊＊
＊＊工事費＊＊
亀山市

## P.6
|  |  |  | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 | 式
第 0001 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 6
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
①総合防災卓
見積価格
操作卓
音声調整部、ミュージックチャイム、選択呼出、電子サイレン送出、自動起動、自動時刻補正、音声増幅器、他
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
被遠隔制御部
[6 empty] | 1 | 式
見積価格
AVレコーダ卓
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
自動プログラム送出装置
音声合成部含む
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
自動通信記録装置
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
無線送受信装置
デジタル,5W以下,現用/予備方式
[6 empty] | 1 | 架
見積価格
J-ALERT自動起動装置
操作用PC含む
[6 empty] | 1 | 台
亀山市

## P.7
|  |  |  | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 | 式
第 0001 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 7
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
一元配信装置(防災サーバ)
登録制メール、緊急速報メール、ホームページ等
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
防災アプリ構築費
導入費、防災行政無線連携費、オプション導入費
[6 empty] | 1 | 式
見積価格
ＳＰＤ盤
10kVA
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
無停電電源装置
一元配信装置用
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
空中線ﾌｨﾙﾀｰ
60MHz帯用
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
スリーブ型空中線
60MHz帯 送受信用
[6 empty] | 1 | 基
見積価格
同軸避雷器
60MHz帯 1/4波長ｼｮｰﾄｽﾀﾌﾞ型
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
統制台
統制台制御部、録音再生装置含む
[6 empty] | 1 | 台
亀山市

## P.8
|  |  |  | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 | 式
第 0001 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 8
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
統制局制御装置
無線通信部、無線回線制御部、スイッチングハブ、PBX接続部含む
[6 empty] | 1 | 式
見積価格
運用管理装置
障害監視、自動記録装置含む
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
自動通信記録装置
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
基地局無線送受信装置
現用/予備構成、操作監視制御装置、直流電源装置、電源制御装置、スイッチングハブ含む
[6 empty] | 1 | 架
見積価格
送受信空中線
260MHz基地局用高利得型
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
同軸避雷器
ガス入り放電管
[6 empty] | 2 | 台
見積価格
ＳＰＤ盤
クラスⅠ＋クラスⅡ複合型
[6 empty] | 1 | 式
見積価格
無停電電源装置
AC100V 3KVA 統制台用
[6 empty] | 1 | 台
亀山市

## P.9
|  |  |  | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 | 式
第 0001 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 9
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
基地局無線送受信装置
デジタル簡易無線 アンテナ含む
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
基地局無線送受信装置
現用/予備構成、操作監視制御装置、直流電源装置、電源制御装置、スイッチングハブ含む
[6 empty] | 1 | 架
見積価格
送受信空中線
260MHz基地局用高利得型
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
同軸避雷器
ガス入り放電管
[6 empty] | 2 | 台
見積価格
直流電源装置
DC+13.8V 直流出力 基地局装置電源電圧±5％ 停電補償８時間以上
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
無停電電源装置
AC100V 1.5KVA ネットワーク機器用
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
ＳＰＤ盤
クラスⅠ＋クラスⅡ複合型
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
基地局無線送受信装置
デジタル簡易無線 アンテナ含む
[6 empty] | 1 | 架
亀山市

## P.10
|  |  | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 | 式
第 0001 号表 |  | 明細表 | [9 empty] | 10
費目 工種 施工名称 |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
亀山市

## P.11
[5 empty] | ②遠隔制御 | [6 empty] | 1 | 式
第 0002 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 11
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
②遠隔制御
見積価格
遠隔放送用クライアントPC
ﾉｰﾄ型,緊急一括,一括,グループ,個別,音声合成
[7 empty] | 1 | 台
見積価格
遠隔制御装置
装置本体（ディスプレイ部含む） 送受話器
[7 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.12
|  |  |  | ③屋外子局等設置 | [6 empty] | 1 | 式
第 0003 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 12
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
③屋外子局等設置
見積価格
屋外拡声装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
送信出力10W以下 停電補償時間72H以上
[6 empty] | 5 | 台
見積価格
再送信子局装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
送信出力10W以下 停電補償時間72H以上
[6 empty] | 1 | 台
見積価格
屋外拡声増幅器
拡声出力480W・ 停電補償時間72H以上
[6 empty] | 5 | 台
見積価格
外部接続箱
連絡通話機能付
[6 empty] | 5 | 台
見積価格
電源接続箱
ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ 高速避雷ﾕﾆｯﾄ ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙEG接続ｺﾈｸﾀ付
[6 empty] | 5 | 台
見積価格
3素子八木型空中線
60MHz帯 送受信用
[6 empty] | 7 | 基
見積価格
同軸避雷器
60MHz帯 1/4波長ｼｮｰﾄｽﾀﾌﾞ型
[6 empty] | 7 | 台
亀山市

## P.13
[5 empty] | ③屋外子局等設置 | [6 empty] | 1 | 式
第 0003 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 13
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
防災用スピーカー
HC-B120相当
[7 empty] | 10 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.14
[5 empty] | ⑤DX化（発令判断システム） | [6 empty] | 1 | 式
第 0004 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 14
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
⑤DX化（発令判断システム）
見積価格
防災情報システムサーバー構築費
（発令判断システム）
[7 empty] | 1 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.15
[5 empty] | ⑥防災行政無線(移動系) | [6 empty] | 1 | 式
第 0005 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 15
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
⑥防災行政無線(移動系)
見積価格
車載型無線機
260MHz帯(空中線)
[7 empty] | 32 | 台
見積価格
携帯型無線機
260MHz帯(アンテナ・急速充電器・ハードケース・マイク)
[7 empty] | 18 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.16
[5 empty] | ⑦デジタル簡易無線 | [6 empty] | 1 | 式
第 0006 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 16
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
⑦デジタル簡易無線
見積価格
簡易無線
携帯型(アンテナ・電池・充電器)
[7 empty] | 21 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.17
[5 empty] | ⑧IP無線 | [6 empty] | 1 | 式
第 0007 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 17
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
⑧IP無線
見積価格
IP無線
携帯型(充電器・マイク)
[7 empty] | 25 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.18
[5 empty] | ⑨避難行動要支援者情報伝達 | [6 empty] | 1 | 式
第 0008 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 18
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【機器費】
⑨避難行動要支援者情報伝達
見積価格
避難行動要支援者情報伝達
初期費用
[7 empty] | 1 | 式
見積価格
避難行動要支援者情報伝達
TV・電話による情報伝達
|  |  | STB端末 |  |  |  | 150 | 台
見積価格
避難行動要支援者情報伝達
タブレット端末
[7 empty] | 50 | 台
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.19
[5 empty] | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0009 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 19
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【材料費】
①総合防災卓
ケーブル等B材（同報系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0017 号表
ケーブル等B材（移動系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0018 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.20
[5 empty] | ③屋外子局等設置 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0010 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 20
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【材料費】
③屋外子局等設置
組立鋼管柱
自立柱 基礎含む
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0019 号表
避雷針支柱（避雷突針付）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0020 号表
空中線取付金具
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0021 号表
配線・配管材用
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0022 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.21
[5 empty] | ①総合防災卓 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0011 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 21
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【労務費】
①総合防災卓
機器設置工（同報系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0023 号表
ケーブル等B材（同報系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0024 号表
機器設置工（移動系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0025 号表
ケーブル等B材（移動系）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0026 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.22
[5 empty] | ③屋外子局等設置 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0012 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 22
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【労務費】
③屋外子局等設置
鋼管柱 建柱工事（基礎工事含む）
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0027 号表
機器据付調整費
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0028 号表
配線配管労務費
[7 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0029 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.23
[5 empty] | ⑥防災行政無線(移動系) | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0013 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 23
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【労務費】
⑥防災行政無線(移動系)
車載型無線機
据付
[7 empty] | 32 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0073 号表
車載型無線機
調整
[7 empty] | 32 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0074 号表
携帯型無線機
調整
[7 empty] | 18 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0075 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.24
[5 empty] | ⑦デジタル簡易無線 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0014 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 24
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【労務費】
⑦デジタル簡易無線
簡易無線
携帯型
|  |  | 調整 |  |  |  | 21 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0076 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.25
[5 empty] | ⑧IP無線 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0015 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 25
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【労務費】
⑧IP無線
IP無線
携帯型
|  |  | 調整 |  |  |  | 25 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0077 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.26
|  |  |  | ④旧設備撤去 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0016 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 26
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
親局設備
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0030 号表
屋外拡声子局設備
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0031 号表
移動局設備
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0032 号表
事業全体
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0033 号表
運搬費
[6 empty] | 1 | 式 |  |  | 明細表 |  | 第 0034 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 | 式
亀山市

## P.27
|  |  |  | ケーブル等B材（同報系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0017 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 27
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
同軸ケーブル
EM-10D-FB相当
[6 empty] | 50 | ｍ
見積価格
同軸接栓
NP-10DFB
[6 empty] | 2 | 個
建設物価
通信ケーブル
EM-UTP0.5-4P (LAN用ケーブル カテゴリー5e)
[6 empty] | 200 | ｍ
web建設＆積算資料別冊(平均)
通信ケーブル
EM-FCPEE0.65-15P
[6 empty] | 60 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル
EM-CE3.5sq-2C
[6 empty] | 30 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル
EM-CE5.5sq-2C
[6 empty] | 60 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル
EM-CE8.0sq-2C
[6 empty] | 30 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
接地ケーブル
EM-IE5.5sq
[6 empty] | 40 | ｍ
亀山市

## P.28
|  |  | ケーブル等B材（同報系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0017 号表 |  | 明細表 | [9 empty] | 28
費目 工種 施工名称 |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
亀山市

## P.29
|  |  |  | ケーブル等B材（移動系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0018 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 29
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【材料費】
移動系設備
建設物価＆積算資料(平均)
通信ケーブル
EM-FPEE-0.65-5p
[6 empty] | 50 | ｍ
建設物価
通信ケーブル
EM-UTP5.5-4P (LAN用ケーブル カテゴリー5e)
[6 empty] | 50 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
通信ケーブル
FCPEV-0.65-2P
[6 empty] | 50 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル
EM-CE5.5sq-2C
[6 empty] | 40 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
接地ケーブル
EM-IE5.5sq
[6 empty] | 40 | ｍ
見積価格
同軸ケーブル
EM-8D-FB
[6 empty] | 130 | ｍ
見積価格
同軸接栓
NP-8DFB相当
[6 empty] | 8 | 個
亀山市

## P.30
|  |  |  | ケーブル等B材（移動系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0018 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 30
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
ダクターチャンネル
SD1S20
[6 empty] | 22 | 本
建設物価＆積算資料(平均)
防水プリカ
＃38
[6 empty] | 1 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
防水プリカ
＃30
[6 empty] | 1 | ｍ
見積価格
ダクタークリップ
S-DC36
[6 empty] | 27 | 個
見積価格
ダクタークリップ
S-DC31DC28
[6 empty] | 27 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
エントランスキャップ
G36
[6 empty] | 1 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
エントランスキャップ
G28
[6 empty] | 1 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
厚鋼電線管
G36
[6 empty] | 25 | ｍ
亀山市

## P.31
|  |  |  | ケーブル等B材（移動系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0018 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 31
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価＆積算資料(平均)
厚鋼電線管
G28
[6 empty] | 25 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
カップリング
厚鋼電線管用 G36
[6 empty] | 4 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
カップリング
厚鋼電線管用 G28
[6 empty] | 4 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
コンビネーションカップリング
PV38⇔G36
[6 empty] | 6 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
コンビネーションカップリング
PV30⇔G28
[6 empty] | 6 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
ノーマルベンド
厚鋼電線管用 G36
[6 empty] | 1 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
ノーマルベンド
厚鋼電線管用 G28
[6 empty] | 1 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
ボックスコネクタ
PV38
[6 empty] | 1 | 個
亀山市

## P.32
[5 empty] | ケーブル等B材（移動系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0018 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 32
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価＆積算資料(平均)
ボックスコネクタ
PV30
[7 empty] | 1 | 個
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.33
[5 empty] | 組立鋼管柱 |  |  |  | 自立柱 基礎含む |  |  | 1 | 式
第 0019 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 33
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
鋼管柱
高強度型
[7 empty] | 5 | 本
web建設＆積算資料(平均)
砕石
RC40
[7 empty] | 0.7 | m3
建設物価＆積算資料(平均)
型枠
900×1800×12㎜ 1.62㎡/枚
[7 empty] | 10 | 枚
建設物価＆積算資料(平均)
レディーミクストコンクリート
21- 8-20相当 0.8×0.8×0.8
[7 empty] | 2.55 | m3
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.34
[5 empty] | 避雷針支柱（避雷突針付） | [6 empty] | 1 | 式
第 0020 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 34
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
避雷突針
JIS中型
[7 empty] | 5 | 本
見積価格
突針支柱
SGP48.6φ×3.5t×4m
[7 empty] | 5 | 本
見積価格
避雷突針支柱取付金具
RALA相当
[7 empty] | 5 | 個
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.35
[5 empty] | 空中線取付金具 | [6 empty] | 1 | 式
第 0021 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 35
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
空中線取付金具
RABA-11相当
[7 empty] | 5 | 組
建設物価＆積算資料(平均)
同上取付バンド
3BD-HD-17相当
[7 empty] | 10 | 個
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.36
|  |  |  | 配線・配管材用 | [6 empty] | 1 | 式
第 0022 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 36
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積価格
スピーカー取付金具
RANH相当
[6 empty] | 30 | 個
見積価格
同上取付バンド
RABD-18相当
[6 empty] | 30 | 個
見積価格
スピーカー端子函
SP-5相当
[6 empty] | 5 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
ステンレスバンド
SFT-N209相当
[6 empty] | 5 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
スピーカーケーブル
VCT1.25sq-2c相当
[6 empty] | 55 | ｍ
見積価格
同軸ケーブル
EM-8D-FB
[6 empty] | 115 | ｍ
見積価格
同軸接栓
NP-8DFB相当
[6 empty] | 14 | 個
見積価格
電力線引留金具
RL-0（ボルト付き）相当
[6 empty] | 5 | 個
亀山市

## P.37
|  |  |  | 配線・配管材用 | [6 empty] | 1 | 式
第 0022 号表 |  |  | 明細表 | [9 empty] | 37
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価＆積算資料(平均)
外部接続箱取付バンド
IBT-308相当
[6 empty] | 5 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
防水プリカ
＃30（対候・対寒）
[6 empty] | 10 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
防水プリカ
＃24（対候・対寒）
[6 empty] | 40 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
防水ボックスコネクタ
WBG-30
[6 empty] | 10 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
防水ボックスコネクタ
WBG-24
[6 empty] | 60 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル
EM-CE3.5sq-2C
[6 empty] | 30 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
電源ケーブル（2次側）
EM-EEF2.0-2C
[6 empty] | 30 | ｍ
見積価格
屋外筐体取付金具
RABX 上部金具 下部金具
[6 empty] | 10 | 組
亀山市

## P.38
[5 empty] | 配線・配管材用 | [6 empty] | 1 | 式
第 0022 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 38
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価＆積算資料(平均)
同上取付バンド
IBT-308相当
[7 empty] | 15 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
外部接続箱取付バンド
IBT-308相当
[7 empty] | 10 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
電源接続箱取付バンド
IBT-308相当
[7 empty] | 10 | 個
建設物価＆積算資料(平均)
接地ケーブル
EM-IE3.5sq
[7 empty] | 30 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
接地ケーブル
EM-IE5.5sq
[7 empty] | 100 | ｍ
建設物価＆積算資料(平均)
接地棒（リード端子付）
14φ×1500
[7 empty] | 5 | 本
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.39
|  |  |  | 機器設置工（同報系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0023 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 39
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
操作卓
操作卓据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0001 号表
操作卓
操作卓調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0002 号表
無線送受信装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0003 号表
無線送受信装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0004 号表
自動プログラム送出装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0005 号表
自動通信記録装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0006 号表
自動通信記録装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0007 号表
遠隔放送用クライアントPC
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0008 号表
亀山市

## P.40
|  |  |  | 機器設置工（同報系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0023 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 40
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
遠隔放送用クライアントPC
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0009 号表
J-ALERT自動起動装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0010 号表
J-ALERT自動起動装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0011 号表
無停電電源装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0012 号表
無停電電源装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0013 号表
空中線
据付
[6 empty] | 1 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0014 号表
空中線
調整
[6 empty] | 1 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0015 号表
同軸避雷器
据付
[6 empty] | 1 | 個 |  |  | 代価表 |  | 第 0016 号表
亀山市

## P.41
|  |  | 機器設置工（同報系） | [6 empty] | 1 | 式
第 0023 号表 |  | 明細表 | [9 empty] | 41
費目 工種 施工名称 |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
亀山市

## P.42
[5 empty] | ケーブル等B材（同報系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0024 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 42
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
同軸ケーブル 敷節
EM-10D-FB
[7 empty] | 50 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0017 号表
同軸ケーブル 端末処理
[7 empty] | 2 | 箇所 |  |  | 代価表 |  | 第 0018 号表
通信ケーブル 配線
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 10mm以下 |  |  |  | 200 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0019 号表
通信ケーブル 配線
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 ５mm以下 |  |  |  | 60 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0020 号表
電源ケーブル
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 ２０mm以下 |  |  |  | 120 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0021 号表
接地ケーブル
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 ５mm以下 |  |  |  | 40 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0022 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.43
|  |  |  | 機器設置工（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0025 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 43
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
統制台
操作卓据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0023 号表
統制台
調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0024 号表
統制台制御装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0025 号表
統制台制御装置
調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0026 号表
運用管理装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0027 号表
運用管理装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0028 号表
自動通信記録装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0006 号表
自動通信記録装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0007 号表
亀山市

## P.44
|  |  |  | 機器設置工（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0025 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 44
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基地局無線送受信装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0029 号表
基地局無線送受信装置
調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0030 号表
遠隔制御装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0031 号表
遠隔制御装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0032 号表
送受信空中線
据付
[6 empty] | 1 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0033 号表
送受信空中線
調整
[6 empty] | 1 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0034 号表
同軸避雷器
据付
[6 empty] | 1 | 個 |  |  | 代価表 |  | 第 0016 号表
SPD盤
据付
[6 empty] | 1 | 面 |  |  | 代価表 |  | 第 0035 号表
亀山市

## P.45
|  |  |  | 機器設置工（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0025 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 45
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無停電電源装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0012 号表
無停電電源装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0013 号表
基地局無線送受信装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0029 号表
基地局無線送受信装置
調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0030 号表
基地局無線送受信装置
据付
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0029 号表
基地局無線送受信装置
調整
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0030 号表
空中線共用機
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0036 号表
空中線共用機
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0037 号表
亀山市

## P.46
|  |  |  | 機器設置工（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0025 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 46
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送受信空中線
据付
[6 empty] | 2 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0033 号表
送受信空中線
調整
[6 empty] | 2 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0034 号表
同軸避雷器
据付
[6 empty] | 2 | 個 |  |  | 代価表 |  | 第 0016 号表
直流電源装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0038 号表
直流電源装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0039 号表
無停電電源装置
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0012 号表
無停電電源装置
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0013 号表
SPD盤
据付
[6 empty] | 1 | 面 |  |  | 代価表 |  | 第 0035 号表
亀山市

## P.47
[5 empty] | 機器設置工（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0025 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 47
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基地局無線送受信装置
据付
[7 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0029 号表
基地局無線送受信装置
調整
[7 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0030 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.48
[5 empty] | ケーブル等B材（移動系） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0026 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 48
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通信ケーブル 配線
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 10mm以下 |  |  |  | 150 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0019 号表
電源ケーブル 配線
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 ２０mm以下 |  |  |  | 40 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0040 号表
接地ケーブル
ころがし配線
|  |  | 仕上外径 ５mm以下 |  |  |  | 40 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0022 号表
同軸ケーブル敷設
[7 empty] | 130 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0041 号表
同軸ケーブル 端末処理
[7 empty] | 8 | 箇所 |  |  | 代価表 |  | 第 0018 号表
防水プリカ
38mm以下
|  |  | 配管 |  |  |  | 2 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0042 号表
薄銅電線管
39mm以下
|  |  | 配管 |  |  |  | 50 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0043 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.49
[5 empty] | 鋼管柱 建柱工事（基礎工事含む） | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0027 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 49
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管柱 建柱
18ｍ以下
[7 empty] | 5 | 本 |  |  | 代価表 |  | 第 0044 号表
小規模土工
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘
|  |  | ｸﾛｰﾗ 0.28（0.2）m3（後方超小旋回） |  |  |  | 34.5 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0045 号表
小規模土工
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻し
|  |  | ｸﾛｰﾗ 0.28（0.2）m3（後方超小旋回） |  |  |  | 31 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0047 号表
型枠
[7 empty] | 13 | m2 |  |  | 代価表 |  | 第 0049 号表
残土処理
[7 empty] | 3.5 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0050 号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ工
人力打設
|  |  | 無筋構造物 一般養生 |  |  |  | 2.55 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0053 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.50
|  |  |  | 機器据付調整費 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0028 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 50
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋外拡声装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
据付
[6 empty] | 5 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0055 号表
屋外拡声装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
調整
[6 empty] | 5 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0056 号表
再送信子局装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
据付
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0057 号表
再送信子局装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有）
調整
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0058 号表
屋外拡声増幅器
据付
[6 empty] | 5 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0059 号表
屋外拡声増幅器
調整
[6 empty] | 5 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0060 号表
外部接続箱
据付
[6 empty] | 5 | 面 |  |  | 代価表 |  | 第 0061 号表
電源接続箱
据付
[6 empty] | 5 | 面 |  |  | 代価表 |  | 第 0062 号表
亀山市

## P.51
[5 empty] | 機器据付調整費 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0028 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 51
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空中線
据付
[7 empty] | 7 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0014 号表
空中線
調整
[7 empty] | 7 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0015 号表
防災スリム型スピーカー
HC-B120
|  |  | 据付 |  |  |  | 10 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0063 号表
避雷設備工
突針設置
|  |  | 新 設 |  |  |  | 5 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0064 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.52
|  |  |  | 配線配管労務費 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0029 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 52
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スピーカーケーブル
VCT-1.25sq-2C相当
[6 empty] | 55 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0065 号表
電源ケーブル
EM-CE3.5sq-2C
[6 empty] | 30 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0066 号表
電源ケーブル（2次側）
EM-EEF2.0-2C
[6 empty] | 30 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0067 号表
同軸ケーブル
EM-8D-FB
[6 empty] | 115 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0068 号表
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 端末処理
[6 empty] | 14 | 箇所 |  |  | 代価表 |  | 第 0069 号表
接地ケーブル
EM-IE3.5sq
[6 empty] | 30 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0070 号表
接地ケーブル
EM-IE5.5sq
[6 empty] | 100 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0071 号表
接地設置工
|  | Ｄ種接地 |  |  |  | 5 | 極 |  |  | 代価表 |  | 第 0072 号表
亀山市

## P.53
|  |  | 配線配管労務費 | [6 empty] | 1 | 式
第 0029 号表 |  | 明細表 | [9 empty] | 53
費目 工種 施工名称 |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
亀山市

## P.54
|  |  |  | 親局設備 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0030 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 54
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去費】
親局設備
操作卓 撤去
[6 empty] | 1 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0078 号表
地図表示盤 撤去
[6 empty] | 1 | 面 |  |  | 代価表 |  | 第 0079 号表
自動通信記録装置 撤去
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0080 号表
音源卓 撤去
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0081 号表
遠隔制御装置 撤去
[6 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0082 号表
空中線 撤去
[6 empty] | 1 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0083 号表
空中線フィルター 撤去
[6 empty] | 1 | 個 |  |  | 代価表 |  | 第 0084 号表
亀山市

## P.55
[5 empty] | 親局設備 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0030 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 55
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直流電源装置 撤去
[7 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0085 号表
無停電電源装置 撤去
[7 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0086 号表
同軸ケーブル 撤去
10D-2V相当
[7 empty] | 60 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0087 号表
電源ケーブル 撤去
CV-5.5sq-2C相当
[7 empty] | 30 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0088 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.56
|  |  |  | 屋外拡声子局設備 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0031 号表 |  |  | 明細表 | [10 empty] | 56
費目 工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去費】
子局設備
屋外拡声装置 撤去
[6 empty] | 32 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0089 号表
電源接続箱 撤去
[6 empty] | 29 | 組 |  |  | 代価表 |  | 第 0090 号表
スピーカー 撤去
[6 empty] | 99 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0091 号表
空中線 撤去
60MHz帯 八木型
[6 empty] | 29 | 基 |  |  | 代価表 |  | 第 0092 号表
同軸ケーブル 撤去
8D-2V相当
[6 empty] | 280 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0093 号表
スピーカーケーブル 撤去
仕上外径 ２０mm以下
[6 empty] | 2,584 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0094 号表
電源ケーブル 撤去
仕上外径 ２０mm以下
[6 empty] | 280 | ｍ |  |  | 代価表 |  | 第 0095 号表
亀山市

## P.57
[5 empty] | 屋外拡声子局設備 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0031 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 57
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管柱・コンクリート柱 撤去
１８ｍ以下
[7 empty] | 35 | 本 |  |  | 代価表 |  | 第 0096 号表
基礎コンクリート 撤去
無筋構造物 機械施工
[7 empty] | 16.47 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0097 号表
小規模土工
ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻し
|  |  | ｸﾛｰﾗ 0.28（0.2）m3（後方超小旋回） |  |  |  | 17.92 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0047 号表
web建設＆積算資料(平均)
砂
埋め戻し用
[7 empty] | 17.92 | m3
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.58
[5 empty] | 移動局設備 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0032 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 58
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去費】
移動系設備
統制台
操作卓撤去
[7 empty] | 1 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0098 号表
基地局無線送受信装置
撤去
[7 empty] | 2 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0099 号表
遠隔制御装置
撤去
[7 empty] | 4 | 架 |  |  | 代価表 |  | 第 0100 号表
車載型無線
撤去
[7 empty] | 10 | 台 |  |  | 代価表 |  | 第 0101 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.59
[5 empty] | 事業全体 | [6 empty] | 1 | 式
第 0033 号表 |  |  |  | 明細表 | [9 empty] | 59
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去費】
産廃費
建設物価
コンクリートガラ
鋼管柱 根巻基礎等
[7 empty] | 38 | ｔ
積算資料
混合廃棄物
電子機器含む
[7 empty] | 3 | ｔ
建設物価
金属くず
[7 empty] | 19 | ｔ
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.60
[5 empty] | 運搬費 | [6 empty] | 1 |  | 式
第 0034 号表 |  |  |  | 明細表 | [10 empty] | 60
費目 工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去費】
運搬費
ダンプトラック運搬 １０ｔ積
L=20km
[7 empty] | 46 | m3 |  |  | 代価表 |  | 第 0102 号表
| ＊＊＊合計＊＊＊ | [5 empty] | 1 | 式
亀山市

## P.61
|  |  |  | 操作卓 |  | 操作卓据付
第 0001 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 61
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1.5 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.62
|  |  |  | 操作卓 |  | 操作卓調整
第 0002 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 62
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.63
|  |  |  | 無線送受信装置 |  | 据付
第 0003 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 63
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
電工
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.64
|  |  |  | 無線送受信装置 |  | 調整
第 0004 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 64
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.65
|  |  |  | 自動プログラム送出装置 |  | 据付
第 0005 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 65
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.66
|  |  |  | 自動通信記録装置 |  | 据付
第 0006 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 66
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.67
|  |  |  | 自動通信記録装置 |  | 調整
第 0007 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 67
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.68
|  |  |  | 遠隔放送用クライアントPC |  | 据付
第 0008 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 68
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.69
|  |  |  | 遠隔放送用クライアントPC |  | 調整
第 0009 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 69
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.70
|  |  |  | J-ALERT自動起動装置 |  | 据付
第 0010 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 70
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.71
|  |  |  | J-ALERT自動起動装置 |  | 調整
第 0011 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 71
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.72
|  |  |  | 無停電電源装置 |  | 据付
第 0012 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 72
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電工
[5 empty] | 1.5 |  | 人
普通作業員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.73
|  |  |  | 無停電電源装置 |  | 調整
第 0013 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 73
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.74
|  |  |  | 空中線 |  | 据付
第 0014 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 74
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1.62 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.75
|  |  |  | 空中線 |  | 調整
第 0015 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 75
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.76
|  |  |  | 同軸避雷器 |  | 据付
第 0016 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 76
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
亀山市

## P.77
|  |  |  | 同軸ケーブル 敷設 |  | EM-10D-FB
第 0017 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 77
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.2 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.7 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.78
同軸ケーブル 端末処理
第 0018 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 78
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.03 | 人
電工
[5 empty] | 0.1 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
亀山市

## P.79
|  |  |  | 通信ケーブル 配線 |  | ころがし配線
第 0019 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 仕上外径 10mm以下 |  |  |  |  | 79
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.80
|  |  |  | 通信ケーブル 配線 |  | ころがし配線
第 0020 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 仕上外径 ５mm以下 |  |  |  |  | 80
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 0.72 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.81
|  |  |  | 電源ケーブル |  | ころがし配線
第 0021 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 仕上外径 ２０mm以下 |  |  |  |  | 81
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 3.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.82
|  |  |  | 接地ケーブル |  | ころがし配線
第 0022 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 仕上外径 ５mm以下 |  |  |  |  | 82
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 0.72 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.83
|  |  |  | 統制台 |  | 操作卓据付
第 0023 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 83
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1.5 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.84
|  |  |  | 統制台 |  | 調整
第 0024 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 84
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.85
|  |  |  | 統制台制御装置 |  | 据付
第 0025 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 85
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.86
|  |  |  | 統制台制御装置 |  | 調整
第 0026 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 86
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.87
|  |  |  | 運用管理装置 |  | 据付
第 0027 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 87
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.88
|  |  |  | 運用管理装置 |  | 調整
第 0028 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 88
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.89
|  |  |  | 基地局無線送受信装置 |  | 据付
第 0029 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 89
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.90
|  |  |  | 基地局無線送受信装置 |  | 調整
第 0030 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 90
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.91
|  |  |  | 遠隔制御装置 |  | 据付
第 0031 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 91
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.92
|  |  |  | 遠隔制御装置 |  | 調整
第 0032 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 92
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.93
|  |  |  | 送受信空中線 |  | 据付
第 0033 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 93
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1.62 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.94
|  |  |  | 送受信空中線 |  | 調整
第 0034 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 94
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.95
|  |  |  | SPD盤 |  | 据付
第 0035 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 95
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
亀山市

## P.96
|  |  |  | 空中線共用機 |  | 据付
第 0036 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 96
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.97
|  |  |  | 空中線共用機 |  | 調整
第 0037 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 97
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.35 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.98
|  |  |  | 直流電源装置 |  | 据付
第 0038 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 98
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電工
[5 empty] | 2 |  | 人
普通作業員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.99
|  |  |  | 直流電源装置 |  | 調整
第 0039 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 99
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.9 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.9 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.100
|  |  |  | 電源ケーブル 配線 |  | ころがし配線
第 0040 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 仕上外径 ２０mm以下 |  |  |  |  | 100
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 3.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.101
同軸ケーブル敷設
第 0041 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 101
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.2 | 人
電工
[5 empty] | 0.7 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
亀山市

## P.102
|  |  |  | 防水プリカ |  | 38mm以下
第 0042 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 102
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 6.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.103
|  |  |  | 薄銅電線管 |  | 39mm以下
第 0043 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 103
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 12.6 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.104
|  |  |  | 鋼管柱 建柱 |  | 18ｍ以下
第 0044 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 104
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 4 |  | 人
普通作業員
[5 empty] | 3.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 本
亀山市

## P.105
[5 empty] | 小規模土工 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘
第 0045 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | ｸﾛｰﾗ 0.28（0.2）m3（後方超小旋回） |  |  |  |  | 105
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転
クローラ型 0.28(0.2)m3
|  |  | 後方超小旋回型 |  |  | 0.286 |  | 日 |  |  | 第 0046 号表 代価表
普通作業員
[6 empty] | 0.3 |  | 人
諸雑費
[6 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.106
[5 empty] | バックホウ運転 |  | クローラ型 0.28(0.2)m3
第 0046 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | 後方超小旋回型 |  |  |  |  | 106
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
[6 empty] | 1 |  | 人
軽油
[6 empty] | 38 |  | Ｌ
バックホウ損料 供用日
0.28(0.2)m3 後方超小旋回 排対1
[6 empty] | 1.52 |  | 供用日
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | 日
亀山市

## P.107
[5 empty] | 小規模土工 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻し
第 0047 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | ｸﾛｰﾗ 0.28（0.2）m3（後方超小旋回） |  |  |  |  | 107
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転
クローラ型 0.28(0.2)m3
|  |  | 後方超小旋回型 |  |  | 0.244 |  | 日 |  |  | 第 0046 号表 代価表
機械運転工
タンパ
|  |  | ６０～８０kg |  |  | 0.27 |  | 日 |  |  | 第 0048 号表 代価表
普通作業員
[6 empty] | 0.7 |  | 人
諸雑費
[6 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.108
[5 empty] | 機械運転工 |  | タンパ
第 0048 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | ６０～８０kg |  |  |  |  | 108
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[6 empty] | 1 |  | 人
ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ
[6 empty] | 5 |  | Ｌ
建設物価＆積算資料(平均)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 賃料
質量 60～80kg
[6 empty] | 1.61 |  | 日
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | 日
亀山市

## P.109
残土処理
第 0050 号表 |  |  |  | 代価表 | [6 empty] | 109
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運搬
２ｔ積 土砂類、岩塊・玉石
|  |  | 運搬距離 Ｌ=2㎞ DID無し |  |  | 10 | m3 |  |  | 第 0051 号表 代価表
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 10 | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 | m3
亀山市

## P.110
[5 empty] | ダンプトラック運搬 |  | ２ｔ積 土砂類、岩塊・玉石
第 0051 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | 運搬距離 Ｌ=2㎞ DID無し |  |  |  |  | 110
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
２ｔ
[6 empty] | 0.7 |  | 日 |  |  | 第 0052 号表 代価表
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.111
[5 empty] | ダンプトラック運転 |  | ２ｔ
第 0052 号表 |  |  |  | 代価表 | [7 empty] | 111
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
[6 empty] | 1 |  | 人
軽油
[6 empty] | 25 |  | Ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 供用日
２ｔ積級 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
[6 empty] | 1.17 |  | 供用日
タイヤ損耗費及び補修費 供用日
２～ ３ｔダンプ 路面良好
[6 empty] | 1.17 |  | 供用日
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | 日
亀山市

## P.112
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ工 |  | 人力打設
第 0053 号表 |  |  |  | 代価表 |  |  | 無筋構造物 一般養生 |  |  |  |  | 112
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[6 empty] | 0.57 |  | 人
特殊作業員
[6 empty] | 0.79 |  | 人
普通作業員
[6 empty] | 1.25 |  | 人
養生工
一般養生
|  |  | 無筋構造物 |  |  | 10 |  | m3 |  |  | 第 0054 号表 代価表
諸雑費１
[6 empty] | 7 |  | ％
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.113
|  |  |  | 養生工 |  | 一般養生
第 0054 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 無筋構造物 |  |  |  |  | 113
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[5 empty] | 0.3 |  | 人
諸雑費１
[5 empty] | 17 |  | ％
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.114
|  |  |  | 屋外拡声装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有） |  | 据付
第 0055 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 114
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.115
|  |  |  | 屋外拡声装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有） |  | 調整
第 0056 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 115
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.116
|  |  |  | 再送信子局装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有） |  | 据付
第 0057 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 116
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.117
|  |  |  | 再送信子局装置（ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ有） |  | 調整
第 0058 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 117
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.118
|  |  |  | 屋外拡声増幅器 |  | 据付
第 0059 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 118
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.119
|  |  |  | 屋外拡声増幅器 |  | 調整
第 0060 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 119
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.120
|  |  |  | 外部接続箱 |  | 据付
第 0061 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 120
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
亀山市

## P.121
|  |  |  | 電源接続箱 |  | 据付
第 0062 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 121
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
亀山市

## P.122
|  |  |  | 防災スリム型スピーカー |  | HC-B120
第 0063 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 据付 |  |  |  |  | 122
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.123
|  |  |  | 避雷設備工 |  | 突針設置
第 0064 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 新 設 |  |  |  |  | 123
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.124
|  |  |  | スピーカーケーブル |  | VCT-1.25sq-2C相当
第 0065 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 124
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 2.3 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.125
|  |  |  | 電源ケーブル |  | EM-CE3.5sq-2C
第 0066 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 125
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 5.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.126
|  |  |  | 電源ケーブル（2次側） |  | EM-EEF2.0-2C
第 0067 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 126
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 5.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.127
|  |  |  | 同軸ケーブル |  | EM-8D-FB
第 0068 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 127
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.2 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.7 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.128
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 端末処理
第 0069 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 128
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.03 | 人
電工
[5 empty] | 0.1 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
亀山市

## P.129
|  |  |  | 接地ケーブル |  | EM-IE3.5sq
第 0070 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 129
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.130
|  |  |  | 接地ケーブル |  | EM-IE5.5sq
第 0071 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 130
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.2 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.131
接地設置工
第 0072 号表 |  |  | 代価表 |  |  | Ｄ種接地 |  |  |  |  | 131
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 0.25 |  | 人
普通作業員
[5 empty] | 0.35 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 極
亀山市

## P.132
|  |  |  | 車載型無線機 |  | 据付
第 0073 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 132
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 2 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.133
|  |  |  | 車載型無線機 |  | 調整
第 0074 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 133
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.134
|  |  |  | 携帯型無線機 |  | 調整
第 0075 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 134
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.14 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.135
|  |  |  | 簡易無線 |  | 携帯型
第 0076 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 調整 |  |  |  |  | 135
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.14 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.136
|  |  |  | IP無線 |  | 携帯型
第 0077 号表 |  |  | 代価表 |  |  | 調整 |  |  |  |  | 136
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.14 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.137
操作卓 撤去
第 0078 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 137
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 架
亀山市

## P.138
地図表示盤 撤去
第 0079 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 138
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 面
亀山市

## P.139
自動通信記録装置 撤去
第 0080 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 139
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.140
音源卓 撤去
第 0081 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 140
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.25 | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.141
遠隔制御装置 撤去
第 0082 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 141
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.25 | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.142
空中線 撤去
第 0083 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 142
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.735 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 基
亀山市

## P.143
空中線フィルター 撤去
第 0084 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 143
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.125 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 個
亀山市

## P.144
直流電源装置 撤去
第 0085 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 144
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
電工
[5 empty] | 1 | 人
普通作業員
[5 empty] | 0.5 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.145
無停電電源装置 撤去
第 0086 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 145
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.25 | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
電工
[5 empty] | 0.25 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.146
|  |  |  | 同軸ケーブル 撤去 |  | 10D-2V相当
第 0087 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 146
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.1 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.35 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.147
|  |  |  | 電源ケーブル 撤去 |  | CV-5.5sq-2C相当
第 0088 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 147
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 1.65 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.148
屋外拡声装置 撤去
第 0089 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 148
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.149
電源接続箱 撤去
第 0090 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 149
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 0.225 | 人
普通作業員
[5 empty] | 0.125 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 組
亀山市

## P.150
スピーカー 撤去
第 0091 号表 |  |  | 代価表 | [6 empty] | 150
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.25 | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 | 台
亀山市

## P.151
|  |  |  | 空中線 撤去 |  | 60MHz帯 八木型
第 0092 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 151
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.735 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
亀山市

## P.152
|  |  |  | 同軸ケーブル 撤去 |  | 8D-2V相当
第 0093 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 152
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.1 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.35 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.153
|  |  |  | スピーカーケーブル 撤去 |  | 仕上外径 ２０mm以下
第 0094 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 153
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 2.75 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.154
|  |  |  | 電源ケーブル 撤去 |  | 仕上外径 ２０mm以下
第 0095 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 154
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 2.75 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
亀山市

## P.155
|  |  |  | 鋼管柱・コンクリート柱 撤去 |  | １８ｍ以下
第 0096 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 155
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
[5 empty] | 2 |  | 人
普通作業員
[5 empty] | 1.75 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 本
亀山市

## P.156
[5 empty] | 基礎コンクリート 撤去 |  | 無筋構造物 機械施工
第 0097 号表 |  |  |  | 代価表 | [7 empty] | 156
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎コンクリート 撤去
無筋構造物 機械施工
[6 empty] | 1 |  | m3
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.157
|  |  |  | 統制台 |  | 操作卓撤去
第 0098 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 157
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.25 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 0.75 |  | 人
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.158
|  |  |  | 基地局無線送受信装置 |  | 撤去
第 0099 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 158
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
[5 empty] | 0.5 |  | 人
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.159
|  |  |  | 遠隔制御装置 |  | 撤去
第 0100 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 159
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 0.5 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 架
亀山市

## P.160
|  |  |  | 車載型無線 |  | 撤去
第 0101 号表 |  |  | 代価表 | [7 empty] | 160
工種 施工名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
[5 empty] | 1 |  | 人
電工
[5 empty] | 0.25 |  | 人
諸雑費
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台
亀山市

## P.161
[5 empty] | ダンプトラック運搬 １０ｔ積 |  | L=20km
第 0102 号表 |  |  |  | 代価表 | [7 empty] | 161
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転
１０ｔ
[6 empty] | 6.11 |  | 日 |  |  | 第 0103 号表 代価表
諸雑費
[6 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 100 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | m3
亀山市

## P.162
[5 empty] | ダンプトラック運転 |  | １０ｔ
第 0103 号表 |  |  |  | 代価表 | [7 empty] | 162
工種 施工名称 | [5 empty] | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
[6 empty] | 1 |  | 人
軽油
[6 empty] | 76 |  | Ｌ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 供用日
１０ｔ積級 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
[6 empty] | 1.24 |  | 供用日
タイヤ損耗費及び補修費 供用日
１０ｔダンプ 路面良好
[6 empty] | 1.24 |  | 供用日
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  |  | 1 |  | 日
亀山市