## 表紙
令和7年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  | 亀 山 市 教育総務課
事業名 |  |  | 学校管理費 中学校全員喫食制給食実施事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市田村町 地内
工事名 |  |  | 中部中学校給食配膳室等整備工事 | 設計 令和7年4月
工事費
工 期 |  | 令和8年3月19日限り
工事の大要
中部中学校の校舎（第２棟）に給食配膳室等を整備する工事 既存校舎 鉄筋コンクリート造３階建て 2,186.35ｍ2 増築部分 鉄骨造３階建て 83.61ｍ2 小荷物専用昇降機 １基 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ほか付帯工事 一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
中部中学校給食配膳室等整備工事
A | 直接工事費
A-1 | 一般工事 | 1
式
A-2 | 鉄骨工事 | 1
式
A-計
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## A-1明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 一般工事
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-3 | 機械設備工事 | 1
式
A-1-4 | 屋外付帯工事 | 1
式
A-1-計

## A-1-1建築
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1 | 建築工事
A-1-1-1 | 直接仮設工事 | 1
式
A-1-1-2 | 解体・復旧工事 | 1
式
A-1-1-3 | 土工事 | 1
式
A-1-1-4 | 鉄筋工事 | 1
式
A-1-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1
式
A-1-1-6 | 型枠工事 | 1
式
A-1-1-7 | 防水工事 | 1
式
A-1-1-8 | ALC工事 | 1
式
A-1-1-9 | 屋根及びとい工事 | 1
式
A-1-1-10 | 金属工事 | 1
式
A-1-1-11 | 左官工事 | 1
式
A-1-1-12 | 建具工事 | 1
式
A-1-1-13 | 塗装工事 | 1
式
A-1-1-14 | 内･外装工事 | 1
式
A-1-1-15 | 雑工事 | 1
式
A-1-1-計

## 1.明細書 (仮設)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-1 | 直接仮設工事
| 水盛遣方損料 | 1
式
| 墨出し損料 | 1
式
| 現寸型板損料 | 1
式
| 外部足場損料 枠組本足場 W900 | 1
式
| 安全手摺 枠組本足場用 | 1
式
| 外部足場損料 脚立足場 直列 | 1
式
| 水平養生損料 ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄ張り | 1
式
| 内部足場損料 EV足場 | 1
式
| 内部足場損料 脚立足場 | 1
式
| 養生費 躯体･仕上 | 1
式
| 整理清掃費 | 1
式
| 竣工時清掃費 | 1
式
A-1-1-1-計

## 2.明細書 (解体)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-2 | 解体/復旧工事
(解体工事）
| 解体用外部足場 枠組み本足場 | 52.4
m
| 昇降足場 | 15
m
| 垂直養生 防音シート張り | 52.4
m2
| 既設サッシュ廻りりはつり | 32.4
m
| 既設コンクリートカッター壁両面 床片面 | 87
m
| 既設コンクリート撤去 | 1.9
m3
| 土間モルタル撤去 | 6
m2
| 仕上げ塗材除去 | 12
| 集塵機付ディスクグラインダケレン工法 隔離養生共 |  | m2
| 発生材収集 積み込み | 2.1
| コンクリート |  | m3
| 仮設開口部養生 単管＋シート | 37.8
m3
（復旧工事）
| ポンプ車損料 | 1
式
| 壁ケミカルアンカー D13 横 | 108
本
| 壁ケミカルアンカー D13 上 | 88
本
| 壁ケミカルアンカー D13 下 | 58
本
| 壁鉄筋加工組立 D13 | 0.22
t
| 仮枠 | 31.2
m2
| コンクリートFC21-15-25 | 2.7
m3
| 同上打設費 | 2.7
m3
| カッター切 | 337
m
| 建具廻りはつり | 107
m
| 建具撤去費 建具 | 59
m2
| 建具撤去費 枠 | 107
m
A-1-1-2-計

## 3.明細書 (土工事)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-3 | 土工事
| 根切 | 124
| 布･総堀 |  | m3
| 埋戻し 機械 残土利用 | 89.5
m3
| 砕石地業 基礎下 再生材 | 3.7
m3
| 砕石地業 土間下 再生材 | 6
m3
| 土間下防湿ｼｰﾄ敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 | 56.6
m2
| 土間下断熱材 t=25 ポリスチレンフォーム | 57.6
m2
| 機械運搬費 | 1
式
| 盛土 購入土 | 15.1
m3
A-1-1-3-計

## 4.明細書 (鉄筋)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-4 | 鉄筋工事
| 異形棒鋼 SD295A D10 | 0.23
ｔ
| 異形棒鋼 SD295A D13 | 2.06
ｔ
| 異形棒鋼 SD295A D16 | 0.35
ｔ
| 異形棒鋼 SD345 D19 | 0.39
ｔ
| 鉄筋加工組立費 ｽﾍﾟｰｻｰ､結束線共 | 3.03
ｔ
| 運搬費 | 3.03
t
| 鉄屑 (鉄筋及び鋼材) H2 (減額分) | 0.08
t
| ワイヤーメッシュ φ6 100*100 | 15
m2
| 鉄筋圧接 D19+D19 | 18
本
A-1-1-4-計

## 5.明細書 (ｺﾝｸﾘｰﾄ)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-5 | コンクリート工事
| ラップルｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N*15*25 | 11.8
m3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18N*15*25 | 1.1
m3
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21N*15*25 | 9
m3
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-24N*15*25 | 18.1
m3
| 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-24N*18*25 | 4.3
m3
| デッキｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21N*15*25 | 1.5
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ラップルｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.8
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1.1
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 9
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 18.1
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 立上りｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4.3
m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 デッキｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1.5
m3
| ﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 | 1
式
| 構造体強度補正 | 1
式
A-1-1-5-計

## 6.明細書 (型枠)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-6 | 型枠工事
| 型枠損料 ラップル | 37.4
m2
| 型枠損料 普通型枠 | 98.1
m2
| 型枠損料 打放し型枠 | 46.9
m2
| 型枠運搬費 | 182
m2
A-1-1-6-計

## 7.明細書 (防水)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-7 | 防水工事
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺｰﾝ 10×10 | 28.7
m
| 内部シーリング 面台 ｼﾘｺｰﾝ 10×10 | 4.5
m
| EXPJ部シーリング 15*10 | 47.8
m
| 腰壁シーリング シリコーン 10×10 | 73.1
m
| エレベーターピット塗膜防水 平部、立上り | 5.5
| X-2 密着工法 |  | m2
A-1-1-7-計

## 8.明細書 (ALC)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-8 | ALC工事
| 外壁 ALC板 t＝120 HDR工法 タテ貼り | 200
| フラットパネル |  | m2
| 間仕切り壁 ALC板 t＝120 HDR工法 タテ貼り | 25
| フラットパネル |  | m2
| 出隈 ALC板 t＝120 HDR工法 タテ貼り | 33.5
| フラットパネル |  | m
| 通しアングル L50*50*6 錆止め共 | 60
m
| 通しアングル L65*65*6 錆止め 材工共 | 72
m
| 開口補強アングル L65*65*6 錆止め,材工共 | 78
m
| アングルピース FB-50*6 L＝100 錆止め共 | 1
式
| アングルピース L50*6 L＝100,L＝100 錆止め共 | 1
式
| アングルピース L65*6 L＝100 錆止め共 | 1
式
| 副資材 | 1
式
| ロックウール充填 | 245
m2
| 目地Lコーキング ウレタン | 245
m2
| 斜切切断加工費 | 9
m
| 資材運搬費 | 245
m2
| 荷取・建て込み重機 | 245
m2
A-1-1-8-計

## 9.明細書 (屋根)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-9 | 屋根工事
（屋根）
| 屋根 折版葺き H166 ｶﾗｰGL t=0.8 | 67
m2
| 同上 裏張り 無機質高充填フォームプラスチックt=4.0 | 63.4
m2
| 天井インサート スチール製 | 60
m2
| タイトフレーム | 39
m
| 妻用フレーム 1,000～1,200 | 39
ヶ所
| 水上面戸 | 12
m
| エプロン面戸 ｶﾗｰGL＠0.4 耐火野地板＠18共 | 12
m
| 軒先見切面戸 | 12
m
| 水上取り合い水切り | 3
m
| 片棟包み | 9
m
| ケラバ取り合い水切り＠0.4 取付下地＠0.8共 | 11.6
m
| ケラバ包み＠0.4 取付下地＠0.8共 | 23
m
| 軒樋 角型W120 塩ﾋﾞ製 | 12
m
| 同上 落し口 塩ﾋﾞ製Φ100用 | 3
ヶ所
| 竪樋VUΦ100 塩ﾋﾞ製 | 19.2
m
A-1-1-9-計

## 10.明細書 (金属)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-10 | 金属工事
（内部）
| 天井下地 軽量天井下地 C19 @300 | 67.9
m2
| 軽量壁下地 外部回り W50 @300 | 255
m2
| 軽量壁下地 柱 W50 | 15.2
m2
| ライニング面台下地 W65 @300 | 1.1
m2
| 開口 三方枠 SUS 100*25 | 7.7
m
| 開口二方枠 SUS 100*25 | 10.8
m
| EXPJ 床＋床 W100 SUS | 3.5
m
| EXPJ 壁＋壁 W100 アルミ | 16.2
m
| EXPJ 天井＋天井 W100 アルミ | 5.3
m
（外部）
| 軒天井下地 軽量天井下地 C25 | 3.6
m2
| 排水溝 亜鉛メッキグレーチング | 1
| W200 L2,000 細目 |  | ヶ所
| EXPJ 屋根＋外壁 W100 耐火仕様 | 2.2
m
| EXPJ 外壁＋外壁 W100 入隅 耐火仕様 | 23.9
m
A-1-1-10-計

## 11.明細書 (左官)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-11 | 左官工事
(内部)
| 床 コンクリート直均し | 67.8
m2
| 床 セルフレべリング t=10 | 67.8
m2
| 床 モルタル 補修 | 7.2
m2
| 巾木 モルタル補修 H100 | 2.7
m
| 壁 モルタル補修 | 3.2
m2
| 床 モルタル塗り 防水下地 | 1.8
m2
| 壁 打放し補修 防水下地 | 3.7
m2
| 建具モルタル詰め | 1
式
(外部)
| 床 モルタル塗り | 3.6
m2
| 床 モルタル 階段 | 3.1
m2
| 巾木 モルタル金コテ H=600 | 30.5
m
| 段鼻 磁器ノンスリップタイル 150*60 | 4.8
m
| 側溝モルタル グレーチング下 糸幅400 | 2
m
| 階段立上りモルタル塗り | 1.2
m2
| 建具モルタル詰め | 1
式
| 既存外壁モルタル補修 | 23.4
m2
A-1-1-11-計

## 12.明細書 (建具)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-12 | 建具工事
| a)アルミ製建具工事 | 1
式
| b)鋼製建具工事 | 1
式
| c)ガラス建具工事 | 1
式
A-1-1-12-計

## 12-a明細書 (アルミ)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-12a | ｱﾙﾐ製建具工事
| AD-01 片引き折れ戸 W1,900*H2,000 | 1
| ガラスFT-4共 |  | ヶ所
| AD-02 3本引き込み戸 W4,190*H2,000 | 1
ヶ所
| AW-01 引違い窓 W1,780*H1,500 | 4
| 網戸含 |  | ヶ所
| 取付調整費 | 1
式
| 運搬費 | 1
式
A-1-1-12a-計

## 12-b明細書 (鋼製)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-12b | 鋼製建具工事
（鋼製建具）
| SD-01 片引き防火戸 W1,320*H2,000 | 1
| 特定防火設備 |  | ヶ所
| SD-02 点検口 W600*600 | 1
| 特定防火設備 |  | ヶ所
| SDK-01 片開き防火戸 W2,345*H2,400 | 6
| 特定防火設備 潜り戸付き カバー工法 |  | ヶ所
| SDK-02 両開き防火戸 W3,820*2,200 | 3
| 特定防火設備 潜り戸付き カバー工法 |  | ヶ所
| 取付工事費 | 1
式
| 養生運搬費 | 1
式
A-1-1-12b-計

## 12-c明細書 (ガラス)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-12c | ガラス工事
| 複層ガラス LOW-E3+A6+FL3 | 6
m2
| ポリカーボネード板 t=3.0 | 3.2
m2
| ガラスシーリング シリコーン5*5 | 47.8
m
A-1-1-12c-計

## 13明細書 (塗装)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-13 | 塗装工事
（内部）
| 壁 EP塗り ｹｲｶﾙ面 | 124
m2
| 壁 EP塗り ﾓﾙﾀﾙ補修面 | 3.2
m2
| 壁 EP塗り 既存下地調整 | 1.6
m2
| 天井 EP塗り ｹｲｶﾙ面 | 67.9
m2
| 建具 SOP塗り | 160
m2
（外部）
| 防水型複層塗り材E 凹凸状 水系フッ素 | 198
m2
| 同上下地調整 合成樹脂エマルジョン | 198
m2
| 天井 EP-G塗り ｹｲｶﾙ面 | 3.6
m2
A-1-1-13-計

## 14明細書 (内外装)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-14 | 内外装工事
(内部)
| 床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA t=2.0 防滑 | 75
m2
| 巾木 ビニールシート立ち上げ H=150 | 35.3
m
| 巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100 | 20.9
m
| 壁 SUS板貼 t＝0.8 | 82
m2
| 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8 SUS板下地 塗装下地 | 82
m2
| 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8 目透し 塗装下地 塗装下地 | 124
m2
| 天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6 目透し 塗装下地 塗装下地 目地処理共 | 67.9
m2
| 天井断熱材 GW t=100 | 67.2
m2
| 天井 化粧石膏ボード t=9.5 | 15.6
m2
| 廻縁 塩ビ 突付 | 60.8
m
| 天井点検口 額縁タイプ アルミ 450角 | 4
ヶ所
（外部）
| プラットホーム柱 窯業サイデングt=16巻き | 1
| W280*D280*H2,800 |  | ヶ所
| 同上下端水切り | 1.1
m
| 軒天 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6 塗装下地 | 3.6
m2
| 軒天 アルミ回り縁 | 8.4
m
| ALC 下がり壁受け アルミ 120*30 | 4.2
m
| ALC 足元水切り | 32.5
m
A-1-1-14-計

## 15明細書 (雑)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-1-15 | 雑工事
| 給食用エレベーターRL-500-S-23-H 積載300kg | 1
| 速度23m/min 間口900,奥行1100,高さ1200 |  | 基
〃 停止箇所1,2,3階
〃 付加仕様 カゴ 天井壁ステンレス仕様
カゴ 床扉 ステンレス仕様
| 消火器BOX W235*D170*H600 | 3
| ABC消火器１０号共 |  | ヶ所
| 面台 SUS200*20 | 1
m
| ストレッチャー摺り W150 t=30 | 36.8
| 硬質樹脂製 |  | m
| プラットホームカバー 合成ゴムSBR | 3
| D型 150*130 |  | m
| 室名札 カッテングシート 文字高H=50 | 1
ヶ所
A-1-1-15-計

## A-1-2明細書 (電気)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-2 | 電気設備工事
A-1-2-1 | 電灯設備 | 1
式
A-1-2-2 | 幹線動力設備 | 1
式
A-1-2-3 | 誘導支援設備 | 1
式
A-1-2-4 | 拡声設備 | 1
式
A-1-2-5 | 監視カメラ設備 | 1
式
A-1-2-6 | 自動火災報知設備 | 1
式
A-1-2-7 | 自動閉鎖設備 | 1
式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 電灯設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 23
m
| 絶縁電線 EM-IE1.6mm 管内 | 88
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6mm-2C ころがし | 60
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6mm-3C ころがし | 10
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0mm-2C ころがし | 25
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0mm-2C PF管内 | 23
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE8-3C ころがし | 281
m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 4角中浅ｶﾊﾞｰ付 | 15
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1+3W15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1+1P15A確認表示灯付×1 + | 1
| 3W15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極・接地端子付 | 8
| 金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個
| 照明器具 A LSS9-4-48 | 1
個
| 照明器具 B LSS9-4-30 | 7
個
| 照明器具 C LSS9-2-15 | 1
個
| 照明器具 D LSS9MP/RP-2-14 | 1
個
| 取外し再取付費 | 1
式
| 屋外灯ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 1
式
A-1-2-1-計
A-1-2-2 | 幹線動力設備
| 電線管 E31 隠ぺい | 14
m
| 電線管 G28 露出 塗装共 | 4
m
| 電線管 G36 露出 塗装共 | 33
m
| 電線管 VE16 隠ぺい | 5
m
| 絶縁電線 EM-IE5.5sq 管内 | 11
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5sq-4C ころがし | 17
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5sq-4C 管内 | 14
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-4C 管内 | 4
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET14 管内 | 33
m
| ｹｰﾌﾞﾙ DV3.2mm-3C 材料 | 3
m
| ｹｰﾌﾞﾙ DV3.2mm-3C 労務 | 1
径間
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 4角中浅ｶﾊﾞｰ付 | 1
個
| 開閉器 ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ 3P30A | 1
個
| 動力盤 M-1 | 1
面
| 既設動力盤改造費 | 1
式
| 既設電灯盤改造 | 1
式
| 接地工事 接地埋設標共 | 1
式
| 重機損料 | 1
式
A-1-2-2-計
A-1-2-3 | 誘導支援設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 18
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2mm-2C PF管内 | 18
m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 4角中浅ｶﾊﾞｰ付 | 2
個
| モニター付親機、カメラ付玄関子機 セット品 | 1
組
A-1-2-3-計
A-1-2-4 | 拡声設備
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2mm-3C ころがし | 108
m
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 3Ｗ | 3
個
A-1-2-4-計
A-1-2-5 | 監視カメラ設備
| ｹｰﾌﾞﾙ S-5C-FB ころがし | 9
m
| 取外し再取付費 | 1
式
A-1-2-5-計
A-1-2-6 | 自動火災報知設備
| 電線管 PF16 隠ぺい | 11
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2mm-2C PF管内 | 11
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2mm-2C ころがし | 64
m
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-AE1.2mm-4C ころがし | 117
m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 4角中浅ｶﾊﾞｰ付 | 5
個
| 感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 | 4
個
| 感知器 煙 光電式 2種 | 1
個
| 試験検査費 | 1
式
A-1-2-6-計
A-1-2-7 | 自動閉鎖設備
| ﾄﾞｱｴｼﾞｪｸﾀｰ ﾗｯﾁ式 | 12
個
| 撤去費 | 1
式
A-1-2-7-計

## A-1-3明細書 (機械)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-3 | 機械設備工事
A-1-3-1 | 空気調和設備工事 | 1
式
A-1-3-2 | 給排水設備工事 | 1
式
A-1-3-計
A-1-3-1 | 空気調和設備工事
A-1-3-1-1 | 空調機器設備工事 | 1
式
A-1-3-1-2 | 換気設備工事 | 1
式
A-1-3-1-計
A-1-3-1-1 | 空調設備工事
| AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ4方向 | 1
| 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW |  | 組
| 空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 5
| 屋内一般 25A |  | m
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 5
| 屋外露出 25A |  | m
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 5
| 地中配管 25A |  | m
1
| 配管用防虫網 25A |  | 個
1
| 冷媒管 |  | 式
1
| 電気配管配線 |  | 式
1
| 保温工事 |  | 式
1
| 土工事 |  | 式
1
| はつり補修 |  | 式
A-1-3-1-1-計
A-1-3-1-2 | 換気設備工事
| VF-1 天井埋込形換気扇 低騒音形 | 1
| 150φ×350㎥/h |  | 台
| OA-1 給気口 | 2
| 壁付 200φ ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付 |  | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ | 3
m
| はつり補修 | 1
式
A-1-3-1-2-計
A-1-3-2 | 給排水設備工事
A-1-3-2-1 | 衛生器具設備工事 | 1
式
A-1-3-2-2 | 給水設備工事 | 1
式
A-1-3-2-3 | 排水設備工事 | 1
式
A-1-3-2-4 | 消火設備工事 | 1
式
A-1-3-2-計
A-1-3-2-1 | 衛生器具設備工事
| スタッフ用手洗い器 自動水栓 電気温水器共 | 1
| MRS104CPN同等品、他一式 |  | 台
| 化粧鏡 | 1
| YM4560F同等品、他一式 |  | 枚
| ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | 1
| YKT300MN同等品、他一式 |  | 個
A-1-3-2-1-計
A-1-3-2-2 | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP | 3
| 地中配管 20A |  | m
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP | 22
| 地中配管 40A |  | m
| 仕切弁 | 1
| GV 20 10K |  | 個
| 弁桝 | 3
| B-1 |  | 個
| 土工事 | 1
式
| 既設管切断接続 | 1
式
| はつり補修 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
A-1-3-2-2-計
A-1-3-2-3 | 排水設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 4
| 屋内一般 40A |  | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 24
| 地中配管 75A |  | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 8
| 地中配管 100A |  | m
| 塩ﾋﾞ製小口径排水桝 | 3
| 100-75 90L |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径排水桝 | 1
| 100-75 ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径雨水桝 | 3
| 200-100 90Y |  | 組
| 土工事 | 1
式
| 既設管切断接続 | 1
式
| はつり補修 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
A-1-3-2-3-計
A-1-3-2-3 | 消火設備工事
| 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(SGP-VS) | 21
| 地中配管 100A |  | m
| 土工事 | 1
式
| 撤去工事 | 1
式
A-1-3-2-3-計

## A-1-4明細書 (屋外付帯)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1-4 | 屋外付帯工事
（給食配膳室前場内整備工事）
| すきとり | 246
m2
| 場内アスファルト舗装 t=50 下層路盤ｔ＝150 | 166
| 再生材 |  | m2
| 土留め コンクリートブロック２段積 L=14.3m | 1
式
| PC L型擁壁 H=1,000 | 18
m
| JIS型側溝 250A フタ付 材工共 | 11
m
| 樹木伐採 | 1
式
| 仮設用駐車場 砕石敷 t=150 | 14.4
m3
| 重機運搬費 | 1
式
（スロープ段差解消工事）
| 既設コンクリート解体 水路、土間 | 2.2
m3
| 既設アスファルト舗装解体 | 11.6
m2
| 発生材積込費 | 2.8
m3
| 土間鋤取り | 14.8
m2
| 土間砕石敷 t=100 | 1.4
m3
| 水路・土間コンクリート Fc21-15-25 | 2.6
m3
| 同上打設費 | 2.6
m3
| 仮枠工 水路、土間 | 6.7
m2
| 鉄筋工 | 0.1
t
| 土間コテ押さえ | 15.5
m2
| ポンプ車 | 1
式
| 差し筋アンカー | 41
本
| コンクリート蓋 W300 41kg | 12
枚
| アスファルト舗装 | 10.3
m2
| 重機運搬費 | 1
式
| 上下式バリカー Φ76.4 SUSチェーン付き | 2
本
| 縁石徹去 | 0.5
m3
A-1-4-計

## A-2明細書 (鉄骨)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-2 | 鉄骨工事
| 1C1 □20*200*12 BCR295 | 3
t
| 1C1 □20*200*9 BCR295 | 1.7
t
| G1 H 125*125*6*9 SS400 | 0.57
t
| G1 H250*125*6*9 SS400 | 2.61
t
| B3 H200*100*5.5*8 SS400 | 0.27
t
| B3 H175*90*5*8 SS400 | 0.17
t
| H-100×100×6×8 SS400 | 0.84
t
| C-100×50×20×3.2 SSC400 | 0.1
t
| 切板鋼鈑 | 1.53
t
| FB９×25 | 0.16
t
（施工費）
| 現寸型取付 | 10.1
t
| 工場加工費 | 10.1
t
| 溶接費 | 10.1
t
| ショットブラスト | 10.1
t
| 防錆塗装費 | 10.1
t
| 運搬費 | 10.1
t
| 建方費 | 10.1
t
| 建方機械費 | 10.1
t
| 現場本締費 | 10.1
t
| 検査費 | 10.1
t
| 現場経費 | 10.1
t
| ベースパック 20-12V | 8
ヶ所
| ベースパック 20-09V | 2
ヶ所
| NDコアー | 0.2
t
（副資材）
| ブレース | 0.27
t
| HTB S10T | 1
式
| 同上取り付け手間 | 1
式
| UT検査費 | 1
式
| 鉄骨耐火被覆 ロックウール吹付 柱 梁 | 191
m2
A-2-計

## B-3共通仮設(積上)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
B-3 | 共通仮設費（積上）
| 仮囲い 波形鋼板 H=2000程度 | 1
式
| パネルゲート W6,000 | 1
式
| 養生鉄板 t=22mm | 1
式
| 仮間仕切り | 1
式
| 交通誘導員 175人・日程度 | 1
式
| 荷揚げ費 ラフタークレーン 10t | 1
| 屋根材、軽量下地、ﾎﾞｰﾄﾞ、仕上げ類 残材処分 |  | 式
| 仮設用地砕石敷 | 1
式
| 仮設用地仮囲い シート張り | 1
式
| 仮設用地ゲート W3,600 1か所 | 1
式
| 化学物質濃度測定 | 1
| 1部屋 6物質測定 |  | 式
B-3-計

## D明細書 (処分)
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
D | 廃棄物処分
| 発生処分費 コンクリート,モルタル、ALC | 1
| 6.9m3程度 |  | 式
| 発生処分費 アスファルト | 1
| 0.6m3程度 |  | 式
| 発生材処分費 残土 場外処分 | 1
| 66m3 程度 |  | 式
| 発生材処分費 木くず | 1
| 0.4m3程度 |  | 式
| 発生材処分費 アスベスト混入物 | 1
| 0.1m2程度 |  | 式
D-計