## 工事用 (様式)
令和7年度 | 第 号 |  | 工事費設計書 |  |  | 亀 山 市 消防総務課
事業名 |  |  | 緊急防災事業 消防防災設備整備事業
施 工 場 所 |  |  | 亀山市野村四丁目ほか１地内
工事名 |  |  | 亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
工事費
工 期 |  | 令和8年3月11日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
亀山市消防庁舎及び関分署の自家用発電設備を改修する工事 亀山市消防庁舎 自家用発電機(軽油）150kVA １台 関分署 自家用発電設備（軽油）31.5kVA １台 付帯工事一式

## 内訳書
内 訳 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
A-1 | 亀山市消防庁舎 | 1
式
A-2 | 関分署 | 1
式
A-3 | 鉄骨工事(亀山市消防庁舎) | 1
式
A-計
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
A | 直接工事費 | 1
式
B-1 | 共通仮設費（一般工事） | 1
式
B-2 | 共通仮設費（鉄骨工事） | 1
式
B-3 | 共通仮設費（積上） | 1
式
C-1 | 現場管理費（一般工事） | 1
式
C-2 | 現場管理費（鉄骨工事） | 1
式
D | 発生材処分費 | 1
式
| 工事原価 | 1
式
E | 一般管理費 | 1
式
| 工事価格 | 1
式
| 消費税相当額 | 1
式
| 工事費 | 1
式

## 明細書
明 細 書
| 内 訳 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 位 | （円） | （円）
A-1 | 亀山市消防庁舎
A-1-1 | 建築工事 | 1
式
A-1-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-1-計
A-1-1 | 亀山市消防庁舎
建築工事
A-1-1-1 | 地上設備基礎工事 | 1
式
A-1-1-2 | 屋上設備基礎工事 | 1
式
A-1-1-3 | 撤去工事 | 1
式
A-1-1-計
A-1-1-1 | 地上設備基礎工事
6.3
| 鋤取り |  | ｍ3
13.6
| 床付け |  | ｍ2
1.4
| 砕石地業 基礎下 |  | ｍ3
| 異形鉄筋 | 0.15
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.17
| SD295A D13 |  | ｔ
0.01
| 鉄筋スクラップ控除 |  | ｔ
0.32
| 鉄筋加工組立費 |  | ｔ
0.32
| 鉄筋運搬費 |  | ｔ
| 普通コンクリート | 0.7
| Fc18 S15 捨てコンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 2.9
| Fc24+S S18 基礎コンクリート |  | ｍ3
1
| コンクリート打設手間 |  | 式
1
| コンクリートポンプ圧送費 |  | 式
| 型枠 | 3.8
| 普通合板型枠 基礎部 |  | ｍ2
3.8
| 型枠運搬費 |  | ｍ2
13.4
| コンクリート直均し |  | ｍ2
4
| 柱底均し無収縮モルタル 400×400程度 |  | 箇所
2
| 柱底均し無収縮モルタル 200×400程度 |  | 箇所
6.6
| 地先境界ブロック 150×150 |  | ｍ
19.9
| コンクリート舗装（ワイヤーメッシュ共） |  | ｍ2
1
| 油水分離槽 |  | 箇所
1
| 集水升 |  | 箇所
2.1
| SUS管φ125 |  | ｍ
A-1-1-1-計
A-1-1-2 | 屋上設備基礎工事
| 異形鉄筋 | 0.01
| SD295A D10 |  | ｔ
| 異形鉄筋 | 0.05
| SD295A D13 |  | ｔ
0.01
| 鉄筋スクラップ控除 |  | ｔ
0.06
| 鉄筋加工組立費 |  | ｔ
0.06
| 鉄筋運搬費 |  | ｔ
| 普通コンクリート | 0.6
| Fc24+S S18 S18 |  | ｍ3
1
| コンクリート打設手間 |  | 式
| 型枠 | 5.2
| 普通合板型枠 基礎部 |  | ｍ2
5.2
| 型枠運搬費 |  | ｍ2
16
| あと施工アンカー M20 |  | 本
24
| あと施工アンカー D13 |  | 本
3.4
| 塗膜防水 X-2 平面 |  | ｍ2
7.3
| 塗膜防水 X-2 立上り |  | ｍ2
1.9
| コンクリート直均し |  | ｍ2
A-1-1-2-計
A-1-1-3 | 撤去工事
1
| 屋上既設防水一部撤去 ケレン掛け共 |  | 式
1
| 中木撤去 集積共 10本程度 |  | 式
1
| 地先境界ブロック撤去 3.5ｍ程度 |  | 式
1
| 散水栓・地中給水管撤去 |  | 式
| 廃材運搬費 | 1
| 木材類 11.5㎥程度 |  | 式
A-1-1-3-計
A-1-2 | 電気設備工事
A-1-2-1 | 発電機設備工事 | 1
式
A-1-2-2 | 受変電設備工事 | 1
式
A-1-2-3 | 幹線動力設備工事 | 1
式
A-1-2-計
A-1-2-1 | 発電機設備工事
1
| 発電機 三相 150kVA 75dB 付属品を含む |  | 式
1
| 油庫 950L 付属品を含む |  | 式
1
| 油庫 100L 付属品を含む |  | 式
1
| オイルポンプ 屋外ケース 付属品を含む |  | 式
1
| ポンプ制御盤 付属品を含む |  | 式
1
| 自立型看板 付属品を含む |  | 式
2
| 遠隔監視用液面計 |  | 個
12
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP15A 黒 |  | ｍ
23
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP20A 黒 |  | ｍ
23
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP40A 黒 |  | ｍ
12
| 配管架台(ベルテック製同等品) |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
1
| 試運転調整費 |  | 式
A-1-2-1-計
A-1-2-2 | 受変電設備工事
1
| 三相変圧器 200kVA |  | 基
1
| 電灯変圧器 75kVA 210/105V |  | 基
1
| スコット変圧器 75kVA 210/105V |  | 基
1
| 既設キュービクル改造費 |  | 式
1
| コンデンサー 50kVA |  | 台
1
| 直列リアクトル |  | 台
1
| 撤去費 |  | 式
A-1-2-2-計
A-1-2-3 | 幹線動力設備工事
17
| ケーブル 管内 CE3.5-4C |  | ｍ
17
| ケーブル 管内 CEE1.25-12C |  | ｍ
11
| ケーブル 天井内 CEE1.25-12C |  | ｍ
5
| ケーブル 管内 CEE 1.25-4C |  | ｍ
8
| ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
40
| ケーブル 管内 CET 100 |  | ｍ
10
| 電線 EM-IE 38 |  | ｍ
5
| 電線管 露出 GZ-22 |  | ｍ
34
| 電線管 露出 GZ-28 |  | ｍ
2
| メタルモール B型 |  | ｍ
6
| ケーブルラック W=400 |  | ｍ
1
| 警報盤 8回路 |  | 面
1
| 電力量計 |  | 面
4
| プルボックス 200*200*200 SUS WP |  | 個
A-1-2-3-計
A-2 | 関分署
A-2-1 | 建築工事 | 1
式
A-2-2 | 電気設備工事 | 1
式
A-2-計
A-2-1 | 関分署
建築工事
A-2-1-1 | 設備基礎工事 | 1
式
A-2-1-2 | 撤去工事 | 1
式
A-2-1-計
A-2-1-1 | 設備基礎工事
3.1
| 鋤取り |  | ｍ3
3.5
| 床付け |  | ｍ2
0.4
| 砕石地業 基礎下 |  | ｍ3
| 異形鉄筋 | 0.09
| SD295A D10 |  | ｔ
0.01
| 鉄筋スクラップ控除 |  | ｔ
0.09
| 鉄筋加工組立費 |  | ｔ
0.09
| 鉄筋運搬費 |  | ｔ
| 普通コンクリート | 0.2
| Fc18 S15 捨てコンクリート |  | ｍ3
| 普通コンクリート | 2.5
| Fc24+S S18 基礎コンクリート |  | ｍ3
1
| コンクリート打設手間 |  | 式
| 型枠 | 11.8
| 普通合板型枠 基礎部 |  | ｍ2
11.8
| 型枠運搬費 |  | ｍ2
3.5
| コンクリート直均し |  | ｍ2
15.7
| コンクリート舗装（ワイヤーメッシュ共） |  | ｍ2
| 異形鉄筋 | 0.04
| SD295A D10 |  | ｔ
0.01
| 鉄筋スクラップ控除 |  | ｔ
0.04
| 鉄筋加工組立費 |  | ｔ
0.04
| 鉄筋運搬費 |  | ｔ
8
| あと施工アンカー M20 |  | 本
1
| 油水分離槽 |  | 箇所
1
| 集水升 |  | 箇所
0.2
| SUS管φ125 |  | ｍ
A-2-1-1-計
A-2-1-2 | 撤去工事
17.8
| アスファルト撤去 |  | ｍ2
8
| 上記カッター入れ |  | ｍ
| 廃材運搬費 | 1
| 木材類 1.2㎥程度 |  | 式
A-2-1-2-計
A-2-2 | 電気設備工事
A-2-2-1 | 発電機設備工事 | 1
式
A-2-2-2 | 幹線動力設備工事 | 1
式
A-2-2-計
A-2-2-1 | 発電機設備工事
1
| 発電機 三相 31.5kVA 75dB 付属品を含む |  | 式
1
| 油庫 490L 付属品を含む |  | 式
1
| 自立型看板 付属品を含む |  | 式
1
| 遠隔監視用液面計 |  | 個
12
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP15A 黒 |  | ｍ
2
| 配管ブロック架台 W=300 |  | 個
1
| 撤去費 |  | 式
A-2-2-1-計
A-2-2-2 | 幹線動力設備工事
13
| ケーブル FEP管内 CEE 1.25-6C |  | ｍ
65
| ケーブル 天井内 CEE 1.25-6C |  | ｍ
22
| ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C |  | ｍ
21
| ケーブル FEP管内 EM-CET 38 |  | ｍ
14
| ケーブル 天井内 EM-CET 38 |  | ｍ
26
| ケーブル FEP管内 EM-CET 14 |  | ｍ
28
| ケーブル 天井内 EM-CET 14 |  | ｍ
2
| 電線 EM-IE 14 |  | ｍ
13
| 電線管 地中 FEP-30 |  | ｍ
21
| 電線管 地中 FEP-50 |  | ｍ
13
| 電線管 地中 FEP-65 |  | ｍ
2
| 電線管 露出 VE-16 |  | ｍ
5
| メタルモール B型 |  | ｍ
1
| プルボックス 200*200*200 SUS WP |  | 個
1
| プルボックス 500*500*300 SUS WP |  | 個
1
| 警報盤 8回路 |  | 面
1
| 電力量計 |  | 面
1
| 切替盤 |  | 面
1
| 既設電灯盤改修費 |  | 面
1
| 接地工事 14φ×1.5m |  | 箇所
A-2-2-2-計
A-3 | 鉄骨工事(亀山市消防庁舎)
| H形鋼 | 1.11
| SN400B H-300x300x10x15 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.36
| SS400 H-300x150x6x9 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.05
| SS400 H-148x100x6x9 |  | ｔ
| H形鋼 | 0.18
| SS400 H-100ｘ100ｘ6ｘ8 |  | ｔ
| 鋼板 | 0.13
| SN400B PL-25 |  | ｔ
| 鋼板 | 0.41
| SN400B PL-16 |  | ｔ
| 鋼板 | 0.42
| SS400 PL-12 |  | ｔ
| 鋼板 | 0.2
| SS400 PL-9 |  | ｔ
| 鋼板 | 0.03
| SS400 PL-6 |  | ｔ
| 溝形鋼 | 0.15
| ［-6.5ｘ150×75 |  | ｔ
| 山形鋼 | 0.03
| L-50ｘ50ｘ6 |  | ｔ
0.24
| 縞鋼板 PL-6 |  | ｔ
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 2
| M20 L=2.9 |  | 箇所
| ﾌﾞﾚｰｽ(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付) | 2
| M20 L=2.4 |  | 箇所
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 20
| ABR400 M16 L=400 |  | 本
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | 1
式
0.24
| 鉄骨スクラップ控除 |  | ｔ
3.31
| 工場加工組立 |  | ｔ
98.1
| 工場溶接(6mm換算) |  | ｍ
3.17
| 亜鉛メッキ処理 |  | ｔ
3.17
| 鉄骨運搬 |  | ｔ
3.17
| 鉄骨現場建方 |  | ｔ
1
| ﾎﾞﾙﾄ締付 |  | 式
1
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 |  | 式
A-3-計
B-2 | 共通仮設費（積上）
（亀山市消防庁舎）
| 仮囲い | 30
| ガードフェンスH=1800 |  | ｍ
1
| クロスゲート W3000*H1800 |  | 箇所
| 揚重機機器具費 | 3
| ラフテレーンクレーン |  | 日
1
| 交通誘導員 ３人工程度 |  | 式
1
| 仮設電源（発電機）100kVA |  | 式
1
| 申請費 |  | 式
1
| 工場検査費 |  | 式
1
| 仮設電気工事 |  | 式
（関分署）
| 仮囲い | 20
| ガードフェンスH=1800 |  | ｍ
1
| クロスゲート W6000*H1800 |  | 箇所
| 揚重機機器具費 | 1
| ラフテレーンクレーン |  | 日
1
| 交通誘導員 １人工程度 |  | 式
1
| 仮設電源（発電機）25kVA |  | 式
1
| 申請費 |  | 式
1
| 仮設電気工事 |  | 式
1
| 工場検査費 |  | 式
B-2-計
D | 発生材処分費
| 発生材処分 | 1
| 木くず 13.0㎥程度 |  | 式
| 発生材処分 | 1
| 廃プラ 0.1㎥程度 |  | 式
| 発生材処分 | 1
| その他がれき類 1.2㎥程度 |  | 式
| 発生材処分 | 1
| 金属類 9.6㎥程度 |  | 式
D-計