## 工事用 (様式)
令和8年度 | 第 号 |  | 工事実施設計書 |  |  |  | 亀 山 市 病院総務課
事業名
施 工 場 所 |  |  | 亀山市亀田町地内
工事名 |  |  | 医療センターエアハンドリングユニット更新工事 |  |  | 設計 令和8年4月
工事費
工 期 |  | 令和9年2月16日限り |  | 長 | 幅
工事の大要
医療センターのエアハンドリングユニットを更新する工事 エアハンドリングユニット 1台 更新(外来診察室系統) 付帯工事一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外来診察室系統
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外来診察室系統
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
外来診察室系統
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
外来診察室系統
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
外来診察室系統
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
空気調和設備 | 廃材処分
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外来診察室系統
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACU-1 垂直型 | 冷房能力 70.5kW
エアーハンドリン | 暖房能力 44.2kW | 1
グユニット | 送風量 5,040CMH |  | 台
搬入費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.5mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.6mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 4
㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
2
ｍ
消音エルボ | 500ｘ450
1
個
モーターダンパー | 500ｘ450
1
個
保温工事
1
式
塗装工事
1
式
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
既設ダクト接続
1
式
撤去工事
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | 養生含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 4
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 9
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 4
改修 |  |  | ｍ
2方弁 | 40A（アズビルVY5110J0042）
1
個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 1
(MDS) |  |  | 個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
2
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 65A
1
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
2
個
圧力計 | 水用
2
組
保温工事
1
式
塗装工事
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断、プラ
グ止め費 |  | 1
式
既設管接続費
1
式
撤去工事
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機 調整
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
外来診察室系統 |  | 空気調和設備 |  |  | 廃材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属類処分 | 運搬含む
1
式
保温材等雑材処分 | 運搬含む
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分 | 運搬含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
外来診察室系統 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ダンパーモー
ター再取付 |  | 1
個
既設ダンパーモー | （再使用）
ター撤去 |  | 1
個
既設ダンパーモー
ター撤去 |  | 1
個
既設電線管、配線
接続費 |  | 1
式
既設電線管、配線
撤去、端末処理費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
外来診察室系統 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 12
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用2方出
(塗装共) |  | 3
個
二種金属製可とう | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 23
ｍ
取り外し再取付工
事 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
外来診察室系統 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 11
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 73
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
撤去費
1
式
計