固定式の泡消火設備一体点検　点検表（規則第62条の５の５関係）

| 点検者 |  | 氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泡放出口からの泡放出による方法 |  |  |  |  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  |  |  | 発泡倍率 |  | 倍 |  |
|  |  |  | 放射圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  |  |  | 還元時間 |  | 分 秒 |  |
|  |  |  | 混合※率 |  | ％ |  |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  | 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 |  | cSt |  |
|  |  |  | 水素イオン濃度 |  |  |  |
|  |  |  | 沈殿量 |  | ％ |  |
|  |  |  | 発泡 性能 | 発泡倍率 | 倍 |  |
|  |  |  |  | 還元時間 | 分 秒 |  |

- 混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年消防危

第48号）の別記11－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」

を省略することができる。